附件2:货物清单

001-包1逆控设备

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离网逆变器 | 台 | 30KW（220V单相） | 3 |
| 2 | 控制器 | 台 | 30KW | 1 |
| 3 | 控制器 | 台 | 100KW | 1 |

001-包2逆变器、控制器配件

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 安装位置 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样板 | ZSIK060-H取样板 | 逆变器 | 60K | 2 |
| 2 |  | ZSIK070-H取样板 | 逆变器 | 70K | 1 |
| 3 |  | ZSIK090-H取样板 | 逆变器 | 90K | 1 |
| 4 |  | ZSIK100-H取样板 | 逆变器 | 100K | 1 |
| 5 |  | ZSIK120-H取样板 | 逆变器 | 120K | 1 |
| 6 |  | ZSIK160-H取样板 | 逆变器 | 160K | 1 |
| 7 | 电源驱动板 | ZSIK050-H电源板 | 逆变器 | 20K--50K | 10 |
| 8 | 电源驱动板 | ZSIK060-H电源板 | 逆变器 | 60K-160K | 10 |
| 9 | 电压霍尔 | ZSIK-H25-P | 逆变器 | 通用 | 9 |
| 10 | 电流霍尔 | DLHE-300-S | 逆变器 | 60K-160K | 9 |
| 11 | 熔断器 | AC660V/200A | 逆变器 | 20K | 20 |
| 12 | 缓冲接触器 | DC220V/20A | 逆变器 | 通用 | 4 |
| 13 | 电容板 | ZSIK060-H电容板 | 逆变器 | 60K | 2 |
| 14 |  | ZSIK070-H电容板 | 逆变器 | 70K-90K | 2 |
| 15 |  | ZSIK100-H电容板 | 逆变器 | 100K-160K | 2 |
| 16 | 电容连接板 | ZSCK电容连接板 | 逆变器 | 通用 | 8 |
| 17 | 整流控制板 | ZSCK20-HREc控制板 | 逆变器 | 通用 | 8 |
| 18 | 整流控制DSP板 | ZSCK020-HREC/DSP板 | 逆变器 | 通用 | 8 |
| 19 | 整流电源板 | ZSCK060-HREC电源板 | 逆变器 | 60K-160K | 8 |
| 20 | 风机 | AC220-240/171*151*51 | 逆变器 | 通用 | 10 |
| 21 | 输出接触器 | 220VAC/50A | 逆变器 | 通用 | 10 |
| 22 | 输出滤波板 | ZSIK020-H输出滤波板 | 逆变器 | 通用 | 10 |
| 23 | 防雷板 | ZSIK防雷板 | 逆变器 | 通用 | 10 |
| 24 |  | 富士 600V/400A | 逆变器 | 20K-160K | 20 |
| 25 | 主控板 | ZSIK020-H主控板 | 逆变器 | 20K | 6 |
| 26 |  | ZSIK030-H主控板 | 逆变器 | 30K | 3 |
| 27 |  | ZSIK040-H主控板 | 逆变器 | 40K | 1 |
| 28 |  | ZSIK050-H主控板 | 逆变器 | 50K | 1 |
| 29 |  | ZSIK060-H主控板 | 逆变器 | 60K | 2 |
| 30 |  | ZSIK070-H主控板 | 逆变器 | 70K | 1 |
| 31 |  | ZSIK090-H主控板 | 逆变器 | 90K | 1 |
| 32 |  | ZSIK100-H主控板 | 逆变器 | 100K | 1 |
| 33 |  | ZSIK120-H主控板 | 逆变器 | 120K | 1 |
| 34 |  | ZSIK160-H主控板 | 逆变器 | 160K | 1 |
| 35 | 显示板 | ZSIK020-H显示板 | 逆变器 | 20K | 2 |
| 36 |  | ZSIK030-H显示板 | 逆变器 | 30K | 2 |
| 37 |  | ZSIK040-H显示板 | 逆变器 | 40K | 1 |
| 38 |  | ZSIK050-H显示板 | 逆变器 | 50K | 1 |
| 39 |  | ZSIK060-H显示板 | 逆变器 | 60K | 2 |
| 40 |  | ZSIK070-H显示板 | 逆变器 | 70K | 1 |
| 41 |  | ZSIK090-H显示板 | 逆变器 | 90K | 1 |
| 42 |  | ZSIK100-H显示板 | 逆变器 | 100K | 1 |
| 43 |  | ZSIK120-H显示板 | 逆变器 | 120K | 1 |
| 44 |  | ZSIK160-H显示板 | 逆变器 | 160K | 1 |
| 45 | 显示采样板 | ZSIK020-H显示采样板 | 逆变器 | 20K | 4 |
| 46 |  | ZSIK030-H显示采样板 | 逆变器 | 30K | 3 |
| 47 |  | ZSIK040-H显示采样板 | 逆变器 | 40K | 1 |
| 48 |  | ZSIK050-H显示采样板 | 逆变器 | 50K | 1 |
| 49 |  | ZSIK060-H显示采样板 | 逆变器 | 60K | 2 |
| 50 |  | ZSIK070-H显示采样板 | 逆变器 | 70K | 1 |
| 51 |  | ZSIK090-H显示采样板 | 逆变器 | 90K | 1 |
| 52 |  | ZSIK100-H显示采样板 | 逆变器 | 100K | 1 |
| 53 |  | ZSIK120-H显示采样板 | 逆变器 | 120K | 1 |
| 54 |  | ZSIK160-H显示采样板 | 逆变器 | 160K | 1 |
| 55 | 主控板 | ZSCSK20-H主控板 | 控制器 | 20K | 2 |
| 56 |  | ZSCSK30-H主控板 | 控制器 | 30K | 3 |
| 57 |  | ZSCSK40-H主控板 | 控制器 | 40K | 1 |
| 58 |  | ZSCSK50-H主控板 | 控制器 | 50K | 1 |
| 59 |  | ZSCSK60-H主控板 | 控制器 | 60K | 2 |
| 60 |  | ZSCSK70-H主控板 | 控制器 | 70K | 1 |
| 61 |  | ZSCSK90-H主控板 | 控制器 | 90K | 1 |
| 62 |  | ZSCSK10-H主控板 | 控制器 | 100K | 1 |
| 63 |  | ZSCSK120-H主控板 | 控制器 | 120K | 1 |
| 64 |  | ZSCSK160-H主控板 | 控制器 | 160K | 1 |
| 65 | 显示板 | ZSCSK20-H显示板 | 控制器 | 20K | 2 |
| 66 |  | ZSCSK30-H显示板 | 控制器 | 30K | 1 |
| 67 |  | ZSCSK40-H显示板 | 控制器 | 40K | 1 |
| 68 |  | ZSCSK50-H显示板 | 控制器 | 50K | 1 |
| 69 |  | ZSCSK60-H显示板 | 控制器 | 60K | 2 |
| 70 |  | ZSCSK70-H显示板 | 控制器 | 70K | 1 |
| 71 |  | ZSCSK90-H显示板 | 控制器 | 90K | 1 |
| 72 |  | ZSCSK100-H显示板 | 控制器 | 100K | 1 |
| 73 |  | ZSCSK120-H显示板 | 控制器 | 120K | 1 |
| 74 |  | ZSCSK160-H显示板 | 控制器 | 160K | 1 |
| 75 | 驱动转接板 | 驱动转接板¦SPI100K-A¦ | 控制器 | 通用 | 20 |
| 76 | 采样板1 | ZSCSK20-H采样板/4路 | 控制器 | 20K | 6 |
| 77 |  | ZSCSK60-H采样板/6路 | 控制器 | 30K-100K | 3 |
| 78 |  | ZSCSK100-H采样板/7路 | 控制器 | 120K-160K | 5 |
| 79 | 采样板2 | ZSCSK20-H采样板/6路 | 控制器 | 20K | 5 |
| 80 |  | ZSCSK30-H采样板/8路 | 控制器 | 30K-40K | 3 |
| 81 |  | ZSCSK50-H采样板/4路 | 控制器 | 50K-90K | 5 |
| 82 |  | ZSCSK100-H采样板/7路 | 控制器 | 100K-160K | 5 |
| 83 | 电源板 | ZSCSK20-H电源板 | 控制器 | 20K-50K | 10 |
| 84 |  | ZSCSK90-H电源板 | 控制器 | 60K-160K | 10 |
| 85 | 整流模块 | ZSCSK-整流模块 | 控制器 | 通用 | 6 |
| 86 | 电流霍尔1 | DLHE-300-S | 控制器 | 通用 | 6 |
| 87 | 电流霍尔2 | DLHE-25-GT | 控制器 | 通用 | 6 |
| 88 | 熔断器1 | DC660V¦200A | 控制器 | 通用 | 10 |
| 89 | 熔断器2 | AC500V¦100A | 控制器 | 20K | 10 |
| 90 |  | AC500V¦200A | 控制器 | 30K-40K | 10 |
| 91 |  | AC500V¦300A | 控制器 | 50K-100K | 6 |
| 92 |  | AC500V¦400A | 控制器 | 120K-160K | 6 |
| 93 | 二极管模块 | ZSCSK-800V/60A | 控制器 | 通用 | 10 |
| 94 | 风机 | ZSCSK-DC24V | 控制器 | 通用 | 10 |
| 95 | 触摸屏 | CMP-480*272（20KW) | 控制器 | 通用 | 2 |
| 96 | 模拟量检测模块 | MNL-64 | 控制器 | 20K-120K | 4 |
| 97 |  | MNL-64/多于12路 | 控制器 | 160K | 1 |
| 98 | 电池巡检主板 | 电池巡检主板¦240V直流 | 控制器 | 通用 | 3 |
| 99 | 模拟量采样板 | 模拟量采样板¦240V直流 | 控制器 | 通用 | 3 |
| 100 | 防雷器 | DC6800R40 | 控制器 | 通用 | 5 |
| 101 | 直流开关 | ND M32-250/4341 | 一体机 | 通用 | 20 |

001-包3主板、充电板

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A-HD | 500 |
| 2 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A-KN | 500 |
| 3 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A-GD | 250 |
| 4 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A-LN | 200 |
| 5 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A-DT | 200 |
| 6 | 户用电源充电板 | 个 | 500W/24V-20A | 200 |
| 7 | 户用电源主板 | 个 | PHSI-500W/24V-20A | 500 |

001-包4储能蓄电池

| 货物名称 | 规格 | 配送地点及数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配送地点 | 配送数量（支） | 西宁至当地平均距离（KM） |
| 12V阀控密封式铅酸胶体储能蓄电池 | 12V150Ah | 果洛州甘德县柯曲镇 | 502 | 省道503 高速620 |