附件2：货物清单

001包1

| 序号 | 物料名称 | 物料规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10SGDL-12.8钢管杆螺栓 | 8.7 7M M36×150(双螺 母）） | 个 | 24 |
| 2 | 地脚螺栓 | 10SGDL-12.8 | 基 | 1 |
| 3 | 基础钢筋 | 10SGDL-12.8 | 基 | 1 |
| 4 | 10SGT4-12.8钢管杆螺栓 | 8.7 7M M36×150(双螺 母）） | 个 | 24 |
| 5 | 地脚螺栓 | 10SGT4-12.8 | 基 | 1 |
| 6 | 基础钢筋 | 10SGT4-12.8 | 基 | 1 |
| 7 | 10SGT3-12.8钢管杆螺栓 | 8.7 7M M36×150(双螺 母）） | 个 | 72 |
| 8 | 地脚螺栓 | 10SGT3-12.8 | 基 | 3 |
| 9 | 基础钢筋 | 10SGT3-12.8 | 基 | 3 |
| 10 | 10SJ90F-15钢管杆螺栓 | 8.7 7M M24×150(双螺 母）） | 个 | 24 |
| 11 | 地脚螺栓 | 10SJ90F-15 | 基 | 1 |
| 12 | 基础钢筋 | 10SJ90F-15 | 基 | 1 |
| 13 | 10SJ30F-12.5钢管杆螺 栓 | 8.7 7M M24×150(双螺 母）） | 个 | 48 |
| 14 | 地脚螺栓 | 10SJ30F-12.5 | 基 | 2 |
| 15 | 基础钢筋 | 10SJ30F-12.5 | 基 | 2 |
| 16 | 基础钢筋 | 10SJ90-16 | 基 | 2 |
| 17 | 基础钢筋 | 10SDL-16 | 基 | 1 |

001-包2

| 工程名称：国网海西供电公司格尔木10kV白九路等3条线路负荷转移 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 接地引下线 | JKTRLYJ-10/35 | 米 | 440 |  |
| 2 | 双头螺杆 | M12*50 | 根 | 84 |  |
| 3 | 布电线 | BV-35 | 米 | 84 |  |
| 4 | 铜铝设备过度线夹 | SLG-2 | 只 | 126 |  |
| 5 | 圆形包胶铁心扎线 |  | 米 | 5 |  |
| 6 | 铝接线端子 | DT-35 | 件 | 8 |  |
| 7 | 线路 并沟线夹 | JBL-35~120A | 件 | 4 |  |
| 8 | 铜铝过渡接线端子 |  | 件 | 84 |  |
| 9 | 铜端子 | DT-35 | 件 | 88 |  |
| 10 | 铜铝设备线夹 | SLG-2 | 件 | 216 |  |
| 11 | 拉线防盗螺母 | 0 | 件 | 312 |  |
| 12 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 2 |  |
| 13 | 中砂 |  | m³ | 3 |  |
| 14 | 碎石 | 粒径40mm以内 | m³ | 5 |  |
| 15 | 水 |  | t | 1 |  |
| 16 | 螺栓 | M16*150 | 套 | 2 |  |
| 17 | 螺栓 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 套 | 4 |  |
| 19 | 照明配电盘 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 接地网扁铁警示漆 | 荧光漆 | 桶 | 14 |  |
| 21 | 接地网扁铁警示漆 | 荧光漆 | kg | 220 |  |
| 22 | 防撞喷漆 | 荧光漆 | 桶 | 8 |  |
| 23 | 四指套 |  | 套 | 2 |  |
| 工程名称： 国网青海海西供电公司10kV区一路等8条线路综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 接地模块 |  | 块 | 48.0000 |  |
| 2 | 螺栓 |  | kg | 131.2800 |  |
| 3 | 设备护套 |  | 只 | 192.0000 |  |
| 4 | 防撞反光喷漆 |  | kg | 18.0000 |  |
| 5 | 钢扎带 |  | 条 | 60.0000 |  |
| 6 | 镀锌铁丝 | ∅3.2 | kg | 18.0000 |  |
| 7 | 螺栓 |  | kg | 241.0000 |  |
| 8 | 设备护套 |  | 只 | 352.0000 |  |
| 9 | 避雷器引线 | BV-35 | m | 204.0000 |  |
| 10 | 接线端子 | DT-35 | 付 | 255.0000 |  |
| 11 | 铜铝设备线夹 | SLG-1B | 付 | 68.0000 |  |
| 12 | 绝缘包覆 |  | 片 | 996.0000 |  |
| 13 | 铜铝设备线夹 | SLG-3B | 付 | 620.0000 |  |
| 工程名称：国网青海海西供电公司10kV斯一路等4条线路22个台区下户线维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺栓 | M14×140 | 套 | 1968 |  |
| 2 | 螺栓 | M12×50 | 套 | 1746 |  |
| 3 | 绑扎线 |  | 米 | 2624 |  |
| 4 | 热缩管 | φ40 | 米 | 2175 |  |
| 工程名称：国网青海海西供电公司茫崖市10kV冷一路等三条线路加装防风线夹、防风拉线及01号杆维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 杆号牌 不锈钢，320*260*1.45 |  | 块 | 97.0000 |  |
| 2 | 地脚螺栓 |  | kg | 1720.0000 |  |
| 3 | 一般钢筋 |  | kg | 3000.0000 |  |
| 4 | 警示护套 |  | 套 | 10.0000 |  |
| 5 | 拉线保护套 直径110，直径32，长2.5m |  | 套 | 20.0000 |  |
| 6 | 绑扎线 |  | m | 500.0000 |  |
| 7 | 镀锌铁线 #10 |  | kg | 4.0000 |  |
| 8 | 钢扎带 |  | kg | 9.2000 |  |
| 9 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 11.0690 |  |
| 10 | 中砂 |  | m³ | 12.1380 |  |
| 11 | 碎石 | 粒径40mm以内 | m³ | 24.8540 |  |
| 12 | 水 |  | t | 5.2020 |  |
| 13 | 防风线夹 | 与针式绝缘子配套 | 只 | 388.0000 |  |
| 14 | 防风线夹 | 与线路柱式绝缘子匹配 | 只 | 680.0000 |  |
| 15 | 拉盘 | 拉盘 600 | 块 | 20.0000 |  |
| 工程名称：国网青海海西供电公司茫崖市10kV斯三路供水管线分支线路绝缘化维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防扣脱销 | 与针式绝缘子配套 | 支 | 222.0000 |  |
| 2 | 导线固定线夹 | 与线路柱式绝缘子匹配 | 支 | 222.0000 |  |
| 3 | 拉线保护套 | 直径110，直径32，长2.5m | 套 | 20.0000 |  |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 3.0640 |  |
| 5 | 中砂 |  | m³ | 3.3600 |  |
| 6 | 碎石 | 粒径40mm以内 | m³ | 6.8800 |  |
| 7 | 水 |  | t | 1.4400 |  |
| 8 | 水泥制品 | 拉盘 800×500×200 | 块 | 20.0000 |  |

001-包3

| 工程名称：国网青海海西供电公司10kV都九路等2条线路7个台区下户线维修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铝异型并沟线夹 | JBL-35-120 | 只 | 480 |  |
| 2 | 绑扎线 | BV-2.5 | 米 | 325 |  |
| 3 | 螺栓 | M12*60 | 付 | 480 |  |
| 4 | 螺栓 | M16*120 | 付 | 650 |  |
| 5 | 木螺丝 | M10*50 | 个 | 1200 |  |
| 6 | 膨胀螺栓 | Φ16*120 | 付 | 1200 |  |
| 7 | 铜端子 | DT-16 | 个 | 490 |  |
| 8 | 铜端子 | DT-35 | 个 | 800 |  |
| 9 | 双指护套 |  | 只 | 245 |  |
| 10 | 四指护套 |  | 只 | 200 |  |
| 11 | 铜铝过渡设备线夹 | STLG-4B | 个 | 112 |  |
| 12 | 接地模块 |  | 块 | 20 |  |
| 13 | 花篮螺栓 |  | 个 | 14 |  |
| 14 | 防火封堵泥 |  | kg | 72 |  |
| 15 | 导线固定线夹 | 与针式绝缘子配套 | 只 | 48 |  |
| 16 | 拉线保护套 | 直径110，直径32，长2.5m | 套 | 5 |  |
| 17 | 螺栓 | M16×50 | 付 | 48 |  |
| 18 | 镀锌铁线 | #10 | 千克 | 15 |  |
| 工程名称： 国网青海海西供电公司10kV香一路02#等2个台区低压线路维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铝异型并沟线夹 | JBL-35-120 | 只 | 128 |  |
| 2 | 绑扎线 | BV-2.5 | 米 | 98 |  |
| 3 | 螺栓 | M12*60 | 付 | 64 |  |
| 4 | 螺栓 | M16*120 | 付 | 48 |  |
| 5 | 木螺丝 | M10*50 | 个 | 392 |  |
| 6 | 膨胀螺栓 | Φ16*120 | 付 | 392 |  |
| 7 | 铜端子 | DT-16 | 个 | 75 |  |
| 8 | 铜端子 | DT-35 | 个 | 39 |  |
| 9 | 双指护套 |  | 只 | 75 |  |
| 10 | 四指护套 |  | 只 | 39 |  |
| 11 | 铜铝过渡设备线夹 | STLG-4B | 个 | 40 |  |
| 12 | 接地模块 |  | 块 | 20 |  |
| 13 | 膨胀螺栓 | Φ16*80 | 付 | 120 |  |
| 14 | 防火封堵泥 |  | kg | 344 |  |
| 15 | 导线固定线夹 | 与针式绝缘子配套 | 只 | 52 |  |
| 16 | 拉线保护套 | 直径110，直径32，长2.5m | 套 | 4 |  |
| 17 | 螺栓 | M16×50 | 付 | 32 |  |
| 18 | 螺栓 | M16×80 | 付 | 8 |  |
| 19 | 杆号牌 |  | 块 | 6 |  |
| 20 | 镀锌铁线 | ∅3.2 | 千克 | 12 |  |
| 21 | 混凝土 | C25 | m3 | 4.6 |  |
| 工程名称：国网青海海西供电公司10kV诺一路等4条线路15个台区下户线维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 螺栓 |  | kg | 775.104 |  |
| 2 | 膨胀螺栓 | Φ16*120 | 付 | 3864 |  |
| 3 | 木螺丝 | M10*50 | 个 | 3864 |  |
| 4 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-35-120 | 个 | 1164 |  |
| 5 | 绑扎线 | BV,2.5 | km | 0.966 |  |
| 6 | 铜端子 | DT-16 | 个 | 1820 |  |
| 7 | 铜端子 | DT-35 | 个 | 1388 |  |
| 8 | 双指护套 |  | 个 | 910 |  |
| 9 | 四指护套 |  | 个 | 347 |  |
| 工程名称：国网青海海西供电公司天峻县10kV布二路等2条线路5个台区维修工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火堵料 | （柔性堵料）RX 比重 1900kg/m3 | t | 0.32 |  |
| 2 | 快干氨基涂料 | 改性氨基酸 | t | 0.06 |  |
| 3 | 防锈漆 |  | kg | 70 |  |
| 4 | 标识桩 |  | 个 | 153 |  |
| 5 | 电缆接续管 | YJV,铜，120,4芯，ZC，22，普通 | 副 | 2 |  |
| 6 | 电缆接续管 | YJV,铜，95,4芯，ZC，22，普通 | 副 | 2 |  |
| 7 | 电缆接续管 | YJV,铜，70,4芯，ZC，22，普通 | 副 | 2 |  |
| 8 | 电缆接续管 | YJV,铜，50,4芯，ZC，22，普通 | 副 | 2 |  |
| 9 | 电缆接续管 | YJV,铜，354芯，ZC，22，普通 | 副 | 2 |  |
| 10 | 螺栓 |  | kg | 74 |  |
| 11 | 铜铝接线端子 | DLT-240 | 只 | 6 |  |
| 12 | 电缆保护管 | DN100 | m | 5 |  |
| 工程名称： 国网青海海西供电公司都兰县10kV都二路18东分支线路迁移工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 导线固定线夹 | 配合 R12.5ET150N | 个 | 117 |  |
| 2 | 螺母 | M20,六棱，带垫片 | 个 | 117 |  |
| 3 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 个 | 144 |  |
| 4 | 螺 栓 | M14*50 | 套 | 114 |  |
| 5 | 螺 栓 | M16*50 | 套 | 56 |  |
| 6 | 杆塔防撞 | 喷漆 | 千克 | 21 |  |
| 7 | 无缝钢管 | φ150,5.0mm,Q235-A | 米 | 5 |  |
| 8 | 螺栓 | M18×50 | 个 | 12 |  |
| 9 | 布电线 | BV-50 | 米 | 5 |  |
| 10 | 双杆接地装置 | 双杆接地装置 | 套 | 1 |  |
| 11 | 双头螺栓 | M20×350 | 副 | 4 |  |
| 12 | 螺栓 | M14×150 | 副 | 3 |  |
| 13 | 电缆标识桩 | 电力标识桩（水泥） | 块 | 3 |  |
| 14 | 铺地细沙 | 细沙 | 立方 | 10 |  |
| 15 | 电缆标识带 | 电力专用警示带 | 米 | 20 |  |
| 16 | 接地装置 | 10kV | 组 | 1 |  |
| 17 | 铜芯线 | BV-50 | 米 | 10 |  |
| 18 | 架空绝缘线 | JKLYJ-10kV-185 | 米 | 12 |  |
| 19 | 螺栓 | M14×150 | 副 | 6 |  |
| 20 | 螺栓 | M16×50 | 副 | 12 |  |
| 21 | 双头螺栓 | M16×260 | 副 | 8 |  |
| 22 | 双头螺栓 | M20×350 | 副 | 4 |  |
| 23 | 铜铝过渡设备线夹 | STLG-3B | 个 | 24 |  |
| 24 | 铜鼻子 | DT-50 | 个 | 24 |  |
| 25 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 个 | 12 |  |
| 26 | 杆塔防撞 | 喷漆 | 千克 | 1 |  |
| 27 | 导线固定线夹 | 与针式绝缘子配套 | 只 | 126 |  |
| 28 | 螺母 | M16,六棱，带垫片 | 个 | 126 |  |
| 29 | 铝异形并沟线夹 | JBL-50-240A | 个 | 136 |  |
| 30 | 防盗螺帽 | NUT-2专用 | 个 | 28 |  |
| 31 | 杆塔标识 | 喷漆 | 千克 | 15 |  |
| 32 | 杆塔防撞 | 喷漆 | 千克 | 24 |  |
| 33 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 个 | 20 |  |

001-包4

| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆支架E4 | LZ1300-5/450 | 套 | 260 |
| 2 | 挑架（复合型） | L=450 | 支 | 1300 |
| 3 | 立柱（复合型） | L=1300 | 支 | 260 |
| 4 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 3700 |
| 5 | 电缆防火槽盒(复合型) | 宽200mm×高100mm | 米 | 80 |
| 6 | 光缆防火槽盒（复合型） | 宽200mm×高100mm | 米 | 180 |
| 7 | 电缆防火槽盒(复合型) | 宽400mm×高200mm | 米 | 60 |
| 8 | 光缆防火槽盒（复合型） | 宽400mm×高200mm | 米 | 60 |
| 9 | 槽盒接头 | 宽200mm×高100mm,45度接头 | 套 | 10 |
| 10 | 槽盒接头 | 宽400mm×高200mm,45度接头 | 套 | 10 |
| 11 | 阻火膨胀模块 | LK-ZH-MC | m³ | 12 |
| 12 | 无机封堵 | LK-ZH-D | kg | 1500 |
| 13 | 防火涂料 | G60-3 | kg | 2500 |
| 14 | 耐火隔板 | BF型6mm厚 | ㎡ | 15 |
| 15 | 有机堵料 | LK-ZH-D | kg | 950 |
| 16 | 悬式电缆夹件 | JGX-3 | 个 | 12 |
| 17 | 电缆固定夹具 | JGW-A | 套 | 24 |
| 18 | 电缆夹具安装螺栓 | M16*80 附平垫.弹簧垫,双螺帽 | 套 | 36 |
| 19 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30A(hxa) | 套 | 6 |
| 20 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30A(hxa) | 套 | 8 |
| 21 | 0°设备线夹 | SY-240/30A(hxa) | 套 | 2 |
| 22 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 40 |
| 23 | 镀锌角钢 | L63x63x6 | 米 | 38 |
| 24 | 镀锌钢板 | 430mmx100x10mm 热镀锌 | 块 | 12 |
| 25 | 六角头螺栓 | M10x30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 162 |
| 26 | 六角头螺栓 | M14x30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 24 |
| 27 | 六角头螺栓 | M25x60镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 24 |
| 28 | 六角头螺栓 | M16x40镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 67 |
| 29 | 抱箍 | M16U型抱箍 | 套 | 8 |
| 30 | 镀锌槽钢 | #10 | 米 | 21 |
| 31 | 六角头螺栓 | M14x50镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 48 |
| 32 | 六角头螺栓 | M16x50镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 48 |
| 33 | 六角头螺栓 | M12x60镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 18 |
| 34 | 六角头螺栓 | M6x30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 8 |
| 35 | 镀锌钢板 | 300×300×10mm厚，镀锌 | 块 | 6 |
| 36 | 镀锌角钢 | L50x50x5 | 米 | 3 |
| 37 | 镀锌钢板 | 100×420×6mm | 块 | 4 |
| 38 | 膨胀螺栓 | M14x50镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 8 |
| 39 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 100 |
| 40 | T型线夹 | TY-240/30 | 套 | 12 |
| 41 | 0°设备线夹 | SY-240/30A | 套 | 6 |
| 42 | 30°设备线夹 | SY-240/30B | 套 | 6 |
| 43 | 六角头螺栓 | M16×50镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 24 |
| 44 | 六角头螺栓 | M12×30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 12 |
| 45 | 六角头螺栓 | M16×30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 16 |
| 46 | 六角头螺栓 | M10×30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 6 |
| 47 | 电缆固定附件 | -60×8 扁钢，现场加工 | 套 | 4 |
| 48 | 六角头螺栓 | M14x30镀锌 带螺母及平垫圈 | 套 | 8 |
| 49 | 户内冷缩电缆终端 | 与3×185+1×95配套 | 套 | 4 |
| 50 | 绝缘电线 | BV-0.45/0.75-2.5 | 米 | 4160 |
| 51 | 绝缘电线 | BV-0.45/0.75-4 | 米 | 2680 |
| 52 | 绝缘电线 | BV-0.45/0.75-6 | 米 | 1620 |
| 53 | PVC管 | DN32 | 米 | 3080 |
| 54 | 接线盒 | 86型 | 套 | 350 |
| 55 | 镀锌钢管 | ∅32 | 米 | 320 |
| 56 | 镀锌钢管 | ∅40 | 米 | 80 |

001-包5

| 工程名称：青海盐湖工业股份有限公司食堂10千伏供电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物资 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压电力电缆 | YJV22-8.7/10kV-3*70 | 米 | 30 |  |
| 2 | 户外电缆头 | 3*70，冷缩式 | 套 | 6 |  |
| 3 | 50*50*5，L=2.5m，角钢， | 主接地极 | 根 | 8 |  |
| 4 | 50*6镀锌扁钢 | 接地主干线 | 米 | 120 |  |
| 5 | 围栏 | 高1.8米 | 套 | 2 |  |
| 6 | MPP管 |  | 米 | 100 |  |

002包-1

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电缆分接箱 | 一进两出 | 台 | 1 |  |