[bookmark: _GoBack]附件3：国网青海省电力公司2022年第五次物资招标采购(批次编号：282205)项目最高投标限价清单及特殊要求。
	序号
	采购申请号帐号
	分标名称
	分包
	项目单位
	工程名称
	物资描述
	单位
	数量
	最高限价（含税总价/万元）
	特殊要求

	1
	050042242300010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:电容器开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	1
	9.672235
	

	2
	050042243200010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无
	台
	1
	6.50746
	

	3
	050042248100010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	12
	115.725444
	

	4
	050042243000010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,柜型:小车式,额定电流:4000A,额定开断电流:40kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	1
	15.000695
	

	5
	050042243100010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:接地变柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	1
	7.307853
	

	6
	050042242000010
	001高压开关柜
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:4000A,额定开断电流:40kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	1
	16.466925
	

	7
	050042729100010
	001高压开关柜
	包1
	黄化公司
	青海海东循化10kV循二路孟达大庄移民安置工程（易地搬迁）
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	1
	5.9531
	

	8
	050042545400010
	001高压开关柜
	包1
	黄化公司
	青海海东循化10kV循二路孟达大庄移民安置工程（易地搬迁）
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无
	台
	1
	6.42
	

	9
	050042545500010
	001高压开关柜
	包1
	黄化公司
	青海海东循化10kV循二路孟达大庄移民安置工程（易地搬迁）
	高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空
	台
	2
	14.16
	

	10
	050042599100010
	002储能系统成套设备
	包1
	海东公司
	青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程2
	储能系统成套设备-电压等级:DC375V
	套
	1
	95
	

	11
	050042248200010
	003一次设备
	包1
	西宁公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV间隔扩建工程
	消弧线圈接地变成套装置-电压等级:AC10kV,接地变额定容量:1000kVA,绝缘方式:干式,额定电流:100A,调谐:调匝
	套
	1
	29.04
	

	12
	050042739700010
	003一次设备
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	3
	0.06
	

	13
	050042737700010
	003一次设备
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:2500A,是否带CT:无CT,导体材质:铜
	只
	12
	2.865
	

	14
	050042681700010
	003一次设备
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜
	只
	12
	4.1028
	

	15
	050042580800010
	004换流站设备在线监测
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司±400kV柴达木换流站调相机接入国网直流中心远程监控平台
	换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统
	套
	1
	132.5
	

	16
	050042586500010
	004换流站设备在线监测
	包2
	超高压公司
	国网青海检修公司±800kV青南换流站调相机接入国网直流中心远程监控平台
	换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统
	套
	1
	176.5
	

	17
	050042586000010
	004换流站设备在线监测
	包3
	超高压公司
	国网青海公司±800kV特高压青南换流站边缘物联代理基础装置加装
	换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统
	套
	1
	1025.06
	

	18
	050042739900010
	005电能质量在线监测装置
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	电能质量在线监测装置
	套
	1
	25
	

	19
	050042682500010
	005电能质量在线监测装置
	包1
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	电能质量在线监测装置
	套
	1
	10
	

	20
	050042580100010
	006在线监测系统
	包2
	超高压公司
	国网青海超高压公司750kV柴达木换流变电站视频监控系统改造
	视频监视系统
	套
	1
	257
	

	21
	050042737400010
	006在线监测系统
	包3
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	线路在线监测装置-功能:电缆导体在线测温系统
	套
	1
	40
	

	22
	050040850600010
	006在线监测系统
	包4
	海西公司
	战斗门330kV变电站110kV间隔扩建工程
	线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置
	套
	2
	16.1
	

	23
	050042682600010
	006在线监测系统
	包4
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	图像监视系统
	套
	1
	10
	

	24
	050040850000010
	006在线监测系统
	包4
	海西公司
	战斗门330kV变电站110kV间隔扩建工程
	线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置
	套
	2
	16.1
	

	25
	050042742500010
	006在线监测系统
	包5
	建设公司
	郭隆750kV变电站4号主变扩建工程
	智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测
	套
	1
	23.199999
	

	26
	050042729900010
	006在线监测系统
	包5
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测
	套
	1
	10
	

	27
	050042681300010
	006在线监测系统
	包5
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测
	套
	1
	73.4
	

	28
	050042676800010
	006在线监测系统
	包6
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6
	套
	1
	48
	

	29
	050042742400020
	006在线监测系统
	包6
	建设公司
	郭隆750kV变电站4号主变扩建工程
	智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6
	套
	6
	90
	

	30
	050042682400020
	006在线监测系统
	包6
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6
	套
	1
	30
	

	31
	050042847700010
	007配变自动化控制装置
	包1
	经研院
	边远地区离网光伏系统剩余性能评估-分布式新能源信息采集装置感知模块材料采购
	配变自动化控制装置-装置类型:信息采集传输装置
	套
	1
	26.3064
	

	32
	050042681600010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	试验电源屏
	面
	1
	5
	

	33
	050042737100030
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	2
	2
	

	34
	050042682400010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	端子箱
	个
	2
	2.069
	

	35
	050042737300010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	10
	10
	

	36
	050042580900010
	008低压屏（柜）
	包1
	海西公司
	青海海西伯力330kV变电站110kV间隔扩建工程
	端子箱
	个
	1
	1
	

	37
	050042737100020
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	16
	16
	

	38
	050042742900010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	彩云（冷湖）330kV变电站主变扩建工程
	端子箱
	个
	1
	1.0354
	

	39
	050042742400010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	郭隆750kV变电站4号主变扩建工程
	端子箱
	个
	2
	2.2
	

	40
	050042742700010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	海南沙柳330kV变电站扩建工程
	端子箱
	个
	1
	1
	

	41
	050042676900010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	11
	11
	

	42
	050042737300020
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	3
	3
	

	43
	050042742400030
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	郭隆750kV变电站4号主变扩建工程
	端子箱
	个
	6
	6
	

	44
	050042682800010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	瀚海330千伏主变扩建工程
	端子箱
	个
	1
	1.2
	

	45
	050042737300030
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	1
	1
	

	46
	050042683000010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	伯力330千伏变电站主变扩建工程
	端子箱
	个
	1
	1
	

	47
	050042682700010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	端子箱
	个
	3
	3
	

	48
	050042681800010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	22
	22
	

	49
	050042697000010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	柴达木750kV变电站间隔扩建工程
	电能表屏
	面
	1
	4.2
	

	50
	050042742200010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	塔拉750kV变电站330kV间隔扩建工程
	电能表屏
	面
	1
	1
	

	51
	050042739600010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	电能表屏
	面
	2
	2
	

	52
	050042741100010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	电能表屏
	面
	6
	6
	

	53
	050042739300010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	空屏柜
	面
	2
	2
	

	54
	050042750100040
	008低压屏（柜）
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设
	空屏柜
	面
	4
	4
	

	55
	050042681600020
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	试验电源屏
	面
	1
	5
	

	56
	050042681600030
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	试验电源屏
	面
	1
	5
	

	57
	050042737100010
	008低压屏（柜）
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	端子箱
	个
	2
	2
	

	58
	030010589400010
	009直流电源系统
	包1
	经研院
	国网青海经研院（能研院）2022年电池包充放电测试电源购置
	直流电源系统-输出电压:DC900V,充电电流:1100A
	套
	1
	45
	

	59
	030010589300010
	009直流电源系统
	包1
	经研院
	国网青海经研院（能研院）2022年双向直流模拟电源购置
	直流电源系统-输出电压:DC900V,充电电流:1100A
	套
	1
	35
	

	60
	030010589700010
	009直流电源系统
	包1
	经研院
	国网青海经研院（能研院）2022年1500VA高性能电池检测仪购置
	蓄电池充电机-输出电压:DC5V,充电电流:100A
	台
	1
	72
	

	61
	030010589600010
	009直流电源系统
	包1
	经研院
	国网青海经研院（能研院）2022年充放电柜购置
	蓄电池充电机-输出电压:DC5V,充电电流:100A
	台
	1
	50
	

	62
	030010589500010
	009直流电源系统
	包1
	经研院
	国网青海经研院（能研院）2022年动力电池检测仪购置
	蓄电池充电机-输出电压:DC120V,充电电流:250A
	台
	1
	85
	

	63
	020007605600010
	010UPS电源及蓄电池组
	包1
	超高压公司
	
	蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封
	套
	1
	27.657
	

	64
	050042553300020
	010UPS电源及蓄电池组
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司330kV安通开关站站控层自动化设备改造
	UPS电源（不间断电源）-额定容量:10kVA
	套
	1
	2.8495
	

	65
	050042631500010
	010UPS电源及蓄电池组
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设
	UPS电源（不间断电源）-额定容量:60kVA
	套
	1
	50
	

	66
	050042553300010
	010UPS电源及蓄电池组
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司330kV安通开关站站控层自动化设备改造
	UPS电源（不间断电源）-额定容量:10kVA
	套
	1
	2.8495
	

	67
	050042682200030
	011电源监控系统
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	电源监控系统
	套
	1
	8
	

	68
	050042742100010
	011电源监控系统
	包1
	建设公司
	塔拉750kV变电站330kV间隔扩建工程
	电源监控系统
	套
	1
	10
	

	69
	050042741000010
	011电源监控系统
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	电源监控系统
	套
	1
	10
	

	70
	050042739800010
	012直流-48V通信电源成套设备
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:400A,蓄电池容量:500Ah
	套
	2
	85.92
	

	71
	050042742100020
	012直流-48V通信电源成套设备
	包1
	建设公司
	塔拉750kV变电站330kV间隔扩建工程
	直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:400A,蓄电池容量:500Ah
	套
	2
	48
	

	72
	050042682300010
	012直流-48V通信电源成套设备
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah
	套
	2
	46
	

	73
	050042737900010
	013智能一体化电源系统
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A
	套
	1
	120
	

	74
	050042780200010
	013智能一体化电源系统
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	封闭母线桥-电压等级:AC380V,额定电流:2500A,结构:共箱
	米
	16
	12
	

	75
	050042695900010
	013智能一体化电源系统
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:900A
	套
	1
	195
	

	76
	050042681000010
	014智能故障录波装置
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能变电站时间同步系统-电压等级:AC750,500kV
	套
	1
	20
	

	77
	050042681500010
	014智能故障录波装置
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256
	套
	1
	20
	

	78
	050042681500020
	014智能故障录波装置
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256
	套
	1
	20
	

	79
	050042681500030
	014智能故障录波装置
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256
	套
	1
	20
	

	80
	050042681100010
	014智能故障录波装置
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256
	套
	1
	10
	

	81
	050042681400010
	015电能量采集终端
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能变电站电能量采集终端
	套
	1
	48.8789
	

	82
	050042739400010
	015电能量采集终端
	包1
	建设公司
	大数据（宗日）330kV变电站新建工程
	智能变电站电能量采集终端
	套
	1
	10
	

	83
	050042737800010
	015电能量采集终端
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	智能变电站电能量采集终端
	套
	1
	15
	

	84
	050042780100010
	016GIL智能巡检机器人
	包1
	海东公司
	国网海东供电公司-110kV古驿数字孪生智慧变电站试点-软硬件购置及开发实施项目
	摄像机-类型:网络摄像机
	台
	2
	10
	

	85
	050042472900010
	016GIL智能巡检机器人
	包1
	海东公司
	国网海东供电公司-110kV古驿数字孪生智慧变电站试点-软硬件购置及开发实施项目
	GIL智能巡检机器人-电压等级:AC1000kV
	台
	1
	25
	

	86
	050040854000020
	018通信设备
	包1
	信通公司
	国网青海信通公司省调同城备调系统建设
	数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q
	套
	1
	91.39
	

	87
	050040854000030
	018通信设备
	包1
	信通公司
	国网青海信通公司省调同城备调系统建设
	通信监控系统-安装位置:子站
	套
	1
	25
	

	88
	050040854000040
	018通信设备
	包1
	信通公司
	国网青海信通公司省调同城备调系统建设
	综合接入设备-用户端口数:32
	台
	1
	2
	

	89
	050040800400010
	018通信设备
	包2
	建设公司
	海西750千伏变电站330千伏东大滩间隔完善工程
	数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q
	套
	1
	33
	

	90
	050042683900010
	018通信设备
	包2
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设
	录音系统-类型:数字,轨道数:＞8
	套
	1
	6
	

	91
	050042683900020
	018通信设备
	包2
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设
	调度电话终端-模式:IP+ISDN
	套
	2
	31.314
	

	92
	050042682200010
	018通信设备
	包2
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	综合接入设备-用户端口数:32
	台
	1
	3
	

	93
	050042683900030
	018通信设备
	包2
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设
	综合接入设备-用户端口数:32
	台
	1
	2
	

	94
	050042682200040
	018通信设备
	包2
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q
	套
	1
	53
	

	95
	050041551500010
	019保护装置
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造
	防误闭锁系统-电压等级:AC110kV
	套
	1
	7.9
	

	96
	050042545600010
	019保护装置
	包1
	黄化公司
	青海海东循化10kV循二路孟达大庄移民安置工程（易地搬迁）
	线路保护-电压等级:AC10kV
	套
	1
	3.5
	

	97
	050042739500010
	019保护装置
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	智能终端-类型:三相
	只
	2
	2.4
	

	98
	050042545700010
	019保护装置
	包1
	黄化公司
	青海海东循化10kV循二路孟达大庄移民安置工程（易地搬迁）
	变压器保护-电压等级:AC10kV
	套
	2
	7
	

	99
	050042676700010
	020综合监控平台
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	套
	1
	30
	

	100
	050042697100010
	020综合监控平台
	包1
	建设公司
	瀚海330千伏主变扩建工程
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	套
	1
	32.1233
	

	101
	050042729800010
	020综合监控平台
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	套
	1
	100
	

	102
	050042995300010
	021通信监控系统
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设
	通信监控系统-安装位置:子站
	套
	1
	26.7
	

	103
	030010555100010
	022高压试验仪器
	包1
	西宁公司
	国网青海西宁供电公司2022年带电工器具试验平台购置
	绝缘工器具试验系统
	套
	1
	5
	

	104
	030010555200010
	022高压试验仪器
	包1
	西宁公司
	国网青海西宁供电公司2022年互感器综合参数测试仪购置
	线路参数测试仪
	台
	1
	5.8
	

	105
	050042847800010
	023变电站预制仓
	包1
	建设公司
	塔拉750kV变电站330kV间隔扩建工程
	变电站预制仓
	套
	1
	96.58
	

	106
	050037594700010
	024交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	包1
	建设公司
	海西-东大滩330千伏线路工程
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160B/155D,公称直径mm:320,公称爬电距离mm:450
	片
	5251
	157.53
	

	107
	050037594700020
	024交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	包1
	建设公司
	海西-东大滩330千伏线路工程
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU70B/146D,公称直径mm:300,公称爬电距离mm:400
	片
	906
	19.932
	

	108
	050043051200010
	024交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	包1
	建设公司
	海西-乌兰II回330千伏线路工程
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160B/155D,公称直径mm:320,公称爬电距离mm:450
	片
	5049
	137.3328
	

	109
	050042569800010
	025普通光缆
	包1
	海西公司
	青海海西伯力330kV变电站110kV间隔扩建工程
	普通光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆
	千米
	0.6
	0.81
	

	110
	050042739000010
	025普通光缆
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆
	千米
	1.8
	4.1004
	

	111
	050042682200020
	025普通光缆
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆
	千米
	1.4
	2.1
	

	112
	050042676600010
	025普通光缆
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆
	千米
	2.2
	3.3
	

	113
	030010589200010
	027工作台
	包1
	培训中心
	国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训升降平台购置
	工作台
	个
	1
	30
	

	114
	050042750900010
	027工作台
	包2
	果洛公司
	国网青海果洛供电公司调控大厅办公家器具配置
	工作台
	个
	1
	65
	

	115
	050040847400010
	028制氧设备
	包1
	玉树公司
	国网青海玉树囊谦县供电公司生产综合用房
	制氧设备
	台
	1
	210
	

	116
	050042621900010
	028制氧设备
	包2
	黄化公司
	国网青海黄化泽库县供电公司生产辅助用房
	制氧设备
	台
	1
	180
	

	117
	050042681200010
	030火灾报警系统
	包1
	建设公司
	乌图（昆仑山）750kV变电站新建工程
	火灾报警系统
	套
	1
	124
	

	118
	050042737600010
	030火灾报警系统
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	火灾报警系统
	套
	1
	98
	

	119
	050042742800010
	031变压器灭火装置及消防系统
	包1
	建设公司
	达乌330kV变电站新建工程
	变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统
	套
	1
	32.8849
	

	120
	050042708700010
	031变压器灭火装置及消防系统
	包1
	建设公司
	直却330kV变电站新建工程
	变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统
	套
	1
	131.7
	

	121
	050042742700020
	031变压器灭火装置及消防系统
	包1
	建设公司
	海南沙柳330kV变电站扩建工程
	变压器灭火装置-类型:充氮灭火装置
	套
	1
	7.5
	

	122
	050042631200010
	031变压器灭火装置及消防系统
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设
	消防系统
	套
	1
	15
	

	123
	050042553900010
	032电子安防系统
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司750kV鱼卡开关站安保系统改造
	电子安防系统
	套
	1
	141.25
	

	124
	050042553700010
	032电子安防系统
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司750kV郭隆变电站安保系统改造
	电子安防系统
	套
	1
	131.76
	

	125
	050042553800010
	033反无人机防御系统
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司750kV郭隆变电站安保系统改造
	反无人机防御系统
	套
	1
	170
	

	126
	050042569000010
	033反无人机防御系统
	包1
	超高压公司
	国网青海检修公司750kV鱼卡开关站安保系统改造
	反无人机防御系统
	套
	1
	170
	

	127
	050042569100020
	034软件
	包1
	信通公司
	青海省级新一代调度技术支持系统试点工程
	安全评估软件
	套
	1
	50
	

	128
	050042569100010
	034软件
	包1
	信通公司
	青海省级新一代调度技术支持系统试点工程
	防病毒软件
	套
	1
	70
	

	129
	050042942700010
	034软件
	包2
	玉树公司
	国网青海玉树供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设
	系统安全软件
	套
	4
	80
	

	130
	050042942400010
	034软件
	包2
	果洛公司
	国网青海果洛供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设
	系统安全软件
	套
	3
	60
	

	131
	050042942100010
	034软件
	包2
	果洛公司
	国网青海果洛供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设
	系统安全软件
	套
	1
	20
	

	132
	030010549000010
	035升降平台
	包1
	西宁公司
	国网青海西宁供电公司2022年桅杆式绝缘升降横担购置
	升降平台-高度:4-5m
	套
	1
	11
	

	133
	050040854400010
	036电取暖设备
	包1
	玉树公司
	国网青海玉树囊谦县供电公司生产综合用房
	电取暖设备-功率大小:通用,类型:电锅炉
	台
	2
	76
	

	134
	050042631300010
	037精密空调
	包1
	海西公司
	国网青海海西供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设
	精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:30kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下
	台
	2
	16
	



