鱼卡750kV开关站主变扩建等2项工程（鱼卡750kV开关站主变扩建工程）

工程用（金具）采购项目采购需求计划表

| 表1： 项目计划：750kVGIS、主变、66kV区域金具材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 四分裂导线间隔棒（防晕型） | MRJ-4×600K-400(防晕型） | 套 | 220.00 | 适用于4×（NRLH58GKK-600)导线 |
| 2 | 0°四分裂导线铝设备线夹 | SSY4-600K/400A-285×210（h×a）（防晕型） | 套 | 6.00 | 带芯棒 |
| 3 | 0°四分裂导线铝设备线夹 | SSY4-600K/400A-160×110(h×a)(防晕型） | 套 | 6.00 | 带芯棒 |
| 4 | 四变四线夹 | JT-4×600K/4×600K-400 | 套 | 12.00 | 带芯棒 |
| 5 | U型挂环 | U-12 | 套 | 14.00 |  |
| 6 | 球头挂环 | QP-12G | 套 | 8.00 |  |
| 7 | 均压屏蔽环 | FJ-750 | 套 | 18.00 | 管径150mm |
| 8 | 碗头挂板 | WS-12G | 套 | 8.00 |  |
| 9 | 联板 | L-1240G-200 | 套 | 6.00 |  |
| 10 | 挂板 | Z-10 | 个 | 14.00 |  |
| 11 | 联板 | L-1040G-250 | 套 | 12.00 |  |
| 12 | 挂板 | Z-7 | 个 | 38.00 |  |
| 13 | 拉杆 | YL-0790 | 套 | 14.00 |  |
| 14 | 调整板 | DB-7 | 套 | 26.00 |  |
| 15 | U型挂环 | U-7ST | 套 | 26.00 |  |
| 16 | 平行挂板 | P-7-140 | 套 | 14.00 |  |
| 17 | 拉杆 | YB-07555 | 套 | 14.00 |  |
| 18 | 屏蔽环 | FP-750 | 套 | 36.00 | 管径120mm |
| 19 | 支撑架 | ZCJ-400 | 套 | 18.00 |  |
| 20 | 耐张线夹 | NYH-600K/600K | 套 | 80.00 | 需与NRLH58GKK-600导线匹配，配套芯棒，配SY-600K引流线夹 |
| 21 | 双分裂导线间隔棒（耐热金具） | JS-1440N/200(防晕型） | 套 | 500.00 | 适用于2×（NAHLGJQ-1440/120)导线 |
| 22 | FS型散热器（耐热金具） | FS-1440N(防晕型） | 套 | 72.00 | 适用于NAHLGJQ-1440/120导线 |
| 23 | 耐张线夹 | NYH-1440N/1440/120N | 套 | 52.00 | 配SY-1440NA型引流线夹 |
| 24 | 悬垂线夹 | CGJ（改） | 套 | 14.00 | 适用于NAHLGJQ-1440/120导线 |
| 25 | 0°铜铝过渡双导线设备线夹 | SSYG-600K/400A(105×100）h×a（防晕型） | 套 | 12.00 | 配套芯棒 |
| 26 | 0°铝四分裂导线设备线夹（耐热金具） | SSY4-4×600K/400A(160×160）h×a（防晕型） | 套 | 6.00 | 配套芯棒 |
| 27 | 0°铜铝过渡单导线设备线夹（耐热金具） | SYG-1440NA(120×160）h×a（防晕型） | 套 | 12.00 |  |
| 28 | T型线夹(耐热金具） | TY-1440N（防晕型） | 套 | 12.00 | 含SY-1440NA引下线夹 |
| 29 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440NA（180×160）h×a(防晕型） | 套 | 6.00 |  |
| 30 | MGP型管母水平设备线夹 | MGP-200(220×220）h×a | 套 | 12.00 |  |
| 31 | MGP型管母水平设备线夹 | MGP-200(180×180）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 32 | 0°铝双导线设备线夹（耐热线夹） | SSY-1440N/200A(220×220）h×a | 套 | 12.00 |  |
| 33 | 30°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200B(180×180）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 34 | 0°铜铝过渡设备线夹(耐热金具） | SYG-1440NA(180×130）h×a | 套 | 24.00 |  |
| 35 | 90°铜铝过渡双导线设备线夹（耐热金具） | SSYG-1440N/100A(180×110）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 36 | 管型母线T接金具 | MGT-200（220×220）h×a | 套 | 18.00 |  |
| 37 | 终端球（阻尼型） | MGZ1-200 | 套 | 34.00 | 阻尼线安装卡子适配LJ/G1A-500/35阻尼线 |
| 38 | 管型母线固定金具（滑动支撑） | MGG1-200/Ф225-（4-Ф18） | 套 | 60.00 | 底部开孔Ф225-（4-Ф18） |
| 39 | 管型母线固定金具（固定支撑） | MGG2-200/Ф225-（4-Ф18） | 套 | 38.00 | 底部开孔Ф225-（4-Ф18） |
| 40 | 0°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200A-(220×220)h×a | 套 | 36.00 |  |
| 41 | 管型母线垂直设备线夹 | MGT（C）-200（220×220）h×a | 套 | 18.00 |  |
| 42 | MTLY型0°管母T型线夹 | MTLY-200-500A | 套 | 6.00 |  |
| 43 | 0°铝单导线设备线夹 | SY-500/35A-(130×110）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 44 | 管型母线伸缩节 | MGS-200/Ф225-（4-Ф18） | 套 | 16.00 | 内配封端盖，封端盖适配LJ/G1A-500/35阻尼线，底部开孔Ф225-（4-Ф18） |
| 45 | 管型母线铝铁过渡垂直设备线夹 | MGT(C)-200(200×100）h×a | 套 | 2.00 |  |
| 46 | MWP型矩形母线平放固定金具 | MWP-103/Ф140（4-M12） | 套 | 8.00 | 内配螺栓采用沉头型，适用于-100×10镀锌扁钢 |
| 47 | 铝板 | 80×150×8 | 片 | 80.00 | 单位：mm |
| 48 | U型挂环 | U-30 | 个 | 160.00 |  |
| 49 | LH型花篮螺栓 | LH-30(500-700) | 套 | 14.00 | 需与U-30配套 |
| 50 | 球头挂环 | QP-30 | 套 | 38.00 |  |
| 51 | 碗头挂板 | WS-30 | 套 | 38.00 |  |
| 52 | 联板 | L-3040G | 套 | 14.00 |  |
| 53 | 直角挂板 | Z-16 | 个 | 98.00 |  |
| 54 | 联板 | L-1640G | 套 | 26.00 |  |
| 55 | 拉杆 | YL-16120 | 套 | 26.00 |  |
| 56 | 调整板 | DB-16 | 个 | 50.00 |  |
| 57 | U型挂环 | U-16 | 个 | 75.00 |  |
| 58 | 平行挂板 | P-16-140 | 套 | 26.00 |  |
| 59 | 拉杆 | YL-16470 | 套 | 26.00 |  |
| 60 | 调整板 | DB-30 | 套 | 36.00 |  |
| 61 | 联板 | LBD-3020 | 套 | 24.00 |  |
| 62 | 均压环 | FP-1060*660SP | 套 | 48.00 | 管径100mm |
| 63 | 直角挂板 | Z-30 | 套 | 48.00 |  |
| 64 | 球头挂环 | QP-16 | 个 | 8.00 |  |
| 65 | 碗头挂板 | WS-16 | 个 | 8.00 |  |
| 66 | 联板 | LBD-1620 | 套 | 8.00 |  |
| 67 | 屏蔽环 | FP-820*660S,330kV | 套 | 12.00 | 管径100mm |
| 68 | 管母T接金具 | MGT-170（200×200）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 69 | 0°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200A-(200×200)h×a | 套 | 3.00 |  |
| 70 | 30°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200B-(200×200)h×a | 套 | 9.00 |  |
| 71 | 0°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200A-(180×180)h×a | 套 | 7.00 |  |
| 72 | 45°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200B1-(180×180)h×a | 套 | 4.00 |  |
| 73 | 0°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200A-(180×160)h×a | 套 | 20.00 |  |
| 74 | MSG型双软母线线夹 | MSG-51/200-Ф225（4-Ф18） | 套 | 19.00 |  |
| 75 | MGT(C)型垂直设备线夹 | MGT-200C(200×200)h×a | 套 | 3.00 |  |
| 76 | MGJ型支架 | MGJ-115,h=90，L=1150 | 套 | 18.00 | 见详图 |
| 77 | 管型母线伸缩节 | MGS-170-Ф225（4-Ф18），h=180 | 套 | 6.00 | 每套附两套阻尼型管母封头，适用于LJ/G1A-500/35阻尼线 |
| 78 | 管型母线伸缩节（定制） | MGS-170-Ф225（4-Ф18），h=270 | 套 | 6.00 | 每套附两套阻尼型管母封头，适用于LJ/G1A-500/35阻尼线 |
| 79 | 管型母线固定金具（滑动支撑） | MGG1-170/Ф225-（4-Ф18） | 套 | 42.00 |  |
| 80 | 管型母线固定金具（固定支撑） | MGG2-170/Ф225-（4-Ф18） | 套 | 18.00 |  |
| 81 | 终端球（阻尼型） | MGZ1-170(内径154） | 套 | 12.00 | 带阻尼线安装卡子，适配LJ/G1A-500/35阻尼线 |
| 82 | MS设备间伸缩节连接（耐热金具定制） | 宽度180mm，满足4000A载流量 | 套 | 2.00 | 见设备间连接金具(特制）示意图 |
| 83 | 双软母线转弯固定线夹（耐热金具定制） | 满足4000A载流量，软导线较伸缩节90°转弯连接 | 套 | 1.00 | 见固定线夹(特制）示意详图 |
| 84 | 双软母线转弯固定线夹（耐热金具定制） | 满足4000A载流量，软导线较软导线90°转弯连接 | 套 | 2.00 | 见固定线夹(特制）示意详图 |
| 85 | 双软母线转弯固定线夹（耐热金具定制） | 满足4000A载流量，软导线较伸缩节180°转弯连接 | 套 | 1.00 | 见固定线夹(特制）示意详图 |
| 86 | 管母T接金具 | MGT-200（200×200）h×a | 套 | 3.00 |  |
| 87 | 90°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200C-(180×180)h×a | 套 | 1.00 |  |
| 88 | 45°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200B1(180×160)h×a | 套 | 1.00 |  |
| 89 | 90°铝双导线设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/200C-(180×160)h×a | 套 | 1.00 |  |
| 90 | 间隔棒 | MRJ-6/200 | 个 | 250.00 |  |
| 91 | 管母T接金具 | MGT-170（150×150）h×a | 套 | 24.00 |  |
| 92 | 0°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45A-200(150×150)h×a | 套 | 8.00 |  |
| 93 | 30°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45B-200(150×150)h×a | 套 | 16.00 |  |
| 94 | 0°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45A-200(180×180)h×a | 套 | 26.00 |  |
| 95 | 30°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45B-200(180×180)h×a | 套 | 14.00 |  |
| 96 | 90°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45C-200(180×180)h×a | 套 | 8.00 |  |
| 97 | 0°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45A-200(180×160)h×a | 套 | 36.00 |  |
| 98 | 0°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45A-200(180×110)h×a | 套 | 12.00 |  |
| 99 | 30°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45B-200(180×110)h×a | 套 | 6.00 |  |
| 100 | 30°铝单导线设备线夹 | SY-1250A(180×110)h×a | 套 | 6.00 | 与JL-1250铝绞线匹配 |
| 101 | 0°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45A-200(135×110)h×a | 套 | 12.00 |  |
| 102 | TYS型双分裂T型线夹 | TYS-630/200，下部接线板260×110（h×a） | 套 | 6.00 |  |
| 103 | 90°铜铝过渡双导线设备线夹 | SSYG-630/45C-200(90×90）h×a | 套 | 6.00 |  |
| 104 | 90°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45C-200(135×110)h×a | 套 | 6.00 |  |
| 105 | 90°铝双导线设备线夹 | SSY-630/45C-200(140×110)h×a | 套 | 6.00 |  |
| 106 | 90°铝单导线设备线夹 | SY-1250C(140×110)h×a | 套 | 6.00 | 与JL-1250铝绞线匹配 |
| 107 | 0°铝单导线设备线夹 | SY-1250A(100×153)h×a | 套 | 12.00 | 配非磁性不锈钢螺栓 |
| 108 | 单导线固定金具 | MDG-1250/Ф225（4-Ф18） | 套 | 16.00 | 与JL-1250铝绞线匹配，配非磁性不锈钢螺栓 |
| 109 | TLY型线夹 | TLY-1250 | 套 | 2.00 | 与JL-1250铝绞线匹配，配非磁性不锈钢螺栓 |
| 110 | 0°铝单导线设备线夹 | SY-1250A-(100×100)h×a | 套 | 6.00 | 与JL-1250铝绞线匹配，配非磁性不锈钢螺栓 |

| 表2： 项目计划：330kVHGIS区域金具材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 软导线间隔棒（耐热金具） | JS-1000N/200 | 套 | 2,779.00 | 适用于NRLH58GJ-1000/45 |
| 2 | 双软母线固定线夹（耐热金具） | MSG-1000N/200-225-（4-Ф18） | 套 | 7.00 |  |
| 3 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45A-200(200×200)h×a | 套 | 20.00 |  |
| 4 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45B-200(200×200)h×a | 套 | 13.00 |  |
| 5 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45C-200(200×200)h×a | 套 | 9.00 |  |
| 6 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45C-200(190×110)h×a | 套 | 15.00 |  |
| 7 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45C-200(230×160)h×a | 套 | 18.00 |  |
| 8 | 耐张线夹（耐热金具） | NYH-1000/45N | 套 | 510.00 | 附SY-1000N/45A引下线夹 |
| 9 | FS型散热器 | FS-1000N | 套 | 504.00 |  |
| 10 | 悬垂线夹（耐热金具） | CS-51 | 套 | 96.00 |  |
| 11 | T型线夹（耐热金具） | TLY-1000N/1000N | 套 | 210.00 | 附配套引下线夹 |
| 12 | T型线夹 | TY-120/7 | 套 | 6.00 | 带SY-120/7引下线夹 |
| 13 | 铝设备线夹 | SY-120/7B(100×100) | 套 | 6.00 |  |
| 14 | 四变二线夹 | JR-2/4-400/35-1000N | 套 | 24.00 | 2导线为NRLH58GJ-1000/45,4线路导线为JL1/LHA1-210/220-18/19 |
| 15 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/120A-200(200×200)h×a | 套 | 9.00 |  |
| 16 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/120B-200(200×200)h×a | 套 | 6.00 |  |
| 17 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/120C-200(200×200)h×a | 套 | 3.00 |  |
| 18 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/120B-200(190×110)h×a | 套 | 6.00 |  |
| 19 | 耐张线夹（耐热金具） | NYH-1440/120N | 套 | 46.00 | 附SY-1440N/120A引下线夹 |
| 20 | FS型散热器 | FS-1440N | 套 | 42.00 |  |
| 21 | 软导线间隔棒（耐热金具） | JS-1440N/200 | 套 | 395.00 | 适用于NRLH58GJ-1440/120 |
| 22 | 双软母线固定线夹（耐热金具） | MSG-1440N/200-225-（4-Ф18） | 套 | 3.00 |  |
| 23 | T型线夹（耐热金具） | TLY-1440N/1440N | 套 | 30.00 |  |
| 24 | TLS螺栓型双分裂T型线夹（耐热金具） | TLS-1000N/200(190×110）h×a | 套 | 3.00 |  |
| 25 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45A-200(150×125)h×a | 套 | 42.00 |  |
| 26 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45A-200(140×110)h×a | 套 | 2.00 |  |
| 27 | 管母线终端球 | MGZ1-250 | 套 | 12.00 |  |
| 28 | MGC型悬吊式管母线夹 | MGC-250C | 套 | 168.00 | 耐磨型金具 |
| 29 | MGF1型封头(阻尼型) | MGF1-250 | 套 | 84.00 | 附阻尼线安装卡子 |
| 30 | MGGT跳线线夹 | MGGT-250C修改,L=1120mm | 套 | 42.00 | 载流量，短路水平适配6063G-Ф250/230 |
| 31 | 管母线T型线夹 | MGT-250-220×220(h×a） | 套 | 102.00 |  |
| 32 | 管母线垂直设备线夹 | MGT-250C-220×220(h×a） | 套 | 2.00 |  |
| 33 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45A-200(220×220)h×a | 套 | 90.00 |  |
| 34 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1440N/120A-200A(220×220)h×a | 套 | 12.00 |  |
| 35 | 双导线铝设备线夹（耐热金具） | SSY-1000N/45B-200(220×220)h×a | 套 | 2.00 |  |
| 36 | 平行挂板 | PD-20 | 套 | 180.00 | 修改安装尺寸，以便于和其他连接金具配合 |
| 37 | U型挂环 | U-20 | 套 | 350.00 |  |
| 38 | LV联板 | LV-2040 | 套 | 180.00 | 修改安装尺寸，以便于和其他连接金具配合 |
| 39 | 碗头挂板 | WS-12 | 套 | 350.00 |  |
| 40 | 均压屏蔽环 | JPL-1000×800，363电压等级 | 套 | 168.00 |  |
| 41 | 球头挂环 | QP-12 | 套 | 350.00 |  |
| 42 | Z型挂板 | Z-12 | 套 | 350.00 |  |
| 43 | U型挂环 | U-12 | 套 | 690.00 |  |
| 44 | 花篮螺栓 | LH-10（580-920） | 套 | 340.00 |  |
| 45 | 球头挂环 | QP-16 | 个 | 270.00 |  |
| 46 | 碗头挂板 | WS-16 | 个 | 270.00 |  |
| 47 | 联板 | LBD-1620 | 套 | 260.00 |  |
| 48 | U型挂环 | U-16 | 个 | 530.00 |  |
| 49 | 屏蔽环 | FP-820*660S,330kV | 套 | 642.00 |  |
| 50 | 直角挂板 | Z-16 | 个 | 525.00 |  |
| 51 | 球头挂环 | QP-12 | 套 | 70.00 |  |
| 52 | 碗头挂板 | WS-12 | 套 | 70.00 |  |
| 53 | 联板 | LBD-1220 | 套 | 70.00 |  |
| 54 | U型挂环 | U-12 | 套 | 235.00 |  |
| 55 | 直角挂板 | Z-12 | 套 | 35.00 |  |