| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050020598500050 | 001控制电缆 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林4线新建工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1500 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 2 | 050020598400080 | 001控制电缆 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林3线新建工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1900 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 3 | 050020598300050 | 001控制电缆 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林2线新建工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 900 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 4 | 050020598400070 | 001控制电缆 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林3线新建工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2280 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 5 | 020003330300840 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 6 | 020003330400830 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 7 | 020003331200260 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 8 | 050020330600080 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 9 | 050020485600120 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 10 | 020003330400800 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 200 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500016578-00019 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 11 | 050020485600110 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 150 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500016578-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 12 | 020003330400840 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 13 | 020003330300820 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 14 | 020003330400810 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 15 | 020003331200240 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 16 | 050020330600090 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 17 | 050020485600130 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 18 | 020003330300830 | 001控制电缆 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 100 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 19 | 020003330400820 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 100 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 20 | 020003331200250 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 100 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 21 | 020003302700170 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1000 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129231-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 22 | 050020278900290 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1000 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129231-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 23 | 020003302700160 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZCN,铠装形式:23 | 米 | 900 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129226-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 24 | 050020278900280 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZCN,铠装形式:23 | 米 | 900 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129226-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 25 | 020003302700150 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 800 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129225-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 26 | 050020278900270 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 800 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129225-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 27 | 020003302700140 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1400 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129221-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 28 | 050020278900260 | 001控制电缆 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1400 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500129221-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 29 | 050020558000020 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县巴达35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 30 | 050020569400020 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县布塔35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 31 | 050020569500020 | 001控制电缆 | 包1 | 边坝县尼木35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 32 | 050020558000030 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县巴达35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 33 | 050020569400030 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县布塔35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 34 | 050020569500030 | 001控制电缆 | 包1 | 边坝县尼木35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 35 | 050020558000040 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县巴达35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 36 | 050020569400040 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县布塔35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 37 | 050020569500040 | 001控制电缆 | 包1 | 边坝县尼木35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 900 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 38 | 050020558000010 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县巴达35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 39 | 050020569400010 | 001控制电缆 | 包1 | 丁青县布塔35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 40 | 050020569500010 | 001控制电缆 | 包1 | 边坝县尼木35KV输变电工程 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 41 | 050020256800150 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 696 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 42 | 050020256800280 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 147 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 43 | 050020256600260 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 46 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 44 | 050020256700070 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 35 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 45 | 050020256600190 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M18 | 付 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 46 | 050020256600080 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M12 | 付 | 4 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 47 | 050020256600270 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 273 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 48 | 050020256700160 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 170 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 49 | 050020256800290 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-3 | 付 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 50 | 050020256500220 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-3 | 付 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 51 | 050020256700300 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2 | 付 | 8 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 52 | 050020256600500 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-1 | 付 | 8 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500020515-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 53 | 050020256700100 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-7 | 只 | 36 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 54 | 050020256500150 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 55 | 050020256600340 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 396 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 56 | 050020256500200 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 57 | 050020256800250 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 58 | 050020256700040 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 35 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 59 | 050020256800240 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 147 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 60 | 050020256500120 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 138 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 61 | 050020256600320 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 407 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 62 | 050020256700170 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 207 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 63 | 050020256700120 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 18 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 64 | 050020256700190 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 225 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 65 | 050020256800180 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 150 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 66 | 050020256500130 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 140 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 67 | 050020256600330 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 396 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 68 | 050020256700110 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 18 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 69 | 050020256700180 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 225 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 70 | 050020256800160 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 846 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 71 | 050020256600360 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 192 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 72 | 050020256700210 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 80 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 73 | 050020256600350 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 112 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 74 | 050020256700130 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 18 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 75 | 050020256700200 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 54 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 76 | 050020256600180 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-3A-80×80 | 付 | 8 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500065953-00016 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 77 | 050020256500110 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 30 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500058163-00006 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 78 | 050020256800140 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 109 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500058163-00005 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 79 | 050020256500160 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-2 | 付 | 9 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500056047-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 80 | 050020256800190 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-2 | 付 | 660 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500056047-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 81 | 050020256500190 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028043-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 82 | 050020256800230 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028043-00003 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 83 | 050020256500140 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-10 | 只 | 138 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028029-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 84 | 050020256800170 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-10 | 只 | 696 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028029-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 85 | 050020256600510 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-2A | 付 | 36 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500028452-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 86 | 050020256700420 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-2A | 付 | 36 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500028452-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 87 | 050020256600230 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:P-10 | 只 | 46 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 88 | 050020256600240 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 46 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 89 | 050020256700080 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 35 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 90 | 050020256800220 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 147 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 91 | 050020256600130 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBL-16~120 | 付 | 21 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500110582-00006 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 92 | 050020256700390 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBL-16~120 | 付 | 9 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500110582-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 93 | 050020256800200 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-4 | 付 | 36 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500083335-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 94 | 050020256500170 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-4 | 付 | 129 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500083335-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 95 | 050020256800270 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-3 | 付 | 6 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 96 | 050020256500210 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-3 | 付 | 4 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500029691-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 97 | 050020256600250 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 137 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 98 | 050020256700050 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 103 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 99 | 050020256800260 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 294 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 100 | 050020256500180 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 168 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028227-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 101 | 050020256600380 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 285 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500028227-00003 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 102 | 050020256700400 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 347 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500028227-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 103 | 050020256800210 | 002金具 | 包1 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 883 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500028227-00003 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 104 | 020003346700020 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-3 | 付 | 69 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 105 | 020003346700010 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-2 | 付 | 88 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 106 | 020003346700100 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 232 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 107 | 020003346700110 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-3 | 付 | 1062 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 108 | 020003346700070 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-7 | 只 | 436 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 109 | 020003346700060 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 120 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 110 | 020003346700050 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 5938 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 111 | 020003346700090 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 2557 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 112 | 020003346700080 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 60 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 113 | 020003346700040 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 30 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 114 | 020003346700030 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 264 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 115 | 020003346700290 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 105 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 116 | 020003346700270 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:UJ-1880 | 只 | 27 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 117 | 020003346700180 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 383 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 118 | 020003346700320 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 接续金具-H型液压线夹-型号:JH-2 | 付 | 934 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 119 | 020003346700310 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 接续金具-H型液压线夹-型号:JH-3 | 付 | 2709 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 120 | 020003346700300 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXJG-3 | 付 | 684 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 121 | 020003346700220 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-7 | 只 | 357 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 122 | 020003346700210 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-7B | 只 | 264 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 123 | 020003340900010 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 94 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 124 | 020003346700200 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:UB-10 | 只 | 173 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 125 | 020003346700190 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 8 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 126 | 020003346700260 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-3 | 付 | 180 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 127 | 020003346700280 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 1695 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 128 | 020003346700250 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-联板-型号:L-1040 | 块 | 54 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 129 | 020003346700240 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PS-7 | 只 | 180 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 130 | 020003346700230 | 002金具 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:P-7 | 只 | 264 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 131 | 020003327500020 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 48 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 132 | 050020289500110 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 34 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 133 | 020003327500100 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 付 | 12 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500020511-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 134 | 050020289500220 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 付 | 12 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500020511-00017 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 135 | 020003327500050 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 112 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 136 | 050020289500090 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 68 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 137 | 020003327500040 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 32 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 138 | 050020289500070 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 17 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 139 | 020003331200010 | 002金具 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 联结金具-耳轴挂板-型号:EB-64/21S | 只 | 210 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500065498-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 140 | 020003327500140 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-3B | 付 | 26 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500028451-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 141 | 050020289500230 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-3B | 付 | 26 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500028451-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 142 | 020003327500030 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 48 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 143 | 050020289500100 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 34 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 144 | 020003327500080 | 002金具 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 联结金具-联板-型号:L-1040 | 块 | 32 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 145 | 050020289500080 | 002金具 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 联结金具-联板-型号:L-1040 | 块 | 17 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 146 | 050020244800230 | 002金具 | 包1 | 林芝市巴宜区唐地村等10kV及以下配电网改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JB-3 | 付 | 323 | 2019-06-28 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500020511-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 147 | 050020563600510 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M14 | 付 | 3 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 148 | 050020540600830 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M20 | 付 | 24 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 149 | 050020563600520 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M18 | 付 | 3 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 150 | 050020563600500 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M12 | 付 | 8 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 151 | 050020540600820 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M16 | 付 | 18 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 152 | 050020563600530 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 25 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 153 | 050020563600550 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2 | 付 | 6 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 154 | 050020563600430 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-7 | 只 | 103 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 155 | 050020540600760 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 21 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 156 | 050020540600860 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 135 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 157 | 050020563600450 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 64 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 158 | 050020563600460 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 64 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 159 | 050020540600810 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 156 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 160 | 050020563600440 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 64 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 161 | 050020563600560 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-3A-80×80 | 付 | 16 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500065953-00015 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 162 | 050020540600770 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 194 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 163 | 050020540600780 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-2 | 付 | 210 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 164 | 050020563600540 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹-电压等级:10kV,主线截面积mm2:240mm2,支线截面积mm2:16mm2 | 付 | 6 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 165 | 050020540600740 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 21 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 166 | 050020540600840 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-10 | 只 | 135 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 167 | 050020563600490 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 接续金具-楔型并沟线夹-型号:JXD-10 | 付 | 18 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 168 | 050020563600480 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 接续金具-楔型并沟线夹-型号:JXD-3 | 付 | 28 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 169 | 050020563600570 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBL-16~120 | 付 | 27 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500028452-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 170 | 050020540600790 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-4 | 付 | 129 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 171 | 050020563600470 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXL-4 | 付 | 18 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 172 | 050020540600850 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-3 | 付 | 42 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 173 | 050020540600750 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 712 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500028227-00007 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 174 | 050020540600800 | 002金具 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 联结金具-平行挂板-型号:P-7 | 只 | 212 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500020383-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 175 | 050020256600540 | 003配电箱 | 包1 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 1 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500114848-00010 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 176 | 020003340900020 | 003配电箱 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 38 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500114848-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 177 | 020003302800120 | 003配电箱 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:9回路 | 个 | 4 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008515-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 178 | 050020278900250 | 003配电箱 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 配电箱-使用环境:户内,回路数:9回路 | 个 | 4 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008515-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 179 | 020003302800110 | 003配电箱 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:6回路 | 个 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008623-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 180 | 050020278900240 | 003配电箱 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:6回路 | 个 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008623-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 181 | 050020540600910 | 003配电箱 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 2 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500132919-00006 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 182 | 050020540600900 | 003配电箱 | 包1 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路200kVA | 个 | 3 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500114853-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 183 | 050020563600690 | 003配电箱 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 1 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500114848-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 184 | 050020563600780 | 003配电箱 | 包1 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路100kVA | 个 | 1 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500114847-00030 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 185 | 020003351600010 | 004铁构件 | 包1 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 铁构件 | 吨 | 1085.072 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00065 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 186 | 020003349400040 | 004铁构件 | 包1 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 158 | 2019-06-15 | 施工现场地面交货 |  | 3117-500118948-00082 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 187 | 050020641300080 | 004铁构件 | 包1 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 81.68 | 2019-06-14 | 施工现场地面交货 |  | 3117-500118948-00082 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 188 | 050020641400060 | 004铁构件 | 包1 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 20.24 | 2019-06-14 | 施工现场地面交货 |  | 3117-500118948-00082 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 189 | 050020641500110 | 004铁构件 | 包1 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 44.73 | 2019-06-14 | 施工现场地面交货 |  | 3117-500118948-00082 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 190 | 050020641600060 | 004铁构件 | 包1 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 5.4 | 2019-06-14 | 施工现场地面交货 |  | 3117-500118948-00082 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 191 | 050020598500080 | 004铁构件 | 包2 | 110千伏次角林变10千伏次角林4线新建工程 | 铁构件 | 吨 | 1.8 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500118948-00089 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 192 | 050020598400110 | 004铁构件 | 包2 | 110千伏次角林变10千伏次角林3线新建工程 | 铁构件 | 吨 | 2.3 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500118948-00089 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 193 | 050020598600080 | 004铁构件 | 包2 | 110千伏次角林变10千伏次角林5线新建工程 | 铁构件 | 吨 | 0.2 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500118948-00089 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 194 | 050020598200070 | 004铁构件 | 包2 | 110千伏次角林变10千伏次角林1线新建工程 | 铁构件 | 吨 | 0.5 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500118948-00089 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 195 | 050020598300080 | 004铁构件 | 包2 | 110千伏次角林变10千伏次角林2线新建工程 | 铁构件 | 吨 | 1.1 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500118948-00089 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 196 | 020003351500030 | 004铁构件 | 包2 | 仲巴县10KV及以下中低压配电工程 | 铁构件 | 吨 | 713.558 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00059 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 197 | 020003356200040 | 004铁构件 | 包2 | 谢通门县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 铁构件 | 吨 | 318.852 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00100 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 198 | 050020289500200 | 004铁构件 | 包2 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 拉线棒-主材规格:φ25,长度mm:3500mm,形式:双耳 | 根 | 34 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500019553-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 199 | 020003327500180 | 004铁构件 | 包2 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 拉线棒-主材规格:φ25,长度mm:3500mm,形式:双耳 | 根 | 48 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500019553-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 200 | 020003331200040 | 004铁构件 | 包2 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 34.77 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500118948-00053 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 201 | 020003327500170 | 004铁构件 | 包2 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 37.7 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500118948-00051 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 202 | 050020289500180 | 004铁构件 | 包2 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 20 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500118948-00052 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 203 | 050020305100050 | 004铁构件 | 包2 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 23.02 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500118948-00049 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 204 | 050020305200060 | 004铁构件 | 包2 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 20.16 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500118948-00050 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 205 | 020003351300020 | 004铁构件 | 包3 | 聂拉木县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 铁构件 | 吨 | 104.87 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00060 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 206 | 020003351400010 | 004铁构件 | 包3 | 桑珠孜区易地扶贫搬迁10千伏及以下配电工程 | 铁构件 | 吨 | 4.948 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00062 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 207 | 020003337800010 | 004铁构件 | 包3 | 康马县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 铁构件 | 吨 | 144.12 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00104 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 208 | 020003337900010 | 004铁构件 | 包3 | 亚东县小康村10KV以下低压配电工程 | 铁构件 | 吨 | 56.08 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00105 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 209 | 020003351200050 | 004铁构件 | 包3 | 南木林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 铁构件 | 吨 | 78.42 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00061 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 210 | 050020256800300 | 004铁构件 | 包3 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 铁构件 | 吨 | 46.866 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00054 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 211 | 020003355100050 | 004铁构件 | 包3 | 定结县陈塘10KV及以下配电工程 | 铁构件 | 吨 | 65.141 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00090 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 212 | 020003355200040 | 004铁构件 | 包3 | 定结县小康村10KV以下低压配电工程 | 铁构件 | 吨 | 77.976 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00102 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 213 | 020003355300040 | 004铁构件 | 包3 | 定日县小康村10KV以下低压配电工程 | 铁构件 | 吨 | 147.039 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00098 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 214 | 020003355500040 | 004铁构件 | 包3 | 仁布县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 铁构件 | 吨 | 73.387 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00101 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 215 | 020003356000010 | 004铁构件 | 包3 | 江孜县10KV及以下中低压配电改造工程 | 铁构件 | 吨 | 69.62 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00106 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 216 | 020003355400040 | 004铁构件 | 包3 | 拉孜县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 铁构件 | 吨 | 97.13 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00103 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 217 | 050020256500230 | 004铁构件 | 包3 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 铁构件 | 吨 | 11.885 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500118948-00055 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 218 | 020003356100030 | 004铁构件 | 包3 | 白朗县嘎东35KV变配套10KV线路工程 | 铁构件 | 吨 | 2.165 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00099 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 219 | 050020256600530 | 004铁构件 | 包3 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 铁构件 | 吨 | 9.41 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00093 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 220 | 050020256700430 | 004铁构件 | 包3 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 铁构件 | 吨 | 7.62 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00091 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 221 | 050020244800210 | 004铁构件 | 包3 | 林芝市巴宜区唐地村等10kV及以下配电网改造工程 | 铁构件 | 吨 | 60.921 | 2019-06-28 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500118948-00042 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 222 | 050020244500120 | 004铁构件 | 包3 | 林芝地区2018年智能电表推广及配套设施改造工程 | 铁构件 | 吨 | 0.69 | 2019-06-28 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500118948-00041 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 223 | 050020244700030 | 004铁构件 | 包3 | 林芝市10千伏城网配电线路加装、更换分段开关改造工程 | 铁构件 | 吨 | 4.483 | 2019-06-28 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500118948-00038 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 224 | 050020244300030 | 004铁构件 | 包3 | 林芝配电自动化建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 5.653 | 2019-06-28 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500118948-00043 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 225 | 020003340700020 | 004铁构件 | 包3 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 铁构件 | 吨 | 9 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500118948-00028 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 226 | 020003352900020 | 004铁构件 | 包3 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程 | 铁构件 | 吨 | 92.85 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500118948-00139 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 227 | 050020540600490 | 004铁构件 | 包3 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 铁构件 | 吨 | 15.19 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500118948-00121 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 228 | 020003357000020 | 004铁构件 | 包3 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 铁构件 | 吨 | 89.12 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500118948-00126 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 229 | 050020563600580 | 004铁构件 | 包3 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 铁构件 | 吨 | 3.874 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500118948-00092 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 230 | 050020395300250 | 005矩形母线 | 包1 | 尼玛110kV输变电工程 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:3150A | 米 | 60 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008667-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 231 | 020003332100050 | 005矩形母线 | 包1 | 尼玛县文布35千伏输变电工程 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:1250A | 米 | 30 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008662-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 232 | 020003332300050 | 005矩形母线 | 包1 | 双湖县措折罗玛35千伏输变电工程 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:1250A | 米 | 30 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008662-00008 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 233 | 020003302800100 | 005矩形母线 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:1000A | 米 | 20 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008661-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 234 | 050020278900230 | 005矩形母线 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:1000A | 米 | 20 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008661-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 235 | 020003330300700 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00041 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 236 | 020003330400690 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00042 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 237 | 020003331100410 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00031 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 238 | 020003302700090 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00029 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 239 | 050020278900100 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00030 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 240 | 050020330600130 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00028 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 241 | 050020485600170 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008932-00027 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 242 | 050020330600170 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500134989-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 243 | 050020485600070 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500134989-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 244 | 020003330300690 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 8 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500135011-00024 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 245 | 020003330400680 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 8 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500135011-00023 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 246 | 020003331100400 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 8 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500135011-00017 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 247 | 050020330600160 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 6 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500135011-00016 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 248 | 050020485600060 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 6 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500135011-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 249 | 020003350700010 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 9 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500134993-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 250 | 050020278900320 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 8 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500134993-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 251 | 020003340400050 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500083767-00064 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 252 | 020003340600050 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500083767-00065 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 253 | 020003340800050 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500083767-00063 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 254 | 020003340400070 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 8 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500134993-00018 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 255 | 020003340600070 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 8 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500134993-00019 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 256 | 020003340800070 | 006电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 8 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500134993-00017 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 257 | 020003348700010 | 007机房环境监控系统 | 包1 | 国网西藏日喀则供电公司信息通信机房基础设施及动环监控改造 | 机房环境监控系统 | 套 | 1 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500010591-00007 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 258 | 020003341200010 | 007机房环境监控系统 | 包1 | 国网西藏山南供电公司调度自动化UPS机房环境监控设施改造 | 机房环境监控系统 | 套 | 1 | 2019-06-09 | 施工现场车板交货 |  | 3117-500010591-00012 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 259 | 100009694600010 | 008发电机保护装置 | 包1 | 国网西藏直孔发电公司平措电站#1-#4机组保护装置改造 | 发电机保护装置-发电机出口电压:6.3kV | 套 | 4 | 2019-06-30 | 材料站现场地面交货 |  | 3110-580002573-00001 | 国网西藏电力有限公司直孔发电公司 |
| 260 | 100009696500010 | 008发电机保护装置 | 包1 | 国网西藏直孔发电公司直孔电站#1-#4机组保护装置改造 | 发电机保护装置-发电机出口电压:10.5kV | 套 | 4 | 2019-06-30 | 材料站现场地面交货 |  | 3110-580000080-00001 | 国网西藏电力有限公司直孔发电公司 |
| 261 | 050020210900370 | 009电源系统 | 包1 | 10kV城调线、火粮线中低压改造工程 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9906-500027215-00017 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 262 | 050020210900300 | 009电源系统 | 包1 | 10kV城调线、火粮线中低压改造工程 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:100kVA | 套 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500051690-00002 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 263 | 050020245200470 | 009电源系统 | 包1 | 拉萨地调配电房改造工程 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:10A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500033364-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 264 | 050020124600370 | 009电源系统 | 包1 | 定结县陈塘35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | A498-500117800-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 265 | 050020199000050 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500117800-00012 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 266 | 050020199200100 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500117800-00014 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 267 | 050020330600040 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500117800-00014 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 268 | 050020485600040 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500117800-00012 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 269 | 020003330400560 | 009电源系统 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500094922-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 270 | 020003331100280 | 009电源系统 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500094922-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 271 | 020003302700060 | 009电源系统 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500094922-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 272 | 020003330300570 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500094922-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 273 | 050020278900060 | 009电源系统 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500094922-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 274 | 050020201100040 | 009电源系统 | 包1 | 尼玛110kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500100357-00007 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 275 | 020003335800010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏林芝供电公司通信及信息机房升级改造 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2019-06-05 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500123288-00004 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 276 | 050020209100110 | 009电源系统 | 包1 | 丁青县巴达35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500117800-00013 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 277 | 050020169700100 | 009电源系统 | 包1 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500117800-00018 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 278 | 050020169600120 | 009电源系统 | 包1 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500117800-00017 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 279 | 020003340600040 | 009电源系统 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500094922-00010 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 280 | 020003340800040 | 009电源系统 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500094922-00008 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 281 | 020003340400040 | 009电源系统 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500094922-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 282 | 100009705100010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏巴河发电公司老虎嘴电站UPS电源改造 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:20kVA | 套 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3113-500009174-00003 | 国网西藏电力有限公司巴河发电公司 |
| 283 | 100009705300010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏羊湖抽水蓄能发电公司不间断电源改造项目 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:30kVA | 套 | 4 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3109-500009172-00001 | 国网西藏电力有限公司直孔发电公司 |
| 284 | 020003268600010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏昌都供电公司地调UPS电源改造 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 4 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3102-500009118-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 285 | 020003339500010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏阿里供电有限公司35KV中心变电站等4座变电站直流系统(一体化电源)改造 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:400A | 套 | 4 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500124220-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 286 | 100009705200010 | 009电源系统 | 包1 | 国网西藏巴河发电公司老虎嘴开关站直流蓄电池增设改造 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:铅酸 | 套 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3113-500009114-00003 | 国网西藏电力有限公司巴河发电公司 |
| 287 | 020003341200020 | 010精密空调 | 包1 | 国网西藏山南供电公司调度自动化UPS机房环境监控设施改造 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:25kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 1 | 2019-06-09 | 施工现场车板交货 |  | 3117-500088150-00002 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 288 | 020003347000010 | 010精密空调 | 包1 | 国网西藏林芝供电公司调度系统升级改造项目 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:60kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 1 | 2019-06-05 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500084911-00002 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 289 | 020003352000010 | 010精密空调 | 包1 | 国网西藏林芝供电公司通信及信息机房升级改造 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:70kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 1 | 2019-06-05 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500084847-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 290 | 020003348300010 | 011模块化数据中心 | 包1 | 国网西藏林芝供电公司调度系统升级改造项目 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 2019-06-05 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500137921-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 291 | 020003330300680 | 012火灾报警系统 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500010595-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 292 | 020003330400670 | 012火灾报警系统 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500010595-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 293 | 020003331100390 | 012火灾报警系统 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500010595-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 294 | 050020330600020 | 012火灾报警系统 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500010595-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 295 | 050020485600020 | 012火灾报警系统 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500010595-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 296 | 020003345200010 | 012火灾报警系统 | 包1 | 国网西藏阿里供电有限公司35千伏技改大修 | 火灾报警系统 | 套 | 2 | 2019-06-25 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500010595-00007 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 297 | 030004472300010 | 013普通客车 | 包1 | 国网西藏综合服务中心2019年中型客车购置 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1 | 2019-05-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500010652-00003 | 国网西藏电力有限公司综合服务中心 |
| 298 | 030004472400010 | 013普通客车 | 包1 | 国网西藏电力有限公司2019年越野车购置 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 2 | 2019-05-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500010651-00011 | 国网西藏电力有限公司综合服务中心 |
| 299 | 020003330400580 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00024 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 300 | 020003331100300 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00017 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 301 | 020003333000240 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县甲谷35千伏输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00025 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 302 | 020003330300590 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00023 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 303 | 050020330600050 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 304 | 050020485600050 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008848-00014 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 305 | 020003330400590 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00036 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 306 | 020003331100310 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00031 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 307 | 020003302700100 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00032 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 308 | 020003330300600 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00037 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 309 | 050020278900090 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00034 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 310 | 050020330600120 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00029 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 311 | 050020485600160 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500010592-00025 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 312 | 020003340600030 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500074442-00072 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 313 | 020003340800030 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500074442-00070 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 314 | 020003340400030 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500074442-00071 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 315 | 020003351000010 | 014图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网西藏检修公司220KV色麦变电站保护定值压板状态监测装置安装 | 智能变电站状态监测-监测对象:二次状态在线监测 | 套 | 1 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500130520-00001 | 国网西藏电力有限公司检修公司 |
| 316 | 050020330600030 | 015时间同步装置 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00031 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 317 | 050020485600030 | 015时间同步装置 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00029 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 318 | 020003330400570 | 015时间同步装置 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00042 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 319 | 020003331100290 | 015时间同步装置 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00033 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 320 | 020003302700070 | 015时间同步装置 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00034 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 321 | 020003330300580 | 015时间同步装置 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00041 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 322 | 050020278900070 | 015时间同步装置 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500008913-00035 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 323 | 020003340400060 | 015时间同步装置 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500008913-00026 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 324 | 020003340600060 | 015时间同步装置 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500008913-00027 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 325 | 020003340800060 | 015时间同步装置 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500008913-00025 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 326 | 050020210900310 | 016箱体 | 包1 | 10kV城调线、火粮线中低压改造工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500071521-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 327 | 050020278900170 | 016箱体 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3114-500071521-00006 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 328 | 050020330600150 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00007 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 329 | 050020485600090 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00008 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 330 | 020003330400440 | 016箱体 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00011 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 331 | 020003331100170 | 016箱体 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00007 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 332 | 020003302800010 | 016箱体 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 333 | 020003333000110 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县甲谷35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00014 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 334 | 020003330300450 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00012 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 335 | 050020278900140 | 016箱体 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3114-500112483-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 336 | 050020330600140 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 337 | 050020485600080 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500112483-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 338 | 020003330400430 | 016箱体 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 339 | 020003331100160 | 016箱体 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 340 | 020003302800020 | 016箱体 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 341 | 020003302800030 | 016箱体 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 342 | 020003302800040 | 016箱体 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 343 | 020003333000160 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县甲谷35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00017 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 344 | 020003330300440 | 016箱体 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500071521-00016 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 345 | 050020278900150 | 016箱体 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3114-500071521-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 346 | 050020278900160 | 016箱体 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3114-500071521-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 347 | 050020281000040 | 016箱体 | 包1 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 348 | 050020281000030 | 016箱体 | 包1 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500112483-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 349 | 050020281000010 | 016箱体 | 包1 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 350 | 050020281000020 | 016箱体 | 包1 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00002 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 351 | 050020268900040 | 016箱体 | 包1 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00011 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 352 | 050020268900030 | 016箱体 | 包1 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 353 | 050020268900010 | 016箱体 | 包1 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00010 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 354 | 050020268900020 | 016箱体 | 包1 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500112483-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 355 | 050020268800050 | 016箱体 | 包1 | 丁青县巴达35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 356 | 050020268800040 | 016箱体 | 包1 | 丁青县巴达35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00007 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 357 | 050020268800020 | 016箱体 | 包1 | 丁青县巴达35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC10kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500071521-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 358 | 050020268800030 | 016箱体 | 包1 | 丁青县巴达35kV输变电工程 | 箱体-电压等级:AC35kV,箱体材料:金属,安装方式:普通,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 2019-06-30 | 施工现场设备基础上交货 |  | 3102-500112483-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 359 | 020003349100010 | 017消防系统 | 包1 | 那曲供电公司35千伏那曲中心变、曲多等19座变电站消防设备设施改造 | 消防系统 | 套 | 5 | 2019-06-27 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500010594-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 360 | 020003349200010 | 017消防系统 | 包1 | 那曲供电公司110千伏比如夏曲卡等13座变电站消防设备设施改造 | 消防系统 | 套 | 5 | 2019-06-27 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500010594-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 361 | 050020590600010 | 017消防系统 | 包1 | 国网西藏检修公司±400kV柴达木换流变电站消防控制室完善化改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500010594-00007 | 国网西藏电力有限公司检修公司 |
| 362 | 050020590100010 | 017消防系统 | 包1 | 国网西藏检修公司±400kV拉萨换流站消防控制室改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500010594-00005 | 国网西藏电力有限公司检修公司 |
| 363 | 020003346200010 | 018计量中心自动检定流水线 | 包1 | 国网西藏电科院计量中心2019年计量技术监督能力建设(计量中心检定系统及配套) | 产品生命周期管理软件 | 套 | 1 | 2019-06-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3104-500112247-00002 | 国网西藏电力有限公司电力科学研究院 |
| 364 | 043000132000010 | 019航空障碍灯 | 包1 | 林芝～雅中（朗县）500千伏线路工程 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 27 | 2019-07-15 | 材料站现场车板交货 |  | 3122-500133447-00006 | 国网西藏电力有限公司本部 |
| 365 | 050020806300010 | 019航空障碍灯 | 包1 | 卧龙220kV输变电工程 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 29 | 2019-07-15 | 材料站现场车板交货 |  | 3122-500133447-00002 | 国网西藏电力有限公司本部 |
| 366 | 050020806400010 | 019航空障碍灯 | 包1 | 卧龙220kV输变电工程 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 4 | 2019-07-15 | 材料站现场车板交货 |  | 3122-500133447-00003 | 国网西藏电力有限公司本部 |
| 367 | 050020806500010 | 019航空障碍灯 | 包1 | 林芝500kV变～米林牵引站Ⅰ、Ⅱ回220kV线路工程 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 35 | 2019-07-15 | 材料站现场车板交货 |  | 3122-500133447-00009 | 国网西藏电力有限公司本部 |
| 368 | 050020806600010 | 019航空障碍灯 | 包1 | 新区（柳梧）～贡嘎开断接入吉雄（贡嘎）220kV变110kV线路工程 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 3 | 2019-07-15 | 材料站现场车板交货 |  | 3122-500133447-00008 | 国网西藏电力有限公司本部 |
| 369 | 050020598500020 | 020光配模块 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林4线新建工程 | 光配模块-型号:ODF/48,原设备生产厂家:通用性配件 | 个 | 15 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | A495-500116007-00004 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 370 | 050020598600020 | 020光配模块 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林5线新建工程 | 光配模块-型号:ODF/48,原设备生产厂家:通用性配件 | 个 | 1 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | A495-500116007-00005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 371 | 050020598200020 | 020光配模块 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林1线新建工程 | 光配模块-型号:ODF/48,原设备生产厂家:通用性配件 | 个 | 4 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | A495-500116007-00001 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 372 | 050020598300020 | 020光配模块 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林2线新建工程 | 光配模块-型号:ODF/48,原设备生产厂家:通用性配件 | 个 | 9 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | A495-500116007-00002 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 373 | 050020598400030 | 020光配模块 | 包1 | 110千伏次角林变10千伏次角林3线新建工程 | 光配模块-型号:ODF/48,原设备生产厂家:通用性配件 | 个 | 19 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | A495-500116007-00003 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 374 | 020003348200010 | 021展示平台 | 包1 | 国网西藏林芝供电公司调度系统升级改造项目 | 展示平台 | 台 | 1 | 2019-06-05 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3120-500138685-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 375 | 020003283100020 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏拉萨供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 8000 | 2019-08-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500138757-00010 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 376 | 020003283100010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏拉萨供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1000 | 2019-08-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500138758-00008 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 377 | 020003283100030 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏拉萨供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 33000 | 2019-08-31 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500138761-00005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 378 | 020003296200030 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏日喀则供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 200 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500138757-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 379 | 020003296200010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏日喀则供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2000 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500138761-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 380 | 020003296200020 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏日喀则供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 100 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500138758-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 381 | 020003288300040 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏山南供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器II型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 300 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500138760-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 382 | 020003288300010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏山南供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2000 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500138761-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 383 | 020003288300030 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏山南供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 500 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500138757-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 384 | 020003288300020 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏山南供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 200 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500138758-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 385 | 020003291400020 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏那曲供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 670 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500138757-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 386 | 020003291400010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏那曲供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 4200 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500138761-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 387 | 020003287200020 | 022通信单元 | 包1 | 国网林芝供电公司智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 212 | 2019-06-30 | 买方指定仓库车板交货 |  | 3120-500138757-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 388 | 020003287200010 | 022通信单元 | 包1 | 国网林芝供电公司智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 400 | 2019-06-30 | 买方指定仓库车板交货 |  | 3120-500138761-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 389 | 020003273600010 | 022通信单元 | 包1 | 国网昌都供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 110 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500138758-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 390 | 020003273400010 | 022通信单元 | 包1 | 国网昌都供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 500 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500138757-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 391 | 020003273500010 | 022通信单元 | 包1 | 国网昌都供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用 | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1280 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500138761-00001 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 392 | 020003291700010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏阿里供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 600 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500138757-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 393 | 020003291800010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏阿里供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 50 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500138758-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 394 | 020003291600010 | 022通信单元 | 包1 | 国网西藏阿里供电公司2019年智能电能表非计量功能深化应用（采集终端建设与改造） | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2000 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500138761-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 395 | 020003330300710 | 023空屏柜 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500009009-00049 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 396 | 020003330400700 | 023空屏柜 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500009009-00048 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 397 | 020003331100420 | 023空屏柜 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500009009-00047 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 398 | 050020330600110 | 023空屏柜 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500009009-00046 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 399 | 050020485600150 | 023空屏柜 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500009009-00045 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 400 | 020003340600020 | 023空屏柜 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500009009-00031 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 401 | 020003340800020 | 023空屏柜 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500009009-00028 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 402 | 020003340400020 | 023空屏柜 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500009009-00029 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 403 | 050020558000050 | 023空屏柜 | 包1 | 丁青县巴达35KV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500009009-00093 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 404 | 050020569400050 | 023空屏柜 | 包1 | 丁青县布塔35KV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500009009-00094 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 405 | 050020569500050 | 023空屏柜 | 包1 | 边坝县尼木35KV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2019-06-28 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500009009-00092 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 406 | 020003359100040 | 024水泥制品 | 包1 | 普兰县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 1115 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500055365-00003 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 407 | 020003355600030 | 024水泥制品 | 包1 | 日土县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 406 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500055365-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 408 | 020003355700020 | 024水泥制品 | 包1 | 噶尔县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300 | 块 | 1662 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500052205-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 409 | 020003359000030 | 024水泥制品 | 包1 | 改则县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800 | 块 | 3014 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026491-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 410 | 020003359100030 | 024水泥制品 | 包1 | 普兰县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800 | 块 | 1291 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026491-00003 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 411 | 020003355700030 | 024水泥制品 | 包1 | 噶尔县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800 | 块 | 1246 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500026491-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 412 | 020003355700010 | 024水泥制品 | 包1 | 噶尔县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800 | 块 | 816 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500026487-00005 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 413 | 020003359100010 | 024水泥制品 | 包1 | 普兰县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 1118 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026483-00004 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 414 | 020003355900010 | 024水泥制品 | 包1 | 措勤县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 1204 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026483-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 415 | 050020203900130 | 024水泥制品 | 包1 | 阿里地区10千伏城区配电线路公变台区专项治理工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 2 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500054832-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 416 | 050020203900140 | 024水泥制品 | 包1 | 阿里地区10千伏城区配电线路公变台区专项治理工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 2 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500061572-00004 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 417 | 020003359000020 | 024水泥制品 | 包1 | 改则县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 13516 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500027391-00004 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 418 | 020003359100020 | 024水泥制品 | 包1 | 普兰县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 1118 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500027391-00005 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 419 | 020003355900020 | 024水泥制品 | 包1 | 措勤县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 2408 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500027391-00003 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 420 | 020003355900030 | 024水泥制品 | 包2 | 措勤县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 10724 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500055365-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 421 | 020003355800010 | 024水泥制品 | 包2 | 革吉县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800 | 块 | 2511 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500026487-00004 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 422 | 020003359000010 | 024水泥制品 | 包2 | 改则县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 6758 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026483-00003 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 423 | 020003355600010 | 024水泥制品 | 包2 | 日土县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 371 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500026483-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 424 | 020003355600020 | 024水泥制品 | 包2 | 日土县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 742 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | 3101-500027391-00002 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 425 | 020003355800020 | 024水泥制品 | 包3 | 革吉县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300 | 块 | 18682 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500052205-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 426 | 020003355800030 | 024水泥制品 | 包3 | 革吉县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800 | 块 | 5477 | 2019-07-10 | 施工现场地面交货 |  | A677-500026491-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 427 | 020003362200010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 59 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061574-00002 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 428 | 020003362900010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 238 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061574-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 429 | 020003362400010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×1000 | 块 | 90 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500055364-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 430 | 020003362500010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1400×1400×700 | 块 | 84 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500050731-00004 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 431 | 020003363100010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1400×1400×700 | 块 | 140 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500050731-00005 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 432 | 020003362600010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 14 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500033531-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 433 | 020003363200010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 238 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500033531-00002 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 434 | 020003361100010 | 024水泥制品 | 包4 | 工布江达县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 20 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061575-00011 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 435 | 020003361200010 | 024水泥制品 | 包4 | 朗县县城10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 12 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061575-00012 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 436 | 020003361500010 | 024水泥制品 | 包4 | 米林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 18 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061575-00013 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 437 | 020003361900010 | 024水泥制品 | 包4 | 林芝市易地扶贫搬迁10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 42 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061575-00014 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 438 | 020003362700010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 431 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500026490-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 439 | 020003363300010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 1407 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500026490-00004 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 440 | 020003362300010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 42 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061576-00002 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 441 | 020003363000010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 70 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500061576-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 442 | 020003361000010 | 024水泥制品 | 包4 | 工布江达县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 8 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027391-00003 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 443 | 020003361300010 | 024水泥制品 | 包4 | 朗县县城10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 12 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027391-00004 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 444 | 020003361600010 | 024水泥制品 | 包4 | 米林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 18 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027391-00005 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 445 | 020003362000010 | 024水泥制品 | 包4 | 林芝市易地扶贫搬迁10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 84 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027391-00006 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 446 | 020003362800010 | 024水泥制品 | 包4 | 波密县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:700×1400 | 块 | 7 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027388-00001 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 447 | 020003363400010 | 024水泥制品 | 包4 | 察隅县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:700×1400 | 块 | 15 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027388-00002 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 448 | 020003361400010 | 024水泥制品 | 包4 | 朗县县城10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 20 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027410-00011 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 449 | 020003361700010 | 024水泥制品 | 包4 | 米林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 1624 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027410-00012 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 450 | 020003361800010 | 024水泥制品 | 包4 | 米林县米林110KV变电站10KV配套送出工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 5 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027410-00013 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 451 | 020003362100010 | 024水泥制品 | 包4 | 林芝市易地扶贫搬迁10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 386 | 2019-06-30 | 施工现场地面交货 |  | 3120-500027410-00014 | 国网西藏电力有限公司林芝供电公司 |
| 452 | 020003357000030 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 77 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00058 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 453 | 050020563600700 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 4 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 454 | 020003357500050 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 169 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00067 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 455 | 020003357800030 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县同卡、拥巴、夏里变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 834 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00063 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 456 | 020003357900020 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县然乌110KV变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 58 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00069 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 457 | 020003352800010 | 024水泥制品 | 包4 | 察雅县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 196 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061574-00011 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 458 | 020003352700010 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县10千伏及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 22 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061574-00011 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 459 | 020003351800010 | 024水泥制品 | 包4 | 江达县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 704 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061574-00008 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 460 | 020003357600010 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县盐井110KV变电站配套10KV线路工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 14 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061574-00010 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 461 | 020003357100050 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 431 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061573-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 462 | 020003357200050 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 256 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061573-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 463 | 020003357300050 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 237 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061573-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 464 | 020003357400050 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 519 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061573-00002 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 465 | 020003340700040 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 66 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500061572-00002 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 466 | 050020540600920 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 12 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061572-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 467 | 020003357100010 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 184 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061572-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 468 | 020003357200010 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 230 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061572-00008 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 469 | 020003357300010 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 240 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061572-00007 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 470 | 020003357400010 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 660 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061572-00006 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 471 | 020003340700030 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×450 | 块 | 66 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | A001-500066591-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 472 | 050020563600720 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×800 | 块 | 5 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055374-00021 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 473 | 050020563600730 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 6 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055365-00025 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 474 | 020003351700010 | 024水泥制品 | 包4 | 贡觉县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 68 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 475 | 020003351900010 | 024水泥制品 | 包4 | 类乌齐县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 40 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00013 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 476 | 020003352600020 | 024水泥制品 | 包4 | 卡若区10千伏及以下中低压配电项目（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 119 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00012 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 477 | 020003357100030 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 205 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00011 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 478 | 020003357200030 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 240 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00010 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 479 | 020003357300030 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 240 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00009 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 480 | 050020563600710 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 4 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00012 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 481 | 020003357400030 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 621 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00006 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 482 | 020003357500010 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 60 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00014 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 483 | 020003357700010 | 024水泥制品 | 包4 | 左贡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 90 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00015 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 484 | 020003357800040 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县同卡、拥巴、夏里变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 1664 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00008 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 485 | 020003357900030 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县然乌110KV变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 22 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500057202-00016 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 486 | 020003351700050 | 024水泥制品 | 包4 | 贡觉县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 61 | 2019-07-20 | 买方指定仓库车板交货 |  | 3102-500061575-00060 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 487 | 020003351900050 | 024水泥制品 | 包4 | 类乌齐县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 49 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00065 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 488 | 020003352600010 | 024水泥制品 | 包4 | 卡若区10千伏及以下中低压配电项目（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 119 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00064 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 489 | 020003352900030 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 59 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00066 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 490 | 020003351700030 | 024水泥制品 | 包4 | 贡觉县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:200×1000 | 块 | 76 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500014571-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 491 | 020003351900030 | 024水泥制品 | 包4 | 类乌齐县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:200×1000 | 块 | 18 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500014571-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 492 | 020003357500030 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:200×1000 | 块 | 218 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500014571-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 493 | 020003352700030 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县10千伏及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 361 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026490-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 494 | 020003357100020 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 216 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026483-00016 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 495 | 020003357200020 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 130 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026483-00015 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 496 | 020003357300020 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 119 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026483-00014 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 497 | 020003357400020 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 371 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026483-00013 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 498 | 050020121700460 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县尼木35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800 | 块 | 6 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500026487-00002 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 499 | 020003351700020 | 024水泥制品 | 包4 | 贡觉县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 511 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00036 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 500 | 020003351900020 | 024水泥制品 | 包4 | 类乌齐县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 613 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00047 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 501 | 020003357100040 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 86 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00044 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 502 | 020003357200040 | 024水泥制品 | 包4 | 边坝县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 235 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00043 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 503 | 020003357300040 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 316 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00042 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 504 | 020003357400040 | 024水泥制品 | 包4 | 洛隆县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 893 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00040 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 505 | 020003357500020 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 551 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00048 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 506 | 050020169600050 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县布塔35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 102 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3102-500061572-00004 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 507 | 020003357600020 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县盐井110KV变电站配套10KV线路工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 40 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00038 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 508 | 020003357700020 | 024水泥制品 | 包4 | 左贡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 1185 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00049 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 509 | 020003357800020 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县同卡、拥巴、夏里变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 874 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00041 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 510 | 020003352800020 | 024水泥制品 | 包4 | 察雅县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 196 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027391-00014 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 511 | 020003352900040 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 140 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027391-00013 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 512 | 020003352700020 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县10千伏及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 22 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027391-00014 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 513 | 020003357000040 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 35 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027391-00012 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 514 | 020003351700040 | 024水泥制品 | 包4 | 贡觉县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 676 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00024 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 515 | 020003351900040 | 024水泥制品 | 包4 | 类乌齐县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 27 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00027 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 516 | 020003352900010 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 525 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00028 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 517 | 050020540600930 | 024水泥制品 | 包4 | 昌都市10千伏城区高损公变、柱上真空开关改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 21 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00022 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 518 | 020003357000010 | 024水泥制品 | 包4 | 丁青县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 623 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00023 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 519 | 020003357500040 | 024水泥制品 | 包4 | 芒康县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 519 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00029 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 520 | 020003357800010 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县同卡、拥巴、夏里变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 923 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00026 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 521 | 020003357900010 | 024水泥制品 | 包4 | 八宿县然乌110KV变电站配套10KV送出工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 43 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00031 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 522 | 020003357700050 | 024水泥制品 | 包5 | 左贡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 2147 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500061575-00068 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 523 | 020003357700030 | 024水泥制品 | 包5 | 左贡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:200×1000 | 块 | 3710 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500014571-00006 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 524 | 020003352800030 | 024水泥制品 | 包5 | 察雅县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 5014 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500026490-00003 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 525 | 020003352600030 | 024水泥制品 | 包5 | 卡若区10千伏及以下中低压配电项目（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 1976 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00046 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 526 | 020003351800020 | 024水泥制品 | 包5 | 江达县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 7841 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027409-00037 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 527 | 020003357700040 | 024水泥制品 | 包5 | 左贡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 1998 | 2019-07-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3102-500027410-00030 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 528 | 020003360100050 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 74 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061574-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 529 | 020003331200060 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 254 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500061572-00024 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 530 | 020003327500150 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 218 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500061572-00022 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 531 | 020003360100040 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 64 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061572-00036 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 532 | 050020289500160 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 194 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500061572-00023 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 533 | 020003353700030 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 882 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061572-00026 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 534 | 020003360200030 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 708 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500055365-00011 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 535 | 020003353600030 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县恰乡10KV及以下配电网新建工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 2009 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500055365-00009 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 536 | 020003353400030 | 024水泥制品 | 包6 | 双湖县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 2635 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500055365-00008 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 537 | 020003353900020 | 024水泥制品 | 包6 | 那曲尼玛县达果乡10KV及以下配电网新建工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 645 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500055365-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 538 | 020003360100030 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 276 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500057202-00012 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 539 | 020003360400020 | 024水泥制品 | 包6 | 嘉黎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 2142 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500057202-00007 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 540 | 020003353700020 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 1754 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500057202-00006 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 541 | 020003327500160 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 436 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 542 | 050020289500210 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 388 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 543 | 050020305100020 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 147 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 544 | 050020305200020 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 131 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 545 | 020003360300010 | 024水泥制品 | 包6 | 聂荣县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 1841 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061575-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 546 | 020003360100020 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×300×600 | 块 | 379 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500014590-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 547 | 020003360100010 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×400×800 | 块 | 71 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500014583-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 548 | 020003360200010 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 151 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026483-00023 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 549 | 020003360400010 | 024水泥制品 | 包6 | 嘉黎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 1966 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026483-00016 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 550 | 020003353400010 | 024水泥制品 | 包6 | 双湖县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 2592 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026483-00020 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 551 | 020003353600010 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县恰乡10KV及以下配电网新建工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 3462 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026483-00021 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 552 | 020003353900010 | 024水泥制品 | 包6 | 那曲尼玛县达果乡10KV及以下配电网新建工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000 | 块 | 949 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026483-00022 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 553 | 050020199200190 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:150×100×800 | 块 | 150 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027400-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 554 | 050020199200210 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×400 | 块 | 20 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027394-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 555 | 050020199200200 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 150 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 556 | 050020199000170 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×400 | 块 | 24 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027394-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 557 | 050020199000160 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×800 | 块 | 164 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500052196-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 558 | 050020199000150 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:150×100×800 | 块 | 164 | 2019-06-30 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027400-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 559 | 020003331200070 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 28 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027409-00025 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 560 | 020003327500130 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 48 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027409-00023 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 561 | 050020289500190 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 34 | 2019-06-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027409-00024 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 562 | 020003353700040 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 3327 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027409-00020 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 563 | 020003360300020 | 024水泥制品 | 包6 | 聂荣县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200 | 块 | 1728 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027408-00025 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 564 | 020003360300030 | 024水泥制品 | 包6 | 聂荣县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200 | 块 | 1919 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027408-00026 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 565 | 020003360400050 | 024水泥制品 | 包6 | 嘉黎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200 | 块 | 2607 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027408-00021 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 566 | 020003353700050 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200 | 块 | 1141 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027408-00018 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 567 | 020003353500010 | 024水泥制品 | 包6 | 双湖措折罗马10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×150 | 块 | 26 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027406-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 568 | 050020305100010 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:150×100×800 | 块 | 147 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027400-00001 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 569 | 050020305200010 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:150×100×800 | 块 | 131 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027400-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 570 | 020003330400250 | 024水泥制品 | 包6 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×400 | 块 | 81 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027394-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 571 | 050020305100030 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×400 | 块 | 24 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027394-00002 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 572 | 050020305200030 | 024水泥制品 | 包6 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×400 | 块 | 20 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 3114-500027394-00003 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 573 | 020003360200020 | 024水泥制品 | 包6 | 索县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 151 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027391-00021 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 574 | 020003360300040 | 024水泥制品 | 包6 | 聂荣县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 396 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027391-00022 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 575 | 020003360400030 | 024水泥制品 | 包6 | 嘉黎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 266 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027391-00015 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 576 | 020003353400020 | 024水泥制品 | 包6 | 双湖县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 2299 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027391-00019 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 577 | 020003353700010 | 024水泥制品 | 包7 | 申扎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 2581 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061575-00009 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 578 | 020003360000010 | 024水泥制品 | 包7 | 尼玛县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 2161 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027409-00037 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 579 | 020003360400040 | 024水泥制品 | 包7 | 嘉黎县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 4099 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500055365-00007 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 580 | 020003360000020 | 024水泥制品 | 包7 | 尼玛县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:800×400 | 块 | 4322 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500061572-00035 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 581 | 020003353800010 | 024水泥制品 | 包7 | 尼玛县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800 | 块 | 3134 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500026491-00004 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 582 | 020003360000030 | 024水泥制品 | 包7 | 尼玛县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 3559 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500033601-00010 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 583 | 020003353600020 | 024水泥制品 | 包7 | 申扎县恰乡10KV及以下配电网新建工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 6613 | 2019-07-23 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3114-500027391-00020 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 584 | 020003358000010 | 024水泥制品 | 包8 | 林周县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 369 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00007 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 585 | 020003333700030 | 024水泥制品 | 包8 | 曲水县茶巴拉乡10KV果信线中低压改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 7 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061573-00007 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 586 | 020003333800030 | 024水泥制品 | 包8 | 达孜区10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 21 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061573-00003 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 587 | 020003333900030 | 024水泥制品 | 包8 | 当雄县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 8 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061573-00005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 588 | 020003358100030 | 024水泥制品 | 包8 | 墨竹工卡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 123 | 2019-08-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061573-00002 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 589 | 020003358200030 | 024水泥制品 | 包8 | 尼木县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 281 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061573-00004 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 590 | 020003333700010 | 024水泥制品 | 包8 | 曲水县茶巴拉乡10KV果信线中低压改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 7 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00008 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 591 | 020003333800020 | 024水泥制品 | 包8 | 达孜区10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 10 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00004 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 592 | 020003333900020 | 024水泥制品 | 包8 | 当雄县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 16 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00006 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 593 | 020003358100020 | 024水泥制品 | 包8 | 墨竹工卡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 556 | 2019-08-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00002 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 594 | 020003358200020 | 024水泥制品 | 包8 | 尼木县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 362 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 595 | 020003358000020 | 024水泥制品 | 包8 | 林周县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 369 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500057202-00007 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 596 | 020003333700020 | 024水泥制品 | 包8 | 曲水县茶巴拉乡10KV果信线中低压改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 3 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00008 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 597 | 020003333800010 | 024水泥制品 | 包8 | 达孜区10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 18 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00004 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 598 | 020003333900010 | 024水泥制品 | 包8 | 当雄县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 16 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00006 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 599 | 020003358100010 | 024水泥制品 | 包8 | 墨竹工卡县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 556 | 2019-08-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00003 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 600 | 020003358200010 | 024水泥制品 | 包8 | 尼木县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 407 | 2019-08-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3106-500061575-00005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
| 601 | 020003355300010 | 024水泥制品 | 包8 | 定日县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 141 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00010 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 602 | 020003355400020 | 024水泥制品 | 包8 | 拉孜县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 207 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00015 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 603 | 020003356100020 | 024水泥制品 | 包8 | 白朗县嘎东35KV变配套10KV线路工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 10 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00011 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 604 | 020003356200020 | 024水泥制品 | 包8 | 谢通门县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 1211 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00012 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 605 | 050020256700380 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 34 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00006 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 606 | 020003351600050 | 024水泥制品 | 包8 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 274 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500061575-00017 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 607 | 020003355100020 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县陈塘10KV及以下配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×800 | 块 | 357 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055374-00022 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 608 | 020003355100010 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县陈塘10KV及以下配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 95 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055365-00028 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 609 | 050020256600220 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 45 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055365-00027 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 610 | 050020256700370 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10kV城商145线路低压过载线路改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500055365-00026 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 611 | 020003337800040 | 024水泥制品 | 包8 | 康马县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 110 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00020 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 612 | 020003337900040 | 024水泥制品 | 包8 | 亚东县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 13 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00021 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 613 | 020003355100030 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县陈塘10KV及以下配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 22 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00014 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 614 | 020003355200030 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 65 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00018 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 615 | 020003355300030 | 024水泥制品 | 包8 | 定日县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 86 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00015 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 616 | 020003355500030 | 024水泥制品 | 包8 | 仁布县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 54 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00017 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 617 | 020003355400030 | 024水泥制品 | 包8 | 拉孜县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 47 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00019 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 618 | 050020256600030 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10kV日军144低压过载线路改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00013 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 619 | 020003356000040 | 024水泥制品 | 包8 | 江孜县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 40 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00022 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 620 | 020003356200030 | 024水泥制品 | 包8 | 谢通门县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×300×200 | 块 | 90 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500057202-00016 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 621 | 020003351500040 | 024水泥制品 | 包8 | 仲巴县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 1288 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500061575-00015 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 622 | 020003337800030 | 024水泥制品 | 包8 | 康马县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 112 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00016 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 623 | 020003337900030 | 024水泥制品 | 包8 | 亚东县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 160 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00017 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 624 | 020003351200010 | 024水泥制品 | 包8 | 南木林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 102 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500061575-00016 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 625 | 020003355100040 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县陈塘10KV及以下配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 77 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 626 | 020003355200020 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 137 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00014 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 627 | 020003355500020 | 024水泥制品 | 包8 | 仁布县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 108 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00013 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 628 | 020003356000030 | 024水泥制品 | 包8 | 江孜县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 44 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00018 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 629 | 020003351400020 | 024水泥制品 | 包8 | 桑珠孜区易地扶贫搬迁10千伏及以下配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 95 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027409-00025 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 630 | 020003351200040 | 024水泥制品 | 包8 | 南木林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 733 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027409-00024 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 631 | 050020256800310 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 147 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027409-00022 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 632 | 020003351500050 | 024水泥制品 | 包8 | 仲巴县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 588 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027391-00009 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 633 | 020003351600040 | 024水泥制品 | 包8 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 274 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027391-00011 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 634 | 020003351200020 | 024水泥制品 | 包8 | 南木林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:卡盘,规格:300×1200 | 块 | 32 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500057202-00010 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 635 | 020003337900020 | 024水泥制品 | 包8 | 亚东县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 623 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00011 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 636 | 020003351200030 | 024水泥制品 | 包8 | 南木林县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 246 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027410-00017 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 637 | 050020256800320 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10千伏配网主线绝缘建设及线路安全隐患改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 3 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027410-00015 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 638 | 020003355200010 | 024水泥制品 | 包8 | 定结县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 735 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00007 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 639 | 020003355500010 | 024水泥制品 | 包8 | 仁布县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 735 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00005 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 640 | 020003356000020 | 024水泥制品 | 包8 | 江孜县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 810 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00012 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 641 | 050020256500240 | 024水泥制品 | 包8 | 日喀则市10千伏配网重过载线路改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 2 | 2019-07-24 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027410-00016 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 642 | 020003355400010 | 024水泥制品 | 包8 | 拉孜县10KV及以下中低压配电工程（2018-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 975 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 643 | 020003356100010 | 024水泥制品 | 包8 | 白朗县嘎东35KV变配套10KV线路工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 14 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500061575-00011 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 644 | 020003349400010 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 2404 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 645 | 050020641300010 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 51 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 646 | 050020641400010 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 23 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 647 | 050020641500010 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 55 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 648 | 050020641600010 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:600×600×200 | 块 | 7 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 649 | 050020641200040 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 151 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 650 | 050020641300020 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 178 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 651 | 050020641500020 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 10 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 652 | 050020641300050 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×1000 | 块 | 84 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 653 | 050020641400030 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×1000 | 块 | 8 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 654 | 050020641500050 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×1000 | 块 | 72 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 655 | 050020641600030 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1000×1000 | 块 | 6 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 656 | 050020641300060 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1400×1400×700 | 块 | 24 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 657 | 050020641500060 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1400×1400×700 | 块 | 28 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 658 | 020003349400020 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 1784 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 659 | 050020641300070 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 275 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 660 | 050020641400040 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 42 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 661 | 050020641500070 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 38 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 662 | 050020641600040 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:1200×1200×1200 | 块 | 8 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500014571-00001 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 663 | 050020641300040 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1200×1200×200 | 块 | 12 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 664 | 050020641500040 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1200×1200×200 | 块 | 14 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 665 | 050020641600020 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1200×1200×200 | 块 | 6 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 666 | 050020641300030 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 364 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 667 | 050020641400020 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 8 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 668 | 050020641500030 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 4 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500061574-00007 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 669 | 050020641500090 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200 | 块 | 237 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 670 | 020003349400030 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10KV公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 2576 | 2019-06-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 671 | 050020641400050 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 115 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 672 | 050020641500080 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 217 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 673 | 050020641600050 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 | 块 | 72 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 674 | 050020641500100 | 024水泥制品 | 包8 | 山南市10千伏配电公用变压器建设改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:700×1400 | 块 | 10 | 2019-06-14 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3117-500026490-00006 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 |
| 675 | 020003351300010 | 024水泥制品 | 包9 | 聂拉木县10KV及以下中低压配电工程（2019-2020年） | 水泥制品-类型:拉盘,规格:600×1200×200 | 块 | 1125 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500061573-00001 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 676 | 020003351600060 | 024水泥制品 | 包9 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:800×800 | 块 | 1796 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500055365-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 677 | 020003351600030 | 024水泥制品 | 包9 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:1000×1000 | 块 | 5544 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500055365-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 678 | 020003351600020 | 024水泥制品 | 包9 | 昂仁县10KV及以下中低压配电改造工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:1000×1000×200 | 块 | 2676 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500061575-00017 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 679 | 020003351500010 | 024水泥制品 | 包9 | 仲巴县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 2990 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027409-00023 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 680 | 020003351500020 | 024水泥制品 | 包9 | 仲巴县10KV及以下中低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200 | 块 | 2677 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500027408-00008 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 681 | 020003337800020 | 024水泥制品 | 包9 | 康马县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 1229 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00010 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 682 | 020003355300020 | 024水泥制品 | 包9 | 定日县小康村10KV以下低压配电工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 1663 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00002 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 683 | 020003356200010 | 024水泥制品 | 包9 | 谢通门县10KV及以下中低压配电工程(2018-2020年) | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000×200 | 块 | 3301 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | A498-500027410-00004 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 684 | 020003348400010 | 025故障录波装置 | 包1 | 国网西藏日喀则供电公司110KV拉孜、江孜变电站故障录波改造 | 故障录波装置-电压等级:AC1000kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 2 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3116-500116962-00003 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 |
| 685 | 020003330400600 | 025故障录波装置 | 包1 | 申扎县恰变35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 686 | 020003331100320 | 025故障录波装置 | 包1 | 申扎县塔尔玛35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 687 | 020003302700010 | 025故障录波装置 | 包1 | 申扎县玉珠35KV输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-20 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 688 | 020003330300610 | 025故障录波装置 | 包1 | 尼玛县达果35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-06-15 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 689 | 050020278900010 | 025故障录波装置 | 包1 | 申扎县雄梅35kV输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 690 | 050020330600010 | 025故障录波装置 | 包1 | 尼玛县卓尼35kV输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 691 | 050020485600010 | 025故障录波装置 | 包1 | 尼玛县卓瓦35kV输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-19 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 |
| 692 | 020003340600010 | 025故障录波装置 | 包1 | 丁青县木塔35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 693 | 020003340800010 | 025故障录波装置 | 包1 | 丁青县绒通35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 694 | 020003340400010 | 025故障录波装置 | 包1 | 洛隆县硕督35千伏输变电工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2019-07-12 | 施工现场地面交货 |  | 9906-500114369-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |
| 695 | 020003341400010 | 025故障录波装置 | 包1 | 国网西藏阿里供电有限公司35KV中心变电站等3座变电站故障录波装置改造 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 3 | 2019-07-10 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3101-500114647-00001 | 国网西藏阿里供电有限公司 |
| 696 | 020003335400010 | 025故障录波装置 | 包1 | 国网西藏检修公司±400KV拉萨换流站站用电10KV系统改造项目故障录波采购 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 4 | 2019-07-01 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3107-500114369-00002 | 国网西藏电力有限公司检修公司 |
| 697 | 100009705500010 | 026储气罐 | 包1 | 国网西藏羊湖抽水蓄能发电公司空压机高压储气罐改造项目 | 储气罐-工作压力:1.5MPa,容积:2m3 | 个 | 2 | 2019-06-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 3109-580011608-00001 | 国网西藏电力有限公司直孔发电公司 |
| 698 | 050015929700460 | 027一二次融合成套柱上断路器 | 包1 | 昌都配电自动化建设改造 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 47 | 2019-07-19 | 买方指定仓库地面交货 |  | A362-500001036-00005 | 国网西藏昌都供电有限公司 |