	序号
	网省采购申请号
	分标名称
	包号
	项目单位
	工程项目名称 
	物资描述
	数量
	单位
	最高限价（万元）
	特殊要求
	技术规范ID

	1
	050016877400160
	001-10kV变压器
	包1
	玉树供电公司
	国网玉树供电公司生产倒班用房
	10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式
	3
	台
	无
	海拔修正4500米
	5266-500007398-00004

	2
	050025974200010
	004-电源系统
	包1
	海北供电公司
	国网青海海北供电公司35kV青石嘴等5座变电站直流装置改造
	一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A
	1
	套
	7.684
	
	A669-500094922-00005

	3
	050025974200020
	004-电源系统
	包1
	海北供电公司
	国网青海海北供电公司35kV青石嘴等5座变电站直流装置改造
	一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A
	4
	套
	33.448
	
	A669-500094922-00004

	4
	050026072900010
	004-电源系统
	包1
	黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司丹霞110kV变电站直流更换
	一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A
	1
	套
	40
	
	2809-500100357-00001

	5
	050026048000010
	006-雷电监测系统
	包1
	电科院
	国网青海电科院海西、果洛地区330kV等输电线路雷电定位系统15套模拟探测站升级
	雷电监测系统-安装位置:子站
	15
	套
	930
	
	2803-500008963-00013

	6
	050026048100010
	006-雷电监测系统
	包1
	电科院
	国网青海电科院海北、海南及西宁周边地区330kV等输电线路雷电定位系统20套模拟
	雷电监测系统-安装位置:子站
	20
	套
	1240
	
	2803-500008963-00014

	7
	050025318000010
	011-视频监视系统
	包1
	信通公司
	国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施
	视频监视系统
	1
	套
	12.7
	
	2812-500009720-00003

	8
	050021083300110
	013-KVM多计算机切换器
	包1
	信通公司
	国网青海信通公司省调自动化主站硬件设备升级改造(二期)
	KVM多计算机切换器-接口方式:USB&PS/2
	1
	台
	59.8
	
	2812-500024354-00003



