| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资种类 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 硅钢片（干式） | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于500台 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电力变压器研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 2 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 800套 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆附件订货业绩、研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 3 | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 |  | 制造商：投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于300套。 | 制造商:注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 | 年生产能力需达500套及以上。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的生产制造许可证。 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
|  |  |  |  |  | 代理商：投标产品近三年内（以代理商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于100套 | 代理商:注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次设备 | 电源系统 | 一体化（智能）电源系统 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 5 | 二次设备 | 电源系统 | 直流电源系统 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同类产品销售业绩不少于 30套 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 6 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 保护信息管理子站 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩30套及以上 | 注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 7 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 400km | 2000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 | 产品制造商须具备至少3条硅烷或辐照交联电缆能力 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 8 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | 10kV高压开关柜 | 近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于500面 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上高压开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 年生产能力需达1000面及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 9 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | MPP | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 4000万元 | 500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆分支箱研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 地市级以上检验报告 |
| 10 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 电力市场技术支持系统 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 5套及以上 | 注册资金不少于2000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  | 1.信息系统集成及服务资质贰级及以上2.软件能力成熟度集成模型四级及以上 |  |
| 11 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100台及以上 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有设计、制造能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 12 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证 |  | 供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告 |
| 13 | 装置性材料 | 杆塔类 | 钢管杆（桩） |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 3000吨 | 1500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备且 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 地市级以上检验报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢管杆的生产装备要求： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备焊接探伤等无损检测设备； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备12米长度构件的热镀锌能力； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备试组装场地及设备。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 3000吨 | 1500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求： |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 地市级以上检验报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备角钢及板材自动生产线； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备焊接探伤等无损检测设备； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备12米长度构件的热镀锌能力； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备试组装场地及设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备相应根开的钢管塔立式组装条件。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于400km | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 16 | 一次设备 | 消弧线圈、接地变及成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置 | 35kV消弧线圈接地变成套装置 | 近三年内（以投标截止日计算）累计供货业绩500只及以上 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 具有同等电压等级及以上消弧线圈接地变成套装置研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 17 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩2套及以上 | 注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 18 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站状态监测 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100套及以上 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 19 | 一次设备 | 调压器 | 调压器 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计供货业绩50套及以上 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有调压器研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 20 | 一次设备 | 组合互感器 | 组合互感器 | 35kV及以下组合互感器 | 近三年内（以投标截止日计算）累计至少有50台同等电压等级及以上同类互感器的销售业绩； | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上同类互感器研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9014系列质量保证体系认证书及年检记录。 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 21 | 通信设备 | 电话及电视会议系统 | 电话会议终端设备 |  | 制造商：投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于50套。 | 制造商:注册资金不少于300万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 | 年生产能力需达100套及以上。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
|  |  |  |  |  | 代理商：投标产品近三年内（以代理商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于50套 | 代理商:注册资金不少于100万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 工器具 | 辅助工器具 | RFID电子标签 | RFID电子标签 | 近三年内（以投标截止日计算）辅助工器具类产品供货业绩不少于 30万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 23 | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 绝缘子卡具（各档闭式） | 绝缘子卡具（各档闭式） | 近三年内（以投标截止日计算）登高、安全工具（带电作业）类产品供货业绩不少于 100万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 24 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 便携式有害气体测试仪 | 便携式有害气体测试仪 | 近三年内（以投标截止日计算）登高、安全工具（不带电作业）类产品供货业绩不少于30万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 25 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 储油罐 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、压力容器制造许可证及年检记录 | 制造商具有特种设备安装改造维修许可证（压力容器制作安装D级及以上或锅炉安装改造维修贰级及以上资质） | 施工单位须同时具备建设行政主管部门核发的石油化工总承包二级及其以上施工资质、建筑工程专业总承包三级及以上资质、机电工程施工总承包叁级及以上或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质。项目负责人应具备机电安装工程专业二级以上（含二级）的注册建造师资格证书。技术负责人具有安全生产考核合格证书。此外还应具有安全生产许可证。 | 具有省级质量技术监督局许可的具备检验储油罐（或金属罐）、管道等产品质量的条件、能力和资格 |
| 26 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 除冰装置 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的生产制造许可证（CMC） |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 27 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 大电流发生器 |  | 近三年供货业绩50台 | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达50台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 28 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 腐蚀速率测试仪 |  | 近三年供货业绩25台 | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达40台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 29 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | SF6电气设备故障测试仪 |  | 近三年供货业绩150（台） | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达100（台）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 30 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 滤油机 | 普通滤油机、真空滤油机、离心分离式滤油机 |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有全国工业品生产许可证 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的产品检验报告及产品鉴定证书。 |
| 31 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 电能质量分析仪 | 电能质量检测仪检测装置 | 近三年供货业绩20（台） | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 具有CNAS认证的检测报告 |
| 32 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 露点仪 |  | 近三年供货业绩60台 | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达40台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 33 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨房成套设备 | ⑴厨房电磁炉灶具；⑵厨房不锈钢设备及用品；⑶厨房食品机械；⑷厨房通风排烟设备及安装等 |  | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录 | 厨房设备具有国家质量监督检验检疫总局颁发的有效生产许可证 | 燃气灶具必须符合国家标准，获得第三方认证机构颁发的食品接触产品安全认证证书，必须在海拔3800米以上地区适用 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的产品检验报告及产品鉴定证书。 |
| 34 | 辅助设备设施 | 供水、暖系统 | 电取暖设备 | 电锅炉 |  | 注册资金不小于100万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的特种设备制造安装维修资格证书 |  |  |
| 35 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 电梯 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录、国家质量监督检验检疫总局颁发的国家A级电梯安装维修资质证书 | 生产厂商必须具有特种设备生产许可证、具有电梯安装资质证、安全生产许可证（A级特种设备（电梯）制造许可证、C级特种设备（电梯）安装改造维修及其以上资质） | 电梯安装维护人员需具备《特种人员作业证》 | 主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证 |
| 36 | 辅助设备设施 | 车辆 | 普通客车 |  | 近三年供货业绩50台以上 | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 制造商具有《全国工业产品生产许可证》 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 37 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 车辆卫星定位系统-车载终端 |  | 近三年安装设备1000台以上 | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 起重设备 |  |  | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 应具有《特种设备制造许可证》，同时具有特种设备安装改造维修许可证（起重机械）A级 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 39 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 断路器模拟装置 |  | 近三年供货业绩100（台） | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达100（台）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 40 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 |  | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证 |
| 41 | 工器具 | 辅助工器具 | 绝缘滑车 | 绝缘滑车 | 近三年内（以投标截止日计算）同类产品供货业绩不少于 30万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 42 | 仪器仪表 | 通信仪器仪表 | 协议分析仪 |  | 近三年供货业绩15（台套只） | 200万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达50（台套只）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 43 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | SF6气体回收装置 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 |  |  | 通过有关部门鉴定并有有效的试验报告 |
| 44 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 近三年供货业绩300台 | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达200台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 45 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 线路直流电阻测试仪 |  |  | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 绝缘子材料检测装置 | 绝缘子材料检测装置 |  |  |  | 500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 47 | 绝缘子材料配套检测装置 | 绝缘子材料配套检测装置 |  |  |  | 500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 48 | 高分子材料配套检测装置 | 高分子材料配套检测装置 |  |  |  | 500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 48 | 仪器仪表 | 电气测试仪器 | 漏电保护器测试仪 |  | 近一年供货业绩5（台） | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达100（台）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告 |
| 49 | 辅助设备设施 | 车辆 | 机动起重专用车 |  |  | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 特种设备生产许可证 |  | 国家认定的第三方权威检测机构颁发的产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 50 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 35kV及以下线路保护 | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩1000套及以上 | 注册资金不少于2000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 51 | 无人机巡检管控业务模块 | 生产管理系统 | 所有系统软件需通过中国电力科学院有限公司软件测评中心测试认证，需通过功能及性能审核，提交软件著作权；具备中国电力科学院有限公司武汉分院授权委托开发协议，按照<<国家电网公司应用软件通用安全要求>>，具备安全管理机制、保证信息存储安全、信息传输和处理安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 调度生产可视化软件 | 调度生产可视化软件 | 1.投标人所投产品设备制造商须具备软件方面的质量保证体系认证证书，2.投标人须具备《高新技术企业证书》或《软件企业及软件认定证书（双软）》具备之一即可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |