附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资种类 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | 10kV高压开关柜 | 近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于500面 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上高压开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 年生产能力需达1000面及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 2 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 |  | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证 |
| 3 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 35kV及以下避雷器 | 近三年（以投标截止日计算）内同电压等级及以上同类产品累计供货业绩不少于 -500台 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上交流避雷器研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 年生产能力需达1000台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 4 | 低压电器 | 低压电器 | 低压电流互感器 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计至少有1000台同等电压等级及以上同类互感器的销售业绩； | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上同类互感器研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9009系列质量保证体系认证书及年检记录。 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。并提供计量许可证 |
| 5 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100台及以上 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有设计、制造能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 6 | 二次设备 | 电源系统 | 一体化电源系统 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 7 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |  | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩2套及以上 | 注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 8 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 变电在线监测装置 | 避雷器在线监测系统 | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩不少于 10套 | 企业注册资本人民币1000万元以上（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 投标人应提供省级及以上第三方权威检测机构的合格全性能试验报告，或提供相关证明文件。 |
| 9 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 光缆在线监测系统 |  | 制造商：投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于20套。 代理商：投标产品近三年内（以代理商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于20套 | 制造商:注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 代理商:注册资金不少于100万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 | 年生产能力需达100套及以上。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
| 10 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证 |  | 供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告 |
| 11 | 工器具 | 辅助工器具 | RFID电子标签 | RFID电子标签 | 近三年内（以投标截止日计算）辅助工器具类产品供货业绩不少于 30万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 12 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 400km | 2000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 | 产品制造商须具备至少3条硅烷或辐照交联电缆能力 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 13 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 3000吨 | 1500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求： 具备角钢及板材自动生产线； 具备焊接探伤等无损检测设备； 具备12米长度构件的热镀锌能力； 具备试组装场地及设备。 大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件： 具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机； 具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备； 具备相应根开的钢管塔立式组装条件。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 地市级以上检验报告 |
| 14 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 |  |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证 |  | 供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告 |
| 15 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 电网仿真分析数据平台 |  |  | 提供银行资信证明及3A证书 |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  |  |
| 16 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 高压设备参数测量系统 |  | 近三年供货业绩20（套） | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达10（套）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 17 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 开关机械特性测试仪 |  | 近三年供货业绩200台 | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达100台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 18 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 相位伏安表 |  | 近三年供货业绩500（台） | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达500（台）及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 19 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 蓄电池内阻测试仪 |  | 近三年供货业绩100台 | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 年生产能力需达50台及以上 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |

022分标-办公家具：必须满足国家相关环保要求的优良标准，且须提供所供家具的环保测试证明；具有ISO9000系列认证证书或等同的质量体系认证证书。

025分标-人脸识别消费机：营业范围包含计算机服务的相关内容，具有人脸识别消费机生产能力。

附件3：国网青海省电力公司2019年第六次物资（281906）招标采购项目最高投标限价清单

| 序号 | 网省采购申请号 | 行号 | 分标编号 | 包号 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价总价（万元）含税 | 技术规范ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0500252445 | 10 | WZ-281906-002 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 4 | 台 | 20.679999 | 2804-500002507-00001 |
| 2 | 0500252446 | 10 | WZ-281906-002 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 1 | 台 | 6.9400001 | 2804-500002505-00001 |
| 3 | 0500252447 | 10 | WZ-281906-002 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,1250A,50kA | 8 | 台 | 16.799999 | 2804-500006463-00001 |
| 4 | 0500252448 | 10 | WZ-281906-002 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 4 | 台 | 11.799998 | 2804-500006388-00002 |
| 5 | 0500252565 | 10 | WZ-281906-002 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压计量柜,AC10kV | 1 | 台 | 4.7599996 | 2804-500008675-00001 |
| 6 | 0500255252 | 10 | WZ-281906-004 | 包1 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV李宁II线33基塔防雷整治 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙 | 42 | 台 | 188.99996 | 2810-500029906-00005 |
| 7 | 0500255253 | 10 | WZ-281906-004 | 包1 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV山达II线21基塔防雷整治 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙 | 42 | 台 | 188.99996 | 2810-500029906-00007 |
| 8 | 0500255254 | 10 | WZ-281906-004 | 包1 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV李宁I线33基塔防雷整治 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙 | 42 | 台 | 188.99996 | 2810-500029906-00006 |
| 9 | 0500219384 | 120 | WZ-281906-007 | 包1 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV红山变二次设备改造 | 一体化电源系统,DC220V,80A | 1 | 套 | 16.799999 | 2888-500100357-00004 |
| 10 | 0500254513 | 10 | WZ-281906-007 | 包1 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司同仁县供电公司等18个站点逆变电源技术改造 | 逆变电源,3kVA | 18 | 套 | 10.620002 | 28GH-500027223-00004 |
| 11 | 0500255154 | 10 | WZ-281906-009 | 包1 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV宁花I线等5条线路耐张线夹测温物联网试点建设 | 无线通信专网设备,基站 | 33 | 台 | 81.510011 | 2810-500138916-00001 |
| 12 | 0500255154 | 20 | WZ-281906-009 | 包1 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV宁花I线等5条线路耐张线夹测温物联网试点建设 | 线路在线监测装置,线温监测系统 | 876 | 套 | 87.60042 | 2810-500008840-00001 |
| 13 | 0500219384 | 130 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV红山变二次设备改造 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 13.56 | 2888-500009720-00004 |
| 14 | 0500240680 | 10 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司生产倒班用房 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 6.78 | 2807-500009720-00006 |
| 15 | 0500253060 | 10 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司京藏高速乐都服务区（兰州方向）充电站新建 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 5.0000003 | A644-500009720-00016 |
| 16 | 0500253061 | 10 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司京藏高速乐都服务区（西宁方向）充电站新建 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 5.0000003 | A644-500009720-00015 |
| 17 | 0500253062 | 10 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司京藏高速马场垣服务区（兰州方向）充电站新建 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 5.0000003 | A644-500009720-00013 |
| 18 | 0500253063 | 10 | WZ-281906-010 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司京藏高速马场垣服务区（西宁方向）充电站新建 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 5.0000003 | A644-500009720-00011 |
| 19 | 0500252366 | 30 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 8229 | 只 | 141.07 | 2813-500138761-00015 |
| 20 | 0500252366 | 60 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 551 | 只 |  | 2813-500138757-00008 |
| 21 | 0500252653 | 30 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 12503 | 只 |  | A644-500138761-00009 |
| 22 | 0500252653 | 60 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1121 | 只 |  | A644-500138757-00004 |
| 23 | 0500252990 | 30 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2475 | 只 |  | 2809-500138761-00015 |
| 24 | 0500252990 | 60 | WZ-281906-012 | 包1 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 225 | 只 |  | 2809-500138757-00016 |
| 25 | 0500252653 | 10 | WZ-281906-012 | 包2 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 87505 | 只 | 524.166 | A644-500138761-00007 |
| 26 | 0500252990 | 10 | WZ-281906-012 | 包2 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 17323 | 只 |  | 2809-500138761-00013 |
| 27 | 0500247404 | 530 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 43 | 只 | 435.578 | 2804-500138761-00014 |
| 28 | 0500247405 | 740 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 733 | 只 |  | 2804-500138761-00012 |
| 29 | 0500247680 | 740 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 968 | 只 |  | 2804-500138761-00013 |
| 30 | 0500247682 | 580 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 292 | 只 |  | 2804-500138761-00015 |
| 31 | 0500247687 | 500 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 26 | 只 |  | 2804-500138761-00021 |
| 32 | 0500247688 | 460 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 291 | 只 |  | 2804-500138761-00020 |
| 33 | 0500247689 | 500 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 102 | 只 |  | 2804-500138761-00018 |
| 34 | 0500247720 | 340 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 214 | 只 |  | 2804-500138761-00017 |
| 35 | 0500247722 | 430 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 41 | 只 |  | 2804-500138761-00019 |
| 36 | 0500250103 | 410 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 437 | 只 |  | 2804-500138761-00016 |
| 37 | 0500252366 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 57604 | 只 |  | 2813-500138761-00013 |
| 38 | 0500252456 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 22 | 只 |  | A644-500138761-00010 |
| 39 | 0500252505 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野三路大浪村油葫芦台区等3个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138761-00016 |
| 40 | 0500252506 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV庄二路达龙村6个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 130 | 只 |  | 2805-500138761-00034 |
| 41 | 0500252507 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10千伏默二路多隆村那河寨台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2805-500138761-00020 |
| 42 | 0500252508 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV庄一路讨拉村9个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 89 | 只 |  | 2805-500138761-00039 |
| 43 | 0500252509 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿三路主线#130-#196杆及热水泉2#台区等5个台区改造 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2805-500138761-00027 |
| 44 | 0500252610 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV雪四路塔里华村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 97 | 只 |  | 2805-500138761-00047 |
| 45 | 0500252611 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV幸三路主线#5-#378杆及幸福、莫相等分支线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 15 | 只 |  | 2805-500138761-00033 |
| 46 | 0500252612 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北央隆35kV变电站10kV（II期）配出工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 181 | 只 |  | 2805-500138761-00089 |
| 47 | 0500252614 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩四路支线改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138761-00051 |
| 48 | 0500252615 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青一路支线改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 14 | 只 |  | 2805-500138761-00053 |
| 49 | 0500252616 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北央隆35kV变电站10kV（I期）配出工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 283 | 只 |  | 2805-500138761-00090 |
| 50 | 0500252617 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10千伏鸿五路尕海村主线#81-#196杆及海什那分支线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138761-00045 |
| 51 | 0500252618 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙三路1#-172#杆线路及德州4#台区等5个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138761-00050 |
| 52 | 0500252620 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV皇一路西滩村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 61 | 只 |  | 2805-500138761-00059 |
| 53 | 0500252621 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV皇二路马营村5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 108 | 只 |  | 2805-500138761-00063 |
| 54 | 0500252629 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10千伏哈二路主线及塘渠一、二队台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138761-00073 |
| 55 | 0500252640 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV浩九路头塘村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 193 | 只 |  | 2805-500138761-00083 |
| 56 | 0500252645 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10千伏哈五路亚秀麻分支等分支线路及亚秀麻1台区等6个台区增容改造工 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 46 | 只 |  | 2805-500138761-00078 |
| 57 | 0500252646 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV雪三路初麻院村9个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 171 | 只 |  | 2805-500138761-00085 |
| 58 | 0500252647 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金四路三联新村1#台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2805-500138761-00060 |
| 59 | 0500252649 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿三路佛海寺分支俄日村直合木台区等7个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138761-00064 |
| 60 | 0500252650 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙三路172#-315#杆线路及德州5#台区等5个台区改造工 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2805-500138761-00068 |
| 61 | 0500252652 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#1台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2805-500138761-00041 |
| 62 | 0500252654 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路峨堡村三角城口台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138761-00011 |
| 63 | 0500252655 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路白石崖村沙窝头台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138761-00012 |
| 64 | 0500252656 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村龙昆东台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2805-500138761-00013 |
| 65 | 0500252657 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路草达坂村阿柔检查站台区等2个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138761-00014 |
| 66 | 0500252658 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路青阳沟村青阳沟一台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138761-00015 |
| 67 | 0500252659 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿五路达玉村肯德分支热水泉台区等7个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 17 | 只 |  | 2805-500138761-00022 |
| 68 | 0500252661 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚秀三支线及亚秀5台区等6个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 38 | 只 |  | 2805-500138761-00065 |
| 69 | 0500252662 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔三路塔龙滩村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 203 | 只 |  | 2805-500138761-00023 |
| 70 | 0500252663 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔二路麻当村台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138761-00025 |
| 71 | 0500252664 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩四路苏吉湾村8个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138761-00030 |
| 72 | 0500252665 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#4台区等2个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138761-00017 |
| 73 | 0500252666 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路瓦日尕村瓦日尕#1台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138761-00018 |
| 74 | 0500252667 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路才什图村才什图#2台区等2个台区村增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2805-500138761-00019 |
| 75 | 0500252668 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路海浪村百户寺（海浪东台区）增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 40 | 只 |  | 2805-500138761-00021 |
| 76 | 0500252673 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚贡分支及亚贡3台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 53 | 只 |  | 2805-500138761-00066 |
| 77 | 0500252674 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV银八路低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2805-500138761-00035 |
| 78 | 0500252675 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV热五路青达麻沟环仓秀麻村等异地扶贫搬迁新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 136 | 只 |  | 2805-500138761-00067 |
| 79 | 0500252676 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉一路日芒村异地扶贫搬迁新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 103 | 只 |  | 2805-500138761-00069 |
| 80 | 0500252677 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉三路秀脑贡麻村异地搬迁新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 94 | 只 |  | 2805-500138761-00070 |
| 81 | 0500252678 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路海浪村二社、四社定居点通电工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 124 | 只 |  | 2805-500138761-00029 |
| 82 | 0500252679 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野二路大玉村一、二、三社定居点通电工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 41 | 只 |  | 2805-500138761-00031 |
| 83 | 0500252680 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV境三路营盘台村新增配变项目 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138761-00032 |
| 84 | 0500252681 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙一路158#杆T达玉五谷村扎汉不拉口新建台区工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2805-500138761-00036 |
| 85 | 0500252682 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金一路低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138761-00043 |
| 86 | 0500252683 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV岛三路尕日拉分支及尕日拉2台区等2个台区增容改造 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 73 | 只 |  | 2805-500138761-00071 |
| 87 | 0500252684 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线100-349杆及公贡麻6台区等4个台区增容 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 116 | 只 |  | 2805-500138761-00072 |
| 88 | 0500252685 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV庄一路大庄村4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 233 | 只 |  | 2805-500138761-00056 |
| 89 | 0500252691 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩四路疙瘩村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 138 | 只 |  | 2805-500138761-00080 |
| 90 | 0500252692 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV雪三路支线线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 26 | 只 |  | 2805-500138761-00081 |
| 91 | 0500252693 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩十路沈家湾村、后沟村异地搬迁工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 478 | 只 |  | 2805-500138761-00082 |
| 92 | 0500252694 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路多隆村拉河在西台区台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 19 | 只 |  | 2805-500138761-00037 |
| 93 | 0500252695 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村徳芒寺（黄草滩台区）增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138761-00038 |
| 94 | 0500252703 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔一路孔家庄村台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 193 | 只 |  | 2805-500138761-00084 |
| 95 | 0500252704 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线1-100杆及公贡麻1台区等4个台区增容改造 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 97 | 只 |  | 2805-500138761-00074 |
| 96 | 0500252705 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚秀一二支线及亚秀1台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 21 | 只 |  | 2805-500138761-00075 |
| 97 | 0500252706 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路主线173-303号杆及要热台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138761-00076 |
| 98 | 0500252707 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路达拉沟支线及角秀4台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 66 | 只 |  | 2805-500138761-00077 |
| 99 | 0500252708 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉三路秀脑秀麻村新建台区工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 85 | 只 |  | 2805-500138761-00079 |
| 100 | 0500252711 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青五路苏吉湾村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138761-00086 |
| 101 | 0500252712 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金一路勒景村哈勒景#3台区等6个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 36 | 只 |  | 2805-500138761-00055 |
| 102 | 0500252713 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV庄二路主线线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 34 | 只 |  | 2805-500138761-00087 |
| 103 | 0500252714 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔二路支线线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138761-00088 |
| 104 | 0500252715 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野三路小二珠龙台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138761-00040 |
| 105 | 0500252716 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路默勒新城区#5台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 19 | 只 |  | 2805-500138761-00044 |
| 106 | 0500252717 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨一路小嘴子台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 15 | 只 |  | 2805-500138761-00046 |
| 107 | 0500252718 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路峨堡村上高崖台区等12个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 17 | 只 |  | 2805-500138761-00048 |
| 108 | 0500252719 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路白石崖村白石崖四台区等11个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 60 | 只 |  | 2805-500138761-00049 |
| 109 | 0500252730 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村谢龙脑台区等9个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 17 | 只 |  | 2805-500138761-00052 |
| 110 | 0500252731 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝二路草达坂村草达板三社台区等7个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 25 | 只 |  | 2805-500138761-00054 |
| 111 | 0500252732 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV祁一路日旭一号台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 20 | 只 |  | 2805-500138761-00057 |
| 112 | 0500252733 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野二路大浪村四社定居点通电工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 21 | 只 |  | 2805-500138761-00058 |
| 113 | 0500252734 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路才什图村、老日根村、瓦日尕村三村边缘克日扎地区定居点通 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 173 | 只 |  | 2805-500138761-00061 |
| 114 | 0500252735 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV皇二路皇城乡西滩一社台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138761-00062 |
| 115 | 0500254212 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 105 | 只 |  | 2814-500138761-00034 |
| 116 | 0500254213 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路9-18#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 83 | 只 |  | 2814-500138761-00040 |
| 117 | 0500254214 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路19-25#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 68 | 只 |  | 2814-500138761-00045 |
| 118 | 0500254215 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路26-35#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 85 | 只 |  | 2814-500138761-00052 |
| 119 | 0500254216 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村4#-9#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 35 | 只 |  | 2814-500138761-00011 |
| 120 | 0500254217 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎麻村8#-10#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138761-00043 |
| 121 | 0500254218 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 140 | 只 |  | 2814-500138761-00036 |
| 122 | 0500254219 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 42 | 只 |  | 2814-500138761-00056 |
| 123 | 0500254660 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村1#-4#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 44 | 只 |  | 2814-500138761-00032 |
| 124 | 0500254661 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村5#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 51 | 只 |  | 2814-500138761-00023 |
| 125 | 0500254662 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村9#-15#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 40 | 只 |  | 2814-500138761-00009 |
| 126 | 0500254663 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村16#-21#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 43 | 只 |  | 2814-500138761-00013 |
| 127 | 0500254664 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村22#-25#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 45 | 只 |  | 2814-500138761-00016 |
| 128 | 0500254665 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇尕青村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 48 | 只 |  | 2814-500138761-00062 |
| 129 | 0500254666 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇尕青村6#-11#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 35 | 只 |  | 2814-500138761-00029 |
| 130 | 0500254667 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇向阳村6#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 47 | 只 |  | 2814-500138761-00060 |
| 131 | 0500254668 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV1#-7#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 66 | 只 |  | 2814-500138761-00008 |
| 132 | 0500252660 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV甘一路俄日村那卡海边下变台19台区等10个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 15 | 只 |  | 2805-500138761-00024 |
| 133 | 0500252669 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路大庄村增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 270 | 只 |  | 2805-500138761-00042 |
| 134 | 0500252670 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨一路峨堡村峨堡镇1#台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2805-500138761-00026 |
| 135 | 0500252672 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV祁七路白杨沟村白杨沟台区增容改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 100 | 只 |  | 2805-500138761-00028 |
| 136 | 0500254669 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV8#-10#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 74 | 只 |  | 2814-500138761-00012 |
| 137 | 0500254670 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV11#-15#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 60 | 只 |  | 2814-500138761-00015 |
| 138 | 0500254671 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 25 | 只 |  | 2814-500138761-00020 |
| 139 | 0500254672 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 48 | 只 |  | 2814-500138761-00048 |
| 140 | 0500254673 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇东方红村8#-12#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 71 | 只 |  | 2814-500138761-00053 |
| 141 | 0500254674 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村1#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 61 | 只 |  | 2814-500138761-00038 |
| 142 | 0500254675 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村9#-12#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 76 | 只 |  | 2814-500138761-00042 |
| 143 | 0500254676 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 170 | 只 |  | 2814-500138761-00028 |
| 144 | 0500254677 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村1#-3#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 22 | 只 |  | 2814-500138761-00006 |
| 145 | 0500254678 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村10#-13#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2814-500138761-00014 |
| 146 | 0500254679 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村14#-20#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 37 | 只 |  | 2814-500138761-00018 |
| 147 | 0500254680 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村21#-26#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2814-500138761-00025 |
| 148 | 0500254681 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村27#、33#-35#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 34 | 只 |  | 2814-500138761-00031 |
| 149 | 0500254682 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村28#-32#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 28 | 只 |  | 2814-500138761-00035 |
| 150 | 0500254683 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县娘拉乡多隆多村1#-6#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 74 | 只 |  | 2814-500138761-00059 |
| 151 | 0500254684 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 440 | 只 |  | 2814-500138761-00047 |
| 152 | 0500254685 | 60 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 459 | 只 |  | 2814-500138761-00054 |
| 153 | 0500254686 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 281 | 只 |  | 2814-500138761-00067 |
| 154 | 0500254687 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 304 | 只 |  | 2814-500138761-00061 |
| 155 | 0500254688 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 164 | 只 |  | 2814-500138761-00063 |
| 156 | 0500254689 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 145 | 只 |  | 2814-500138761-00073 |
| 157 | 0500254810 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村1#-4#变台10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 27 | 只 |  | 2814-500138761-00041 |
| 158 | 0500254811 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村5#-12#变台10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 72 | 只 |  | 2814-500138761-00039 |
| 159 | 0500254812 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村13#-17#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 56 | 只 |  | 2814-500138761-00083 |
| 160 | 0500254813 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村18#-29#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 283 | 只 |  | 2814-500138761-00081 |
| 161 | 0500254814 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村30#-35#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 61 | 只 |  | 2814-500138761-00080 |
| 162 | 0500254815 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村36#-42#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 59 | 只 |  | 2814-500138761-00079 |
| 163 | 0500254816 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村43#-48#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 254 | 只 |  | 2814-500138761-00078 |
| 164 | 0500254817 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村49#-52#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 58 | 只 |  | 2814-500138761-00027 |
| 165 | 0500254818 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优多村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 43 | 只 |  | 2814-500138761-00070 |
| 166 | 0500254819 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优多村8#-16#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 34 | 只 |  | 2814-500138761-00069 |
| 167 | 0500254820 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 79 | 只 |  | 2814-500138761-00068 |
| 168 | 0500254821 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村8#-14#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 80 | 只 |  | 2814-500138761-00065 |
| 169 | 0500254822 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村15#-17#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 38 | 只 |  | 2814-500138761-00064 |
| 170 | 0500254823 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 98 | 只 |  | 2814-500138761-00075 |
| 171 | 0500254824 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 240 | 只 |  | 2814-500138761-00074 |
| 172 | 0500254825 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树结古镇当代村10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2814-500138761-00077 |
| 173 | 0500254826 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（一期） | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 52 | 只 |  | 2814-500138761-00071 |
| 174 | 0500254827 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（二期） | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 50 | 只 |  | 2814-500138761-00072 |
| 175 | 0500254828 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 231 | 只 |  | 2814-500138761-00058 |
| 176 | 0500254829 | 40 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村10#-17#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 71 | 只 |  | 2814-500138761-00055 |
| 177 | 0500254830 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村18#-22#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 53 | 只 |  | 2814-500138761-00049 |
| 178 | 0500254831 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村23#-28#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 78 | 只 |  | 2814-500138761-00044 |
| 179 | 0500254832 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV香达分支改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2814-500138761-00030 |
| 180 | 0500254833 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV郭欠台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 91 | 只 |  | 2814-500138761-00033 |
| 181 | 0500254834 | 60 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 94 | 只 |  | 2814-500138761-00007 |
| 182 | 0500254835 | 80 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 482 | 只 |  | 2814-500138761-00010 |
| 183 | 0500254836 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 157 | 只 |  | 2814-500138761-00017 |
| 184 | 0500254837 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡0.4kV扎西台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 30 | 只 |  | 2814-500138761-00026 |
| 185 | 0500254838 | 10 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙分支改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2814-500138761-00022 |
| 186 | 0500254839 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 62 | 只 |  | 2814-500138761-00019 |
| 187 | 0500254840 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2876 | 只 |  | 2814-500138761-00037 |
| 188 | 0500254841 | 60 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 63 | 只 |  | 2814-500138761-00091 |
| 189 | 0500254842 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV22#-25#台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 176 | 只 |  | 2814-500138761-00092 |
| 190 | 0500254843 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路0#-188#杆改造升级工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138761-00088 |
| 191 | 0500254844 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 73 | 只 |  | 2814-500138761-00089 |
| 192 | 0500254845 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 212 | 只 |  | 2814-500138761-00090 |
| 193 | 0500254846 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 21 | 只 |  | 2814-500138761-00076 |
| 194 | 0500254847 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村6#-11#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 26 | 只 |  | 2814-500138761-00082 |
| 195 | 0500254848 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 27 | 只 |  | 2814-500138761-00084 |
| 196 | 0500254849 | 20 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村24#-28#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 18 | 只 |  | 2814-500138761-00086 |
| 197 | 0500254860 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村29#-33#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2814-500138761-00087 |
| 198 | 0500254861 | 30 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村19#-23#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2814-500138761-00085 |
| 199 | 0500254862 | 50 | WZ-281906-012 | 包3 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树哈秀35kV变电站10kV配出工程（Ⅲ期） | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 203 | 只 |  | 2814-500138761-00046 |
| 200 | 0500252366 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 16458 | 只 | 246.193 | 2813-500138761-00014 |
| 201 | 0500252653 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 25008 | 只 |  | A644-500138761-00008 |
| 202 | 0500252990 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 4949 | 只 |  | 2809-500138761-00014 |
| 203 | 0500254255 | 10 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138761-00022 |
| 204 | 0500254256 | 10 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 14 | 只 |  | 2807-500138761-00024 |
| 205 | 0500254257 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 26 | 只 |  | 2807-500138761-00032 |
| 206 | 0500254258 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2807-500138761-00027 |
| 207 | 0500254259 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00039 |
| 208 | 0500254580 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138761-00038 |
| 209 | 0500254581 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00041 |
| 210 | 0500254582 | 50 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138761-00042 |
| 211 | 0500254583 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138761-00025 |
| 212 | 0500254584 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138761-00014 |
| 213 | 0500254585 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138761-00019 |
| 214 | 0500254586 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV倒二路巴卡台二、三台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00026 |
| 215 | 0500254587 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138761-00028 |
| 216 | 0500254588 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2807-500138761-00029 |
| 217 | 0500254590 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2807-500138761-00034 |
| 218 | 0500254591 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138761-00023 |
| 219 | 0500254592 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138761-00015 |
| 220 | 0500254593 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00040 |
| 221 | 0500254594 | 50 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138761-00037 |
| 222 | 0500254595 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00036 |
| 223 | 0500254596 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138761-00030 |
| 224 | 0500254597 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 101 | 只 |  | 2807-500138761-00035 |
| 225 | 0500254598 | 20 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 36 | 只 |  | 2807-500138761-00016 |
| 226 | 0500254599 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 135 | 只 |  | 2807-500138761-00021 |
| 227 | 0500254600 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 86 | 只 |  | 2807-500138761-00020 |
| 228 | 0500254601 | 10 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 122 | 只 |  | 2807-500138761-00017 |
| 229 | 0500254602 | 30 | WZ-281906-012 | 包4 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138761-00018 |
| 230 | 0500247362 | 410 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海省果洛玛沁县10kV滨河路延伸工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 | 194.13 | 2804-500138757-00018 |
| 231 | 0500247362 | 420 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海省果洛玛沁县10kV滨河路延伸工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2804-500138758-00009 |
| 232 | 0500247404 | 520 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2804-500138757-00015 |
| 233 | 0500247404 | 540 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2804-500138758-00014 |
| 234 | 0500247405 | 730 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 53 | 只 |  | 2804-500138758-00011 |
| 235 | 0500247405 | 750 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 74 | 只 |  | 2804-500138757-00013 |
| 236 | 0500247680 | 720 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 37 | 只 |  | 2804-500138758-00012 |
| 237 | 0500247680 | 730 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 99 | 只 |  | 2804-500138757-00014 |
| 238 | 0500247682 | 570 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2804-500138757-00016 |
| 239 | 0500247682 | 590 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 26 | 只 |  | 2804-500138758-00015 |
| 240 | 0500247687 | 490 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2804-500138758-00020 |
| 241 | 0500247687 | 510 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2804-500138757-00020 |
| 242 | 0500247688 | 440 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2804-500138758-00019 |
| 243 | 0500247688 | 450 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2804-500138757-00023 |
| 244 | 0500247689 | 480 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2804-500138757-00022 |
| 245 | 0500247689 | 490 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2804-500138758-00017 |
| 246 | 0500247720 | 350 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2804-500138758-00016 |
| 247 | 0500247720 | 360 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2804-500138757-00024 |
| 248 | 0500247722 | 420 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2804-500138758-00018 |
| 249 | 0500247722 | 440 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2804-500138757-00021 |
| 250 | 0500247723 | 420 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛州玛沁县格曲河路10kV及低压电网新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2804-500138758-00010 |
| 251 | 0500247723 | 430 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛州玛沁县格曲河路10kV及低压电网新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2804-500138757-00019 |
| 252 | 0500250103 | 400 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2804-500138758-00021 |
| 253 | 0500250103 | 420 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 106 | 只 |  | 2804-500138757-00017 |
| 254 | 0500252366 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3856 | 只 |  | 2813-500138757-00006 |
| 255 | 0500252456 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | A644-500138757-00005 |
| 256 | 0500252456 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | A644-500138758-00004 |
| 257 | 0500252505 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野三路大浪村油葫芦台区等3个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00013 |
| 258 | 0500252506 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV庄二路达龙村6个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00028 |
| 259 | 0500252507 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10千伏默二路多隆村那河寨台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00019 |
| 260 | 0500252508 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV庄一路讨拉村9个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00032 |
| 261 | 0500252509 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿三路主线#130-#196杆及热水泉2#台区等5个台区改造 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00022 |
| 262 | 0500252610 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV雪四路塔里华村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00040 |
| 263 | 0500252612 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北央隆35kV变电站10kV（II期）配出工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 29 | 只 |  | 2805-500138758-00101 |
| 264 | 0500252616 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北央隆35kV变电站10kV（I期）配出工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138758-00102 |
| 265 | 0500252617 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10千伏鸿五路尕海村主线#81-#196杆及海什那分支线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00039 |
| 266 | 0500252618 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙三路1#-172#杆线路及德州4#台区等5个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00043 |
| 267 | 0500252620 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV皇一路西滩村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00051 |
| 268 | 0500252621 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV皇二路马营村5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00054 |
| 269 | 0500252622 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩九路主线1#至139#线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00064 |
| 270 | 0500252624 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青二路主线改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00066 |
| 271 | 0500252625 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青五路主线线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00068 |
| 272 | 0500252626 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青五路支线线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00069 |
| 273 | 0500252627 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青二路下大滩村5、6社台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00085 |
| 274 | 0500252628 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青一路青石嘴村1、2社台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00086 |
| 275 | 0500252629 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10千伏哈二路主线及塘渠一、二队台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00077 |
| 276 | 0500252640 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV浩九路头塘村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00089 |
| 277 | 0500252641 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV浩五路下金巴台村台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00090 |
| 278 | 0500252642 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路崖头村崖头1.2社1#台区等4个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00091 |
| 279 | 0500252643 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV孔一路西河坝村台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00096 |
| 280 | 0500252645 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10千伏哈五路亚秀麻分支等分支线路及亚秀麻1台区等6个台区增容改造工 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2805-500138758-00081 |
| 281 | 0500252646 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源县10kV雪三路初麻院村9个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138758-00097 |
| 282 | 0500252647 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金四路三联新村1#台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00052 |
| 283 | 0500252648 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿三路尕海村灯龙分支灯龙24#台区等3个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00075 |
| 284 | 0500252649 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿三路佛海寺分支俄日村直合木台区等7个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00057 |
| 285 | 0500252650 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙三路172#-315#杆线路及德州5#台区等5个台区改造工 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00063 |
| 286 | 0500252652 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#1台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00034 |
| 287 | 0500252653 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 7845 | 只 |  | A644-500138757-00002 |
| 288 | 0500252654 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路峨堡村三角城口台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00006 |
| 289 | 0500252655 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路白石崖村沙窝头台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00007 |
| 290 | 0500252656 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村龙昆东台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00008 |
| 291 | 0500252657 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路草达坂村阿柔检查站台区等2个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00009 |
| 292 | 0500252658 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路青阳沟村青阳沟一台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00010 |
| 293 | 0500252659 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV鸿五路达玉村肯德分支热水泉台区等7个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2805-500138758-00012 |
| 294 | 0500252660 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV甘一路俄日村那卡海边下变台19台区等10个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138758-00014 |
| 295 | 0500252661 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚秀三支线及亚秀5台区等6个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 15 | 只 |  | 2805-500138758-00055 |
| 296 | 0500252662 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔三路塔龙滩村3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00016 |
| 297 | 0500252663 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔二路麻当村台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00020 |
| 298 | 0500252664 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩四路苏吉湾村8个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00024 |
| 299 | 0500252665 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#4台区等2个台区电增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00015 |
| 300 | 0500252666 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路瓦日尕村瓦日尕#1台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00017 |
| 301 | 0500252667 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路才什图村才什图#2台区等2个台区村增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00018 |
| 302 | 0500252668 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路海浪村百户寺（海浪东台区）增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00011 |
| 303 | 0500252669 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路大庄村增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00035 |
| 304 | 0500252670 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨一路峨堡村峨堡镇1#台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00021 |
| 305 | 0500252671 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔三路上阴田村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00037 |
| 306 | 0500252672 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV祁七路白杨沟村白杨沟台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00023 |
| 307 | 0500252673 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚贡分支及亚贡3台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00058 |
| 308 | 0500252675 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV热五路青达麻沟环仓秀麻村等异地扶贫搬迁新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00060 |
| 309 | 0500252676 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉一路日芒村异地扶贫搬迁新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00062 |
| 310 | 0500252677 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉三路秀脑贡麻村异地搬迁新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138758-00065 |
| 311 | 0500252678 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路海浪村二社、四社定居点通电工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2805-500138758-00025 |
| 312 | 0500252679 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野二路大玉村一、二、三社定居点通电工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00026 |
| 313 | 0500252680 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV境三路营盘台村新增配变项目 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00027 |
| 314 | 0500252681 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV沙一路158#杆T达玉五谷村扎汉不拉口新建台区工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00031 |
| 315 | 0500252683 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV岛三路尕日拉分支及尕日拉2台区等2个台区增容改造 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2805-500138758-00070 |
| 316 | 0500252684 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线100-349杆及公贡麻6台区等4个台区增容 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00076 |
| 317 | 0500252685 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV庄一路大庄村4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00046 |
| 318 | 0500252686 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV皇一路扎麻图村4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00056 |
| 319 | 0500252687 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV皇一路察汉达吾村台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00059 |
| 320 | 0500252688 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV皇一路扎沙村电网改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00061 |
| 321 | 0500252689 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔三路主线线路改造 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00084 |
| 322 | 0500252690 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金一路乌兰哈达村主线及哈勒景等分支线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00067 |
| 323 | 0500252691 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩四路疙瘩村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00087 |
| 324 | 0500252692 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV雪三路支线线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00088 |
| 325 | 0500252694 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默二路多隆村拉河在西台区台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00029 |
| 326 | 0500252695 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村徳芒寺（黄草滩台区）增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00030 |
| 327 | 0500252696 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV银五路公用变35#等6个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00071 |
| 328 | 0500252697 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV银一路公用变1#等6个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00072 |
| 329 | 0500252698 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV银二路28#公用变增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00073 |
| 330 | 0500252699 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路牙合村台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00092 |
| 331 | 0500252700 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路黄田村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00093 |
| 332 | 0500252701 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV浩三路西沙河村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2805-500138758-00094 |
| 333 | 0500252702 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔一路泉口台村台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00095 |
| 334 | 0500252704 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线1-100杆及公贡麻1台区等4个台区增容改造 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00078 |
| 335 | 0500252705 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路亚秀一二支线及亚秀1台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00079 |
| 336 | 0500252707 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路达拉沟支线及角秀4台区等2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00080 |
| 337 | 0500252708 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV吉三路秀脑秀麻村新建台区工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2805-500138758-00082 |
| 338 | 0500252709 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV刚二路主线1-173号杆及尚木多支线等分支线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00083 |
| 339 | 0500252710 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV银四路等3条线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2805-500138758-00074 |
| 340 | 0500252711 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV青五路苏吉湾村2个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00098 |
| 341 | 0500252712 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北海晏10kV金一路勒景村哈勒景#3台区等6个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00048 |
| 342 | 0500252713 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV庄二路主线线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00099 |
| 343 | 0500252714 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北门源10kV孔二路支线线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 19 | 只 |  | 2805-500138758-00100 |
| 344 | 0500252715 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野三路小二珠龙台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2805-500138758-00033 |
| 345 | 0500252716 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路默勒新城区#5台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2805-500138758-00036 |
| 346 | 0500252717 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨一路小嘴子台区等3个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00038 |
| 347 | 0500252718 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路峨堡村上高崖台区等12个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 21 | 只 |  | 2805-500138758-00041 |
| 348 | 0500252719 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝一路白石崖村白石崖四台区等11个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 18 | 只 |  | 2805-500138758-00042 |
| 349 | 0500252730 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村谢龙脑台区等9个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2805-500138758-00044 |
| 350 | 0500252731 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV宝二路草达坂村草达板三社台区等7个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2805-500138758-00045 |
| 351 | 0500252732 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV祁一路日旭一号台区等5个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2805-500138758-00047 |
| 352 | 0500252733 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV野二路大浪村四社定居点通电工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2805-500138758-00049 |
| 353 | 0500252734 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV默三路才什图村、老日根村、瓦日尕村三村边缘克日扎地区定居点通 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2805-500138758-00050 |
| 354 | 0500252735 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北祁连10kV皇二路皇城乡西滩一社台区等4个台区增容改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2805-500138758-00053 |
| 355 | 0500252990 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1577 | 只 |  | 2809-500138757-00014 |
| 356 | 0500254212 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2814-500138758-00042 |
| 357 | 0500254212 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00008 |
| 358 | 0500254213 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路9-18#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138758-00045 |
| 359 | 0500254214 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路19-25#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138758-00049 |
| 360 | 0500254215 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路26-35#台区线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2814-500138758-00057 |
| 361 | 0500254216 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村4#-9#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00015 |
| 362 | 0500254217 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎麻村8#-10#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00047 |
| 363 | 0500254218 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2814-500138757-00010 |
| 364 | 0500254218 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2814-500138758-00038 |
| 365 | 0500254219 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00058 |
| 366 | 0500254219 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00016 |
| 367 | 0500254660 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村1#-4#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00035 |
| 368 | 0500254661 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村5#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00026 |
| 369 | 0500254662 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村9#-15#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00011 |
| 370 | 0500254663 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村16#-21#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00016 |
| 371 | 0500254664 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇扎哈村22#-25#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00019 |
| 372 | 0500254665 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇尕青村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00064 |
| 373 | 0500254666 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县清水河镇尕青村6#-11#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00031 |
| 374 | 0500254667 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇向阳村6#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00061 |
| 375 | 0500254668 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV1#-7#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00012 |
| 376 | 0500254669 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV8#-10#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00017 |
| 377 | 0500254670 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV11#-15#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00021 |
| 378 | 0500254671 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00028 |
| 379 | 0500254671 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00006 |
| 380 | 0500254672 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00053 |
| 381 | 0500254672 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00014 |
| 382 | 0500254673 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县扎朵镇东方红村8#-12#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00055 |
| 383 | 0500254674 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村1#-8#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00041 |
| 384 | 0500254675 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村9#-12#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00044 |
| 385 | 0500254676 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 17 | 只 |  | 2814-500138757-00009 |
| 386 | 0500254676 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00027 |
| 387 | 0500254677 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村1#-3#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00010 |
| 388 | 0500254678 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村10#-13#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00018 |
| 389 | 0500254679 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村14#-20#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00022 |
| 390 | 0500254680 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村21#-26#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00029 |
| 391 | 0500254681 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村27#、33#-35#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00032 |
| 392 | 0500254682 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡拉日村28#-32#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00040 |
| 393 | 0500254683 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县娘拉乡多隆多村1#-6#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00060 |
| 394 | 0500254684 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 19 | 只 |  | 2814-500138757-00013 |
| 395 | 0500254684 | 70 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138758-00052 |
| 396 | 0500254685 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 30 | 只 |  | 2814-500138757-00015 |
| 397 | 0500254685 | 70 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00056 |
| 398 | 0500254686 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00067 |
| 399 | 0500254686 | 60 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138757-00020 |
| 400 | 0500254687 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00063 |
| 401 | 0500254687 | 60 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138757-00018 |
| 402 | 0500254688 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00065 |
| 403 | 0500254688 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2814-500138757-00019 |
| 404 | 0500254689 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00021 |
| 405 | 0500254689 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00074 |
| 406 | 0500254810 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村1#-4#变台10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00046 |
| 407 | 0500254811 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村5#-12#变台10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00043 |
| 408 | 0500254812 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村13#-17#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00085 |
| 409 | 0500254813 | 60 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村18#-29#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00084 |
| 410 | 0500254814 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村30#-35#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00082 |
| 411 | 0500254815 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村36#-42#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00081 |
| 412 | 0500254816 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海省玉树州苏鲁乡多晓村43#-48#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138758-00080 |
| 413 | 0500254817 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村49#-52#台区线路10kV新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00037 |
| 414 | 0500254818 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优多村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00071 |
| 415 | 0500254819 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优多村8#-16#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00070 |
| 416 | 0500254820 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村1#-7#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00069 |
| 417 | 0500254821 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村8#-14#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00068 |
| 418 | 0500254822 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县结多乡优美村15#-17#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138758-00066 |
| 419 | 0500254823 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00076 |
| 420 | 0500254823 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138757-00023 |
| 421 | 0500254824 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2814-500138758-00075 |
| 422 | 0500254824 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138757-00022 |
| 423 | 0500254825 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树结古镇当代村10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00077 |
| 424 | 0500254826 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（一期） | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00072 |
| 425 | 0500254827 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（二期） | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00073 |
| 426 | 0500254828 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2814-500138758-00062 |
| 427 | 0500254828 | 60 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138757-00017 |
| 428 | 0500254829 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村10#-17#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2814-500138758-00059 |
| 429 | 0500254830 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村18#-22#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00054 |
| 430 | 0500254831 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树杂多县闹丛村23#-28#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00048 |
| 431 | 0500254832 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV香达分支改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00033 |
| 432 | 0500254833 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV郭欠台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2814-500138757-00007 |
| 433 | 0500254834 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2814-500138758-00008 |
| 434 | 0500254834 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2814-500138757-00002 |
| 435 | 0500254835 | 60 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 10 | 只 |  | 2814-500138757-00003 |
| 436 | 0500254835 | 70 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 32 | 只 |  | 2814-500138758-00013 |
| 437 | 0500254836 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 29 | 只 |  | 2814-500138758-00020 |
| 438 | 0500254836 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2814-500138757-00004 |
| 439 | 0500254837 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县白扎乡0.4kV扎西台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00030 |
| 440 | 0500254839 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00025 |
| 441 | 0500254839 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00005 |
| 442 | 0500254840 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 30 | 只 |  | 2814-500138758-00039 |
| 443 | 0500254840 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 142 | 只 |  | 2814-500138757-00011 |
| 444 | 0500254841 | 50 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138757-00029 |
| 445 | 0500254841 | 70 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00093 |
| 446 | 0500254842 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县珍秦十一村10kV22#-25#台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00095 |
| 447 | 0500254843 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路0#-188#杆改造升级工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2814-500138758-00090 |
| 448 | 0500254844 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138757-00027 |
| 449 | 0500254844 | 70 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00091 |
| 450 | 0500254845 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138757-00028 |
| 451 | 0500254845 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00092 |
| 452 | 0500254846 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村1#-5#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00079 |
| 453 | 0500254847 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村6#-11#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2814-500138758-00083 |
| 454 | 0500254848 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2814-500138758-00086 |
| 455 | 0500254848 | 30 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2814-500138757-00025 |
| 456 | 0500254849 | 10 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村24#-28#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00088 |
| 457 | 0500254860 | 20 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村29#-33#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2814-500138758-00089 |
| 458 | 0500254861 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树治多县多彩乡党江荣村19#-23#台区10kV线路新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2814-500138758-00087 |
| 459 | 0500254862 | 40 | WZ-281906-012 | 包5 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树哈秀35kV变电站10kV配出工程（Ⅲ期） | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 12 | 只 |  | 2814-500138758-00051 |
| 460 | 0500252366 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1102 | 只 | 47.287 | 2813-500138757-00007 |
| 461 | 0500252653 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2243 | 只 |  | A644-500138757-00003 |
| 462 | 0500252990 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 451 | 只 |  | 2809-500138757-00015 |
| 463 | 0500254255 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00029 |
| 464 | 0500254255 | 30 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138757-00020 |
| 465 | 0500254256 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2807-500138758-00031 |
| 466 | 0500254256 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2807-500138757-00024 |
| 467 | 0500254257 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 16 | 只 |  | 2807-500138757-00035 |
| 468 | 0500254257 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 18 | 只 |  | 2807-500138758-00041 |
| 469 | 0500254258 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138757-00030 |
| 470 | 0500254258 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00036 |
| 471 | 0500254259 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138757-00018 |
| 472 | 0500254259 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138758-00023 |
| 473 | 0500254562 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司10kV南五路贵南县公司生产倒班用房公用变增容 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00045 |
| 474 | 0500254580 | 30 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138758-00021 |
| 475 | 0500254580 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138757-00016 |
| 476 | 0500254581 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138757-00026 |
| 477 | 0500254581 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138758-00032 |
| 478 | 0500254582 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2807-500138757-00027 |
| 479 | 0500254582 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2807-500138758-00033 |
| 480 | 0500254583 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138758-00034 |
| 481 | 0500254583 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138757-00028 |
| 482 | 0500254584 | 30 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138758-00016 |
| 483 | 0500254584 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138757-00009 |
| 484 | 0500254585 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2807-500138758-00025 |
| 485 | 0500254585 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2807-500138757-00017 |
| 486 | 0500254586 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV倒二路巴卡台二、三台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00035 |
| 487 | 0500254587 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138757-00031 |
| 488 | 0500254587 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 11 | 只 |  | 2807-500138758-00037 |
| 489 | 0500254588 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138757-00032 |
| 490 | 0500254588 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138758-00038 |
| 491 | 0500254589 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘二路宁曲村牧业点台区、五一村9#、10#、农业点台区、六中 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 9 | 只 |  | 2807-500138757-00034 |
| 492 | 0500254589 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘二路宁曲村牧业点台区、五一村9#、10#、农业点台区、六中 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 8 | 只 |  | 2807-500138758-00040 |
| 493 | 0500254590 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138757-00036 |
| 494 | 0500254590 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138758-00042 |
| 495 | 0500254591 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138757-00023 |
| 496 | 0500254591 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138758-00030 |
| 497 | 0500254592 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138757-00010 |
| 498 | 0500254592 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138758-00017 |
| 499 | 0500254593 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2807-500138757-00022 |
| 500 | 0500254593 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 7 | 只 |  | 2807-500138758-00027 |
| 501 | 0500254594 | 60 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138758-00019 |
| 502 | 0500254594 | 70 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138757-00014 |
| 503 | 0500254595 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2807-500138758-00018 |
| 504 | 0500254595 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 5 | 只 |  | 2807-500138757-00011 |
| 505 | 0500254596 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138757-00033 |
| 506 | 0500254596 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138758-00039 |
| 507 | 0500254597 | 10 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 3 | 只 |  | 2807-500138757-00037 |
| 508 | 0500254597 | 20 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00043 |
| 509 | 0500254598 | 30 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 1 | 只 |  | 2807-500138758-00022 |
| 510 | 0500254598 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 4 | 只 |  | 2807-500138757-00012 |
| 511 | 0500254599 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138758-00028 |
| 512 | 0500254599 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138757-00021 |
| 513 | 0500254600 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138758-00026 |
| 514 | 0500254600 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 6 | 只 |  | 2807-500138757-00019 |
| 515 | 0500254601 | 30 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2807-500138758-00020 |
| 516 | 0500254601 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 13 | 只 |  | 2807-500138757-00013 |
| 517 | 0500254602 | 40 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138758-00024 |
| 518 | 0500254602 | 50 | WZ-281906-012 | 包6 | 青海省电力公司海南供电公司 | 青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 2 | 只 |  | 2807-500138757-00015 |
| 519 | 0500251587 | 70 | WZ-281906-014 | 包1 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-基于光缆网络深度感知的一体化智能运维-软硬件购置 | 光缆在线监测系统 | 1 | 套 | 479.96559 | 2812-500009679-00003 |
| 520 | 0500252992 | 10 | WZ-281906-014 | 包2 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司传输网网管系统安全加固及网络架构改造 | VPN网关 | 1 | 台 | 29 | 2812-500024290-00011 |
| 521 | 0500253124 | 10 | WZ-281906-014 | 包3 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-IPv6升级改造试点-软硬件购置 | 资源管理系统 | 1 | 套 | 382.92 | 2812-500009686-00005 |
| 522 | 0500253129 | 10 | WZ-281906-014 | 包4 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-泛终端入网控制-设备购置项目 | VPN网关 | 9 | 台 | 315 | 2812-500024290-00010 |
| 523 | 0500253180 | 20 | WZ-281906-014 | 包5 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 270 | 2812-500133566-00004 |
| 524 | 0500253180 | 10 | WZ-281906-014 | 包6 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施 | 视频监视系统 | 1 | 套 | 12.7 | 2812-500009720-00003 |
| 525 | 0500214869 | 30 | WZ-281906-015 | 包1 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 青海黄南措周35kV输变电工程 | 综合接入设备,4 | 1 | 台 | 0.565 | A003-500130618-00001 |
| 526 | 0500206868 | 20 | WZ-281906-017 | 包1 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司国网芯电子标签在泛在电力物联网应用项目 | RFID电子标签,无源 | 30000 | 个 | 59.9691 | 2805-500073372-00003 |
| 527 | 0500238157 | 60 | WZ-281906-017 | 包1 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司国网芯电子标签在泛在物联网应用 | RFID电子标签,无源 | 22500 | 个 | 44.976825 | 2819-500073372-00004 |
| 528 | 0500252816 | 10 | WZ-281906-017 | 包1 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年基于泛在物联网“国网芯”计量箱电子标签安装 | RFID电子标签,无源 | 105000 | 个 | 210.0105 | 2813-500073372-00002 |
| 529 | 0500252856 | 10 | WZ-281906-017 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2019年国网芯电子标签泛在物联网应用 | RFID电子标签,无源 | 10000 | 个 | 20.001 | 2804-500073372-00002 |
| 530 | 0500253431 | 10 | WZ-281906-017 | 包1 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2019年玉树市地区营配贯通信息采集治理项目 | RFID电子标签,无源 | 3000 | 个 | 6.0003 | 2814-500073372-00002 |
| 531 | 0500253608 | 10 | WZ-281906-017 | 包2 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司国网芯电子标签泛在物联网应用 | RFID电子标签,无源 | 41250 | 个 | 82.504125 | 2809-500073372-00004 |
| 532 | 0500253815 | 10 | WZ-281906-017 | 包2 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司国网芯电子标签在泛在物联网应用 | RFID电子标签,无源 | 75000 | 个 | 149.92275 | 2806-500073372-00002 |
| 533 | 0500252863 | 10 | WZ-281906-017 | 包2 | 青海省电力公司海南供电公司 | 网青海海南供电公司计量箱“国网芯”电子标签 | RFID电子标签,无源 | 41250 | 个 | 81.571875 | 2807-500073372-00005 |
| 534 | 0500252929 | 10 | WZ-281906-017 | 包3 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2019年实物ID拓展应用存量资产赋码贴签 | RFID电子标签,无源 | 555 | 个 | 18.315 | 2807-500073372-00007 |
| 535 | 0500253821 | 10 | WZ-281906-017 | 包3 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年输电设备实物ID赋码贴签试点 | RFID电子标签,无源 | 999 | 个 | 31.968 | A005-500073372-00001 |
| 536 | 0500253089 | 10 | WZ-281906-017 | 包3 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV海柴Ⅰ、Ⅱ线输电设备实物ID赋码贴签 | RFID电子标签,无源 | 1542 | 个 | 64.763753 | 2810-500073372-00002 |
| 537 | 0500253812 | 10 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公椅,钢制,普通型,高档 | 3 | 张 | 海南公司：19.6 海东公司：39.03 | 2807-500024895-00001 |
| 538 | 0500254041 | 10 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公桌,高档,普通型 | 3 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 539 | 0500255712 | 10 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公桌,一般,普通型 | 16 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 540 | 0500255712 | 20 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公椅,钢制,普通型,一般 | 55 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 541 | 0500255712 | 30 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公椅,皮制,多功能椅,一般 | 2 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 542 | 0500255712 | 40 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 卫浴用五金,镜子 | 1 | 个 |  | 2807-500024895-00001 |
| 543 | 0500255712 | 60 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 会议桌,大（30人） | 1 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 544 | 0500255712 | 80 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 会议桌,小（10人） | 11 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 545 | 0500255712 | 90 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公桌,中档,普通型 | 2 | 张 |  | 2807-500024895-00001 |
| 546 | 0500255712 | 100 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公用柜、架、箱,木制,书架,高档 | 1 | 组 |  | 2807-500024895-00001 |
| 547 | 0500255712 | 110 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公用柜、架、箱,木制,书柜,一般 | 28 | 组 |  | 2807-500024895-00001 |
| 548 | 0500255712 | 120 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公用柜、架、箱,钢制,茶水柜,中档 | 5 | 组 |  | 2807-500024895-00001 |
| 549 | 0500255712 | 140 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海南供电公司 | 尕让供电所标准化配置设计 | 办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,中档 | 2 | 组 |  | 2807-500024895-00001 |
| 550 | 0500255712 | 150 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,中档,普通型 | 1 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 551 | 0500255712 | 160 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,皮制,普通型,中档 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 552 | 0500255732 | 30 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,中档 | 1 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 553 | 0500255732 | 40 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 自助服务终端,多功能型大堂式-扩展 | 1 | 套 |  | 2806-500024816-00001 |
| 554 | 0500255732 | 50 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,皮制,普通型,中档 | 3 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 555 | 0500255732 | 60 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,塑料,普通型,高档 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 556 | 0500255732 | 70 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 沙发,布,多人,高档 | 2 | 套 |  | 2806-500024816-00001 |
| 557 | 0500255732 | 80 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 条桌 | 1 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 558 | 0500255732 | 90 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 展示平台 | 1 | 台 |  | 2806-500024816-00001 |
| 559 | 0500255732 | 100 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 洗涤设备,擦鞋机 | 1 | 台 |  | 2806-500024816-00001 |
| 560 | 0500255732 | 110 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,高档,多功能型 | 10 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 561 | 0500255732 | 120 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,塑料,普通型,中档 | 10 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 562 | 0500255732 | 130 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,资料柜,中档 | 12 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 563 | 0500255732 | 140 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,钢制,普通型,中档 | 1 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 564 | 0500255732 | 150 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,中档 | 6 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 565 | 0500255732 | 160 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,中档 | 12 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 566 | 0500255732 | 170 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 床,木制 | 13 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 567 | 0500255732 | 180 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 床上用品,棉被 | 52 | PC |  | 2806-500024816-00001 |
| 568 | 0500255732 | 190 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,床头柜,一般 | 13 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 569 | 0500255732 | 200 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,高档,普通型 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 570 | 0500255732 | 210 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,皮制,普通型,高档 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 571 | 0500255732 | 220 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 会议桌,小（10人） | 12 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 572 | 0500255732 | 230 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 会议桌,中（20人） | 1 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 573 | 0500255732 | 240 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,书架,中档 | 1 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 574 | 0500255732 | 250 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 货架,横梁式,2m | 10 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 575 | 0500255732 | 260 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,钢制,工具柜,中档 | 5 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 576 | 0500255732 | 270 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公用柜、架、箱,木制,床头柜,一般 | 2 | 组 |  | 2806-500024816-00001 |
| 577 | 0500255732 | 280 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 卫浴用五金,镜子 | 2 | 个 |  | 2806-500024816-00001 |
| 578 | 0500255732 | 290 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 条桌 | 6 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 579 | 0500255732 | 300 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公椅,塑料,普通型,中档 | 16 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 580 | 0500255732 | 310 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,一般,教学用 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 581 | 0500255732 | 320 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,高档,普通型 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 582 | 0500255732 | 330 | WZ-281906-022 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目 | 办公桌,高档,教学用 | 2 | 张 |  | 2806-500024816-00001 |
| 583 | 0500255732 | 340 | WZ-281906-023 | 包1 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司工器具柜购置 | 安全工具柜,智能型 | 5 | 个 | 40 | 2809-500023184-00003 |
| 584 | 0500255732 | 350 | WZ-281906-024 | 包1 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网海西供电公司供电服务指挥中心家具购置 | 主控桌、调度主控桌 | 3 | 张 | 46.999997 | 2819-500024813-00003 |
| 585 | 0300054882 | 20 | WZ-281906-025 | 包1 | 青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2019年人脸识别机购置 | 人脸识别消费机 | 74 | 台 | 88.800008 | 2802-500024612-00003 |
| 586 | 0300056699 | 10 | WZ-281906-029 | 包1 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院高压开关类设备综合检测装置购置 | 高压设备参数测量系统 | 1 | 套 | 160 | 2803-500117888-00007 |
| 587 | 0300057501 | 10 | WZ-281906-030 | 包1 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院低压开关类设备综合检测装置购置 | 开关机械特性测试仪 | 1 | 台 | 160 | 2803-500009905-00004 |
| 588 | 0300057376 | 10 | WZ-281906-031 | 包1 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 2019年国网青海玉树供电公司相位伏安表零星购置 | 相位伏安表 | 1 | 台 | 5.0000003 | 2814-500009847-00001 |
| 589 | 0300057384 | 10 | WZ-281906-031 | 包1 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 2019年国网青海玉树供电公司相位伏安表零星购置 | 相位伏安表 | 1 | 台 | 5.0000003 | 2814-500009847-00001 |
| 590 | 0300056577 | 10 | WZ-281906-031 | 包1 | 青海省电力公司海北供电公司 | 2019国网青海海北供电公司相位伏安表购置 | 相位伏安表 | 1 | 台 | 4.9998997 | 2805-500009847-00004 |
| 591 | 0300056577 | 20 | WZ-281906-032 | 包1 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 2019年国网青海玉树供电公司蓄电池内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1 | 只 | 8.2999969 | 2814-500009864-00005 |
| 592 | 0300057452 | 10 | WZ-281906-032 | 包1 | 青海省电力公司海北供电公司 | 2019国网青海海北供电公司蓄电池内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1 | 只 | 8.2998952 | 2805-500009864-00002 |
| 593 | 0300056578 | 10 | WZ-281906-033 | 包1 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-信息系统安全体系完善-安全产品购置项目 | 安全评估软件 | 1 | 套 | 64 | 2812-500024251-00002 |
| 594 | 0300057453 | 10 | WZ-281906-033 | 包2 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司青海调控云平台模型数据维护及评价管理系统建设 | 成熟套装软件 | 1 | 套 | 115 | 2812-500024252-00029 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日