[bookmark: _GoBack]
附件2：专用资质业绩要求
	序号
	物资大类
	物资中类
	物资小类
	物资种类
	资质要求

	
	
	
	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	1
	一次设备
	开关柜（箱）
	高压开关柜
	10kV高压开关柜
	近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于500面
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上高压开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力
	年生产能力需达1000面及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	2
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	火灾报警系统
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	具有公安消防部门颁发的产品生产许可证
	　
	供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证

	3
	一次设备
	避雷器
	交流避雷器
	35kV及以下避雷器
	近三年（以投标截止日计算）内同电压等级及以上同类产品累计供货业绩不少于 -500台
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上交流避雷器研发、设计、制造和出厂试验的能力
	年生产能力需达1000台及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	4
	低压电器
	低压电器
	低压电流互感器
	　
	近三年内（以投标截止日计算）累计至少有1000台同等电压等级及以上同类互感器的销售业绩；
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上同类互感器研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	　
	具有ISO9009系列质量保证体系认证书及年检记录。
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。并提供计量许可证

	5

	二次设备
	低压屏（柜）、箱
	端子箱
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100台及以上
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有设计、制造能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	6
	二次设备
	电源系统
	一体化电源系统
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告

	7
	智能变电站二次设备
	智能变电站测控及在线监测系统
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩2套及以上
	注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	8
	二次设备
	测控及在线监测系统
	变电在线监测装置
	避雷器在线监测系统
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩不少于 10套
	企业注册资本人民币1000万元以上（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	投标人应提供省级及以上第三方权威检测机构的合格全性能试验报告，或提供相关证明文件。

	9
	通信设备
	通信网络管理系统
	光缆在线监测系统
	　
	制造商：投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于20套。
代理商：投标产品近三年内（以代理商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于20套
	制造商:注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。
代理商:注册资金不少于100万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备。
	年生产能力需达100套及以上。
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。

	10
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	防鸟设备
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证
	　
	供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告

	11
	工器具
	辅助工器具
	RFID电子标签
	RFID电子标签
	近三年内（以投标截止日计算）辅助工器具类产品供货业绩不少于 30万元。
	注册资金不少于100万元人民币
	制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	　
	　
	　
	　
	供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告。

	12
	装置性材料
	电缆
	低压电力电缆
	　
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 400km
	2000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。
	产品制造商须具备至少3条硅烷或辐照交联电缆能力
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	13
	装置性材料
	杆塔类
	铁塔
	　
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 3000吨
	1500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求：
具备角钢及板材自动生产线；
具备焊接探伤等无损检测设备；
具备12米长度构件的热镀锌能力；
具备试组装场地及设备。
大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件：
具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机；
具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备；
具备相应根开的钢管塔立式组装条件。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	　
	地市级以上检验报告

	14
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	防鸟设备
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证
	　
	供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告

	15
	仪器仪表
	电气仪器仪表
	电网仿真分析数据平台
	　
	
	提供银行资信证明及3A证书
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	　
	

	16
	仪器仪表
	高压试验仪器
	高压设备参数测量系统
	　
	近三年供货业绩20（套）
	100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	年生产能力需达10（套）及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要）
	　
	省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告

	17
	仪器仪表
	高压试验仪器
	开关机械特性测试仪
	　
	近三年供货业绩200台
	100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	年生产能力需达100台及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要）
	　
	省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告

	18
	仪器仪表
	电气仪器仪表
	相位伏安表
	　
	近三年供货业绩500（台）
	50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	年生产能力需达500（台）及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	　
	省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告

	19
	仪器仪表
	电气仪器仪表
	蓄电池内阻测试仪
	　
	近三年供货业绩100台
	50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	年生产能力需达50台及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	　
	省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告


022分标-办公家具：必须满足国家相关环保要求的优良标准，且须提供所供家具的环保测试证明；具有ISO9000系列认证证书或等同的质量体系认证证书。
025分标-人脸识别消费机：营业范围包含计算机服务的相关内容，具有人脸识别消费机生产能力。




























附件3：国网青海省电力公司2019年第六次物资（281906）招标采购项目最高投标限价清单

	序号
	网省采购申请号
	行号
	分标编号
	包号
	项目单位
	工程项目名称 
	物资描述
	单位
	数量
	最高限价总价（万元）含税
	技术规范ID

	1
	0500252445
	10
	WZ-281906-002
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼
	高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,20kA,真空
	4
	台
	20.679999
	2804-500002507-00001

	2
	0500252446
	10
	WZ-281906-002
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼
	高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,630A,20kA,真空
	1
	台
	6.9400001
	2804-500002505-00001

	3
	0500252447
	10
	WZ-281906-002
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼
	低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,1250A,50kA
	8
	台
	16.799999
	2804-500006463-00001

	4
	0500252448
	10
	WZ-281906-002
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼
	低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA
	4
	台
	11.799998
	2804-500006388-00002

	5
	0500252565
	10
	WZ-281906-002
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼
	高压计量柜,AC10kV
	1
	台
	4.7599996
	2804-500008675-00001

	6
	0500255252
	10
	WZ-281906-004
	包1
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司330kV李宁II线33基塔防雷整治
	交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙
	42
	台
	188.99996
	2810-500029906-00005

	7
	0500255253
	10
	WZ-281906-004
	包1
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司330kV山达II线21基塔防雷整治
	交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙
	42
	台
	188.99996
	2810-500029906-00007

	8
	0500255254
	10
	WZ-281906-004
	包1
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司330kV李宁I线33基塔防雷整治
	交流避雷器,AC330kV,300kV,硅橡胶,727kV,带间隙
	42
	台
	188.99996
	2810-500029906-00006

	9
	0500219384
	120
	WZ-281906-007
	包1
	青海省电力公司海西供电公司
	国网青海海西供电公司110kV红山变二次设备改造
	一体化电源系统,DC220V,80A
	1
	套
	16.799999
	2888-500100357-00004

	10
	0500254513
	10
	WZ-281906-007
	包1
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司同仁县供电公司等18个站点逆变电源技术改造
	逆变电源,3kVA
	18
	套
	10.620002
	28GH-500027223-00004

	11
	0500255154
	10
	WZ-281906-009
	包1
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司330kV宁花I线等5条线路耐张线夹测温物联网试点建设
	无线通信专网设备,基站
	33
	台
	81.510011
	2810-500138916-00001

	12
	0500255154
	20
	WZ-281906-009
	包1
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司330kV宁花I线等5条线路耐张线夹测温物联网试点建设
	线路在线监测装置,线温监测系统
	876
	套
	87.60042
	2810-500008840-00001

	13
	0500219384
	130
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海西供电公司
	国网青海海西供电公司110kV红山变二次设备改造
	视频监视系统
	1
	套
	13.56
	2888-500009720-00004

	14
	0500240680
	10
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	国网青海海南供电公司生产倒班用房
	视频监视系统
	1
	套
	6.78
	2807-500009720-00006

	15
	0500253060
	10
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司京藏高速乐都服务区（兰州方向）充电站新建
	视频监视系统
	1
	套
	5.0000003
	A644-500009720-00016

	16
	0500253061
	10
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司京藏高速乐都服务区（西宁方向）充电站新建
	视频监视系统
	1
	套
	5.0000003
	A644-500009720-00015

	17
	0500253062
	10
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司京藏高速马场垣服务区（兰州方向）充电站新建
	视频监视系统
	1
	套
	5.0000003
	A644-500009720-00013

	18
	0500253063
	10
	WZ-281906-010
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司京藏高速马场垣服务区（西宁方向）充电站新建
	视频监视系统
	1
	套
	5.0000003
	A644-500009720-00011

	19
	0500252366
	30
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	8229
	只
	141.07
	2813-500138761-00015

	20
	0500252366
	60
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	551
	只
	
	2813-500138757-00008

	21
	0500252653
	30
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	12503
	只
	
	A644-500138761-00009

	22
	0500252653
	60
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1121
	只
	
	A644-500138757-00004

	23
	0500252990
	30
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2475
	只
	
	2809-500138761-00015

	24
	0500252990
	60
	WZ-281906-012
	包1
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	225
	只
	
	2809-500138757-00016

	25
	0500252653
	10
	WZ-281906-012
	包2
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	87505
	只
	524.166
	A644-500138761-00007

	26
	0500252990
	10
	WZ-281906-012
	包2
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	17323
	只
	
	2809-500138761-00013

	27
	0500247404
	530
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	43
	只
	435.578
	2804-500138761-00014

	28
	0500247405
	740
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	733
	只
	
	2804-500138761-00012

	29
	0500247680
	740
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	968
	只
	
	2804-500138761-00013

	30
	0500247682
	580
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	292
	只
	
	2804-500138761-00015

	31
	0500247687
	500
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	26
	只
	
	2804-500138761-00021

	32
	0500247688
	460
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	291
	只
	
	2804-500138761-00020

	33
	0500247689
	500
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	102
	只
	
	2804-500138761-00018

	34
	0500247720
	340
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	214
	只
	
	2804-500138761-00017

	35
	0500247722
	430
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	41
	只
	
	2804-500138761-00019

	36
	0500250103
	410
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	437
	只
	
	2804-500138761-00016

	37
	0500252366
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	57604
	只
	
	2813-500138761-00013

	38
	0500252456
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海东供电公司
	青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	22
	只
	
	A644-500138761-00010

	39
	0500252505
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野三路大浪村油葫芦台区等3个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138761-00016

	40
	0500252506
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV庄二路达龙村6个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	130
	只
	
	2805-500138761-00034

	41
	0500252507
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10千伏默二路多隆村那河寨台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2805-500138761-00020

	42
	0500252508
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV庄一路讨拉村9个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	89
	只
	
	2805-500138761-00039

	43
	0500252509
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿三路主线#130-#196杆及热水泉2#台区等5个台区改造
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2805-500138761-00027

	44
	0500252610
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV雪四路塔里华村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	97
	只
	
	2805-500138761-00047

	45
	0500252611
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV幸三路主线#5-#378杆及幸福、莫相等分支线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	15
	只
	
	2805-500138761-00033

	46
	0500252612
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北央隆35kV变电站10kV（II期）配出工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	181
	只
	
	2805-500138761-00089

	47
	0500252614
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩四路支线改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138761-00051

	48
	0500252615
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青一路支线改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	14
	只
	
	2805-500138761-00053

	49
	0500252616
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北央隆35kV变电站10kV（I期）配出工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	283
	只
	
	2805-500138761-00090

	50
	0500252617
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10千伏鸿五路尕海村主线#81-#196杆及海什那分支线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138761-00045

	51
	0500252618
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙三路1#-172#杆线路及德州4#台区等5个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138761-00050

	52
	0500252620
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV皇一路西滩村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	61
	只
	
	2805-500138761-00059

	53
	0500252621
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV皇二路马营村5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	108
	只
	
	2805-500138761-00063

	54
	0500252629
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10千伏哈二路主线及塘渠一、二队台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138761-00073

	55
	0500252640
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV浩九路头塘村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	193
	只
	
	2805-500138761-00083

	56
	0500252645
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10千伏哈五路亚秀麻分支等分支线路及亚秀麻1台区等6个台区增容改造工
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	46
	只
	
	2805-500138761-00078

	57
	0500252646
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV雪三路初麻院村9个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	171
	只
	
	2805-500138761-00085

	58
	0500252647
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金四路三联新村1#台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2805-500138761-00060

	59
	0500252649
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿三路佛海寺分支俄日村直合木台区等7个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138761-00064

	60
	0500252650
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙三路172#-315#杆线路及德州5#台区等5个台区改造工
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2805-500138761-00068

	61
	0500252652
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#1台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2805-500138761-00041

	62
	0500252654
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路峨堡村三角城口台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138761-00011

	63
	0500252655
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路白石崖村沙窝头台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138761-00012

	64
	0500252656
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村龙昆东台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2805-500138761-00013

	65
	0500252657
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路草达坂村阿柔检查站台区等2个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138761-00014

	66
	0500252658
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路青阳沟村青阳沟一台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138761-00015

	67
	0500252659
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿五路达玉村肯德分支热水泉台区等7个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	17
	只
	
	2805-500138761-00022

	68
	0500252661
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚秀三支线及亚秀5台区等6个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	38
	只
	
	2805-500138761-00065

	69
	0500252662
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔三路塔龙滩村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	203
	只
	
	2805-500138761-00023

	70
	0500252663
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔二路麻当村台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138761-00025

	71
	0500252664
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩四路苏吉湾村8个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138761-00030

	72
	0500252665
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#4台区等2个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138761-00017

	73
	0500252666
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路瓦日尕村瓦日尕#1台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138761-00018

	74
	0500252667
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路才什图村才什图#2台区等2个台区村增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2805-500138761-00019

	75
	0500252668
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路海浪村百户寺（海浪东台区）增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	40
	只
	
	2805-500138761-00021

	76
	0500252673
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚贡分支及亚贡3台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	53
	只
	
	2805-500138761-00066

	77
	0500252674
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV银八路低压电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2805-500138761-00035

	78
	0500252675
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV热五路青达麻沟环仓秀麻村等异地扶贫搬迁新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	136
	只
	
	2805-500138761-00067

	79
	0500252676
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉一路日芒村异地扶贫搬迁新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	103
	只
	
	2805-500138761-00069

	80
	0500252677
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉三路秀脑贡麻村异地搬迁新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	94
	只
	
	2805-500138761-00070

	81
	0500252678
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路海浪村二社、四社定居点通电工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	124
	只
	
	2805-500138761-00029

	82
	0500252679
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野二路大玉村一、二、三社定居点通电工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	41
	只
	
	2805-500138761-00031

	83
	0500252680
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV境三路营盘台村新增配变项目
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138761-00032

	84
	0500252681
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙一路158#杆T达玉五谷村扎汉不拉口新建台区工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2805-500138761-00036

	85
	0500252682
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金一路低压电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138761-00043

	86
	0500252683
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV岛三路尕日拉分支及尕日拉2台区等2个台区增容改造
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	73
	只
	
	2805-500138761-00071

	87
	0500252684
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线100-349杆及公贡麻6台区等4个台区增容
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	116
	只
	
	2805-500138761-00072

	88
	0500252685
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV庄一路大庄村4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	233
	只
	
	2805-500138761-00056

	89
	0500252691
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩四路疙瘩村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	138
	只
	
	2805-500138761-00080

	90
	0500252692
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV雪三路支线线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	26
	只
	
	2805-500138761-00081

	91
	0500252693
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩十路沈家湾村、后沟村异地搬迁工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	478
	只
	
	2805-500138761-00082

	92
	0500252694
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路多隆村拉河在西台区台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	19
	只
	
	2805-500138761-00037

	93
	0500252695
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村徳芒寺（黄草滩台区）增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138761-00038

	94
	0500252703
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔一路孔家庄村台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	193
	只
	
	2805-500138761-00084

	95
	0500252704
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线1-100杆及公贡麻1台区等4个台区增容改造
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	97
	只
	
	2805-500138761-00074

	96
	0500252705
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚秀一二支线及亚秀1台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	21
	只
	
	2805-500138761-00075

	97
	0500252706
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路主线173-303号杆及要热台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138761-00076

	98
	0500252707
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路达拉沟支线及角秀4台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	66
	只
	
	2805-500138761-00077

	99
	0500252708
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉三路秀脑秀麻村新建台区工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	85
	只
	
	2805-500138761-00079

	100
	0500252711
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青五路苏吉湾村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138761-00086

	101
	0500252712
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金一路勒景村哈勒景#3台区等6个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	36
	只
	
	2805-500138761-00055

	102
	0500252713
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV庄二路主线线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	34
	只
	
	2805-500138761-00087

	103
	0500252714
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔二路支线线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138761-00088

	104
	0500252715
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野三路小二珠龙台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138761-00040

	105
	0500252716
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路默勒新城区#5台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	19
	只
	
	2805-500138761-00044

	106
	0500252717
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨一路小嘴子台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	15
	只
	
	2805-500138761-00046

	107
	0500252718
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路峨堡村上高崖台区等12个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	17
	只
	
	2805-500138761-00048

	108
	0500252719
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路白石崖村白石崖四台区等11个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	60
	只
	
	2805-500138761-00049

	109
	0500252730
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村谢龙脑台区等9个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	17
	只
	
	2805-500138761-00052

	110
	0500252731
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝二路草达坂村草达板三社台区等7个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	25
	只
	
	2805-500138761-00054

	111
	0500252732
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV祁一路日旭一号台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	20
	只
	
	2805-500138761-00057

	112
	0500252733
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野二路大浪村四社定居点通电工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	21
	只
	
	2805-500138761-00058

	113
	0500252734
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路才什图村、老日根村、瓦日尕村三村边缘克日扎地区定居点通
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	173
	只
	
	2805-500138761-00061

	114
	0500252735
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV皇二路皇城乡西滩一社台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138761-00062

	115
	0500254212
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	105
	只
	
	2814-500138761-00034

	116
	0500254213
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路9-18#台区线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	83
	只
	
	2814-500138761-00040

	117
	0500254214
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路19-25#台区线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	68
	只
	
	2814-500138761-00045

	118
	0500254215
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路26-35#台区线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	85
	只
	
	2814-500138761-00052

	119
	0500254216
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村4#-9#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	35
	只
	
	2814-500138761-00011

	120
	0500254217
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎麻村8#-10#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138761-00043

	121
	0500254218
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	140
	只
	
	2814-500138761-00036

	122
	0500254219
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	42
	只
	
	2814-500138761-00056

	123
	0500254660
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村1#-4#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	44
	只
	
	2814-500138761-00032

	124
	0500254661
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村5#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	51
	只
	
	2814-500138761-00023

	125
	0500254662
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村9#-15#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	40
	只
	
	2814-500138761-00009

	126
	0500254663
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村16#-21#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	43
	只
	
	2814-500138761-00013

	127
	0500254664
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村22#-25#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	45
	只
	
	2814-500138761-00016

	128
	0500254665
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇尕青村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	48
	只
	
	2814-500138761-00062

	129
	0500254666
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇尕青村6#-11#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	35
	只
	
	2814-500138761-00029

	130
	0500254667
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇向阳村6#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	47
	只
	
	2814-500138761-00060

	131
	0500254668
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV1#-7#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	66
	只
	
	2814-500138761-00008

	132
	0500252660
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV甘一路俄日村那卡海边下变台19台区等10个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	15
	只
	
	2805-500138761-00024

	133
	0500252669
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路大庄村增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	270
	只
	
	2805-500138761-00042

	134
	0500252670
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨一路峨堡村峨堡镇1#台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2805-500138761-00026

	135
	0500252672
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV祁七路白杨沟村白杨沟台区增容改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	100
	只
	
	2805-500138761-00028

	136
	0500254669
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV8#-10#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	74
	只
	
	2814-500138761-00012

	137
	0500254670
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV11#-15#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	60
	只
	
	2814-500138761-00015

	138
	0500254671
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	25
	只
	
	2814-500138761-00020

	139
	0500254672
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	48
	只
	
	2814-500138761-00048

	140
	0500254673
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇东方红村8#-12#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	71
	只
	
	2814-500138761-00053

	141
	0500254674
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村1#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	61
	只
	
	2814-500138761-00038

	142
	0500254675
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村9#-12#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	76
	只
	
	2814-500138761-00042

	143
	0500254676
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	170
	只
	
	2814-500138761-00028

	144
	0500254677
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村1#-3#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	22
	只
	
	2814-500138761-00006

	145
	0500254678
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村10#-13#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2814-500138761-00014

	146
	0500254679
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村14#-20#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	37
	只
	
	2814-500138761-00018

	147
	0500254680
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村21#-26#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2814-500138761-00025

	148
	0500254681
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村27#、33#-35#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	34
	只
	
	2814-500138761-00031

	149
	0500254682
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村28#-32#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	28
	只
	
	2814-500138761-00035

	150
	0500254683
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县娘拉乡多隆多村1#-6#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	74
	只
	
	2814-500138761-00059

	151
	0500254684
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	440
	只
	
	2814-500138761-00047

	152
	0500254685
	60
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	459
	只
	
	2814-500138761-00054

	153
	0500254686
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	281
	只
	
	2814-500138761-00067

	154
	0500254687
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	304
	只
	
	2814-500138761-00061

	155
	0500254688
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	164
	只
	
	2814-500138761-00063

	156
	0500254689
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	145
	只
	
	2814-500138761-00073

	157
	0500254810
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村1#-4#变台10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	27
	只
	
	2814-500138761-00041

	158
	0500254811
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村5#-12#变台10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	72
	只
	
	2814-500138761-00039

	159
	0500254812
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村13#-17#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	56
	只
	
	2814-500138761-00083

	160
	0500254813
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村18#-29#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	283
	只
	
	2814-500138761-00081

	161
	0500254814
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村30#-35#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	61
	只
	
	2814-500138761-00080

	162
	0500254815
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村36#-42#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	59
	只
	
	2814-500138761-00079

	163
	0500254816
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村43#-48#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	254
	只
	
	2814-500138761-00078

	164
	0500254817
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村49#-52#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	58
	只
	
	2814-500138761-00027

	165
	0500254818
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优多村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	43
	只
	
	2814-500138761-00070

	166
	0500254819
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优多村8#-16#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	34
	只
	
	2814-500138761-00069

	167
	0500254820
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	79
	只
	
	2814-500138761-00068

	168
	0500254821
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村8#-14#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	80
	只
	
	2814-500138761-00065

	169
	0500254822
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村15#-17#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	38
	只
	
	2814-500138761-00064

	170
	0500254823
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	98
	只
	
	2814-500138761-00075

	171
	0500254824
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	240
	只
	
	2814-500138761-00074

	172
	0500254825
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树结古镇当代村10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2814-500138761-00077

	173
	0500254826
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（一期）
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	52
	只
	
	2814-500138761-00071

	174
	0500254827
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（二期）
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	50
	只
	
	2814-500138761-00072

	175
	0500254828
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	231
	只
	
	2814-500138761-00058

	176
	0500254829
	40
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村10#-17#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	71
	只
	
	2814-500138761-00055

	177
	0500254830
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村18#-22#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	53
	只
	
	2814-500138761-00049

	178
	0500254831
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村23#-28#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	78
	只
	
	2814-500138761-00044

	179
	0500254832
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV香达分支改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2814-500138761-00030

	180
	0500254833
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV郭欠台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	91
	只
	
	2814-500138761-00033

	181
	0500254834
	60
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	94
	只
	
	2814-500138761-00007

	182
	0500254835
	80
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	482
	只
	
	2814-500138761-00010

	183
	0500254836
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	157
	只
	
	2814-500138761-00017

	184
	0500254837
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡0.4kV扎西台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	30
	只
	
	2814-500138761-00026

	185
	0500254838
	10
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙分支改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2814-500138761-00022

	186
	0500254839
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	62
	只
	
	2814-500138761-00019

	187
	0500254840
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2876
	只
	
	2814-500138761-00037

	188
	0500254841
	60
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	63
	只
	
	2814-500138761-00091

	189
	0500254842
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV22#-25#台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	176
	只
	
	2814-500138761-00092

	190
	0500254843
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路0#-188#杆改造升级工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138761-00088

	191
	0500254844
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	73
	只
	
	2814-500138761-00089

	192
	0500254845
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	212
	只
	
	2814-500138761-00090

	193
	0500254846
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	21
	只
	
	2814-500138761-00076

	194
	0500254847
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村6#-11#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	26
	只
	
	2814-500138761-00082

	195
	0500254848
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	27
	只
	
	2814-500138761-00084

	196
	0500254849
	20
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村24#-28#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	18
	只
	
	2814-500138761-00086

	197
	0500254860
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村29#-33#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2814-500138761-00087

	198
	0500254861
	30
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村19#-23#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2814-500138761-00085

	199
	0500254862
	50
	WZ-281906-012
	包3
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树哈秀35kV变电站10kV配出工程（Ⅲ期）
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	203
	只
	
	2814-500138761-00046

	200
	0500252366
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	16458
	只
	246.193
	2813-500138761-00014

	201
	0500252653
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	25008
	只
	
	A644-500138761-00008

	202
	0500252990
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	4949
	只
	
	2809-500138761-00014

	203
	0500254255
	10
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138761-00022

	204
	0500254256
	10
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	14
	只
	
	2807-500138761-00024

	205
	0500254257
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	26
	只
	
	2807-500138761-00032

	206
	0500254258
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2807-500138761-00027

	207
	0500254259
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00039

	208
	0500254580
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138761-00038

	209
	0500254581
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00041

	210
	0500254582
	50
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138761-00042

	211
	0500254583
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138761-00025

	212
	0500254584
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138761-00014

	213
	0500254585
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138761-00019

	214
	0500254586
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV倒二路巴卡台二、三台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00026

	215
	0500254587
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138761-00028

	216
	0500254588
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2807-500138761-00029

	217
	0500254590
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2807-500138761-00034

	218
	0500254591
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138761-00023

	219
	0500254592
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138761-00015

	220
	0500254593
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00040

	221
	0500254594
	50
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138761-00037

	222
	0500254595
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00036

	223
	0500254596
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138761-00030

	224
	0500254597
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	101
	只
	
	2807-500138761-00035

	225
	0500254598
	20
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	36
	只
	
	2807-500138761-00016

	226
	0500254599
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	135
	只
	
	2807-500138761-00021

	227
	0500254600
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	86
	只
	
	2807-500138761-00020

	228
	0500254601
	10
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	122
	只
	
	2807-500138761-00017

	229
	0500254602
	30
	WZ-281906-012
	包4
	青海省电力公司海南供电公司
	青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程
	通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138761-00018

	230
	0500247362
	410
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海省果洛玛沁县10kV滨河路延伸工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	194.13
	2804-500138757-00018

	231
	0500247362
	420
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海省果洛玛沁县10kV滨河路延伸工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2804-500138758-00009

	232
	0500247404
	520
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2804-500138757-00015

	233
	0500247404
	540
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县青珍乡龙尕尔村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2804-500138758-00014

	234
	0500247405
	730
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	53
	只
	
	2804-500138758-00011

	235
	0500247405
	750
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV赛一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	74
	只
	
	2804-500138757-00013

	236
	0500247680
	720
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	37
	只
	
	2804-500138758-00012

	237
	0500247680
	730
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛班玛县10kV仁一路线路及台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	99
	只
	
	2804-500138757-00014

	238
	0500247682
	570
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2804-500138757-00016

	239
	0500247682
	590
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县下藏科乡科赛村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	26
	只
	
	2804-500138758-00015

	240
	0500247687
	490
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2804-500138758-00020

	241
	0500247687
	510
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2804-500138757-00020

	242
	0500247688
	440
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2804-500138758-00019

	243
	0500247688
	450
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2804-500138757-00023

	244
	0500247689
	480
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2804-500138757-00022

	245
	0500247689
	490
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2804-500138758-00017

	246
	0500247720
	350
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2804-500138758-00016

	247
	0500247720
	360
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2804-500138757-00024

	248
	0500247722
	420
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2804-500138758-00018

	249
	0500247722
	440
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2804-500138757-00021

	250
	0500247723
	420
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛州玛沁县格曲河路10kV及低压电网新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2804-500138758-00010

	251
	0500247723
	430
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	青海果洛州玛沁县格曲河路10kV及低压电网新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2804-500138757-00019

	252
	0500250103
	400
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2804-500138758-00021

	253
	0500250103
	420
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司果洛供电公司
	果洛州甘德县德尔文110kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	106
	只
	
	2804-500138757-00017

	254
	0500252366
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3856
	只
	
	2813-500138757-00006

	255
	0500252456
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海东供电公司
	青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	A644-500138757-00005

	256
	0500252456
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海东供电公司
	青海海东乐都徐家台二期易地搬迁安置点10kV线路及台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	A644-500138758-00004

	257
	0500252505
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野三路大浪村油葫芦台区等3个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00013

	258
	0500252506
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV庄二路达龙村6个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00028

	259
	0500252507
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10千伏默二路多隆村那河寨台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00019

	260
	0500252508
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV庄一路讨拉村9个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00032

	261
	0500252509
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿三路主线#130-#196杆及热水泉2#台区等5个台区改造
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00022

	262
	0500252610
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV雪四路塔里华村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00040

	263
	0500252612
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北央隆35kV变电站10kV（II期）配出工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	29
	只
	
	2805-500138758-00101

	264
	0500252616
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北央隆35kV变电站10kV（I期）配出工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138758-00102

	265
	0500252617
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10千伏鸿五路尕海村主线#81-#196杆及海什那分支线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00039

	266
	0500252618
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙三路1#-172#杆线路及德州4#台区等5个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00043

	267
	0500252620
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV皇一路西滩村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00051

	268
	0500252621
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV皇二路马营村5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00054

	269
	0500252622
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩九路主线1#至139#线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00064

	270
	0500252624
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青二路主线改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00066

	271
	0500252625
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青五路主线线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00068

	272
	0500252626
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青五路支线线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00069

	273
	0500252627
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青二路下大滩村5、6社台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00085

	274
	0500252628
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青一路青石嘴村1、2社台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00086

	275
	0500252629
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10千伏哈二路主线及塘渠一、二队台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00077

	276
	0500252640
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV浩九路头塘村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00089

	277
	0500252641
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV浩五路下金巴台村台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00090

	278
	0500252642
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路崖头村崖头1.2社1#台区等4个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00091

	279
	0500252643
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV孔一路西河坝村台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00096

	280
	0500252645
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10千伏哈五路亚秀麻分支等分支线路及亚秀麻1台区等6个台区增容改造工
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2805-500138758-00081

	281
	0500252646
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源县10kV雪三路初麻院村9个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138758-00097

	282
	0500252647
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金四路三联新村1#台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00052

	283
	0500252648
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿三路尕海村灯龙分支灯龙24#台区等3个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00075

	284
	0500252649
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿三路佛海寺分支俄日村直合木台区等7个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00057

	285
	0500252650
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙三路172#-315#杆线路及德州5#台区等5个台区改造工
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00063

	286
	0500252652
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#1台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00034

	287
	0500252653
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	7845
	只
	
	A644-500138757-00002

	288
	0500252654
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路峨堡村三角城口台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00006

	289
	0500252655
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路白石崖村沙窝头台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00007

	290
	0500252656
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村龙昆东台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00008

	291
	0500252657
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路草达坂村阿柔检查站台区等2个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00009

	292
	0500252658
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路青阳沟村青阳沟一台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00010

	293
	0500252659
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV鸿五路达玉村肯德分支热水泉台区等7个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2805-500138758-00012

	294
	0500252660
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV甘一路俄日村那卡海边下变台19台区等10个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138758-00014

	295
	0500252661
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚秀三支线及亚秀5台区等6个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	15
	只
	
	2805-500138758-00055

	296
	0500252662
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔三路塔龙滩村3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00016

	297
	0500252663
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔二路麻当村台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00020

	298
	0500252664
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩四路苏吉湾村8个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00024

	299
	0500252665
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路老日根村默勒新城区#4台区等2个台区电增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00015

	300
	0500252666
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路瓦日尕村瓦日尕#1台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00017

	301
	0500252667
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路才什图村才什图#2台区等2个台区村增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00018

	302
	0500252668
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路海浪村百户寺（海浪东台区）增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00011

	303
	0500252669
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路大庄村增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00035

	304
	0500252670
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨一路峨堡村峨堡镇1#台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00021

	305
	0500252671
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔三路上阴田村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00037

	306
	0500252672
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV祁七路白杨沟村白杨沟台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00023

	307
	0500252673
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚贡分支及亚贡3台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00058

	308
	0500252675
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV热五路青达麻沟环仓秀麻村等异地扶贫搬迁新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00060

	309
	0500252676
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉一路日芒村异地扶贫搬迁新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00062

	310
	0500252677
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉三路秀脑贡麻村异地搬迁新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138758-00065

	311
	0500252678
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路海浪村二社、四社定居点通电工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2805-500138758-00025

	312
	0500252679
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野二路大玉村一、二、三社定居点通电工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00026

	313
	0500252680
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV境三路营盘台村新增配变项目
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00027

	314
	0500252681
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV沙一路158#杆T达玉五谷村扎汉不拉口新建台区工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00031

	315
	0500252683
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV岛三路尕日拉分支及尕日拉2台区等2个台区增容改造
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2805-500138758-00070

	316
	0500252684
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线100-349杆及公贡麻6台区等4个台区增容
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00076

	317
	0500252685
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV庄一路大庄村4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00046

	318
	0500252686
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV皇一路扎麻图村4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00056

	319
	0500252687
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV皇一路察汉达吾村台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00059

	320
	0500252688
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV皇一路扎沙村电网改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00061

	321
	0500252689
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔三路主线线路改造
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00084

	322
	0500252690
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金一路乌兰哈达村主线及哈勒景等分支线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00067

	323
	0500252691
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩四路疙瘩村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00087

	324
	0500252692
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV雪三路支线线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00088

	325
	0500252694
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默二路多隆村拉河在西台区台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00029

	326
	0500252695
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村徳芒寺（黄草滩台区）增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00030

	327
	0500252696
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV银五路公用变35#等6个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00071

	328
	0500252697
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV银一路公用变1#等6个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00072

	329
	0500252698
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV银二路28#公用变增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00073

	330
	0500252699
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路牙合村台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00092

	331
	0500252700
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路黄田村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00093

	332
	0500252701
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV浩三路西沙河村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2805-500138758-00094

	333
	0500252702
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔一路泉口台村台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00095

	334
	0500252704
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV鸿一路公贡麻支线1-100杆及公贡麻1台区等4个台区增容改造
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00078

	335
	0500252705
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路亚秀一二支线及亚秀1台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00079

	336
	0500252707
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路达拉沟支线及角秀4台区等2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00080

	337
	0500252708
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV吉三路秀脑秀麻村新建台区工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2805-500138758-00082

	338
	0500252709
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北刚察10kV刚二路主线1-173号杆及尚木多支线等分支线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00083

	339
	0500252710
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV银四路等3条线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2805-500138758-00074

	340
	0500252711
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV青五路苏吉湾村2个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00098

	341
	0500252712
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北海晏10kV金一路勒景村哈勒景#3台区等6个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00048

	342
	0500252713
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV庄二路主线线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00099

	343
	0500252714
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北门源10kV孔二路支线线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	19
	只
	
	2805-500138758-00100

	344
	0500252715
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野三路小二珠龙台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2805-500138758-00033

	345
	0500252716
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路默勒新城区#5台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2805-500138758-00036

	346
	0500252717
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨一路小嘴子台区等3个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00038

	347
	0500252718
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路峨堡村上高崖台区等12个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	21
	只
	
	2805-500138758-00041

	348
	0500252719
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝一路白石崖村白石崖四台区等11个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	18
	只
	
	2805-500138758-00042

	349
	0500252730
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV峨三路黄草沟村谢龙脑台区等9个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2805-500138758-00044

	350
	0500252731
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV宝二路草达坂村草达板三社台区等7个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2805-500138758-00045

	351
	0500252732
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV祁一路日旭一号台区等5个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2805-500138758-00047

	352
	0500252733
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV野二路大浪村四社定居点通电工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2805-500138758-00049

	353
	0500252734
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV默三路才什图村、老日根村、瓦日尕村三村边缘克日扎地区定居点通
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2805-500138758-00050

	354
	0500252735
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司海北供电公司
	青海海北祁连10kV皇二路皇城乡西滩一社台区等4个台区增容改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2805-500138758-00053

	355
	0500252990
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1577
	只
	
	2809-500138757-00014

	356
	0500254212
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2814-500138758-00042

	357
	0500254212
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路1-8#台区线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00008

	358
	0500254213
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路9-18#台区线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138758-00045

	359
	0500254214
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路19-25#台区线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138758-00049

	360
	0500254215
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县巴干乡10kV巴二路26-35#台区线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2814-500138758-00057

	361
	0500254216
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村4#-9#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00015

	362
	0500254217
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎麻村8#-10#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00047

	363
	0500254218
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2814-500138757-00010

	364
	0500254218
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎麻村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2814-500138758-00038

	365
	0500254219
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00058

	366
	0500254219
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇向阳村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00016

	367
	0500254660
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村1#-4#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00035

	368
	0500254661
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村5#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00026

	369
	0500254662
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村9#-15#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00011

	370
	0500254663
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村16#-21#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00016

	371
	0500254664
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇扎哈村22#-25#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00019

	372
	0500254665
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇尕青村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00064

	373
	0500254666
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县清水河镇尕青村6#-11#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00031

	374
	0500254667
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇向阳村6#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00061

	375
	0500254668
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV1#-7#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00012

	376
	0500254669
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV8#-10#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00017

	377
	0500254670
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV11#-15#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00021

	378
	0500254671
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00028

	379
	0500254671
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV26#-30#台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00006

	380
	0500254672
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00053

	381
	0500254672
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇东方红村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00014

	382
	0500254673
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县扎朵镇东方红村8#-12#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00055

	383
	0500254674
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村1#-8#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00041

	384
	0500254675
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树市上拉秀乡10kV加桥村9#-12#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00044

	385
	0500254676
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	17
	只
	
	2814-500138757-00009

	386
	0500254676
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树10千伏结一路52#杆当卡分支线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00027

	387
	0500254677
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村1#-3#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00010

	388
	0500254678
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村10#-13#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00018

	389
	0500254679
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村14#-20#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00022

	390
	0500254680
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村21#-26#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00029

	391
	0500254681
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村27#、33#-35#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00032

	392
	0500254682
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡拉日村28#-32#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00040

	393
	0500254683
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县娘拉乡多隆多村1#-6#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00060

	394
	0500254684
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	19
	只
	
	2814-500138757-00013

	395
	0500254684
	70
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路1#-7#台区改造升级工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138758-00052

	396
	0500254685
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	30
	只
	
	2814-500138757-00015

	397
	0500254685
	70
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县10kV巴一路8#-14#台区改造升级工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00056

	398
	0500254686
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00067

	399
	0500254686
	60
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV东帕村线路及台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138757-00020

	400
	0500254687
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00063

	401
	0500254687
	60
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV吉沙村贫困村改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138757-00018

	402
	0500254688
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00065

	403
	0500254688
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡10kV卡麻村3个台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2814-500138757-00019

	404
	0500254689
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00021

	405
	0500254689
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村17#-24#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00074

	406
	0500254810
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村1#-4#变台10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00046

	407
	0500254811
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村5#-12#变台10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00043

	408
	0500254812
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村13#-17#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00085

	409
	0500254813
	60
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村18#-29#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00084

	410
	0500254814
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村30#-35#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00082

	411
	0500254815
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村36#-42#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00081

	412
	0500254816
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海省玉树州苏鲁乡多晓村43#-48#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138758-00080

	413
	0500254817
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县苏鲁乡多晓村49#-52#台区线路10kV新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00037

	414
	0500254818
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优多村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00071

	415
	0500254819
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优多村8#-16#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00070

	416
	0500254820
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村1#-7#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00069

	417
	0500254821
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村8#-14#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00068

	418
	0500254822
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县结多乡优美村15#-17#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138758-00066

	419
	0500254823
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00076

	420
	0500254823
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村1#-6#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138757-00023

	421
	0500254824
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2814-500138758-00075

	422
	0500254824
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡那索尼村7#-16#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138757-00022

	423
	0500254825
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树结古镇当代村10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00077

	424
	0500254826
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（一期）
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00072

	425
	0500254827
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树上拉秀沙宁村10kV线路新建工程（二期）
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00073

	426
	0500254828
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2814-500138758-00062

	427
	0500254828
	60
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村1#-9#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138757-00017

	428
	0500254829
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村10#-17#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2814-500138758-00059

	429
	0500254830
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村18#-22#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00054

	430
	0500254831
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树杂多县闹丛村23#-28#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00048

	431
	0500254832
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV香达分支改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00033

	432
	0500254833
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV郭欠台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2814-500138757-00007

	433
	0500254834
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2814-500138758-00008

	434
	0500254834
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县治渠35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2814-500138757-00002

	435
	0500254835
	60
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	10
	只
	
	2814-500138757-00003

	436
	0500254835
	70
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱县秋智35kV变电站10kV配出工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	32
	只
	
	2814-500138758-00013

	437
	0500254836
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	29
	只
	
	2814-500138758-00020

	438
	0500254836
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树曲麻莱布甫二社10kV电网延伸工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2814-500138757-00004

	439
	0500254837
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县白扎乡0.4kV扎西台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00030

	440
	0500254839
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00025

	441
	0500254839
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县觉拉乡康乃村0.4kV佛学院台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00005

	442
	0500254840
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	30
	只
	
	2814-500138758-00039

	443
	0500254840
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树囊谦县10kV城网网架完善工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	142
	只
	
	2814-500138757-00011

	444
	0500254841
	50
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138757-00029

	445
	0500254841
	70
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV16#-21#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00093

	446
	0500254842
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县珍秦十一村10kV22#-25#台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00095

	447
	0500254843
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路0#-188#杆改造升级工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2814-500138758-00090

	448
	0500254844
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138757-00027

	449
	0500254844
	70
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路189#-366#杆改造升级工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00091

	450
	0500254845
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138757-00028

	451
	0500254845
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树称多县10kV珍一路珍康分支改造升级工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00092

	452
	0500254846
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村1#-5#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00079

	453
	0500254847
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村6#-11#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2814-500138758-00083

	454
	0500254848
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2814-500138758-00086

	455
	0500254848
	30
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村12#-18#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2814-500138757-00025

	456
	0500254849
	10
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村24#-28#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00088

	457
	0500254860
	20
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村29#-33#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2814-500138758-00089

	458
	0500254861
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树治多县多彩乡党江荣村19#-23#台区10kV线路新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2814-500138758-00087

	459
	0500254862
	40
	WZ-281906-012
	包5
	青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树哈秀35kV变电站10kV配出工程（Ⅲ期）
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	12
	只
	
	2814-500138758-00051

	460
	0500252366
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1102
	只
	47.287
	2813-500138757-00007

	461
	0500252653
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2243
	只
	
	A644-500138757-00003

	462
	0500252990
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司2019年基于泛在电力物联网HPLC智能电能表推广应用
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	451
	只
	
	2809-500138757-00015

	463
	0500254255
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00029

	464
	0500254255
	30
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路龙曲村低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138757-00020

	465
	0500254256
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2807-500138758-00031

	466
	0500254256
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV兴四路沙那村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2807-500138757-00024

	467
	0500254257
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	16
	只
	
	2807-500138757-00035

	468
	0500254257
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘二路宁曲村宁曲牧业点1-4台区、宁曲牧1-6、9台区、河卡
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	18
	只
	
	2807-500138758-00041

	469
	0500254258
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138757-00030

	470
	0500254258
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路拉龙村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00036

	471
	0500254259
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138757-00018

	472
	0500254259
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场二队、三队、八队台区高低压线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138758-00023

	473
	0500254562
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	国网青海海南供电公司10kV南五路贵南县公司生产倒班用房公用变增容
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00045

	474
	0500254580
	30
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138758-00021

	475
	0500254580
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场五队台区高压线路改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138757-00016

	476
	0500254581
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138757-00026

	477
	0500254581
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路、果二路金科村低压线路及下户线路改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138758-00032

	478
	0500254582
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2807-500138757-00027

	479
	0500254582
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV果一路赛德村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2807-500138758-00033

	480
	0500254583
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138758-00034

	481
	0500254583
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南兴海10kV河三路灯塔村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138757-00028

	482
	0500254584
	30
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138758-00016

	483
	0500254584
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV黑三路鲁色村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138757-00009

	484
	0500254585
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2807-500138758-00025

	485
	0500254585
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV廿一路、廿二路廿地村高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2807-500138757-00017

	486
	0500254586
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV倒二路巴卡台二、三台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00035

	487
	0500254587
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138757-00031

	488
	0500254587
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV江一路元者村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	11
	只
	
	2807-500138758-00037

	489
	0500254588
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138757-00032

	490
	0500254588
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV曲二路、10kV曲三路开采村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138758-00038

	491
	0500254589
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘二路宁曲村牧业点台区、五一村9#、10#、农业点台区、六中
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	9
	只
	
	2807-500138757-00034

	492
	0500254589
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘二路宁曲村牧业点台区、五一村9#、10#、农业点台区、六中
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	8
	只
	
	2807-500138758-00040

	493
	0500254590
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138757-00036

	494
	0500254590
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV塘一路宁曲村、五一村5个台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138758-00042

	495
	0500254591
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138757-00023

	496
	0500254591
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙二路东吾羊村洛合才台区高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138758-00030

	497
	0500254592
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138757-00010

	498
	0500254592
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路巴塘村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138758-00017

	499
	0500254593
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2807-500138757-00022

	500
	0500254593
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	海南供电运检【2019】166号村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	7
	只
	
	2807-500138758-00027

	501
	0500254594
	60
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138758-00019

	502
	0500254594
	70
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV同二路牧场#004、牧场六队#006、牧场#001、牧场桩廓
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138757-00014

	503
	0500254595
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2807-500138758-00018

	504
	0500254595
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩四路牧场七队、恰当#001、#002台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	5
	只
	
	2807-500138757-00011

	505
	0500254596
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138757-00033

	506
	0500254596
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南共和10kV沙一路哈尔干、加什达村高低压线路及配变台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138758-00039

	507
	0500254597
	10
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	3
	只
	
	2807-500138757-00037

	508
	0500254597
	20
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南同德10kV滩二路赛龙村三个台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00043

	509
	0500254598
	30
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	1
	只
	
	2807-500138758-00022

	510
	0500254598
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南6kV沙四路加什达口高低压线路及配电台区改造工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	4
	只
	
	2807-500138757-00012

	511
	0500254599
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138758-00028

	512
	0500254599
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路扎日干村台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138757-00021

	513
	0500254600
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138758-00026

	514
	0500254600
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路西格村台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	6
	只
	
	2807-500138757-00019

	515
	0500254601
	30
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2807-500138758-00020

	516
	0500254601
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海海南贵南10kV巴三路、巴四路达茫村台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	13
	只
	
	2807-500138757-00013

	517
	0500254602
	40
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程
	通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138758-00024

	518
	0500254602
	50
	WZ-281906-012
	包6
	青海省电力公司海南供电公司
	青海黄南泽库10kV和二路叶贡分支司么村台区新建工程
	通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM
	2
	只
	
	2807-500138757-00015

	519
	0500251587
	70
	WZ-281906-014
	包1
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司-基于光缆网络深度感知的一体化智能运维-软硬件购置
	光缆在线监测系统
	1
	套
	479.96559
	2812-500009679-00003

	520
	0500252992
	10
	WZ-281906-014
	包2
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司传输网网管系统安全加固及网络架构改造
	VPN网关
	1
	台
	29
	2812-500024290-00011

	521
	0500253124
	10
	WZ-281906-014
	包3
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司-IPv6升级改造试点-软硬件购置
	资源管理系统
	1
	套
	382.92
	2812-500009686-00005

	522
	0500253129
	10
	WZ-281906-014
	包4
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司-泛终端入网控制-设备购置项目
	VPN网关
	9
	台
	315
	2812-500024290-00010

	523
	0500253180
	20
	WZ-281906-014
	包5
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施
	上网行为管理
	1
	台
	270
	2812-500133566-00004

	524
	0500253180
	10
	WZ-281906-014
	包6
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施
	视频监视系统
	1
	套
	12.7
	2812-500009720-00003

	525
	0500214869
	30
	WZ-281906-015
	包1
	青海省电力公司黄化供电公司
	青海黄南措周35kV输变电工程
	综合接入设备,4
	1
	台
	0.565
	A003-500130618-00001

	526
	0500206868
	20
	WZ-281906-017
	包1
	青海省电力公司海北供电公司
	国网青海省电力公司国网芯电子标签在泛在电力物联网应用项目
	RFID电子标签,无源
	30000
	个
	59.9691
	2805-500073372-00003

	527
	0500238157
	60
	WZ-281906-017
	包1
	青海省电力公司海西供电公司
	国网青海省电力公司国网芯电子标签在泛在物联网应用
	RFID电子标签,无源
	22500
	个
	44.976825
	2819-500073372-00004

	528
	0500252816
	10
	WZ-281906-017
	包1
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年基于泛在物联网“国网芯”计量箱电子标签安装
	RFID电子标签,无源
	105000
	个
	210.0105
	2813-500073372-00002

	529
	0500252856
	10
	WZ-281906-017
	包1
	青海省电力公司果洛供电公司
	国网青海果洛供电公司2019年国网芯电子标签泛在物联网应用
	RFID电子标签,无源
	10000
	个
	20.001
	2804-500073372-00002

	530
	0500253431
	10
	WZ-281906-017
	包1
	青海省电力公司玉树供电公司
	国网青海玉树供电公司2019年玉树市地区营配贯通信息采集治理项目
	RFID电子标签,无源
	3000
	个
	6.0003
	2814-500073372-00002

	531
	0500253608
	10
	WZ-281906-017
	包2
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司国网芯电子标签泛在物联网应用
	RFID电子标签,无源
	41250
	个
	82.504125
	2809-500073372-00004

	532
	0500253815
	10
	WZ-281906-017
	包2
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海省电力公司海东供电公司国网芯电子标签在泛在物联网应用
	RFID电子标签,无源
	75000
	个
	149.92275
	2806-500073372-00002

	533
	0500252863
	10
	WZ-281906-017
	包2
	青海省电力公司海南供电公司
	网青海海南供电公司计量箱“国网芯”电子标签
	RFID电子标签,无源
	41250
	个
	81.571875
	2807-500073372-00005

	534
	0500252929
	10
	WZ-281906-017
	包3
	青海省电力公司海南供电公司
	国网青海海南供电公司2019年实物ID拓展应用存量资产赋码贴签
	RFID电子标签,无源
	555
	个
	18.315
	2807-500073372-00007

	535
	0500253821
	10
	WZ-281906-017
	包3
	青海省电力公司西宁供电公司
	国网青海西宁供电公司2019年输电设备实物ID赋码贴签试点
	RFID电子标签,无源
	999
	个
	31.968
	A005-500073372-00001

	536
	0500253089
	10
	WZ-281906-017
	包3
	青海电力公司检修公司
	国网青海检修公司750kV海柴Ⅰ、Ⅱ线输电设备实物ID赋码贴签
	RFID电子标签,无源
	1542
	个
	64.763753
	2810-500073372-00002

	537
	0500253812
	10
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公椅,钢制,普通型,高档
	3
	张
	海南公司：19.6  海东公司：39.03
	2807-500024895-00001

	538
	0500254041
	10
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公桌,高档,普通型
	3
	张
	
	2807-500024895-00001

	539
	0500255712
	10
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公桌,一般,普通型
	16
	张
	
	2807-500024895-00001

	540
	0500255712
	20
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公椅,钢制,普通型,一般
	55
	张
	
	2807-500024895-00001

	541
	0500255712
	30
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公椅,皮制,多功能椅,一般
	2
	张
	
	2807-500024895-00001

	542
	0500255712
	40
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	卫浴用五金,镜子
	1
	个
	
	2807-500024895-00001

	543
	0500255712
	60
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	会议桌,大（30人）
	1
	张
	
	2807-500024895-00001

	544
	0500255712
	80
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	会议桌,小（10人）
	11
	张
	
	2807-500024895-00001

	545
	0500255712
	90
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公桌,中档,普通型
	2
	张
	
	2807-500024895-00001

	546
	0500255712
	100
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公用柜、架、箱,木制,书架,高档
	1
	组
	
	2807-500024895-00001

	547
	0500255712
	110
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公用柜、架、箱,木制,书柜,一般
	28
	组
	
	2807-500024895-00001

	548
	0500255712
	120
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公用柜、架、箱,钢制,茶水柜,中档
	5
	组
	
	2807-500024895-00001

	549
	0500255712
	140
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海南供电公司
	尕让供电所标准化配置设计
	办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,中档
	2
	组
	
	2807-500024895-00001

	550
	0500255712
	150
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,中档,普通型
	1
	张
	
	2806-500024816-00001

	551
	0500255712
	160
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,皮制,普通型,中档
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	552
	0500255732
	30
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,中档
	1
	组
	
	2806-500024816-00001

	553
	0500255732
	40
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	自助服务终端,多功能型大堂式-扩展
	1
	套
	
	2806-500024816-00001

	554
	0500255732
	50
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,皮制,普通型,中档
	3
	张
	
	2806-500024816-00001

	555
	0500255732
	60
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,塑料,普通型,高档
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	556
	0500255732
	70
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	沙发,布,多人,高档
	2
	套
	
	2806-500024816-00001

	557
	0500255732
	80
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	条桌
	1
	张
	
	2806-500024816-00001

	558
	0500255732
	90
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	展示平台
	1
	台
	
	2806-500024816-00001

	559
	0500255732
	100
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	洗涤设备,擦鞋机
	1
	台
	
	2806-500024816-00001

	560
	0500255732
	110
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,高档,多功能型
	10
	张
	
	2806-500024816-00001

	561
	0500255732
	120
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,塑料,普通型,中档
	10
	张
	
	2806-500024816-00001

	562
	0500255732
	130
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,资料柜,中档
	12
	组
	
	2806-500024816-00001

	563
	0500255732
	140
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,钢制,普通型,中档
	1
	张
	
	2806-500024816-00001

	564
	0500255732
	150
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,中档
	6
	组
	
	2806-500024816-00001

	565
	0500255732
	160
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,中档
	12
	组
	
	2806-500024816-00001

	566
	0500255732
	170
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	床,木制
	13
	张
	
	2806-500024816-00001

	567
	0500255732
	180
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	床上用品,棉被
	52
	PC
	
	2806-500024816-00001

	568
	0500255732
	190
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,床头柜,一般
	13
	组
	
	2806-500024816-00001

	569
	0500255732
	200
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,高档,普通型
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	570
	0500255732
	210
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,皮制,普通型,高档
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	571
	0500255732
	220
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	会议桌,小（10人）
	12
	张
	
	2806-500024816-00001

	572
	0500255732
	230
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	会议桌,中（20人）
	1
	张
	
	2806-500024816-00001

	573
	0500255732
	240
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,书架,中档
	1
	组
	
	2806-500024816-00001

	574
	0500255732
	250
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	货架,横梁式,2m
	10
	组
	
	2806-500024816-00001

	575
	0500255732
	260
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,钢制,工具柜,中档
	5
	组
	
	2806-500024816-00001

	576
	0500255732
	270
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公用柜、架、箱,木制,床头柜,一般
	2
	组
	
	2806-500024816-00001

	577
	0500255732
	280
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	卫浴用五金,镜子
	2
	个
	
	2806-500024816-00001

	578
	0500255732
	290
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	条桌
	6
	张
	
	2806-500024816-00001

	579
	0500255732
	300
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公椅,塑料,普通型,中档
	16
	张
	
	2806-500024816-00001

	580
	0500255732
	310
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,一般,教学用
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	581
	0500255732
	320
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,高档,普通型
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	582
	0500255732
	330
	WZ-281906-022
	包1
	青海省电力公司海东供电公司
	国网青海海东供电公司小峡供电所标准化配置项目
	办公桌,高档,教学用
	2
	张
	
	2806-500024816-00001

	583
	0500255732
	340
	WZ-281906-023
	包1
	青海省电力公司黄化供电公司
	国网青海黄化供电公司工器具柜购置
	安全工具柜,智能型
	5
	个
	40
	2809-500023184-00003

	584
	0500255732
	350
	WZ-281906-024
	包1
	青海省电力公司海西供电公司
	国网海西供电公司供电服务指挥中心家具购置
	主控桌、调度主控桌
	3
	张
	46.999997
	2819-500024813-00003

	585
	0300054882
	20
	WZ-281906-025
	包1
	青海省电力公司本部
	国网青海省电力公司2019年人脸识别机购置
	人脸识别消费机
	74
	台
	88.800008
	2802-500024612-00003

	586
	0300056699
	10
	WZ-281906-029
	包1
	青海电力科学试验研究院
	国网青海电科院高压开关类设备综合检测装置购置
	高压设备参数测量系统
	1
	套
	160
	2803-500117888-00007

	587
	0300057501
	10
	WZ-281906-030
	包1
	青海电力科学试验研究院
	国网青海电科院低压开关类设备综合检测装置购置
	开关机械特性测试仪
	1
	台
	160
	2803-500009905-00004

	588
	0300057376
	10
	WZ-281906-031
	包1
	青海省电力公司玉树供电公司
	2019年国网青海玉树供电公司相位伏安表零星购置
	相位伏安表
	1
	台
	5.0000003
	2814-500009847-00001

	589
	0300057384
	10
	WZ-281906-031
	包1
	青海省电力公司玉树供电公司
	2019年国网青海玉树供电公司相位伏安表零星购置
	相位伏安表
	1
	台
	5.0000003
	2814-500009847-00001

	590
	0300056577
	10
	WZ-281906-031
	包1
	青海省电力公司海北供电公司
	2019国网青海海北供电公司相位伏安表购置
	相位伏安表
	1
	台
	4.9998997
	2805-500009847-00004

	591
	0300056577
	20
	WZ-281906-032
	包1
	青海省电力公司玉树供电公司
	2019年国网青海玉树供电公司蓄电池内阻测试仪购置
	蓄电池内阻测试仪
	1
	只
	8.2999969
	2814-500009864-00005

	592
	0300057452
	10
	WZ-281906-032
	包1
	青海省电力公司海北供电公司
	2019国网青海海北供电公司蓄电池内阻测试仪购置
	蓄电池内阻测试仪
	1
	只
	8.2998952
	2805-500009864-00002

	593
	0300056578
	10
	WZ-281906-033
	包1
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司-信息系统安全体系完善-安全产品购置项目
	安全评估软件
	1
	套
	64
	2812-500024251-00002

	594
	0300057453
	10
	WZ-281906-033
	包2
	青海省电力公司信息通信公司
	国网青海信通公司青海调控云平台模型数据维护及评价管理系统建设
	成熟套装软件
	1
	套
	115
	2812-500024252-00029



附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定
▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。
	
招标人、招标代理机构与投标人三方约定



根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
法定代表人或其委托代理人签字：


                            投标人（公章）：
年   月   日



	





