附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资种类 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | 10kV高压开关柜 | 近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于100面 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上高压开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 2 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 起重设备 |  |  | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 应具有《特种设备制造许可证》，同时具有特种设备安装改造维修许可证（起重机械）A级 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 3 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 100km | 2000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 | 产品制造商须具备至少3条硅烷或辐照交联电缆能力 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 4 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 变电在线监测装置 | 套管监测系统 | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩5套及以上 | 注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 投标人应提供省级及以上第三方权威检测机构的合格全性能试验报告，或提供相关证明文件。 |
| 5 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 介损测试仪 |  | 近三年供货业绩10（台） | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 6 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 绝缘油介电强度测试仪检测装置 |  | 近三年供货业绩5套 | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 7 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 探伤仪 |  |  | 300万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 8 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 高压断路器断口耐压试验装置 |  | 近三年供货业绩10（台） | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 9 | 工器具 | 辅助工器具 | RFID电子标签 | RFID电子标签 | 近三年内（以投标截止日计算）辅助工器具类产品供货业绩不少于 30万元。 | 注册资金不少于100万元人民币 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 10 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 电网仿真分析数据平台 |  |  | 提供银行资信证明及3A证书 |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  |  |
| 11 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 高压设备参数测量系统 |  | 近三年供货业绩5（套） | 100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要） |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 12 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 蓄电池内阻测试仪 |  |  | 50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |

附件3：国网青海省电力公司2019年第三次预备项目物资招标采购(批次编号：281953)项目最高投标限价清单

| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 总价限价（万元） | 备注 | 技术规范ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 001通信配件 | 包1 |  |  | 整包限价 | 批 | 1 | 912.58 |  |  |
| 83 | 030005941600020 | 003无线通信专网设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 2019年青海公司评标基地评标现场智能化管理设备零购项目 | 无线通信专网设备-类型:通信终端 | 台 | 99 | 28.71 |  | 2817-500138910-00001 |
| 84 | 030005941600010 | 003无线通信专网设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 2019年青海公司评标基地评标现场智能化管理设备零购项目 | 无线通信专网设备-类型:核心网 | 台 | 1 | 110.1976 |  | 2817-500138917-00001 |
| 85 | 030005941600050 | 003无线通信专网设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 2019年青海公司评标基地评标现场智能化管理设备零购项目 | 无线通信专网设备-类型:基站 | 台 | 30 | 8.55 |  | 2817-500138916-00002 |
| 86 | 030005941600030 | 003无线通信专网设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 2019年青海公司评标基地评标现场智能化管理设备零购项目 | 无线通信专网设备-类型:基站 | 台 | 90 | 25.65 |  | 2817-500138916-00002 |
| 87 | 030005941600040 | 003无线通信专网设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 2019年青海公司评标基地评标现场智能化管理设备零购项目 | 无线通信专网设备-类型:通信终端 | 台 | 21 | 6.09 |  | 2817-500138910-00001 |
| 88 | 030005985500010 | 004卫星通信终端设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 重点物资可视化运输（普通版）设备购置 | 卫星通信终端设备-带宽:384K | 台 | 37 | 2.035 |  | 2817-500009577-00001 |
| 89 | 030005985400010 | 004卫星通信终端设备 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 重点物资可视化运输（专业版）设备购置 | 卫星通信终端设备-带宽:2M | 台 | 1 | 5 |  | 2817-500009575-00001 |
| 90 | 050025983000010 | 005RFID电子标签 | 包1 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司计量箱电子标签在全寿命周期管理应用项目 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 42000 | 84 |  | 2805-500073372-00003 |
| 91 | 050025958100010 | 005RFID电子标签 | 包1 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 52500 | 105 |  | 2809-500073372-00005 |
| 92 | 050025949500010 | 005RFID电子标签 | 包1 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 65700 | 131.33 |  | 2806-500073372-00003 |
| 93 | 050025959900010 | 005RFID电子标签 | 包1 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 31445 | 62.86 |  | 2819-500073372-00005 |
| 94 | 050025955600010 | 005RFID电子标签 | 包2 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2019年计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 21000 | 42 |  | 2804-500073372-00003 |
| 95 | 050025974000010 | 005RFID电子标签 | 包2 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 52500 | 105 |  | 2807-500073372-00008 |
| 96 | 050025955900010 | 005RFID电子标签 | 包2 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网西宁供电公司2019年计量箱电子标签在全寿命周期管理应用 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 126000 | 252 |  | 2813-500073372-00003 |
| 97 | 030006072300010 | 006起重设备 | 包1 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2019年配网带电作业机器人购置 | 起重设备-类型:机器臂 | 台 | 1 | 280 |  | 2813-500073602-00001 |
| 98 | 050025244600010 | 008开关柜 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1 | 6.94 |  | 2804-500002505-00001 |
| 99 | 050025244800010 | 008开关柜 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA | 台 | 4 | 11.8 |  | 2804-500006388-00002 |
| 100 | 050025244500010 | 008开关柜 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 4 | 20.68 |  | 2804-500002507-00001 |
| 101 | 050025244700010 | 008开关柜 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:1250A,额定开断电流:50kA | 台 | 8 | 16.8 |  | 2804-500006463-00001 |
| 102 | 050025256500010 | 008开关柜 | 包1 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛玛沁县供电公司生产综合楼 | 高压计量柜-电压等级:AC10kV | 台 | 1 | 4.76 |  | 2804-500008675-00001 |
| 103 | 050025299200010 | 009VPN网关 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 国网青海信通公司传输网网管系统安全加固及网络架构改造 | VPN网关 | 台 | 1 | 29 |  | 2812-500024290-00011 |
| 104 | 030005819300010 | 011排队机 | 包1 | 青海省电力公司物资供应公司（招标代理公司） | 国网青海物资公司2019年机器人购置 | 排队机 | 台 | 1 | 75.71 |  | 2817-500024605-00002 |
| 105 | 050025457000010 | 012电网仿真分析数据平台 | 包1 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 信息安全-2019年网络安全仿真验证环境-软硬件购置项目-资本性 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 133 |  | 2803-500067174-00006 |
| 106 | 030005657800010 | 013蓄电池内阻测试仪 | 包1 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 | 2019年国网青海玉树供电公司蓄电池内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 只 | 1 | 8.3 |  | 2814-500009864-00005 |
| 107 | 030005745300010 | 013蓄电池内阻测试仪 | 包1 | 青海省电力公司海北供电公司 | 2019年国网青海海北供电公司蓄电池内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 只 | 1 | 8.2999 |  | 2805-500009864-00002 |
| 108 | 030006024600010 | 016仪器仪表 | 包1 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年电力设施振动噪声可视化成像定位装置购置 | 机械性能试验设备-类型:振动试验 | 台 | 1 | 79.5 |  | 2803-500010125-00003 |
| 109 | 030006061200010 | 016仪器仪表 | 包2 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年介质损耗测试仪检验装置购置 | 介损测试仪 | 台 | 1 | 47.9 |  | 2803-500009913-00007 |
| 110 | 030006061800010 | 016仪器仪表 | 包3 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年杆塔接地网综合分析仪购置 | 接地电阻表 | 只 | 1 | 34 |  | 2803-500009912-00003 |
| 111 | 030006061300010 | 016仪器仪表 | 包3 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年低电压短路阻抗测试仪购置 | 阻抗测量仪 | 台 | 1 | 25 |  | 2803-500009924-00002 |
| 112 | 030006061500010 | 016仪器仪表 | 包3 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年变电高精度诊断型成像仪购置 | 故障检测仪 | 台 | 1 | 30 |  | 2803-500009920-00009 |
| 113 | 030006061400010 | 016仪器仪表 | 包4 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年油在线入网检测装置购置 | 绝缘油介电强度测试仪检测装置 | 套 | 1 | 172 |  | 2803-500073545-00001 |
| 114 | 030006068600010 | 016仪器仪表 | 包5 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年超声波相控阵检测仪购置 | 探伤仪 | 台 | 1 | 177 |  | 2803-500010370-00004 |
| 115 | 030006061600010 | 016仪器仪表 | 包6 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年三维手持式激光测量装置购置 | 光学测量仪-类型:影像 | 台 | 1 | 60 |  | 2803-500133201-00001 |
| 116 | 030006061700010 | 016仪器仪表 | 包7 | 青海省电力公司电力科学试验研究院（青海电力节能服务有限责任公司） | 国网青海电科院2019年液压升降式交流耐压试验装置购置 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 套 | 1 | 260 |  | 2803-500009941-00001 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日