附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 标包 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001电容电流测试仪包1 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - |
| 2 | 002一二次融合成套化开关测试器包1 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - |
| 3 | 003仪器仪表包1 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - |
| 4 | 004线路在线监测装置包1 | 供货业绩不低于20个合同，需提供中标通知书及合同复印件及发票 | 生产厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书 | 应提供国家认可的第三方权威检测机构出具的所投产品的有效功能检测报告和型式试验报告 |
| 5 | 007箱式变电站包1 | 近三年内（以投标截止日计算）累计供货业绩50台及以上 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电力变压器研发、设计、制造和出厂试验的能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 6 | 008端子箱包1 | 同电压等级及以上累计销售业绩50台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 7 | 009电源系统包1 | 同类产品销售业绩不少于30套 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 8 | 010蓄电池组包1 | 同类产品销售业绩不少于100套 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 9 | 011保护金具及防鸟设备包1 | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 8000万元 | 具有同等电压等级及以上金具研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 10 | 015供暖系统包1 | - | 具有锅炉销售、供货、安装维修能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；ISO14001环境管理体系证书；ISO45001职业健康安全管理体系证书 | 供暖系统主要设备部件具备相应的检测报告 |
| 11 | 016火灾报警系统包1 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 12 | 017防坠落装置包1 | 提供近三年内330kV及以上电压等级工程防坠落装置供货业绩 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 提供生产供货产品的人员、检验设备、生产装备、台班生产能力；提供防坠落装置制造所依据的技术规范和工艺标准 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告 |
| 13 | 018RFID电子标签包1 | 近三年内（以投标截止日计算）辅助工器具类产品供货业绩不少于 30万元 | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力 | - | - | 供应商应根据产品性能提供有效的鉴定报告或检测报告 |

附件3：国网青海省电力公司2021年第一次物资招标采购最高投标限价清单

| No. | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 每行限价总价（万元） | 技术规范ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030008066700010 | 001电容电流测试仪 | 包1 | 国网青海电科院2021年电容器智能检测装置购置 | 电容电流测试仪 | 台 | 1 | 500 | E01W-500009933-00001 |
| 2 | 030008070900010 | 002一二次融合成套化开关测试器 | 包1 | 国网青海电科院2021年一二次融合成套化开关检测装置购置 | 开关测试器 | 套 | 1 | 200 | E01W-500009858-00001 |
| 3 | 030008070200010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年回路电阻测试仪购置（物资） | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | 19.999998 | E01W-500009903-00001 |
| 4 | 030008070700010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年变比测试仪购置（物资） | 变压器变比测试仪 | 台 | 2 | 6 | E01W-500009902-00001 |
| 5 | 030008070800010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年变压器直流电阻测试仪购置 | 直流电阻测试仪 | 台 | 2 | 8 | E01W-500009845-00001 |
| 6 | 030008067000010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年电容量及介损测试仪购置 | 介损测试仪 | 台 | 2 | 19.999998 | E01W-500009913-00001 |
| 7 | 030008070400010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年直流高压发生器购置 | 直流高压发生器 | 台 | 2 | 10 | E01W-500009904-00001 |
| 8 | 030008070100010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年工频耐压试验装置（含测量系统）购置 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 套 | 2 | 30 | E01W-500009941-00001 |
| 9 | 030008066900010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年感应耐压试验装置购置 | 变频电源 | 台 | 2 | 120 | E01W-500009937-00001 |
| 10 | 030008070300010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年开关特性测试仪购置（物资） | 开关机械特性测试仪 | 台 | 2 | 11.999998 | E01W-500009905-00001 |
| 11 | 030008070600010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年绝缘电阻测试仪购置（物资） | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 6 | E01W-500009923-00001 |
| 12 | 030008070500010 | 003仪器仪表 | 包1 | 国网青海电科院2021年二次耐压仪购置 | 绝缘性能试验设备-类型:绝缘电阻 | 台 | 2 | 3.999998 | E01W-500010122-00001 |
| 13 | 002007632800010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 7.964602 | B00H-500084181-00002 |
| 14 | 002007633300010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 综合自动化系统校验仪 | 台 | 1 | 13.274336 | B00H-500064647-00002 |
| 15 | 002007632300010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 变压器油酸值测试仪 | 台 | 1 | 3.539823 | B00H-500010319-00002 |
| 16 | 002007632700010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 含氧量测试仪 | 台 | 6 | 1.327434 | B00H-500010316-00002 |
| 17 | 002007632900010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 光纤熔接机 | 台 | 2 | 5.6 | B00H-500010275-00002 |
| 18 | 002007633200010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 光时域反射测试仪 | 台 | 2 | 9.6 | B00H-500010270-00001 |
| 19 | 002007635200010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 谐波测试仪 | 台 | 1 | 36 | B00H-500009869-00001 |
| 20 | 002007633900010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 蓄电池活化仪 | 只 | 1 | 4.424779 | B00H-500009865-00002 |
| 21 | 002007634500010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 蓄电池内阻测试仪 | 只 | 1 | 1.769912 | B00H-500009864-00002 |
| 22 | 002007633000010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 相序表 | 台 | 2 | 0.2 | B00H-500009857-00001 |
| 23 | 002007633100010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 1 | B00H-500009848-00001 |
| 24 | 002007633600010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 继电保护测试仪校验装置 | 台 | 1 | 37.80439 | B00H-500131107-00002 |
| 25 | 002007633400010 | 003仪器仪表 | 包2 | 海南换流站工程 | 相位伏安表 | 台 | 2 | 8.849558 | B00H-500009847-00002 |
| 26 | 002007634900010 | 004线路在线监测装置 | 包3 | 海南换流站工程 | 线路在线监测装置-功能:导线震动在线监测装置 | 套 | 1 | 1 | B00H-500066325-00001 |
| 27 | 002007634600010 | 004线路在线监测装置 | 包3 | 海南换流站工程 | 变电在线监测装置-类型:主变铁芯监测系统 | 套 | 1 | 80 | B00H-500087796-00001 |
| 28 | 050031183300010 | 005在线监测系统 | 包1 | 西北电网系统保护建设工程（青海） | 在线监测系统-类型:省调 | 套 | 1 | 149.951 | B00H-500070512-00001 |
| 29 | 050031195500010 | 006信息安全设备配件 | 包1 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 信息安全设备配件-类型:综合安全网关UTM配件 | 个 | 2 | 29.99 | B00H-500140657-00002 |
| 30 | 050031131200010 | 007箱式变电站 | 包1 | 国网青海检修公司生产业务用房 | 箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:1.25MVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜 | 套 | 2 | 82 | B00H-500109798-00002 |
| 31 | 002007633500010 | 009电源系统 | 包1 | 海南换流站工程 | 直流电源系统-输出电压:DC900V,充电电流:1100A | 套 | 1 | 60 | B00H-500119122-00001 |
| 32 | 002007634700010 | 011保护金具及防鸟设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 标识牌-材质:不锈钢 | 面 | 100 | 5 | B00H-500023173-00001 |
| 33 | 002007632600010 | 011保护金具及防鸟设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 防鸟设备 | 台 | 15 | 42.47787 | B00H-500010604-00003 |
| 34 | 050031239700010 | 013通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 20 | 29.3 | B00H-500009730-00007 |
| 35 | 050031239600010 | 013通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 11 | 7.458 | B00H-500026461-00006 |
| 36 | 050031239700020 | 013通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 12 | 8.136 | B00H-500026461-00007 |
| 37 | 050031239600030 | 013通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 6 | 8.814 | B00H-500130622-00003 |
| 38 | 050031239600020 | 013通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 10 | 14.69 | B00H-500009730-00006 |
| 39 | 050031183500010 | 015供暖系统 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 电取暖设备-功率大小:通用,类型:常压热水锅炉 | 台 | 1 | 25 | D05P-500135600-00001 |
| 40 | 050031131100010 | 015供暖系统 | 包1 | 国网青海检修公司生产业务用房 | 供暖系统-类型:燃气供暖 | 套 | 1 | 151 | B00H-500010612-00002 |
| 41 | 002007635700010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 工业泵-工作原理:离心泵,种类:消防泵,扬程:20-100m,流量:50m3/h以下,公称通径:DN50 | 台 | 2 | 1 | B00H-500139546-00001 |
| 42 | 002007635800010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 风机-类型:耐热排烟式,功率:500W | 台 | 1 | 0.6 | B00H-500039411-00001 |
| 43 | 002007636100010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 液压油泵-驱动形式:气动 | 台 | 1 | 0.8 | B00H-500101002-00001 |
| 44 | 002007635600010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 作业工作服-性别:通用,号码:均码 | 件 | 6 | 0.6 | B00H-500024402-00001 |
| 45 | 002007635900010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 消防炮-安装方式:移动式 | 台 | 1 | 0.3 | B00H-500131087-00001 |
| 46 | 002007635300010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 呼吸器-类型:正压式空气 | 套 | 14 | 7.98 | B00H-500023305-00001 |
| 47 | 002007635400010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 呼吸器-类型:消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 45 | 0.2925 | B00H-500101648-00001 |
| 48 | 002007636000010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 消防柜 | 个 | 2 | 8 | B00H-500041939-00001 |
| 49 | 002007634800010 | 019消防设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 灭火药剂-填充物:泡沫 | 升 | 20000 | 27.6 | B00H-500067165-00001 |
| 50 | 002007633800010 | 020电子式互感器校验设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 电子式互感器校验设备 | 台 | 1 | 22.753938 | B00H-500010095-00002 |
| 51 | 002007635100010 | 020电子式互感器校验设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 继电保护测试仪校验装置 | 台 | 1 | 15 | B00H-500131107-00003 |
| 52 | 002007634400010 | 020电子式互感器校验设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 工控机 | 台 | 2 | 3.539824 | B00H-500024332-00002 |
| 53 | 002007633700010 | 020电子式互感器校验设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 电子式互感器校验设备检定装置 | 台 | 1 | 51.072566 | B00H-500010096-00002 |
| 54 | 002007635000010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 集气瓶 | 个 | 180 | 3.6 | B00H-500101003-00001 |
| 55 | 002007632500010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 普通会议系统设备-种类:麦克风 | 套 | 1 | 1.769912 | B00H-500024614-00001 |
| 56 | 002007634300010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 除尘设备 | 台 | 4 | 1.026548 | B00H-500074285-00002 |
| 57 | 002007632400010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 实验台 | 个 | 1 | 14.15922 | B00H-500135353-00002 |
| 58 | 002007632200010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 12 | B00H-500102943-00002 |
| 59 | 002007634200010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 扫地机 | 台 | 1 | 6.637168 | B00H-500134867-00002 |
| 60 | 002007634100010 | 022运维设备 | 包1 | 海南换流站工程 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 2.654867 | B00H-500126987-00002 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日