国网青海省电力公司

配网物资协议库存招标采购招标文件

（2021年版）

招标人：国网青海省电力公司

2021年03月25日

本章节内容包含招标公告及投标邀请函两部分。

第一章招标公告

国网青海省电力公司2021年第一次配网物资协议库存招标采购

招标公告

招标编号：2821AA

（适用于资格后审）

1. 招标条件

本招标项目招标人为国网青海省电力公司，招标项目资金来自项目单位自筹、银行贷款，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

招标人委托国网青海电力招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国网青海省电力公司2021年第一次配网物资协议库存招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

招标货物及其数量、合同包个数

| 分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 |  | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个数 | 包号 |  |
| 2821AA-1022001-0002 | 高压熔断器（喷射式） | 只 | 1427 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1035006-0002 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 套 | 370 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1010001-0002 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 组 | 850 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1016004-9998 | 低压开关柜 | 台 | 61 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1107007-0003 | 配电终端(TTU) | 套 | 1000 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1410007-9999 | 复合绝缘横担 | 套 | 3555 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1406030-9999 | 接地铁 | 付 | 1080 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1502009-9999 | 防鸟设备 | 台 | 62165 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1401007-9999 | 水泥制品 | 块 | 95370 | 4 | 包1~包4 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1401014-9999 | 超高性能混凝土杆 | 根 | 850 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405014-9999 | 拉紧绝缘子 | 只 | 29522 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1307013-0001 | 通信单元 | 只 | 530700 | 5 | 包1~包5 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1307013-0002 | 通信单元 | 只 | 126500 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1307013-0003 | 通信单元 | 只 | 64000 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1307013-0004 | 通信单元 | 只 | 85600 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1307013-0005 | 通信单元 | 只 | 43200 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |

货物清单单独成册，是本公告附件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.1 通用资格要求：

（1）必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。这些制造、检测能力应当分别相等或者优于《2021年版配（农）网物资供应商资质能力核实标准》（国家电网公司电子商务平台公开发布）提出的制造、检测设备。

（2）设计制造过程与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间或者合同数量满足要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。

（3）投标产品以及专门资格条件接受外购外协的产品、组件，取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且试验报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准以及本次招标技术规范的规定：

国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的专业检测报告。专业检测是指国家电网公司新技术产品或者根据现场运行需要，委托国家级检验检测机构公开邀请进行的专门检测活动。

各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。

（5）投标人取得有效的ISO9000系列质量保证体系认证书。

（6）取得招标文件要求的有效认证证书。

（7）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（8）应有良好的财务状况，具体要求详见招标文件第2章投标人须知第3.5.2规定。

（9）本招标活动不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。

（10）提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。

（11）在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。

（12）在国内材料销售合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在国网省级电力公司的验收。

（13）按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。

（14）投标人不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和青海省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报/公告》（此名称应与各单位在ECP平台中发布的不良行为处理公告名称保持一致）中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。

（15）根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件），未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。

（16）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的信用信息报告PDF文件），未提供有效“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。

3.2各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：

| 分标名称 | 业绩要求 | 生产试验设备 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压熔断器（喷射式） | 近三年累计销售业绩不少于300组 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 近三年累计销售业绩不少于100套 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 10kV三相隔离开关（封闭式） | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 低压开关柜 | 近三年累计销售业绩不少于500台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 配电终端(TTU) | 近三年累计销售业绩不少于1000套 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 复合绝缘横担 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 接地铁 | / | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 防鸟设备 | 近三年累计销售业绩不少于100台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 水泥制品 | 近三年累计销售业绩不少于500万元 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 超高性能混凝土杆 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 拉紧绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于200000只 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 通信单元 | 近三年累计销售业绩不少于20000只 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 具备国网计量检测中心检测证书 |

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标不接受代理商投标。

4.招标文件获取

4.1本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2021年3月25日至2021年3月30日下午17:30时前（北京时间），登陆招标人招投标信息系统（国家电网公司新一代电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）凭企业CA证书电子钥匙报名并下载招标文件。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。请使用谷歌浏览器（推荐71版本）打开上述网址，电脑配置推荐使用WIN7、WIN8、WIN10系统。

4.2招标文件（电子文件）免费获取，各潜在投标人无需支付获取招标文件款项。

4.3关于国家电网新一代电子商务平台的具体操作详见国家电网新一代电子商务平台首页（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）的新手指南。技术支持服务热线：010-63411000。

4.4投标保证金

（1）投标人应以所报价的标为单位提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一。投标保证金有效期与投标文件有效期一致。

（2）投标保证金的递交：投标保证金以分标为单位提交，且仅需提交所投分标中投标报价最高包的投标保证金。如投标人提交的投标保证金不足，则该分标中投标保证金不足包的投标将被否决。请投标人在递交投标保证金时务必注明所担保的分标名称，如未注明，则按照其所投分标的序号顺序从小到大依次核定。

| 包的投标价格 | 包的投标保证金（元） |
| --- | --- |
| 20万以下（不含20万） | 可免于提交投标保证金 |
| 20万－50万（含20万） | 2,000 |
| 50万－100万（含50万） | 5,000 |
| 100万－200万（含100万） | 10,000 |
| 200万－300万（含200万） | 20,000 |
| 300万－500万（含300万） | 30,000 |
| 500万－700万（含500万） | 50,000 |
| 700万－1000万（含700万） | 70,000 |
| 1000万－2000万（含1000万） | 100,000 |
| 2000万－3000万（含2000万） | 200,000 |
| 3000万－4000万（含3000万） | 300,000 |
| 4000万-6000万（含4000万） | 400,000 |
| 6000万及以上（含6000万） | 800,000 |

A.以银行电汇形式提交的投标保证金，通过潜在投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。

B.以银行保函形式提交的投标保证金，由信誉良好的具备开具保函资格的地市级及以上银行分行开出，有效期应与投标有效期一致。

C.以保险形式提交的保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险单作为有效的投标文件依据，由有经营该业务资格的省级保险公司开出。保险公司承担投标人投标违约行为的一切赔偿。

D.投标保证金以保险、银行电汇或银行保函方式提交的，在付款用途栏（或摘要、备注、附言）写明（如：2821AA-1401007-9999	水泥制品保证金），并确保投标保证金在投标截止时间之前到账，投标人在递交投标文件的同时提供加盖公章的“基本账户银行开户许可证”（如已提交给过我公司财务并无变更的，可不提供）。

收款单位：国网青海电力招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西宁宁新支行

银行帐号：2806026809100002525

投标人应提供证明其基本账户的开户许可证复印件并加盖公章，投标保证金应从其基本账户办理。投标人基本账户发生变化应及时通知招标人，因未及时通知而造成的一切责任自负。

投标保证金联系人：石女士          联系电话：0971-6076855

退还投标保证金请联系：韩经理      联系电话：0971-6076719

4.5缴纳投标保证金的扫描件请附在商务标书中，以备查！

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2021年4月14日14:00（北京时间），电子投标文件提交招标人招投标信息系统（电子商务平台）的截止时间同上。

5.2投标文件的递交时间：2021年4月14日9:00-11:30、12:30-14:00。

5.3投标文件的递交地点：西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司一楼开标大厅。

5.4投标人在完成标书制作后，需要在项目截标之前，在国家电网新一代电子商务平台，网址（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公共信息中下载国网青海省电力公司投标信息“二维码”软件（含操作手册），填写投标人相关信息及所投标包等内容并生成相应投标信息二维码图标(横版打印)，打印该二维码图标（该页无需封装），递交标书时现场扫描。投标人没有按时递交投标信息二维码文件或因投标人误填此文件引起的不一致或误解，将视为对招标文件的响应存在重要偏差，责任由投标人承担。请以2021年3月24日发布的为准。

（注：编制二维码文件时需填写的分标编号、分标名称、包号等信息要求按照本公告附表“采购需求一览表”中对应的字段内容规范填写。）

5.5特别提示：投标截止时间之前，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件；不接受未按规定封装的投标文件及投标文件的修改文件。

6.开标时间及地点

6.1开标时间：2021年4月14日14:00时整（北京时间）。

6.2开标地点：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司五楼会议室。

6.3开标方式：采用网络直播方式进行开标（投标人代表无须现场参加开标会议，使用钉钉APP观看网络直播开标，开标会议二维码如下：）。

7.发布公告的媒介

“中国招标投标公共服务平台”(http://www.cebpubservice.com/)、“国家电网公司新一代电子商务平台”(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)、“青海项目信息网（www.qhei.net.cn）”上发布招标公告，招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。

8.招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照附件3提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。

9.合规声明

招标文件如果发生可能与法律条规、国家标准不相一致、不相符合的条款表述，其不一致、不符合之处一律无效，并以国家相应规定为准。

10.其他事项

10.1如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的，以本章内容为准。

10.2由于青海地区对海拔有特殊要求，海拔及其他特殊要求，详见附件1:2821AA海拔修正及其他特殊要求和附件2的要求。

10.3 同一包内同型号货物的投标单价应一致，否则其投标将被否决。

10.4本批协议库存均按数量（金额）划分标包，本次招标的协议库存需求为全省范围内预估需求计划，标包的项目地区不代表最终协议库存订单执行的地区，最终以订单执行实际下达的项目地区为准。报价中的运距由供应商根据青海实际地域情况自行测算。

10.5青海公司将针对本批次采购的物资开展“实物ID”工作，合同签订环节增量设备标签安装相关要求如下：

根据《电网资产统一身份编码建设推广实施总体工作方案》相关工作要求，为进一步推进电网资产统一身份编码推广实施工作，国网物资部及省级物资部门在合同签订环节需对供应商安装增量设备二维码标签和RFID标签明确以下要求：

1.在采购合同中要求供应商使用“供应商获取实物ID编码及标签制作规范”微应用获取实物“ID”、二维码图案、《电网资产统一身份编码技术规范》（Q/GDW 11712—2017）、《电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册）》，并按照规范进行设备铭牌一体化二维码标签的制作、安装，同时安装RFID标签。

2.在采购合同中要求供应商使用“物资技术参数维护管理”微应用，进行设备技术参数维护。

3. 根据国家电网公司信息安全相关管理规定，RFID电子标签须使用国密算法和国家电网公司安全秘钥。

4.涉及的设备种类如下：

（1）主网14类设备：主变压器、断路器、组合电器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、电抗器、电力电容器、耦合电容器、接地变、站用变、开关柜、避雷器、消弧线圈。

（2）配网2类设备：配电变压器、环网柜。

（3）交流设备：充气柜、高压熔断器、消防系统（主变灭火装置）、串联补偿装置、母线、避雷针、接地网、穿墙套管

（4）换流设备：换流站换流变压器、油浸式平波电抗器、干式平波电抗器、晶闸管换流阀、IGBT换流阀、直流转换开关、直流断路器、直流隔离开关、直流分压器、光电流互感器、零磁通电流互感器、阀内水冷系统、阀外水冷系统、阀外风冷系统、直流穿墙套管、直流滤波器、交流滤波器、直流避雷器、接地极、直流电容器、换流一次电抗器、阀厅空调、直流PLC调谐装置、调相机等（换流站中交流设备赋码范围参考变电站类型执行）

（5）输电设备：架空线路、物理（运行）杆塔、电缆段、电缆终端、电缆接头、电缆接地箱、电缆分支箱、交叉互联箱、避雷器

（6）配电设备：柱上开关、电缆分支箱、中压电杆

（7）信息设备：主机设备、存储设备、网络设备、安全设备、辅助设备5大类26小类。

（8）保护设备：继电保护设备、安全自动装置、动态记录装置、故障信息子站、操作箱、电压切换箱、收发信机、光电转换装置、光纤通信接口装置、合并单元、智能终端、合智一体装置、过程层交换机等13类设备

（9）通信设备：SDH、OTN两类设备。

5.本次采购物资必须符合国网青海省电力公司资产全寿命管理项目实物ID标签贴牌相关要求,设备实物ID标签的制作和安装执行《国网青海省电力公司实物ID电子标签安装规范》

10.6档案移交的要求

10.6.1中标人应根据国网公司档案管理办法、国网青海省电力公司档案管理有关规定，按照甲方要求，提供项目档案归档所需的厂家资料，并负责或配合项目实施方有关单位完成相关档案资料的整理及归档工作。

10.6.2中标人应以档案级光盘或硬磁盘形式提供符合档案要求的电子版，所有文字材料为“双层PDF”格式，各类设备图纸为“DWF矢量图”格式，同时确保电子、纸质文件内容一致。

10.6.3根据省公司要求凡涉及330kV、750kV工程项目中标人需补充完整纸质投标文件，所有档案资料要求内容准确、格式规范、齐全完整、字迹清晰、印章齐全有效，符合档案原始记录性、有机联系性和长久保存要求。

11评标办法

11.1评标办法

11.1.1采用综合评估法，分技术、商务、价格三个部分分别进行量化评审，每个部分满分均为100分，并按以下权重合计计算最终量化评审得分。

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 权重设置（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术 | 商务 | 价格 |
| 1 | 2821AA-1022001-0002 | 高压熔断器（喷射式） | 50 | 10 | 40 |
| 2 | 2821AA-1035006-0002 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 50 | 10 | 40 |
| 3 | 2821AA-1010001-0002 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 50 | 10 | 40 |
| 4 | 2821AA-1016004-9998 | 低压开关柜 | 50 | 10 | 40 |
| 5 | 2821AA-1107007-0003 | 配电终端(TTU) | 50 | 10 | 40 |
| 6 | 2821AA-1410007-9999 | 复合绝缘横担 | 45 | 10 | 45 |
| 7 | 2821AA-1406030-9999 | 接地铁 | 45 | 10 | 45 |
| 8 | 2821AA-1502009-9999 | 防鸟设备 | 45 | 10 | 45 |
| 9 | 2821AA-1401007-9999 | 水泥制品 | 45 | 10 | 45 |
| 10 | 2821AA-1401014-9999 | 超高性能混凝土杆 | 45 | 10 | 45 |
| 11 | 2821AA-1405014-9999 | 拉紧绝缘子 | 45 | 10 | 45 |
| 12 | 2821AA-1307013-0001 | 通信单元 | 50 | 10 | 40 |
| 13 | 2821AA-1307013-0002 | 通信单元 | 50 | 10 | 40 |
| 14 | 2821AA-1307013-0003 | 通信单元 | 50 | 10 | 40 |
| 15 | 2821AA-1307013-0004 | 通信单元 | 50 | 10 | 40 |
| 16 | 2821AA-1307013-0005 | 通信单元 | 50 | 10 | 40 |

11.1.2 价格评审办法采用区间平均价浮动法，计算方法详见第三章评标办法2.2.2条。

| 分标名称 | 价格公式 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C值抽取范围 （级差为0.25 %） | n1 | n2 |
| 高压熔断器（喷射式） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 10kV三相隔离开关（封闭式） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 低压开关柜 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 配电终端(TTU) | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 复合绝缘横担 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 接地铁 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 防鸟设备 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 水泥制品 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 超高性能混凝土杆 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 拉紧绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 通信单元 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |

11.1.3区间平均价浮动法参数设置，若公告中评标办法与第三章评标办法前附表之一有差别，以公告为准。

11.1.4本次招标项目不设定最高限价。

11.1.5授标原则：

评标委员会推荐中标次序按同一分标下，综合评价得分排序从高到低的投标人顺序进行；综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，由招标人自行确定。

11.1.5.1本次各分标中一二次融合成套柱上断路器每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过2个包；其他分标中每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过1个包。

11.1.5.2当某一分标全部进入详评的投标人的中标标包数量超过条款11.1.5.1规定的限额时，该包授予综合得分最高的投标人。

11.2试验报告审核标准

11.2.1 投标人应按照资格业绩条件要求提供有效的检测（检验）报告，关于报告出具机构、试验类型、试验项目等具体要求详见各标段相关规定。

11.2.2 投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有试验报告记录且记载数据满足招标文件要求，不需提供材料复印件。

11.3业绩审核标准

11.3.1 投标人提供的有效期间内合同业绩数量应满足专用资质条件要求。业绩计算以合同签订时间为准。

11.3.2 在投标文件中提供有效的《供应商资质能力核实结果证明函件》的投标人，其业绩以《供应商资质能力核实结果证明函件》所载明的数据为准，不需提供支持文件，《供应商资质能力核实结果证明函件》所载明的有效的核实数据作为评审依据。核实时间段内的业绩支撑文件无需编入投标文件，编入的不作评审。

11.3.3 对于未在投标文件中提供相应产品《供应商资质能力核实结果证明函件》的投标人，为保证其投标文件中供货业绩真实可靠，投标人须取得有效的第三方公证机构出具供货业绩的公证证明，与投标文件同时提交。若投标人未提供有效公证证明，该投标人投标文件将被视为内容不全，该投标人参与本项目的评审将被否决。公证书公证事项：供货合同全部签署主体（单位）（甲乙双方）均予以认可。内容：兹证明XX公司提供的XX《供货合同》全部签署主体（单位）（甲乙双方）均予以认可。公证证明未包含上述事项和内容的视为无效公证证明。

11.3.4业绩数量按照物资类别计算，具体要求详见各标段相关规定。

11.3.5 既有业绩合同供货方和实际产品生产方必须均为投标人。

11.3.6业绩不认可的有（包括但不限于）：

①与同类产品制造厂之间的业绩；

②在试验室或试验站的业绩；

③与代理商之间的业绩；

④与非最终用户（即业主单位或负责所供货物运行、使用的单位以外的主体）签订的供货合同；

⑤出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。

11.3.7 母子公司、兄弟公司、控股公司的业绩不能相互替代。

11.3.8收购其他企业，被收购企业注销的，收购方可继承被收购方的业绩。

11.3.9重组改制中涉及企业合并、分立、名称变更的，须提供充足的证明材料，方可继承原企业的业绩。

11.4生产许可证及其他许可事项审核标准

11.4.1投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》函件有生产许可证记录，不需提供材料复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》函件的须提供生产许可证复印件。

11.4.2投标人提供的生产许可证应在有效期内，应与投标产品种类对应。部分标段未要求提供的可不进行审查。

11.4.3需提供3C认证、入网许可证等其他许可、认定证明文件的，相关文件应覆盖招标物资类别产品，且在有效期内。

11.4.4关于生产许可证具体要求详见各标段相关规定。

11.5  ISO9000系列认证证书审核标准

11.5.1投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有ISO9000系列认证证书记录，不需提供证书复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》的须提供ISO9000系列认证证书复印件。

11.5.2  投标人提供的ISO9000系列认证证书应在有效期内。

11.6生产试验设备审核标准

投标文件中《供应商资质能力核实结果证明函件》有生产试验设备记录，不需提供生产试验设备合同和发票等凭证复印件。在更新材料或没有《供应商资质能力核实结果证明函件》的须提供生产试验设备合同和发票等凭证复印件。

12.联系方式

招标代理机构：国网青海电力招标代理有限公司

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路12号

联系人：沙经理： 0971-6076791   康经理：0971-6076789

国网青海电力招标代理有限公司

二〇二一年三月二十五日

本章节内容包含招标公告及投标邀请函两部分。

第一章招标邀请书

国网青海省电力公司2021年第一次配网物资协议库存招标采购

招标公告

招标编号：2821AA

（适用于资格预审）

1. 招标条件

本招标项目招标人为国网青海省电力公司，招标项目资金来自项目单位自筹、银行贷款，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

招标人委托国网青海电力招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国网青海省电力公司2021年第一次配网物资协议库存招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

| 分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 |  | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个数 | 包号 |  |
| 2821AA-1001002-9999 | 10kV变压器 | 台 | 15 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1001012-0001 | 10kV箱式变电站（欧式） | 套 | 50 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1001012-0002 | 10kV箱式变电站（美式） | 套 | 16 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1020001-9999 | 交流避雷器 | 台 | 14036 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1022001-0001 | 高压熔断器（跌落式） | 只 | 4974 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1035001-9999 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 套 | 518 | 2 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 套 | 105 | 3 | 包1~包3 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1035004-0002 | 一二次融合成套环网箱（固体） | 套 | 18 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1035006-0001 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 套 | 1693 | 6 | 包1~包6 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1010001-0001 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 组 | 3428 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1016001-9998 | 高压开关柜 | 面 | 80 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1408007-9999 | 电缆分支箱 | 只 | 1328 | 3 | 包1~包3 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1016008-9999 | 配电箱 | 个 | 9544 | 13 | 包1~包13 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1106018-9999 | 电能计量箱 | 只 | 34791 | 5 | 包1~包5 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1304049-0001 | 接地短路故障指示器 | 台 | 2948 | 3 | 包1~包3 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1402001-9999 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 427.439 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1402005-0001 | 10kV架空绝缘导线 | 千米 | 6594.062 | 6 | 包1~包6 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1402005-0002 | 1kV架空绝缘导线 | 千米 | 4067.943 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1404001-9999 | 电力电缆 | 千米 | 166.222 | 4 | 包1~包4 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 千米 | 8067.368 | 9 | 包1~包9 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1404003-9999 | 控制电缆 | 米 | 687780 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1408000-9999 | 电缆附件 | 套 | 16553 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1406032-9999 | 铁构件 | 吨 | 7995.805 | 8 | 包1~包8 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1407000-9999 | 金具 | 付 | 1439446 | 3 | 包1~包3 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1401001-9999 | 钢管杆（桩） | 吨 | 2591.912 | 2 | 包1~包2 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1401002-0001 | 锥形水泥杆（非预应力） | 根 | 53912 | 12 | 包1~包12 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1401002-0002 | 锥形水泥杆（部分预应力） | 根 | 960 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405015-9999 | 蝶式绝缘子 | 只 | 150210 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405022-9999 | 针式瓷绝缘子 | 只 | 110224 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405025-9999 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 片 | 51489 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405033-9999 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 支 | 65947 | 1 | 包1 | 以采购供货单为准 |
| 2821AA-1405037-9999 | 线路柱式瓷绝缘子 | 只 | 108640 | 3 | 包1~包3 | 以采购供货单为准 |

招标货物及其数量、合同包个数

货物清单单独成册，是本邀请书附件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.1通用资格要求：

（1）必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。这些制造、检测能力应当分别相等或者优于《2021年版配（农）网物资供应商资质能力核实标准》（国家电网公司电子商务平台公开发布）提出的制造、检测设备。

（2）设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间或者合同数量满足要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。

（3）投标产品以及专门资格条件接受外购外协的产品、组件，取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且试验报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准以及本次招标技术规范的规定：

国家、行业已经发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；

国家、行业尚未发布相应产品标准的，投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的专业检测报告。专业检测是指国家电网公司新技术产品或者根据现场运行需要，委托国家级检验检测机构公开邀请进行的专门检测活动。

各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。

（5）投标人取得有效的ISO9000系列质量保证体系认证书。

（6）取得招标文件要求的有效认证证书。

（7）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（8）应有良好的财务状况，具体要求详见招标文件第2章投标人须知第3.5.2规定。

（9）本招标活动不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。

（10）投标产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

（11）提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。

（12）在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在省公司的验收。

（13）在国内材料销售合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过国家电网公司或所在国网省级电力公司的验收。

（14）按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。

（15）投标人不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和××省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报/公告》（此名称应与各单位在ECP平台中发布的不良行为处理公告名称保持一致）中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。

（16）根据《企业信息公示暂行条例》，投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件），未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。

（17）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的信用信息报告PDF文件），未提供有效“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。

3.2各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：

| 分标名称 | 业绩要求 | 资格预审要求 |
| --- | --- | --- |
| 10kV变压器 | 近三年累计销售业绩不少于5000台 | 国家电网有限公司2020年配网变压器协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-BYQ）项目中“10kV变压器（硅钢片干式）， 630-1000kVA”、“10kV变压器（硅钢片干式）,1250-2500kVA”标段预审同时合格。 |
| 10kV箱式变电站（欧式） | 近三年累计销售业绩不少于200套 | 国家电网有限公司2020年配网箱式变电站协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XB）项目中“10kV箱式变电站（欧式，硅钢片）”标段预审合格。 |
| 10kV箱式变电站（美式） | 近三年累计销售业绩不少于100套 | 国家电网有限公司2020年配网箱式变电站协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XB）项目中“10kV箱式变电站（美式，硅钢片）”标段预审合格。 |
| 交流避雷器 | 近三年累计销售业绩不少于50000台 | 国家电网有限公司2020年配网避雷器、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（GWXY-ZGYS-2002-BD）项目中“10kV交流避雷器”标段预审合格。 |
| 高压熔断器（跌落式） | 近三年累计销售业绩不少于20000只 | 国家电网有限公司2020年配网高压熔断器协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-RDQ）项目中“高压熔断器”标段预审同时合格。 |
| 10kV柱上变压器台成套设备 | 近三年累计销售业绩不少于5000套 | 国家电网有限公司2020年配网配电变台成套化设备协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-PDBTCT)项目中“10kV柱上变压器台成套设备”标段预审合格。 |
| 一二次融合成套环网箱（SF6） | 近三年累计销售业绩不少于500套 | 国家电网有限公司2020年配网一二次融合成套环网箱协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CTHWX)项目中“一二次融合成套环网箱（SF6绝缘）”标段预审合格。 |
| 一二次融合成套环网箱（固体） | 近三年累计销售业绩不少于500套 | 国家电网有限公司2020年配网一二次融合成套环网箱协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CTHWX)项目中“一二次融合成套环网箱（固体绝缘）”标段预审合格。 |
| 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 近三年累计销售业绩不少于2000套 | 国家电网有限公司2020年配网一二次融合成套柱上断路器协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CTHDLQ)项目中“一二次融合成套柱上断路器”标段预审合格。 |
| 10kV三相隔离开关（常规式） | 近三年累计销售业绩不少于5000组 | 国家电网有限公司2020年配网负荷开关、交流隔离开关协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-KG)或国家电网有限公司2020年配网环网柜、环网箱、开关柜、交流隔离开关、负荷开关协议库存招标第二次联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2002-HE)项目中“10kV三相隔离开关”标段预审合格。 |
| 高压开关柜 | 近三年累计销售业绩不少于500面 | 国家电网有限公司2020年配网开关柜协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-KGG)或国家电网有限公司2020年配网环网柜、环网箱、开关柜、交流隔离开关、负荷开关协议库存招标第二次联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2002-HE)项目中“10kV高压开关柜”标段预审合格。 |
| 电缆分支箱 | 近三年累计销售业绩不少于800只 | 国家电网有限公司2020年配网电缆分支箱协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2002-DLFZX)项目中“电缆分支箱”标段预审合格。 |
| 配电箱 | 近三年累计销售业绩不少于600个 | 国家电网有限公司2020年配网电能计量箱、配电箱（JP柜）协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-JLXPDX)项目中“配电箱（JP柜）”标段预审合格。 |
| 电能计量箱 | 近三年累计销售业绩不少于20000只 | 国家电网有限公司2020年配网电能计量箱、配电箱（JP柜）协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-JLXPDX)项目中“电能计量箱”标段预审合格。 |
| 接地短路故障指示器 | 近三年累计销售业绩不少于3000套（组） | 国家电网有限公司2020年配网配电终端、接地短路故障指示器协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-PG)或国家电网有限公司2020年配网杆塔类、电缆保护管、配电终端、接地短路故障指示器协议库存招标第二次联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001Z-SD）项目中“架空外施信号远传故障指示器”标段预审合格 |
| 钢芯铝绞线 | 近三年累计销售业绩不少于1000吨 | 国家电网有限公司2020年度配网导、地线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2019-DDX）项目中“钢芯铝绞线”标段预审合格 |
| 10kV架空绝缘导线 | 近三年累计销售业绩不少于10000千米 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“10kV架空绝缘导线”标段预审同时合格。 |
| 1kV架空绝缘导线 | 近三年累计销售业绩不少于10000千米 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“1kV架空绝缘导线”标段预审同时合格。 |
| 电力电缆 | 近三年累计销售业绩不少于1000千米 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“10kV电力电缆”标段预审合格 |
| 低压电力电缆 | 近三年累计销售业绩不少于10000千米 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“低压电力电缆”标段预审合格 |
| 控制电缆 | 近三年累计销售业绩不少于100000米 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“控制电缆”标段预审合格 |
| 电缆附件 | 近三年累计销售业绩不少于50000套 | 国家电网有限公司2020年度配网电缆、电缆附件、绝缘导线协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-XL）项目中“电缆附件”标段预审合格。 |
| 铁构件 | 近三年累计销售业绩不少于5000万元 | 国家电网有限公司2020年配网10kV及以下金具、铁附件类协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-JJTFJ)项目中“铁构件”标段预审合格。 |
| 金具 | 近三年累计销售业绩不少于300万元 | 国家电网有限公司2020年配网10kV及以下金具、铁附件类协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2001-JJTFJ)项目中“金具”标段预审合格。 |
| 钢管杆（桩） | 近三年累计销售业绩不少于10000吨 | 国家电网有限公司2020年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2003-GT)项目中“钢管杆（桩）”标段预审合格。 |
| 锥形水泥杆（非预应力） | 近三年累计销售业绩不少于30000根 | 国家电网有限公司2020年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2003-GT)项目中“非预应力锥形水泥杆”标段预审合格。 |
| 锥形水泥杆（部分预应力） | 近三年累计销售业绩不少于30000根 | 国家电网有限公司2020年配网杆塔类协议库存招标联合资格预审(预审编号：GWXY-ZGYS-2003-GT)项目中“部分预应力锥形水泥杆”标段预审合格。 |
| 蝶式绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于500000只 | 国家电网有限公司2020年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CFB） 项目中“蝶式绝缘子”标段预审合格 |
| 针式瓷绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于300000只 | 国家电网有限公司2020年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CFB） 项目中“针式瓷绝缘子”标段预审合格 |
| 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于500000片 | 国家电网有限公司2020年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CFB） 项目中“交流盘形悬式瓷绝缘子”标段预审合格 |
| 交流棒形悬式复合绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于100000支 | 国家电网有限公司2020年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CFB） 项目中“交流棒形悬式复合绝缘子”标段预审合格 |
| 线路柱式瓷绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于400000只 | 国家电网有限公司2020年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子、电缆保护管协议库存招标联合资格预审（预审编号：GWXY-ZGYS-2001-CFB） 项目中“线路柱式瓷绝缘子”标段预审合格 |

注：10kV变压器和10kV柱上变压器台成套设备业绩可相互通用。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标不接受代理商投标。

3.5本次招标仅接受资格预审合格投标人购买招标文件、参与投标，不接受资格预审未合格或者未参加资格预审的投标人投标。

4. 招标文件的获取

4.1本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2021年3月25日至2021年3月30日下午17:30时前（北京时间），登陆招标人招投标信息系统（国家电网公司新一代电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）凭企业CA证书电子钥匙报名并下载招标文件。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。请使用谷歌浏览器（推荐71版本）打开上述网址，电脑配置推荐使用WIN7、WIN8、WIN10系统。

4.2招标文件（电子文件）免费获取，各潜在投标人无需支付获取招标文件款项。

4.3关于国家电网新一代电子商务平台的具体操作详见国家电网新一代电子商务平台首页（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）的新手指南。技术支持服务热线：010-63411000。

4.4投标保证金

（1）投标人应以所报价的标为单位提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一。投标保证金有效期与投标文件有效期一致。

（2）投标保证金的递交：投标保证金以分标为单位提交，且仅需提交所投分标中投标报价最高包的投标保证金。如投标人提交的投标保证金不足，则该分标中投标保证金不足包的投标将被否决。请投标人在递交投标保证金时务必注明所担保的分标名称，如未注明，则按照其所投分标的序号顺序从小到大依次核定。

| 包的投标价格 | 包的投标保证金（元） |
| --- | --- |
| 20万以下（不含20万） | 可免于提交投标保证金 |
| 20万－50万（含20万） | 2,000 |
| 50万－100万（含50万） | 5,000 |
| 100万－200万（含100万） | 10,000 |
| 200万－300万（含200万） | 20,000 |
| 300万－500万（含300万） | 30,000 |
| 500万－700万（含500万） | 50,000 |
| 700万－1000万（含700万） | 70,000 |
| 1000万－2000万（含1000万） | 100,000 |
| 2000万－3000万（含2000万） | 200,000 |
| 3000万－4000万（含3000万） | 300,000 |
| 4000万-6000万（含4000万） | 400,000 |
| 6000万及以上（含6000万） | 800,000 |

A.以银行电汇形式提交的投标保证金，通过潜在投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。

B.以银行保函形式提交的投标保证金，由信誉良好的具备开具保函资格的地市级及以上银行分行开出，有效期应与投标有效期一致。

C.以保险形式提交的保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险单作为有效的投标文件依据，由有经营该业务资格的省级保险公司开出。保险公司承担投标人投标违约行为的一切赔偿。

D.投标保证金以保险、银行电汇或银行保函方式提交的，在付款用途栏（或摘要、备注、附言）写明（如：2821AA-1001002-9999 10kV变压器保证金），并确保投标保证金在投标截止时间之前到账，投标人在递交投标文件的同时提供加盖公章的“基本账户银行开户许可证”（如已提交给过我公司财务并无变更的，可不提供）。

收款单位：国网青海电力招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西宁宁新支行

银行帐号：2806026809100002525

投标人应提供证明其基本账户的开户许可证复印件并加盖公章，投标保证金应从其基本账户办理。投标人基本账户发生变化应及时通知招标人，因未及时通知而造成的一切责任自负。

投标保证金联系人：石女士          联系电话：0971-6076855

退还投标保证金请联系：韩经理      联系电话：0971-6076719

4.5缴纳投标保证金的扫描件请附在商务标书中，以备查！

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2021年4月14日14:00（北京时间），电子投标文件提交招标人招投标信息系统（电子商务平台）的截止时间同上。

5.2投标文件的递交时间：2021年4月14日9:00-11:30、12:30-14:00。

5.3投标文件的递交地点：西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司一楼开标大厅。

5.4投标人在完成标书制作后，需要在项目截标之前，在国家电网新一代电子商务平台，网址（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公共信息中下载国网青海省电力公司投标信息“二维码”软件（含操作手册），填写投标人相关信息及所投标包等内容并生成相应投标信息二维码图标(横版打印)，打印该二维码图标（该页无需封装），递交标书时现场扫描。投标人没有按时递交投标信息二维码文件或因投标人误填此文件引起的不一致或误解，将视为对招标文件的响应存在重要偏差，责任由投标人承担。请以2021年3月24日发布的为准。

（注：编制二维码文件时需填写的分标编号、分标名称、包号等信息要求按照本公告附表“采购需求一览表”中对应的字段内容规范填写。）

5.5特别提示：投标截止时间之前，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件；不接受未按规定封装的投标文件及投标文件的修改文件。

6.开标时间及地点

6.1开标时间：2021年4月14日14:00时整（北京时间）。

6.2开标地点：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司五楼会议室。

6.3开标方式：采用网络直播方式进行开标（投标人代表无须现场参加开标会议，使用钉钉APP观看网络直播开标，开标会议二维码如下：

7.发布公告的媒介

“中国招标投标公共服务平台”(http://www.cebpubservice.com/)、“国家电网公司新一代电子商务平台”(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)、“青海项目信息网（www.qhei.net.cn）”上发布招标公告，招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。

8.招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照附件3提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。

9.合规声明

招标文件如果发生可能与法律条规、国家标准不相一致、不相符合的条款表述，其不一致、不符合之处一律无效，并以国家相应规定为准。

10.其他事项

10.1如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的，以本章内容为准。

10.2由于青海地区对海拔有特殊要求，海拔及其他特殊要求，详见附件1:2820AB海拔修正及其他特殊要求和附件2的要求。

10.3 同一包内同型号货物的投标单价应一致，否则其投标将被否决。

10.4本批协议库存均按数量（金额）划分标包，本次招标的协议库存需求为全省范围内预估需求计划，标包的项目地区不代表最终协议库存订单执行的地区，最终以订单执行实际下达的项目地区为准。报价中的运距由供应商根据青海实际地域情况自行测算。

10.5青海公司将针对本批次采购的物资开展“实物ID”工作，合同签订环节增量设备标签安装相关要求如下：

根据《电网资产统一身份编码建设推广实施总体工作方案》相关工作要求，为进一步推进电网资产统一身份编码推广实施工作，国网物资部及省级物资部门在合同签订环节需对供应商安装增量设备二维码标签和RFID标签明确以下要求：

1.在采购合同中要求供应商使用“供应商获取实物ID编码及标签制作规范”微应用获取实物“ID”、二维码图案、《电网资产统一身份编码技术规范》（Q/GDW 11712—2017）、《电网资产统一身份编码物联网标签制作安装指导手册（增量分册）》，并按照规范进行设备铭牌一体化二维码标签的制作、安装，同时安装RFID标签。

2.在采购合同中要求供应商使用“物资技术参数维护管理”微应用，进行设备技术参数维护。

3. 根据国家电网公司信息安全相关管理规定，RFID电子标签须使用国密算法和国家电网公司安全秘钥。

4.涉及的设备种类如下：

（1）主网14类设备：主变压器、断路器、组合电器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、电抗器、电力电容器、耦合电容器、接地变、站用变、开关柜、避雷器、消弧线圈。

（2）配网2类设备：配电变压器、环网柜。

（3）交流设备：充气柜、高压熔断器、消防系统（主变灭火装置）、串联补偿装置、母线、避雷针、接地网、穿墙套管

（4）换流设备：换流站换流变压器、油浸式平波电抗器、干式平波电抗器、晶闸管换流阀、IGBT换流阀、直流转换开关、直流断路器、直流隔离开关、直流分压器、光电流互感器、零磁通电流互感器、阀内水冷系统、阀外水冷系统、阀外风冷系统、直流穿墙套管、直流滤波器、交流滤波器、直流避雷器、接地极、直流电容器、换流一次电抗器、阀厅空调、直流PLC调谐装置、调相机等（换流站中交流设备赋码范围参考变电站类型执行）

（5）输电设备：架空线路、物理（运行）杆塔、电缆段、电缆终端、电缆接头、电缆接地箱、电缆分支箱、交叉互联箱、避雷器

（6）配电设备：柱上开关、电缆分支箱、中压电杆

（7）信息设备：主机设备、存储设备、网络设备、安全设备、辅助设备5大类26小类。

（8）保护设备：继电保护设备、安全自动装置、动态记录装置、故障信息子站、操作箱、电压切换箱、收发信机、光电转换装置、光纤通信接口装置、合并单元、智能终端、合智一体装置、过程层交换机等13类设备

（9）通信设备：SDH、OTN两类设备。

5.本次采购物资必须符合国网青海省电力公司资产全寿命管理项目实物ID标签贴牌相关要求,设备实物ID标签的制作和安装执行《国网青海省电力公司实物ID电子标签安装规范》

10.6档案移交的要求

10.6.1中标人应根据国网公司档案管理办法、国网青海省电力公司档案管理有关规定，按照甲方要求，提供项目档案归档所需的厂家资料，并负责或配合项目实施方有关单位完成相关档案资料的整理及归档工作。

10.6.2中标人应以档案级光盘或硬磁盘形式提供符合档案要求的电子版，所有文字材料为“双层PDF”格式，各类设备图纸为“DWF矢量图”格式，同时确保电子、纸质文件内容一致。

10.6.3根据省公司要求凡涉及330kV、750kV工程项目中标人需补充完整纸质投标文件，所有档案资料要求内容准确、格式规范、齐全完整、字迹清晰、印章齐全有效，符合档案原始记录性、有机联系性和长久保存要求。

11评标办法

11.1评标办法

11.1.1采用综合评估法，分技术、商务、价格三个部分分别进行量化评审，每个部分满分均为100分，并按以下权重合计计算最终量化评审得分。

| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 权重设置（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术 | 商务 | 价格 |
| 1 | 2821AA-1001002-9999 | 10kV变压器 | 50 | 10 | 40 |
| 2 | 2821AA-1001012-0001 | 10kV箱式变电站（欧式） | 50 | 10 | 40 |
| 3 | 2821AA-1001012-0002 | 10kV箱式变电站（美式） | 50 | 10 | 40 |
| 4 | 2821AA-1020001-9999 | 交流避雷器 | 50 | 10 | 40 |
| 5 | 2821AA-1022001-9999 | 高压熔断器 | 50 | 10 | 40 |
| 6 | 2821AA-1035001-9999 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 50 | 10 | 40 |
| 7 | 2821AA-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 50 | 10 | 40 |
| 8 | 2821AA-1035004-0002 | 一二次融合成套环网箱（固体） | 50 | 10 | 40 |
| 9 | 2821AA-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 50 | 10 | 40 |
| 10 | 2821AA-1010001-9999 | 10kV三相隔离开关 | 50 | 10 | 40 |
| 11 | 2821AA-1016001-9999 | 高压开关柜 | 50 | 10 | 40 |
| 12 | 2821AA-1408007-9999 | 电缆分支箱 | 50 | 10 | 40 |
| 13 | 2821AA-1016008-9999 | 配电箱 | 50 | 10 | 40 |
| 14 | 2821AA-1106018-9999 | 电能计量箱 | 50 | 10 | 40 |
| 15 | 2821AA-1304049-0001 | 接地短路故障指示器 | 50 | 10 | 40 |
| 16 | 2821AA-1402001-9999 | 钢芯铝绞线 | 45 | 10 | 45 |
| 17 | 2821AA-1402005-0001 | 10kV架空绝缘导线 | 45 | 10 | 45 |
| 18 | 2821AA-1402005-0002 | 1kV架空绝缘导线 | 45 | 10 | 45 |
| 19 | 2821AA-1404001-9999 | 电力电缆 | 45 | 10 | 45 |
| 20 | 2821AA-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 45 | 10 | 45 |
| 21 | 2821AA-1404003-9999 | 控制电缆 | 45 | 10 | 45 |
| 22 | 2821AA-1408000-9999 | 电缆附件 | 45 | 10 | 45 |
| 23 | 2821AA-1406032-9999 | 铁构件 | 45 | 10 | 45 |
| 24 | 2821AA-1407000-9999 | 金具 | 45 | 10 | 45 |
| 25 | 2821AA-1401001-9999 | 钢管杆（桩） | 45 | 10 | 45 |
| 26 | 2821AA-1401002-0001 | 锥形水泥杆（非预应力） | 45 | 10 | 45 |
| 27 | 2821AA-1401002-0002 | 锥形水泥杆（部分预应力） | 45 | 10 | 45 |
| 28 | 2821AA-1405015-9999 | 蝶式绝缘子 | 45 | 10 | 45 |
| 29 | 2821AA-1405022-9999 | 针式瓷绝缘子 | 45 | 10 | 45 |
| 30 | 2821AA-1405025-9999 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 45 | 10 | 45 |
| 31 | 2821AA-1405033-9999 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 45 | 10 | 45 |
| 32 | 2821AA-1405037-9999 | 线路柱式瓷绝缘子 | 45 | 10 | 45 |

11.1.2 价格评审办法采用区间平均价浮动法，计算方法详见第三章评标办法2.2.2条。

11.1.3区间平均价浮动法参数设置，若公告中评标办法与第三章评标办法前附表之一有差别，以投标邀请书为准。

| 序号 | 分标名称 | 价格公式 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C值抽取范围 （级差为0.25 %） | n1 | n2 |
| 1 | 10kV变压器 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 2 | 10kV箱式变电站（欧式） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 3 | 10kV箱式变电站（美式） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 4 | 交流避雷器 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 5 | 高压熔断器 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 6 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 7 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 8 | 一二次融合成套环网箱（固体） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 9 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 10 | 10kV三相隔离开关 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 11 | 高压开关柜 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 12 | 电缆分支箱 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 14 | 电能计量箱 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 15 | 接地短路故障指示器 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 16 | 钢芯铝绞线 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 17 | 10kV架空绝缘导线 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 18 | 1kV架空绝缘导线 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 19 | 电力电缆 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 20 | 低压电力电缆 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 21 | 控制电缆 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 22 | 电缆附件 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 23 | 铁构件 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 24 | 金具 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 25 | 钢管杆（桩） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 26 | 锥形水泥杆（非预应力） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 27 | 锥形水泥杆（部分预应力） | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 28 | 蝶式绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 29 | 针式瓷绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 30 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 31 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |
| 32 | 线路柱式瓷绝缘子 | 区间平均价浮动法 | [1%，-1%]（含本数） | 1 | 1 |

11.1.4本次招标项目不设定最高限价。

11.1.5授标原则：

评标委员会推荐中标次序按同一分标下，综合评价得分排序从高到低的投标人顺序进行；综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，由招标人自行确定。

11.1.5.1本次各分标中配电箱、一二次融合成套柱上断路器每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过2个包；其他分标中每个投标人在同一分标中被授予的标包数量总计不超过1个包。

11.1.5.2当某一分标全部进入详评的投标人的中标标包数量超过条款11.1.5.1规定的限额时，该包授予综合得分最高的投标人。

12.联系方式

招标代理机构：国网青海电力招标代理有限公司

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路12号

联系人：沙经理： 0971-6076791   康经理：0971-6076789

国网青海电力招标代理有限公司

二〇二一年三月二十五日

附件1：2821AA物资海拔修正及其他特殊要求

| 序号 | 分标名称 | 采购申请 | 行项目 | 短文本 | 海拔修正及其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV变压器 | 440018817 | 1440 | 10kV变压器,1000kVA,普通,硅钢片,干式 | 海拔修正为3000米 |
| 2 | 10kV变压器 | 440018910 | 1120 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,干式 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 |
| 3 | 10kV变压器 | 440018905 | 170 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 | 海拔修正3000米10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸 |
| 4 | 10kV变压器 | 440018817 | 1430 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 海拔修正为3000米 |
| 5 | 10kV变压器 | 440018846 | 10 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 3000米海拔修正 |
| 6 | 10kV变压器 | 440018898 | 10 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 3000米海拔修正 |
| 7 | 10kV变压器 | 440018991 | 790 | 10kV变压器,30kVA,普通,硅钢片,干式 | 海拔修正为3000米10kV变压器-额定容量:30kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 |
| 8 | 10kV变压器 | 440018817 | 1420 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 海拔修正为3000米10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 |
| 9 | 10kV架空绝缘导线 | 440018923 | 380 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 10 | 10kV架空绝缘导线 | 440018927 | 410 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 11 | 10kV架空绝缘导线 | 440018927 | 1240 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 12 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 460 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 因工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 13 | 10kV架空绝缘导线 | 440018817 | 490 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程所需架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 14 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1120 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 15 | 10kV架空绝缘导线 | 440018817 | 520 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程所需架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 16 | 10kV架空绝缘导线 | 440018265 | 360 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30 |
| 17 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 930 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30 |
| 18 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1400 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 19 | 10kV架空绝缘导线 | 440018817 | 510 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程所需架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 20 | 10kV架空绝缘导线 | 440018817 | 1500 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程所需架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 21 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 430 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 因工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30 |
| 22 | 10kV架空绝缘导线 | 440018923 | 360 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 23 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 450 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 因工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 24 | 10kV架空绝缘导线 | 440018927 | 430 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 25 | 10kV架空绝缘导线 | 440018265 | 350 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 26 | 10kV架空绝缘导线 | 440018926 | 550 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 27 | 10kV架空绝缘导线 | 440018927 | 420 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 28 | 10kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1130 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 29 | 10kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1140 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30 |
| 30 | 10kV架空绝缘导线 | 440018910 | 670 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 项目需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 31 | 10kV架空绝缘导线 | 440018265 | 380 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 32 | 10kV架空绝缘导线 | 440018816 | 200 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程建设需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 33 | 10kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1120 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 34 | 10kV架空绝缘导线 | 440018924 | 250 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 35 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1180 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 36 | 10kV架空绝缘导线 | 440018265 | 370 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 37 | 10kV架空绝缘导线 | 440018688 | 190 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 38 | 10kV架空绝缘导线 | 440018689 | 550 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 39 | 10kV架空绝缘导线 | 440018924 | 260 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 40 | 10kV架空绝缘导线 | 440018926 | 570 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 41 | 10kV架空绝缘导线 | 440018991 | 120 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 42 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1140 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 工程实际需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 43 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 440 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/25 | 因工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:185/25 |
| 44 | 10kV架空绝缘导线 | 440018910 | 650 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 项目需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30 |
| 45 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 1610 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70/10 | 因工程实际需求架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:70/10 |
| 46 | 10kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1150 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程需要架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 47 | 10kV架空绝缘导线 | 440018928 | 110 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15 | 工程需要，业扩项目寄存物资架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15 |
| 48 | 10kV架空绝缘导线 | 440018689 | 1020 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 49 | 10kV架空绝缘导线 | 440018910 | 1490 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 50 | 10kV架空绝缘导线 | 440018923 | 400 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 51 | 10kV架空绝缘导线 | 440018924 | 270 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 52 | 10kV架空绝缘导线 | 440018926 | 590 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 53 | 10kV架空绝缘导线 | 440018991 | 760 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 54 | 10kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1260 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 55 | 10kV架空绝缘导线 | 440019023 | 1640 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 56 | 10kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1170 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:240 |
| 57 | 10kV架空绝缘导线 | 440018923 | 410 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:50 |
| 58 | 10kV架空绝缘导线 | 440018926 | 600 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:50 |
| 59 | 10kV架空绝缘导线 | 440018910 | 1500 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:95 |
| 60 | 10kV架空绝缘导线 | 440018923 | 420 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:95 |
| 61 | 10kV架空绝缘导线 | 440018926 | 610 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:95 |
| 62 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018265 | 690 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修改为4500米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 63 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018816 | 230 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 64 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018817 | 1260 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 65 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018818 | 230 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 66 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018910 | 140 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 67 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018927 | 20 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 68 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018928 | 10 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 69 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440019023 | 20 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米。交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 70 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440019023 | 1630 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 71 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018992 | 130 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 72 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018939 | 50 | 10kV三相隔离开关,1250A,25kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米 |
| 73 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018688 | 180 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 74 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018689 | 520 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 75 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018923 | 60 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 76 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018924 | 50 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 77 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018926 | 160 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 78 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018991 | 800 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 79 | 10kV三相隔离开关（常规式） | 440018991 | 810 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 80 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440019180 | 30 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 81 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440018817 | 1600 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 82 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440018818 | 1760 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 83 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440018910 | 1590 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正4000米交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 84 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440019151 | 30 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 85 | 10kV三相隔离开关（封闭式） | 440018992 | 1430 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 |
| 86 | 10kV箱式变电站（美式） | 440018910 | 340 | 10kV箱式变电站,400kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜 |
| 87 | 10kV箱式变电站（美式） | 440018991 | 820 | 10kV箱式变电站,400kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜 | 海拔修正为3000米箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜 |
| 88 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018817 | 1250 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米 |
| 89 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018818 | 240 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 90 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018818 | 250 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 91 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018910 | 990 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套 |
| 92 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018927 | 1100 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 93 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018991 | 310 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正3000米 |
| 94 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018992 | 290 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 95 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440019023 | 200 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米。 |
| 96 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018689 | 510 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米 |
| 97 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018817 | 1240 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米 |
| 98 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018818 | 260 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 99 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018818 | 270 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 100 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018926 | 20 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米 |
| 101 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018992 | 270 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 102 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440018992 | 280 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米 |
| 103 | 10kV箱式变电站（欧式） | 440019023 | 210 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正4000米。 |
| 104 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018265 | 680 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程实际需要10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 105 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018265 | 670 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程实际需要10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 106 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018265 | 660 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 工程实际需要10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 107 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018265 | 650 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-2,单相变30kVA,12m | 工程实际需要10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-2,变压器容量:单相变30kVA,电杆类型:12m |
| 108 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018910 | 900 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 109 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018910 | 710 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 110 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1230 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 111 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1220 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:15m |
| 112 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1210 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 113 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1200 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 114 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1180 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 115 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1170 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 116 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1160 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:15m |
| 117 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 118 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 119 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1120 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 120 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018817 | 1110 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:15m |
| 121 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018818 | 290 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 122 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018818 | 300 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 123 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018818 | 340 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程需要,海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 124 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018818 | 350 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 125 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018818 | 360 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-2,单相变30kVA,12m | 工程需要,海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-2,变压器容量:单相变30kVA,电杆类型:12m |
| 126 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018923 | 10 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正为3000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 127 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018926 | 90 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,15m | 工程实际需求10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:15m |
| 128 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 360 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 129 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 310 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 130 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 320 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 131 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 330 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:400kVA,电杆类型:15m |
| 132 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 300 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 133 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 134 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 190 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:15m |
| 135 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 136 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 200 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 137 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 210 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:400kVA,电杆类型:12m |
| 138 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 340 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:400kVA,电杆类型:15m |
| 139 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 100 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 140 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 180 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-2,单相变10kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-2,变压器容量:单相变10kVA,电杆类型:12m |
| 141 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018992 | 90 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-2,单相变30kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-2,变压器容量:单相变30kVA,电杆类型:12m |
| 142 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 90 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 143 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 100 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 144 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 110 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 145 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 146 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 170 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:100kVA,电杆类型:15m |
| 147 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 200 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200(63)kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200(63)kVA,电杆类型:12m |
| 148 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 149 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 180 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 150 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 210 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400(125)kVA,12m | 海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:400(125)kVA,电杆类型:12m |
| 151 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440018927 | 130 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 152 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 80 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 因工程实际需求。海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m |
| 153 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 90 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:15m |
| 154 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 100 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 155 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 110 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 156 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 120 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:400kVA,电杆类型:12m |
| 157 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 130 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:400kVA,电杆类型:15m |
| 158 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 70 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 159 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 1670 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:50kVA,电杆类型:15m |
| 160 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 160 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m |
| 161 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 170 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m |
| 162 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 180 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:400kVA,电杆类型:12m |
| 163 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 190 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:400kVA,电杆类型:15m |
| 164 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:12m |
| 165 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-ZX,变压器容量:50kVA,电杆类型:15m |
| 166 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 440019023 | 60 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-2,单相变30kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正4000米。10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-2,变压器容量:单相变30kVA,电杆类型:12m |
| 167 | 1kV架空绝缘导线 | 440018923 | 340 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 168 | 1kV架空绝缘导线 | 440018910 | 680 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 169 | 1kV架空绝缘导线 | 440018817 | 470 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 170 | 1kV架空绝缘导线 | 440018927 | 400 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 171 | 1kV架空绝缘导线 | 440019023 | 480 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 172 | 1kV架空绝缘导线 | 440018927 | 390 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 173 | 1kV架空绝缘导线 | 440018924 | 240 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 174 | 1kV架空绝缘导线 | 440018926 | 530 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 175 | 1kV架空绝缘导线 | 440019023 | 470 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 176 | 1kV架空绝缘导线 | 440018928 | 100 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 业扩项目寄存物资架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 177 | 1kV架空绝缘导线 | 440018926 | 540 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 178 | 1kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1190 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 179 | 1kV架空绝缘导线 | 440018689 | 170 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 180 | 1kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1180 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,120/20 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20 |
| 181 | 1kV架空绝缘导线 | 440018818 | 1200 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 182 | 1kV架空绝缘导线 | 440018992 | 380 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70 |
| 183 | 1kV架空绝缘导线 | 440018992 | 1160 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 |
| 184 | 超高性能混凝土杆 | 440018817 | 1480 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 185 | 超高性能混凝土杆 | 440018818 | 1740 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 186 | 超高性能混凝土杆 | 440018910 | 1570 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 187 | 超高性能混凝土杆 | 440018927 | 1280 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 188 | 超高性能混凝土杆 | 440018992 | 1410 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 189 | 超高性能混凝土杆 | 440019023 | 1970 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 190 | 超高性能混凝土杆 | 440019151 | 10 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 191 | 超高性能混凝土杆 | 440019180 | 10 | 超高性能混凝土杆,12m,190mm | 超高性能混凝土杆-杆长:12m,梢径:190mm |
| 192 | 超高性能混凝土杆 | 440018817 | 1490 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 193 | 超高性能混凝土杆 | 440018818 | 1750 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 194 | 超高性能混凝土杆 | 440018910 | 1580 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 195 | 超高性能混凝土杆 | 440018927 | 1290 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 196 | 超高性能混凝土杆 | 440018992 | 1420 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 197 | 超高性能混凝土杆 | 440019023 | 1980 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 198 | 超高性能混凝土杆 | 440019151 | 20 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 199 | 超高性能混凝土杆 | 440019180 | 20 | 超高性能混凝土杆,15m,230mm | 超高性能混凝土杆-杆长:15m,梢径:230mm |
| 200 | 低压电力电缆 | 440018923 | 330 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 201 | 低压电力电缆 | 440019133 | 20 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 202 | 低压电力电缆 | 440019133 | 10 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 203 | 低压电力电缆 | 440019133 | 30 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 204 | 低压电力电缆 | 440019182 | 10 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 205 | 低压电力电缆 | 440018689 | 200 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 206 | 低压电力电缆 | 440019182 | 20 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 207 | 低压电力电缆 | 440019182 | 30 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 208 | 低压电力电缆 | 440018689 | 190 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 209 | 低压电力电缆 | 440018689 | 270 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 210 | 低压电力电缆 | 440018923 | 310 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 211 | 低压电力电缆 | 440019133 | 40 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 212 | 低压电力电缆 | 440019133 | 50 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 213 | 低压电力电缆 | 440019133 | 60 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 214 | 低压电力电缆 | 440019133 | 70 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 215 | 低压电力电缆 | 440019133 | 80 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 216 | 低压电力电缆 | 440019133 | 90 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 217 | 低压电力电缆 | 440018689 | 1060 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 218 | 低压电力电缆 | 440018908 | 50 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,22,普通 | 非配电网物资 |
| 219 | 低压电力电缆 | 440018929 | 230 | 低压电力电缆,YJV,铜,240/120,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 220 | 低压电力电缆 | 440018929 | 300 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:185/95,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 221 | 低压电力电缆 | 440018975 | 30 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,33,WD | 根据工程实际需求配置 |
| 222 | 低压电力电缆 | 440018975 | 290 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,33,WD | 根据工程实际需求配置 |
| 223 | 低压电力电缆 | 440018975 | 20 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:185/95,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 224 | 低压电力电缆 | 440018929 | 290 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 225 | 低压电力电缆 | 440018929 | 250 | 低压电力电缆,YJY,铜,150/95,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 |
| 226 | 低压电力电缆 | 440018975 | 200 | 低压电力电缆,YJY,铜,150/95,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 |
| 227 | 低压电力电缆 | 440018929 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 228 | 低压电力电缆 | 440018993 | 50 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 229 | 低压电力电缆 | 440018993 | 140 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 230 | 低压电力电缆 | 440018929 | 140 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 231 | 低压电力电缆 | 440018993 | 20 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 232 | 低压电力电缆 | 440018929 | 130 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 233 | 低压电力电缆 | 440018975 | 310 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 234 | 低压电力电缆 | 440018929 | 150 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 235 | 低压电力电缆 | 440018975 | 190 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 236 | 低压电力电缆 | 440018929 | 280 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 237 | 低压电力电缆 | 440018974 | 40 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,2芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求选用低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:2芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 238 | 低压电力电缆 | 440018929 | 70 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 239 | 低压电力电缆 | 440018929 | 10 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 240 | 低压电力电缆 | 440018974 | 30 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:300,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 241 | 低压电力电缆 | 440018929 | 240 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,3芯,不阻燃,22,NH | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:NH |
| 242 | 低压电力电缆 | 440018929 | 80 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 243 | 低压电力电缆 | 440018975 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 244 | 低压电力电缆 | 440018993 | 30 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 245 | 低压电力电缆 | 440018993 | 130 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 246 | 低压电力电缆 | 440018929 | 90 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 247 | 低压电力电缆 | 440018975 | 120 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 248 | 低压电力电缆 | 440018929 | 100 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 249 | 低压电力电缆 | 440018975 | 150 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 250 | 低压电力电缆 | 440018975 | 260 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 251 | 低压电力电缆 | 440018975 | 350 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 252 | 低压电力电缆 | 440018993 | 80 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 253 | 低压电力电缆 | 440018993 | 180 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 254 | 低压电力电缆 | 440018975 | 180 | 低压电力电缆,YJY,铜,120,1芯,NH,23,WDZA | 根据工程实际需求配置 |
| 255 | 低压电力电缆 | 440018929 | 120 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 256 | 低压电力电缆 | 440018975 | 40 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 257 | 低压电力电缆 | 440018975 | 300 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 258 | 低压电力电缆 | 440018974 | 60 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求选用 |
| 259 | 低压电力电缆 | 440018975 | 230 | 低压电力电缆,YJY,铜,16,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 260 | 低压电力电缆 | 440018975 | 320 | 低压电力电缆,YJY,铜,16,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 261 | 低压电力电缆 | 440018975 | 160 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 262 | 低压电力电缆 | 440018975 | 270 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 263 | 低压电力电缆 | 440018975 | 360 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 264 | 低压电力电缆 | 440018975 | 390 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 265 | 低压电力电缆 | 440018993 | 90 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 266 | 低压电力电缆 | 440018975 | 10 | 低压电力电缆,YJY,铜,185,4芯,ZC,33,WD | 根据工程实际需求配置 |
| 267 | 低压电力电缆 | 440018993 | 10 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 268 | 低压电力电缆 | 440018974 | 20 | 低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求选用低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 269 | 低压电力电缆 | 440018929 | 270 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 270 | 低压电力电缆 | 440018975 | 100 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 271 | 低压电力电缆 | 440018929 | 210 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 272 | 低压电力电缆 | 440018975 | 90 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 273 | 低压电力电缆 | 440018975 | 280 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 274 | 低压电力电缆 | 440018993 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 275 | 低压电力电缆 | 440018993 | 200 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 276 | 低压电力电缆 | 440018993 | 120 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 277 | 低压电力电缆 | 440018975 | 80 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 278 | 低压电力电缆 | 440018975 | 220 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 279 | 低压电力电缆 | 440018929 | 220 | 低压电力电缆,YJY,铜,4,2芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 280 | 低压电力电缆 | 440018929 | 260 | 低压电力电缆,YJY,铜,4,4芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 |
| 281 | 低压电力电缆 | 440018929 | 160 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 282 | 低压电力电缆 | 440018975 | 70 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 283 | 低压电力电缆 | 440018993 | 150 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 284 | 低压电力电缆 | 440018929 | 170 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 285 | 低压电力电缆 | 440018974 | 50 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求选用 |
| 286 | 低压电力电缆 | 440018975 | 170 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 287 | 低压电力电缆 | 440018975 | 210 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 288 | 低压电力电缆 | 440018975 | 370 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 289 | 低压电力电缆 | 440018993 | 40 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH |
| 290 | 低压电力电缆 | 440018929 | 190 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 291 | 低压电力电缆 | 440018975 | 240 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 292 | 低压电力电缆 | 440018975 | 330 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 293 | 低压电力电缆 | 440018929 | 180 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置 |
| 294 | 低压电力电缆 | 440018974 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 295 | 低压电力电缆 | 440018975 | 130 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,NH,23,NH | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:NH |
| 296 | 低压电力电缆 | 440018929 | 200 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 297 | 低压电力电缆 | 440018975 | 140 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 298 | 低压电力电缆 | 440018975 | 250 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 299 | 低压电力电缆 | 440018975 | 340 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 300 | 低压电力电缆 | 440018975 | 380 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 301 | 低压电力电缆 | 440018993 | 70 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 302 | 低压电力电缆 | 440018993 | 170 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 303 | 低压电力电缆 | 440018975 | 60 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,NH,23,WDZB | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZB |
| 304 | 低压电力电缆 | 440018975 | 50 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 305 | 低压电力电缆 | 440018993 | 100 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 306 | 低压电力电缆 | 440018993 | 190 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通 | 根据工程实际需求配置 |
| 307 | 低压电力电缆 | 440018993 | 60 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH |
| 308 | 低压电力电缆 | 440018993 | 160 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZB,23,NH | 根据工程实际需求配置低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH |
| 309 | 低压电力电缆 | 440018929 | 50 | 低压电力电缆,YJY,铜,185,4芯,ZC,33,WD | 根据工程实际需求配置 |
| 310 | 低压电力电缆 | 440018929 | 60 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,33,WD | 根据工程实际需求配置 |
| 311 | 低压电力电缆 | 440018265 | 550 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 312 | 低压电力电缆 | 440018265 | 540 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 313 | 低压电力电缆 | 440018265 | 750 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 314 | 低压电力电缆 | 440018265 | 770 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 315 | 低压电力电缆 | 440018265 | 570 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 316 | 低压电力电缆 | 440018265 | 530 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 317 | 低压电力电缆 | 440018789 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 318 | 低压电力电缆 | 440018910 | 320 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 319 | 低压电力电缆 | 440018910 | 210 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 320 | 低压电力电缆 | 440018910 | 220 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 321 | 低压电力电缆 | 440018910 | 460 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 322 | 低压电力电缆 | 440018910 | 580 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 323 | 低压电力电缆 | 440018910 | 590 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 324 | 低压电力电缆 | 440018910 | 1080 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 325 | 低压电力电缆 | 440018817 | 980 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 326 | 低压电力电缆 | 440018817 | 890 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/120,4+1芯,ZC,无铠装,WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:185/120,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:WDZC |
| 327 | 低压电力电缆 | 440018817 | 920 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 328 | 低压电力电缆 | 440018817 | 940 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 329 | 低压电力电缆 | 440018817 | 950 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 330 | 低压电力电缆 | 440018817 | 910 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 331 | 低压电力电缆 | 440018817 | 900 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 332 | 低压电力电缆 | 440018817 | 970 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 333 | 低压电力电缆 | 440018817 | 930 | 低压电力电缆,YJV,铜,150/95,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 334 | 低压电力电缆 | 440018927 | 610 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 335 | 低压电力电缆 | 440018927 | 620 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 336 | 低压电力电缆 | 440018928 | 140 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 业扩项目寄存物资低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 337 | 低压电力电缆 | 440018927 | 630 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 338 | 低压电力电缆 | 440018928 | 130 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 业扩项目寄存物资低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 339 | 低压电力电缆 | 440018927 | 1110 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 340 | 低压电力电缆 | 440018927 | 550 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 341 | 低压电力电缆 | 440018927 | 560 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 342 | 低压电力电缆 | 440018927 | 570 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 343 | 低压电力电缆 | 440018927 | 590 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 344 | 低压电力电缆 | 440018927 | 600 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 345 | 低压电力电缆 | 440018927 | 530 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 346 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1910 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售物资低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 347 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1430 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 348 | 低压电力电缆 | 440018818 | 590 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 349 | 低压电力电缆 | 440018818 | 550 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 350 | 低压电力电缆 | 440018818 | 560 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 351 | 低压电力电缆 | 440018818 | 600 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 352 | 低压电力电缆 | 440018818 | 650 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 353 | 低压电力电缆 | 440018818 | 670 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 354 | 低压电力电缆 | 440018818 | 680 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 355 | 低压电力电缆 | 440018818 | 700 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 356 | 低压电力电缆 | 440018819 | 20 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 357 | 低压电力电缆 | 440018818 | 710 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 358 | 低压电力电缆 | 440018818 | 720 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 359 | 低压电力电缆 | 440018819 | 10 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 360 | 低压电力电缆 | 440018818 | 570 | 低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 361 | 低压电力电缆 | 440018818 | 610 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 362 | 低压电力电缆 | 440018818 | 620 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 363 | 低压电力电缆 | 440018818 | 660 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 364 | 低压电力电缆 | 440018896 | 120 | 低压电力电缆,YJV,铜,25/16,3+1芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 365 | 低压电力电缆 | 440018818 | 690 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 366 | 低压电力电缆 | 440018818 | 730 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 367 | 低压电力电缆 | 440018818 | 770 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 368 | 低压电力电缆 | 440018818 | 780 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,4+1芯,ZC,22,WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:WDZC |
| 369 | 低压电力电缆 | 440018896 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 370 | 低压电力电缆 | 440019023 | 850 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 371 | 低压电力电缆 | 440019023 | 840 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 372 | 低压电力电缆 | 440019023 | 810 | 低压电力电缆,YJY,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 373 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1420 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 374 | 低压电力电缆 | 440019023 | 800 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 375 | 低压电力电缆 | 440019023 | 760 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 376 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1860 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售物资低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 377 | 低压电力电缆 | 440019023 | 750 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 378 | 低压电力电缆 | 440018927 | 540 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 379 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1850 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售物资低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 380 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1680 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 381 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1590 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 382 | 低压电力电缆 | 440019023 | 1410 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 383 | 低压电力电缆 | 440019023 | 790 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 384 | 低压电力电缆 | 440019023 | 770 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 385 | 低压电力电缆 | 440019023 | 820 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 386 | 低压电力电缆 | 440018926 | 460 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 387 | 低压电力电缆 | 440018926 | 470 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 388 | 低压电力电缆 | 440018923 | 960 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 389 | 低压电力电缆 | 440018689 | 260 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 390 | 低压电力电缆 | 440018926 | 520 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 391 | 低压电力电缆 | 440018926 | 480 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 392 | 低压电力电缆 | 440018845 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 393 | 低压电力电缆 | 440018926 | 450 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 394 | 低压电力电缆 | 440018926 | 1180 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 395 | 低压电力电缆 | 440018923 | 320 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 396 | 低压电力电缆 | 440018689 | 1050 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 397 | 低压电力电缆 | 440018688 | 40 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 398 | 低压电力电缆 | 440018991 | 220 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 399 | 低压电力电缆 | 440018689 | 210 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 400 | 低压电力电缆 | 440018897 | 10 | 低压电力电缆,YJV,铜,95/50,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 401 | 低压电力电缆 | 440018845 | 30 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 402 | 低压电力电缆 | 440018689 | 230 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 403 | 低压电力电缆 | 440018991 | 210 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 404 | 低压电力电缆 | 440018923 | 940 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 405 | 低压电力电缆 | 440018924 | 200 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 406 | 低压电力电缆 | 440018897 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 407 | 低压电力电缆 | 440018926 | 500 | 低压电力电缆,YJLV,铝,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 408 | 低压电力电缆 | 440018924 | 230 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 409 | 低压电力电缆 | 440018926 | 490 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 410 | 低压电力电缆 | 440018689 | 250 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 411 | 低压电力电缆 | 440018689 | 220 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 412 | 低压电力电缆 | 440018845 | 10 | 低压电力电缆,YJV,铜,95/50,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 413 | 低压电力电缆 | 440018688 | 50 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 414 | 低压电力电缆 | 440018924 | 220 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 415 | 低压电力电缆 | 440018905 | 60 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 416 | 低压电力电缆 | 440018689 | 290 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 417 | 低压电力电缆 | 440018924 | 210 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 418 | 低压电力电缆 | 440018689 | 280 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 419 | 低压电力电缆 | 440018689 | 1040 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 420 | 低压电力电缆 | 440018688 | 10 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 421 | 低压电力电缆 | 440018905 | 130 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 422 | 低压电力电缆 | 440018991 | 110 | 低压电力电缆,YJY,铜,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 423 | 低压电力电缆 | 440018926 | 510 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 424 | 低压电力电缆 | 440018992 | 780 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 425 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1170 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 426 | 低压电力电缆 | 440018992 | 800 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 427 | 低压电力电缆 | 440018992 | 530 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 428 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1040 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 429 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1200 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 430 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1240 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 431 | 低压电力电缆 | 440018992 | 570 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 432 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1360 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 433 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1060 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 434 | 低压电力电缆 | 440018992 | 1130 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 |
| 435 | 低压电力电缆 | 440018992 | 580 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 |
| 436 | 低压开关柜 | 440018689 | 120 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,130kvar | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:130kvar |
| 437 | 低压开关柜 | 440018817 | 880 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,240kvar | 海拔修正为3000米低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:240kvar |
| 438 | 低压开关柜 | 440018846 | 50 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,300kvar | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:300kvar |
| 439 | 低压开关柜 | 440018898 | 40 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,300kvar | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:300kvar |
| 440 | 低压开关柜 | 440018689 | 130 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA |
| 441 | 低压开关柜 | 440018817 | 860 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 海拔修正为3000米低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA |
| 442 | 低压开关柜 | 440018817 | 840 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,2000A,65kA | 海拔修正为3000米低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:2000A,额定开断电流:65kA |
| 443 | 低压开关柜 | 440018846 | 30 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,2500A,65kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:2500A,额定开断电流:65kA |
| 444 | 低压开关柜 | 440018898 | 20 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,2500A,65kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:2500A,额定开断电流:65kA |
| 445 | 低压开关柜 | 440018689 | 140 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,1250A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:1250A,额定开断电流:50kA |
| 446 | 低压开关柜 | 440018817 | 830 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,1250A,50kA | 海拔修正为3000米低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:1250A,额定开断电流:50kA |
| 447 | 低压开关柜 | 440018817 | 850 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,2000A,50kA | 海拔修正为3000米低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:2000A,额定开断电流:50kA |
| 448 | 低压开关柜 | 440018846 | 40 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,2000A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:2000A,额定开断电流:50kA |
| 449 | 低压开关柜 | 440018898 | 30 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,2000A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:2000A,额定开断电流:50kA |
| 450 | 电缆分支箱 | 440018689 | 300 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 451 | 电缆分支箱 | 440018689 | 310 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 452 | 电缆分支箱 | 440018688 | 70 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 453 | 电缆分支箱 | 440018926 | 740 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 454 | 电缆分支箱 | 440018688 | 80 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 455 | 电缆分支箱 | 440018923 | 540 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 456 | 电缆分支箱 | 440018924 | 380 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 457 | 电缆分支箱 | 440018926 | 750 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 458 | 电缆分支箱 | 440019023 | 1550 | 电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,三路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:三路,额定电流:400A |
| 459 | 电缆分支箱 | 440018818 | 840 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 460 | 电缆分支箱 | 440018818 | 850 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 461 | 电缆分支箱 | 440018992 | 830 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 海拔修正4000米电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 462 | 电缆分支箱 | 440019023 | 270 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 海拔修正4000米。电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 463 | 电缆分支箱 | 440019023 | 280 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 海拔修正4000米。电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:400A |
| 464 | 电缆分支箱 | 440018818 | 860 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A |
| 465 | 电缆分支箱 | 440018818 | 870 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A |
| 466 | 电缆分支箱 | 440019023 | 1440 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A |
| 467 | 电缆分支箱 | 440018818 | 880 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:四路,额定电流:400A |
| 468 | 电缆分支箱 | 440018818 | 890 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:四路,额定电流:400A |
| 469 | 电缆分支箱 | 440018265 | 400 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 470 | 电缆分支箱 | 440018818 | 900 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 471 | 电缆分支箱 | 440018818 | 910 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 472 | 电缆分支箱 | 440018910 | 190 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 473 | 电缆分支箱 | 440018927 | 1150 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 474 | 电缆分支箱 | 440018992 | 1150 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 海拔修正4000米电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 475 | 电缆分支箱 | 440019023 | 250 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 海拔修正4000米。电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 476 | 电缆分支箱 | 440019023 | 260 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 海拔修正4000米。电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A |
| 477 | 电缆分支箱 | 440018818 | 920 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:630A |
| 478 | 电缆分支箱 | 440018818 | 930 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:630A |
| 479 | 电缆附件 | 440018688 | 260 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正3000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 480 | 电缆附件 | 440018689 | 620 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 481 | 电缆附件 | 440018818 | 10 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 482 | 电缆附件 | 440018991 | 540 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 483 | 电缆附件 | 440018688 | 270 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正3000米 |
| 484 | 电缆附件 | 440018818 | 20 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 485 | 电缆附件 | 440018898 | 60 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 3000米海拔修正 |
| 486 | 电缆附件 | 440018688 | 280 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正3000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 487 | 电缆附件 | 440018818 | 30 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 488 | 电缆附件 | 440018910 | 1010 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 489 | 电缆附件 | 440018991 | 520 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 |
| 490 | 电缆附件 | 440018688 | 290 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正3000米 |
| 491 | 电缆附件 | 440018689 | 630 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 492 | 电缆附件 | 440018816 | 450 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 493 | 电缆附件 | 440018817 | 1410 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 494 | 电缆附件 | 440018818 | 40 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 495 | 电缆附件 | 440018923 | 740 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 496 | 电缆附件 | 440018926 | 970 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 497 | 电缆附件 | 440018991 | 530 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 498 | 电缆附件 | 440018688 | 250 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正3000米 |
| 499 | 电缆附件 | 440018689 | 610 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 500 | 电缆附件 | 440018817 | 1400 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 501 | 电缆附件 | 440018818 | 50 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 502 | 电缆附件 | 440018789 | 10 | 10kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米，非配电网物资35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:1芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 503 | 电缆附件 | 440018688 | 320 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 504 | 电缆附件 | 440018689 | 660 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 505 | 电缆附件 | 440018789 | 80 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米，非配电网物资35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 506 | 电缆附件 | 440018817 | 1390 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 507 | 电缆附件 | 440018818 | 60 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 508 | 电缆附件 | 440018896 | 20 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 509 | 电缆附件 | 440018910 | 400 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 510 | 电缆附件 | 440018926 | 990 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 511 | 电缆附件 | 440018927 | 650 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 512 | 电缆附件 | 440018991 | 580 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 513 | 电缆附件 | 440018992 | 1310 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 514 | 电缆附件 | 440018265 | 720 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修改为4500米 |
| 515 | 电缆附件 | 440018688 | 330 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 516 | 电缆附件 | 440018689 | 670 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 517 | 电缆附件 | 440018789 | 140 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米，非配电网物资 |
| 518 | 电缆附件 | 440018816 | 370 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 519 | 电缆附件 | 440018817 | 1380 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 520 | 电缆附件 | 440018818 | 70 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 521 | 电缆附件 | 440018896 | 10 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 522 | 电缆附件 | 440018910 | 370 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 523 | 电缆附件 | 440018924 | 540 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 524 | 电缆附件 | 440018926 | 1000 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 525 | 电缆附件 | 440018927 | 640 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 526 | 电缆附件 | 440018991 | 600 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 527 | 电缆附件 | 440018992 | 1320 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 528 | 电缆附件 | 440019023 | 1510 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。 |
| 529 | 电缆附件 | 440018817 | 1370 | 10kV电缆终端,3×120,设备终端,预制,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 530 | 电缆附件 | 440018818 | 80 | 10kV电缆终端,3×120,设备终端,预制,铜 | 海拔修正4000米 |
| 531 | 电缆附件 | 440018688 | 380 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 532 | 电缆附件 | 440018689 | 720 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 533 | 电缆附件 | 440018816 | 350 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 534 | 电缆附件 | 440018818 | 90 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 535 | 电缆附件 | 440018898 | 50 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 3000米海拔修正35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 536 | 电缆附件 | 440018910 | 1520 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 537 | 电缆附件 | 440018927 | 670 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 538 | 电缆附件 | 440019023 | 720 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 539 | 电缆附件 | 440018910 | 1140 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,预制,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜 |
| 540 | 电缆附件 | 440018910 | 1150 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,预制,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜 |
| 541 | 电缆附件 | 440018688 | 390 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 542 | 电缆附件 | 440018689 | 730 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 543 | 电缆附件 | 440018816 | 340 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 544 | 电缆附件 | 440018817 | 1360 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 545 | 电缆附件 | 440018818 | 100 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 546 | 电缆附件 | 440018910 | 1530 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 547 | 电缆附件 | 440018927 | 660 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 548 | 电缆附件 | 440018974 | 100 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 549 | 电缆附件 | 440019023 | 710 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 550 | 电缆附件 | 440018818 | 110 | 10kV电缆终端,3×150,设备终端,预制,铜 | 海拔修正4000米 |
| 551 | 电缆附件 | 440018818 | 120 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 工程需要,海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 552 | 电缆附件 | 440018818 | 130 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 工程需要,海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 553 | 电缆附件 | 440018688 | 340 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 554 | 电缆附件 | 440018689 | 680 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 555 | 电缆附件 | 440018818 | 140 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 556 | 电缆附件 | 440018905 | 30 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 557 | 电缆附件 | 440018910 | 790 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 558 | 电缆附件 | 440018927 | 1180 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 559 | 电缆附件 | 440018991 | 570 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 560 | 电缆附件 | 440019023 | 700 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 561 | 电缆附件 | 440018688 | 350 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 562 | 电缆附件 | 440018689 | 690 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 563 | 电缆附件 | 440018816 | 380 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 564 | 电缆附件 | 440018817 | 1350 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 565 | 电缆附件 | 440018818 | 150 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 566 | 电缆附件 | 440018905 | 20 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 567 | 电缆附件 | 440018910 | 800 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 568 | 电缆附件 | 440018923 | 750 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 569 | 电缆附件 | 440018927 | 680 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 570 | 电缆附件 | 440018991 | 620 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 571 | 电缆附件 | 440019023 | 690 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 572 | 电缆附件 | 440018818 | 160 | 10kV电缆终端,3×240,设备终端,预制,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:设备终端,种类:预制,材质:铜 |
| 573 | 电缆附件 | 440018817 | 1340 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铝 | 海拔修正为3000米 |
| 574 | 电缆附件 | 440018265 | 710 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修改为4500米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 575 | 电缆附件 | 440018688 | 360 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 576 | 电缆附件 | 440018689 | 700 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 577 | 电缆附件 | 440018816 | 510 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 578 | 电缆附件 | 440018817 | 1330 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 579 | 电缆附件 | 440018818 | 170 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 580 | 电缆附件 | 440018910 | 760 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 581 | 电缆附件 | 440018923 | 760 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 582 | 电缆附件 | 440018926 | 1010 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 583 | 电缆附件 | 440018991 | 560 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 584 | 电缆附件 | 440018992 | 1030 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 585 | 电缆附件 | 440019023 | 680 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 586 | 电缆附件 | 440018265 | 700 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修改为4500米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 587 | 电缆附件 | 440018688 | 370 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 588 | 电缆附件 | 440018689 | 710 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 589 | 电缆附件 | 440018816 | 440 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 590 | 电缆附件 | 440018817 | 1320 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 591 | 电缆附件 | 440018818 | 180 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 592 | 电缆附件 | 440018910 | 750 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 593 | 电缆附件 | 440018923 | 770 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 594 | 电缆附件 | 440018926 | 1020 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 595 | 电缆附件 | 440018991 | 590 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 596 | 电缆附件 | 440018992 | 1330 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 597 | 电缆附件 | 440019023 | 670 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 598 | 电缆附件 | 440018816 | 430 | 10kV电缆终端,3×300,设备终端,预制,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 599 | 电缆附件 | 440018817 | 1310 | 10kV电缆终端,3×300,设备终端,预制,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 600 | 电缆附件 | 440018818 | 190 | 10kV电缆终端,3×300,设备终端,预制,铜 | 海拔修正4000米 |
| 601 | 电缆附件 | 440018846 | 70 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铜 | 3000米海拔修正 |
| 602 | 电缆附件 | 440018898 | 80 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铜 | 3000米海拔修正 |
| 603 | 电缆附件 | 440018817 | 1300 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 604 | 电缆附件 | 440018688 | 300 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 605 | 电缆附件 | 440018689 | 640 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 606 | 电缆附件 | 440018789 | 130 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米，非配电网物资 |
| 607 | 电缆附件 | 440018817 | 1290 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 608 | 电缆附件 | 440018818 | 200 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 609 | 电缆附件 | 440018896 | 100 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 610 | 电缆附件 | 440018905 | 50 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正3000米 |
| 611 | 电缆附件 | 440018910 | 380 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 612 | 电缆附件 | 440018991 | 40 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 613 | 电缆附件 | 440018992 | 870 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 614 | 电缆附件 | 440019023 | 740 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。 |
| 615 | 电缆附件 | 440018688 | 310 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 616 | 电缆附件 | 440018689 | 650 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 617 | 电缆附件 | 440018789 | 20 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米，非配电网物资35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 618 | 电缆附件 | 440018816 | 410 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 619 | 电缆附件 | 440018817 | 1280 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 620 | 电缆附件 | 440018818 | 210 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 621 | 电缆附件 | 440018896 | 90 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 622 | 电缆附件 | 440018905 | 40 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 623 | 电缆附件 | 440018910 | 390 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 624 | 电缆附件 | 440018926 | 980 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 625 | 电缆附件 | 440018927 | 1090 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 626 | 电缆附件 | 440018927 | 1170 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 627 | 电缆附件 | 440018991 | 610 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 628 | 电缆附件 | 440018992 | 880 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 629 | 电缆附件 | 440019023 | 730 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米。35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 630 | 电缆附件 | 440018817 | 1270 | 10kV电缆终端,3×70,设备终端,预制,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 631 | 电缆附件 | 440018818 | 220 | 10kV电缆终端,3×70,设备终端,预制,铜 | 海拔修正4000米 |
| 632 | 电缆附件 | 440018817 | 1100 | 1kV电缆终端,4+1×150/95,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150/95mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 633 | 电缆附件 | 440018817 | 1090 | 1kV电缆终端,4+1×185/120,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:185/120mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 634 | 电缆附件 | 440018818 | 370 | 1kV电缆终端,4+1×70/35,户内终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70/35mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 635 | 电缆附件 | 440018910 | 230 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 636 | 电缆附件 | 440018927 | 740 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 637 | 电缆附件 | 440018910 | 240 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 638 | 电缆附件 | 440018927 | 750 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 639 | 电缆附件 | 440018927 | 1130 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 640 | 电缆附件 | 440018927 | 730 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 641 | 电缆附件 | 440018927 | 770 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 642 | 电缆附件 | 440018927 | 760 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 643 | 电缆附件 | 440018910 | 890 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 644 | 电缆附件 | 440018927 | 690 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 645 | 电缆附件 | 440018991 | 550 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为3000米 |
| 646 | 电缆附件 | 440018265 | 580 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 647 | 电缆附件 | 440018689 | 340 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 648 | 电缆附件 | 440018817 | 1020 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 649 | 电缆附件 | 440018818 | 480 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 650 | 电缆附件 | 440018910 | 570 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 651 | 电缆附件 | 440018927 | 700 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 652 | 电缆附件 | 440018992 | 1210 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 653 | 电缆附件 | 440019023 | 920 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 |
| 654 | 电缆附件 | 440018910 | 860 | 1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 655 | 电缆附件 | 440018910 | 850 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正为4000米 |
| 656 | 电缆附件 | 440018927 | 710 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 657 | 电缆附件 | 440018927 | 720 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 海拔修正4000米 |
| 658 | 电力电缆 | 440018688 | 210 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 659 | 电力电缆 | 440018689 | 570 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 660 | 电力电缆 | 440018927 | 500 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 661 | 电力电缆 | 440018688 | 220 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 662 | 电力电缆 | 440018924 | 190 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 663 | 电力电缆 | 440018910 | 780 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 664 | 电力电缆 | 440018991 | 250 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 665 | 电力电缆 | 440019023 | 640 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米。电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 666 | 电力电缆 | 440018789 | 200 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,1,63,ZB,无阻水 | 因工程需要，单芯电缆非磁性铠装电力电缆无标准物料电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:1,铠装及外护套形式:63,是否阻燃:ZB,是否纵向阻水:无阻水 |
| 667 | 电力电缆 | 440018689 | 600 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 668 | 电力电缆 | 440018816 | 630 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 669 | 电力电缆 | 440018817 | 1510 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 670 | 电力电缆 | 440018910 | 930 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 671 | 电力电缆 | 440018992 | 990 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 672 | 电力电缆 | 440018992 | 1300 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 673 | 电力电缆 | 440018817 | 760 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 674 | 电力电缆 | 440018992 | 980 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 675 | 电力电缆 | 440018817 | 810 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 676 | 电力电缆 | 440019023 | 1500 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米。电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 677 | 电力电缆 | 440018816 | 330 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 678 | 电力电缆 | 440018927 | 510 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 679 | 电力电缆 | 440018688 | 240 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 680 | 电力电缆 | 440018816 | 420 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 681 | 电力电缆 | 440018817 | 1520 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 682 | 电力电缆 | 440018817 | 1530 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 683 | 电力电缆 | 440018926 | 430 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 684 | 电力电缆 | 440018688 | 200 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 685 | 电力电缆 | 440018689 | 560 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 686 | 电力电缆 | 440018926 | 410 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 687 | 电力电缆 | 440018991 | 230 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 688 | 电力电缆 | 440018789 | 170 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 689 | 电力电缆 | 440018910 | 720 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 690 | 电力电缆 | 440018789 | 150 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 691 | 电力电缆 | 440018817 | 800 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 692 | 电力电缆 | 440018816 | 390 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 693 | 电力电缆 | 440018817 | 790 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 694 | 电力电缆 | 440018923 | 280 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 695 | 电力电缆 | 440018265 | 500 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 696 | 电力电缆 | 440018817 | 780 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 697 | 电力电缆 | 440018817 | 1540 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 698 | 电力电缆 | 440018817 | 1550 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 699 | 电力电缆 | 440018923 | 290 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 700 | 电力电缆 | 440018789 | 120 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米，非配电网物资电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 701 | 电力电缆 | 440018910 | 1100 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 702 | 电力电缆 | 440018974 | 90 | 电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,23,ZB,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:23,是否阻燃:ZB,是否纵向阻水:无阻水 |
| 703 | 电力电缆 | 440018816 | 360 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 704 | 电力电缆 | 440018991 | 240 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 705 | 电力电缆 | 440018992 | 850 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 706 | 电力电缆 | 440018689 | 580 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 707 | 电力电缆 | 440018910 | 1510 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 708 | 电力电缆 | 440018688 | 230 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 709 | 电力电缆 | 440018689 | 590 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 710 | 电力电缆 | 440018927 | 520 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 711 | 电力电缆 | 440018817 | 1560 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 712 | 电力电缆 | 440018991 | 260 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 713 | 电力电缆 | 440019023 | 630 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米。电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 714 | 电力电缆 | 440019133 | 110 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 715 | 电力电缆 | 440018816 | 400 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 716 | 电力电缆 | 440018927 | 490 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 717 | 电力电缆 | 440019023 | 660 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正4000米。电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 718 | 电力电缆 | 440018905 | 10 | 电力电缆,AC10kV,YJY,240,3,22,ZC,无阻水 | 海拔修正3000米电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 719 | 电力电缆 | 440018896 | 80 | 电力电缆,AC10kV,YJY,70,3,23,ZC,无阻水 | 工程需要电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:23,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 |
| 720 | 电能计量箱 | 440018689 | 70 | 电能计量箱,单相,10,SMC,80A,嵌入式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 |
| 721 | 电能计量箱 | 440018923 | 130 | 电能计量箱,单相,10,SMC,80A,嵌入式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 |
| 722 | 电能计量箱 | 440018818 | 990 | 电能计量箱,单相,10,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 723 | 电能计量箱 | 440018910 | 200 | 电能计量箱,单相,10,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 724 | 电能计量箱 | 440018926 | 260 | 电能计量箱,单相,10,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 725 | 电能计量箱 | 440018689 | 60 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,嵌入式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 |
| 726 | 电能计量箱 | 440018926 | 240 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,嵌入式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 |
| 727 | 电能计量箱 | 440019023 | 1360 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,嵌入式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 |
| 728 | 电能计量箱 | 440018689 | 80 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 729 | 电能计量箱 | 440018818 | 1000 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 730 | 电能计量箱 | 440018923 | 140 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 731 | 电能计量箱 | 440018926 | 250 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 732 | 电能计量箱 | 440018927 | 240 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 733 | 电能计量箱 | 440018992 | 50 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 734 | 电能计量箱 | 440019023 | 1140 | 电能计量箱,单相,12,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 735 | 电能计量箱 | 440018265 | 490 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 736 | 电能计量箱 | 440018689 | 50 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 737 | 电能计量箱 | 440018817 | 750 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 738 | 电能计量箱 | 440018818 | 1010 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 739 | 电能计量箱 | 440018819 | 50 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 740 | 电能计量箱 | 440018849 | 40 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 741 | 电能计量箱 | 440018910 | 450 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 742 | 电能计量箱 | 440018910 | 1440 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 743 | 电能计量箱 | 440018912 | 20 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 744 | 电能计量箱 | 440018923 | 120 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 745 | 电能计量箱 | 440018924 | 100 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 746 | 电能计量箱 | 440018926 | 230 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 747 | 电能计量箱 | 440018926 | 270 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 748 | 电能计量箱 | 440018927 | 220 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 749 | 电能计量箱 | 440018928 | 30 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 业扩项目寄存物资电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 750 | 电能计量箱 | 440018992 | 20 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 751 | 电能计量箱 | 440019023 | 1100 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 752 | 电能计量箱 | 440019023 | 1880 | 电能计量箱,单相,4,SMC,80A,悬挂式 | 寄售物资电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 753 | 电能计量箱 | 440018689 | 40 | 电能计量箱,单相,6,SMC,60A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:60A,安装方式:悬挂式 |
| 754 | 电能计量箱 | 440018265 | 480 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 755 | 电能计量箱 | 440018817 | 740 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 756 | 电能计量箱 | 440018818 | 1020 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 757 | 电能计量箱 | 440018819 | 60 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 758 | 电能计量箱 | 440018849 | 30 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 759 | 电能计量箱 | 440018912 | 30 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 760 | 电能计量箱 | 440018923 | 110 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 761 | 电能计量箱 | 440018924 | 90 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 762 | 电能计量箱 | 440018926 | 220 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 763 | 电能计量箱 | 440018927 | 230 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 764 | 电能计量箱 | 440018992 | 30 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 765 | 电能计量箱 | 440019023 | 1110 | 电能计量箱,单相,6,SMC,80A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 |
| 766 | 电能计量箱 | 440018912 | 40 | 电能计量箱,三相,2,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 767 | 电能计量箱 | 440018265 | 470 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 768 | 电能计量箱 | 440018689 | 20 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 769 | 电能计量箱 | 440018817 | 730 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 770 | 电能计量箱 | 440018818 | 1030 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 771 | 电能计量箱 | 440018819 | 70 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 772 | 电能计量箱 | 440018849 | 80 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 773 | 电能计量箱 | 440018910 | 170 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 774 | 电能计量箱 | 440018923 | 100 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 775 | 电能计量箱 | 440018924 | 80 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 776 | 电能计量箱 | 440018926 | 200 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 777 | 电能计量箱 | 440018927 | 250 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 778 | 电能计量箱 | 440018928 | 40 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 业扩项目寄存物资电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 779 | 电能计量箱 | 440018992 | 10 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 780 | 电能计量箱 | 440019023 | 1120 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 781 | 电能计量箱 | 440019023 | 1890 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 寄售物资电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 |
| 782 | 电能计量箱 | 440018265 | 460 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 783 | 电能计量箱 | 440018689 | 30 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 784 | 电能计量箱 | 440018817 | 720 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 785 | 电能计量箱 | 440018818 | 1040 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 786 | 电能计量箱 | 440018849 | 70 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 787 | 电能计量箱 | 440018910 | 180 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 788 | 电能计量箱 | 440018926 | 210 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 789 | 电能计量箱 | 440018927 | 260 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 790 | 电能计量箱 | 440018928 | 50 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 业扩项目寄存物资电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 791 | 电能计量箱 | 440018992 | 40 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 792 | 电能计量箱 | 440019023 | 1130 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 793 | 电能计量箱 | 440019023 | 1900 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 寄售物资电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 794 | 电能计量箱 | 440018689 | 10 | 电能计量箱,三相,6,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 795 | 电能计量箱 | 440019023 | 1540 | 电能计量箱,三相,6,SMC,100A,悬挂式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 |
| 796 | 电能计量箱 | 440018819 | 80 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,100A,落地式 | 电能计量箱-相数:三相,表位:6,材质:不锈钢,额定电流:100A,安装方式:落地式 |
| 797 | 蝶式绝缘子 | 440018265 | 450 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 798 | 蝶式绝缘子 | 440018689 | 430 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 799 | 蝶式绝缘子 | 440018817 | 710 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 800 | 蝶式绝缘子 | 440018818 | 1050 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 801 | 蝶式绝缘子 | 440018819 | 30 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 802 | 蝶式绝缘子 | 440018849 | 90 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 803 | 蝶式绝缘子 | 440018910 | 250 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 804 | 蝶式绝缘子 | 440018923 | 460 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 805 | 蝶式绝缘子 | 440018924 | 300 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 806 | 蝶式绝缘子 | 440018926 | 660 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 807 | 蝶式绝缘子 | 440018927 | 790 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 海拔修正4000米蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 808 | 蝶式绝缘子 | 440018928 | 160 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 809 | 蝶式绝缘子 | 440018992 | 650 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 海拔修正4000米蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 810 | 蝶式绝缘子 | 440019023 | 620 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 海拔修正4000米。蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 811 | 蝶式绝缘子 | 440019023 | 1840 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 寄售物资，海拔修正4000米。蝶式绝缘子-型号:ED-1 |
| 812 | 防鸟设备 | 440018927 | 1230 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 813 | 防鸟设备 | 440018975 | 400 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 814 | 防鸟设备 | 440018975 | 410 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 815 | 防鸟设备 | 440018975 | 420 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 816 | 防鸟设备 | 440018975 | 430 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 817 | 防鸟设备 | 440018975 | 440 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 818 | 防鸟设备 | 440018975 | 450 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 819 | 防鸟设备 | 440018994 | 10 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 820 | 防鸟设备 | 440019041 | 10 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 821 | 防鸟设备 | 440019041 | 20 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 822 | 防鸟设备 | 440019041 | 30 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 823 | 防鸟设备 | 440019041 | 40 | 防鸟设备 | 防鸟设备 |
| 824 | 复合绝缘横担 | 440018992 | 490 | 复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,单回成套 | 复合绝缘横担-电压等级:AC10kV,结构型式:方形实心棒,回路描述:单回成套 |
| 825 | 复合绝缘横担 | 440018992 | 1380 | 复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,单回成套 | 复合绝缘横担-电压等级:AC10kV,结构型式:方形实心棒,回路描述:单回成套 |
| 826 | 复合绝缘横担 | 440019023 | 1920 | 复合绝缘横担,AC10kV,方形实心棒,单回成套 | 复合绝缘横担-电压等级:AC10kV,结构型式:方形实心棒,回路描述:单回成套 |
| 827 | 钢管杆（桩） | 440018992 | 1110 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 828 | 钢管杆（桩） | 440019023 | 420 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 829 | 钢管杆（桩） | 440018817 | 700 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 830 | 钢管杆（桩） | 440018927 | 370 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 831 | 钢管杆（桩） | 440019023 | 1930 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 832 | 钢管杆（桩） | 440018688 | 400 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 833 | 钢管杆（桩） | 440018689 | 740 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 834 | 钢管杆（桩） | 440018816 | 320 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 835 | 钢管杆（桩） | 440018818 | 1060 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 836 | 钢管杆（桩） | 440018910 | 630 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 837 | 钢管杆（桩） | 440018923 | 150 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 838 | 钢管杆（桩） | 440018924 | 110 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 839 | 钢管杆（桩） | 440018926 | 280 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 840 | 钢管杆（桩） | 440018991 | 130 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 841 | 钢管杆（桩） | 440018991 | 140 | 钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无 |
| 842 | 钢芯铝绞线 | 440018817 | 670 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:150/20 |
| 843 | 钢芯铝绞线 | 440018816 | 470 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25 |
| 844 | 钢芯铝绞线 | 440018818 | 1080 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25 |
| 845 | 钢芯铝绞线 | 440018924 | 290 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25 |
| 846 | 钢芯铝绞线 | 440018927 | 440 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25 |
| 847 | 钢芯铝绞线 | 440019023 | 500 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25 |
| 848 | 钢芯铝绞线 | 440018817 | 660 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10 |
| 849 | 钢芯铝绞线 | 440018910 | 600 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10 |
| 850 | 钢芯铝绞线 | 440018927 | 460 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10 |
| 851 | 钢芯铝绞线 | 440018992 | 1230 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10 |
| 852 | 钢芯铝绞线 | 440019023 | 530 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10 |
| 853 | 钢芯铝绞线 | 440018817 | 650 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 854 | 钢芯铝绞线 | 440018818 | 1090 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 855 | 钢芯铝绞线 | 440018910 | 20 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 856 | 钢芯铝绞线 | 440018923 | 440 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 857 | 钢芯铝绞线 | 440018927 | 470 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 858 | 钢芯铝绞线 | 440018992 | 670 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 859 | 钢芯铝绞线 | 440019023 | 520 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15 |
| 860 | 高压开关柜 | 440019023 | 1820 | 高压计量柜,AC10kV | 海拔修正4000米。 |
| 861 | 高压开关柜 | 440018817 | 640 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 862 | 高压开关柜 | 440018817 | 630 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 863 | 高压开关柜 | 440018910 | 1160 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 864 | 高压开关柜 | 440018817 | 620 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段隔离柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 865 | 高压开关柜 | 440018910 | 1170 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段隔离柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 866 | 高压开关柜 | 440018817 | 610 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 867 | 高压开关柜 | 440019023 | 1810 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 海拔修正4000米。高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 868 | 高压开关柜 | 440018817 | 600 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 869 | 高压开关柜 | 440018910 | 1190 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 870 | 高压开关柜 | 440018817 | 590 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 871 | 高压开关柜 | 440018817 | 580 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 872 | 高压开关柜 | 440018910 | 810 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 873 | 高压开关柜 | 440018910 | 1180 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 874 | 高压开关柜 | 440018817 | 570 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 875 | 高压开关柜 | 440018846 | 20 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 876 | 高压开关柜 | 440019023 | 1830 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,630A,20kA,真空 | 海拔修正4000米。高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,断路器灭弧介质:真空 |
| 877 | 高压开关柜 | 440018817 | 560 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 878 | 高压开关柜 | 440018910 | 1200 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 海拔修正为4000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 879 | 高压开关柜 | 440018817 | 550 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,630A,无开关,无 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:630A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 880 | 高压开关柜 | 440018817 | 540 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无 | 海拔修正为3000米高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:站用变开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 |
| 881 | 高压开关柜 | 440018942 | 20 | 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,固体绝缘,户内 | 环网柜-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,回路描述:电压互感器柜,绝缘形式:固体绝缘,型号:户内 |
| 882 | 高压开关柜 | 440018942 | 40 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,固体绝缘,户内 | 环网柜-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,回路描述:断路器柜,绝缘形式:固体绝缘,型号:户内 |
| 883 | 高压开关柜 | 440018953 | 10 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,固体绝缘,户内 | 环网柜-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,回路描述:断路器柜,绝缘形式:固体绝缘,型号:户内 |
| 884 | 高压开关柜 | 440018953 | 20 | 环网柜,AC10kV,630A,计量柜,空气,户内 | 工程所需环网柜-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,回路描述:计量柜,绝缘形式:空气,型号:户内 |
| 885 | 高压熔断器（跌落式） | 440018265 | 760 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正4500米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 886 | 高压熔断器（跌落式） | 440018689 | 490 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 887 | 高压熔断器（跌落式） | 440018816 | 310 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 888 | 高压熔断器（跌落式） | 440018817 | 530 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 889 | 高压熔断器（跌落式） | 440018818 | 1100 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 890 | 高压熔断器（跌落式） | 440018910 | 560 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 891 | 高压熔断器（跌落式） | 440018923 | 30 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 892 | 高压熔断器（跌落式） | 440018924 | 20 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 893 | 高压熔断器（跌落式） | 440018926 | 130 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 894 | 高压熔断器（跌落式） | 440018927 | 40 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 895 | 高压熔断器（跌落式） | 440018928 | 20 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 896 | 高压熔断器（跌落式） | 440018992 | 80 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 897 | 高压熔断器（跌落式） | 440019023 | 50 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正4000米。高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A |
| 898 | 高压熔断器（喷射式） | 440018927 | 30 | 高压熔断器,AC10kV,喷射式,50A | 工程需要，海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:喷射式,额定熔断电流:50A |
| 899 | 高压熔断器（喷射式） | 440018992 | 110 | 高压熔断器,AC10kV,喷射式,50A | 工程实际需要，海拔修正4000米高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:喷射式,额定熔断电流:50A |
| 900 | 高压熔断器（喷射式） | 440019180 | 40 | 高压熔断器,AC10kV,喷射式,50A | 工程实际需求高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:喷射式,额定熔断电流:50A |
| 901 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018923 | 530 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,310,350 | 交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:310,公称爬电距离mm:350 |
| 902 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018924 | 370 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,310,350 | 交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:310,公称爬电距离mm:350 |
| 903 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018265 | 330 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为4500米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 904 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018688 | 150 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 905 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018689 | 440 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 工程实际需求交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 906 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018689 | 500 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 907 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018816 | 640 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 908 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018817 | 460 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 909 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018818 | 1210 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正4000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 910 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018910 | 620 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 项目需要交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 911 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018923 | 500 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 工程实际需求交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 912 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018924 | 340 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 913 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018926 | 700 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 914 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018926 | 730 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 915 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018927 | 830 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 工程需要，海拔修正4000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 916 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018928 | 190 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 工程需要，业扩项目寄存物资，海拔修正4000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 917 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018991 | 150 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正为3000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 918 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018991 | 160 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 919 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440018992 | 1190 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 工程实际需要，海拔修正4000米交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 920 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 440019023 | 550 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70,390,490 | 海拔修正4000米。交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-10/70,公称结构高度mm:390,公称爬电距离mm:490 |
| 921 | 交流避雷器 | 440018265 | 310 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为4500米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 922 | 交流避雷器 | 440018688 | 170 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 923 | 交流避雷器 | 440018689 | 480 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 924 | 交流避雷器 | 440018816 | 170 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 925 | 交流避雷器 | 440018817 | 450 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 926 | 交流避雷器 | 440018818 | 1220 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 927 | 交流避雷器 | 440018818 | 1230 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 928 | 交流避雷器 | 440018910 | 90 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 929 | 交流避雷器 | 440018923 | 40 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 930 | 交流避雷器 | 440018924 | 30 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 931 | 交流避雷器 | 440018926 | 140 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 932 | 交流避雷器 | 440018927 | 50 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 933 | 交流避雷器 | 440018927 | 60 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 934 | 交流避雷器 | 440018928 | 360 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 935 | 交流避雷器 | 440018939 | 70 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 936 | 交流避雷器 | 440018991 | 430 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 937 | 交流避雷器 | 440018991 | 510 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 938 | 交流避雷器 | 440018992 | 60 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 939 | 交流避雷器 | 440018992 | 70 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 940 | 交流避雷器 | 440019023 | 30 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米。交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 941 | 交流避雷器 | 440019023 | 40 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正4000米。交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 |
| 942 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018265 | 300 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 943 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018688 | 470 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 944 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018689 | 980 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 945 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018817 | 440 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 海拔修正为3000米交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 946 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018818 | 1240 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 海拔修正4000米交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 947 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018910 | 40 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 948 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018923 | 480 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 949 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018924 | 320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 950 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018926 | 680 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 951 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018927 | 820 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 海拔修正4000米交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 952 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018928 | 180 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 953 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440018992 | 740 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 海拔修正4000米交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 954 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 440019023 | 590 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 海拔修正4000米。交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 |
| 955 | 接地短路故障指示器 | 440018688 | 510 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 956 | 接地短路故障指示器 | 440018923 | 910 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 957 | 接地短路故障指示器 | 440018926 | 1150 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 958 | 接地短路故障指示器 | 440018991 | 780 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 959 | 接地短路故障指示器 | 440018265 | 730 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 960 | 接地短路故障指示器 | 440018265 | 740 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 961 | 接地短路故障指示器 | 440018689 | 1090 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 962 | 接地短路故障指示器 | 440018689 | 1080 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 963 | 接地短路故障指示器 | 440018910 | 550 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 |
| 964 | 接地短路故障指示器 | 440018927 | 270 | 接地短路故障指示器 | 1/3，台即为组。海拔修正4000米接地短路故障指示器 |
| 965 | 接地短路故障指示器 | 440018818 | 1250 | 接地短路故障指示器 | 海拔修正4000米接地短路故障指示器 |
| 966 | 接地短路故障指示器 | 440019023 | 240 | 接地短路故障指示器 | 海拔修正4000米。接地短路故障指示器 |
| 967 | 接地短路故障指示器 | 440018992 | 370 | 接地短路故障指示器 | 海拔修正4000米接地短路故障指示器 |
| 968 | 接地短路故障指示器 | 440018992 | 1340 | 接地短路故障指示器 | 海拔修正4000米接地短路故障指示器 |
| 969 | 接地铁 | 440018910 | 1600 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:石墨烯合金,主材规格:φ16,长度mm:1200mm |
| 970 | 接地铁 | 440018992 | 1440 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:石墨烯合金,主材规格:φ16,长度mm:1200mm |
| 971 | 接地铁 | 440018992 | 1450 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:石墨烯合金,主材规格:φ16,长度mm:1200mm |
| 972 | 接地铁 | 440019180 | 50 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:石墨烯合金,主材规格:φ16,长度mm:1200mm |
| 973 | 接地铁 | 440019180 | 60 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 接地铁-组合方式:圆钢,表面处理方式:石墨烯合金,主材规格:φ16,长度mm:1200mm |
| 974 | 金具 | 440019023 | 1300 | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/4 | 保护金具-防振锤-型号:FDYJ-2/4 |
| 975 | 金具 | 440019023 | 1690 | 保护金具-防振锤,FDZ-1 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-1 |
| 976 | 金具 | 440018817 | 1010 | 保护金具-防振锤,FDZ-2 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 |
| 977 | 金具 | 440018910 | 940 | 保护金具-防振锤,FDZ-2 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 |
| 978 | 金具 | 440018927 | 1020 | 保护金具-防振锤,FDZ-2 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 |
| 979 | 金具 | 440018992 | 690 | 保护金具-防振锤,FDZ-2 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 |
| 980 | 金具 | 440018817 | 1000 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 |
| 981 | 金具 | 440018910 | 740 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 |
| 982 | 金具 | 440018927 | 1220 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 |
| 983 | 金具 | 440019023 | 1400 | 保护金具-防振锤,FDZ-3 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 |
| 984 | 金具 | 440018927 | 1160 | 保护金具-防振锤,FDZ-4 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-4 |
| 985 | 金具 | 440019023 | 1290 | 保护金具-防振锤,FRYJ-1/2 | 保护金具-防振锤-型号:FRYJ-1/2 |
| 986 | 金具 | 440019023 | 1730 | 接续金具-并沟线夹,JBB-2 | 接续金具-并沟线夹-型号:JBB-2 |
| 987 | 金具 | 440018265 | 290 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 988 | 金具 | 440018689 | 860 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 989 | 金具 | 440018816 | 160 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 990 | 金具 | 440018817 | 430 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 991 | 金具 | 440018818 | 1270 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 992 | 金具 | 440018910 | 270 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 993 | 金具 | 440018923 | 680 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 994 | 金具 | 440018924 | 500 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 995 | 金具 | 440018926 | 890 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 996 | 金具 | 440018927 | 840 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 997 | 金具 | 440018928 | 200 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 业扩项目寄存物资接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 998 | 金具 | 440018991 | 320 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 999 | 金具 | 440018992 | 790 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 1000 | 金具 | 440019023 | 1040 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 |
| 1001 | 金具 | 440018265 | 280 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1002 | 金具 | 440018689 | 470 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1003 | 金具 | 440018816 | 150 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1004 | 金具 | 440018817 | 420 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1005 | 金具 | 440018818 | 1260 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1006 | 金具 | 440018910 | 100 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1007 | 金具 | 440018923 | 690 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1008 | 金具 | 440018924 | 510 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1009 | 金具 | 440018926 | 900 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1010 | 金具 | 440018927 | 850 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1011 | 金具 | 440018928 | 210 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 业扩项目寄存物资接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1012 | 金具 | 440018991 | 380 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1013 | 金具 | 440018991 | 390 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1014 | 金具 | 440018992 | 730 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1015 | 金具 | 440019023 | 1050 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 |
| 1016 | 金具 | 440018265 | 260 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1017 | 金具 | 440018689 | 870 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1018 | 金具 | 440018816 | 130 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1019 | 金具 | 440018817 | 350 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1020 | 金具 | 440018818 | 1380 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1021 | 金具 | 440018910 | 420 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1022 | 金具 | 440018923 | 630 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1023 | 金具 | 440018924 | 450 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1024 | 金具 | 440018926 | 840 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1025 | 金具 | 440018927 | 960 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1026 | 金具 | 440018928 | 310 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 业扩项目寄存物资拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1027 | 金具 | 440018991 | 630 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1028 | 金具 | 440018992 | 510 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1029 | 金具 | 440019000 | 10 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1030 | 金具 | 440019023 | 1010 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 |
| 1031 | 金具 | 440018265 | 250 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1032 | 金具 | 440018689 | 880 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1033 | 金具 | 440018816 | 120 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1034 | 金具 | 440018817 | 340 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1035 | 金具 | 440018818 | 1390 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1036 | 金具 | 440018910 | 480 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1037 | 金具 | 440018923 | 670 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1038 | 金具 | 440018924 | 490 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1039 | 金具 | 440018926 | 880 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1040 | 金具 | 440018927 | 970 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1041 | 金具 | 440018928 | 320 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 业扩项目寄存物资拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1042 | 金具 | 440018991 | 50 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1043 | 金具 | 440018992 | 910 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1044 | 金具 | 440019000 | 50 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1045 | 金具 | 440019023 | 1030 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 |
| 1046 | 金具 | 440018265 | 240 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1047 | 金具 | 440018689 | 890 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1048 | 金具 | 440018816 | 110 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1049 | 金具 | 440018817 | 330 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1050 | 金具 | 440018818 | 1400 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1051 | 金具 | 440018910 | 410 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1052 | 金具 | 440018923 | 640 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1053 | 金具 | 440018924 | 460 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1054 | 金具 | 440018926 | 850 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1055 | 金具 | 440018927 | 990 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1056 | 金具 | 440018928 | 340 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 业扩项目寄存物资拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1057 | 金具 | 440018991 | 20 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1058 | 金具 | 440018991 | 370 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1059 | 金具 | 440018992 | 770 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1060 | 金具 | 440019000 | 20 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1061 | 金具 | 440019023 | 1000 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 |
| 1062 | 金具 | 440019023 | 1760 | 联结金具-U型挂环,U-10 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 |
| 1063 | 金具 | 440018928 | 390 | 联结金具-U型挂环,UB-10 | 业扩项目寄存物资 |
| 1064 | 金具 | 440018992 | 710 | 联结金具-U型挂环,UJ-1880 | 联结金具-U型挂环-型号:UJ-1880 |
| 1065 | 金具 | 440019023 | 1080 | 联结金具-U型挂环,UJ-1880 | 联结金具-U型挂环-型号:UJ-1880 |
| 1066 | 金具 | 440018928 | 330 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 业扩项目寄存物资 |
| 1067 | 金具 | 440018928 | 300 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 业扩项目寄存物资 |
| 1068 | 金具 | 440018265 | 210 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1069 | 金具 | 440018816 | 80 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1070 | 金具 | 440018817 | 290 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1071 | 金具 | 440018818 | 1460 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1072 | 金具 | 440018910 | 1300 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1073 | 金具 | 440018928 | 270 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 业扩项目寄存物资联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1074 | 金具 | 440018928 | 400 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 业扩项目寄存物资联结金具-球头挂环-型号:Q-7 |
| 1075 | 金具 | 440018689 | 920 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1076 | 金具 | 440018816 | 70 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1077 | 金具 | 440018910 | 280 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1078 | 金具 | 440018923 | 560 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1079 | 金具 | 440018924 | 400 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1080 | 金具 | 440018926 | 770 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1081 | 金具 | 440018927 | 900 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1082 | 金具 | 440018928 | 260 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 业扩项目寄存物资联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1083 | 金具 | 440018991 | 670 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1084 | 金具 | 440018992 | 450 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1085 | 金具 | 440019023 | 970 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 |
| 1086 | 金具 | 440018265 | 200 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1087 | 金具 | 440018688 | 430 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1088 | 金具 | 440018689 | 930 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1089 | 金具 | 440018816 | 60 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1090 | 金具 | 440018817 | 280 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1091 | 金具 | 440018818 | 1470 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1092 | 金具 | 440018910 | 290 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1093 | 金具 | 440018910 | 730 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1094 | 金具 | 440018923 | 570 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1095 | 金具 | 440018924 | 410 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1096 | 金具 | 440018926 | 780 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1097 | 金具 | 440018927 | 910 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1098 | 金具 | 440018928 | 280 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 业扩项目寄存物资联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1099 | 金具 | 440018991 | 660 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1100 | 金具 | 440018992 | 480 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1101 | 金具 | 440019023 | 980 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B |
| 1102 | 金具 | 440019023 | 1070 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-7 |
| 1103 | 金具 | 440018818 | 1480 | 联结金具-延长环,PH-10 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 |
| 1104 | 金具 | 440018927 | 950 | 联结金具-延长环,PH-10 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 |
| 1105 | 金具 | 440018992 | 900 | 联结金具-延长环,PH-10 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 |
| 1106 | 金具 | 440019023 | 1350 | 联结金具-延长环,PH-10 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 |
| 1107 | 金具 | 440018923 | 950 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-10 |
| 1108 | 金具 | 440019023 | 1710 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-10 |
| 1109 | 金具 | 440018265 | 190 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1110 | 金具 | 440018688 | 440 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1111 | 金具 | 440018689 | 940 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1112 | 金具 | 440018816 | 50 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1113 | 金具 | 440018817 | 270 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1114 | 金具 | 440018818 | 1490 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1115 | 金具 | 440018910 | 300 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1116 | 金具 | 440018923 | 550 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1117 | 金具 | 440018924 | 390 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1118 | 金具 | 440018926 | 760 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1119 | 金具 | 440018927 | 930 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1120 | 金具 | 440018928 | 290 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 业扩项目寄存物资联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1121 | 金具 | 440018991 | 650 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1122 | 金具 | 440018992 | 440 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1123 | 金具 | 440019023 | 960 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 |
| 1124 | 金具 | 440018928 | 220 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-1 | 业扩项目寄存物资 |
| 1125 | 金具 | 440018265 | 170 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1126 | 金具 | 440018688 | 450 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1127 | 金具 | 440018689 | 950 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1128 | 金具 | 440018816 | 280 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1129 | 金具 | 440018817 | 250 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1130 | 金具 | 440018818 | 1500 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1131 | 金具 | 440018910 | 500 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1132 | 金具 | 440018923 | 590 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1133 | 金具 | 440018926 | 800 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1134 | 金具 | 440018927 | 870 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1135 | 金具 | 440018928 | 230 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 业扩项目寄存物资耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1136 | 金具 | 440018992 | 460 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1137 | 金具 | 440019023 | 930 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 |
| 1138 | 金具 | 440018265 | 160 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1139 | 金具 | 440018688 | 460 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1140 | 金具 | 440018689 | 960 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1141 | 金具 | 440018816 | 490 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1142 | 金具 | 440018817 | 240 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1143 | 金具 | 440018818 | 1510 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1144 | 金具 | 440018910 | 470 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1145 | 金具 | 440018923 | 600 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1146 | 金具 | 440018924 | 420 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1147 | 金具 | 440018926 | 810 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1148 | 金具 | 440018927 | 880 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1149 | 金具 | 440018928 | 240 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 业扩项目寄存物资耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1150 | 金具 | 440018991 | 690 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1151 | 金具 | 440018992 | 470 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1152 | 金具 | 440019023 | 940 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 |
| 1153 | 金具 | 440018689 | 970 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1154 | 金具 | 440018816 | 270 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1155 | 金具 | 440018817 | 230 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1156 | 金具 | 440018818 | 1520 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1157 | 金具 | 440018910 | 770 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1158 | 金具 | 440018923 | 610 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1159 | 金具 | 440018924 | 430 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1160 | 金具 | 440018926 | 820 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1161 | 金具 | 440018927 | 890 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1162 | 金具 | 440018928 | 250 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 业扩项目寄存物资耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1163 | 金具 | 440018991 | 680 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1164 | 金具 | 440018992 | 1020 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1165 | 金具 | 440019023 | 950 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 |
| 1166 | 金具 | 440018992 | 520 | 悬垂线夹-回转型,XGU-2 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-2 |
| 1167 | 金具 | 440019023 | 1750 | 悬垂线夹-回转型,XGU-2 | 9906-500020383-00004悬垂线夹-回转型-型号:XGU-2 |
| 1168 | 控制电缆 | 440018908 | 30 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 非配电网物资 |
| 1169 | 控制电缆 | 440018908 | 20 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZR,22 | 非配电网物资 |
| 1170 | 控制电缆 | 440018908 | 10 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZR,22 | 非配电网物资 |
| 1171 | 控制电缆 | 440019040 | 50 | 控制电缆,KVVP2,6,2,ZR,22 | 根据工程实际需求配置 |
| 1172 | 控制电缆 | 440019040 | 160 | 控制电缆,KYJYP2,10,2,NH,23 | 根据工程实际需求选用控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:10,芯数:2,防护特性:NH,铠装形式:23 |
| 1173 | 控制电缆 | 440018896 | 150 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1174 | 控制电缆 | 440018896 | 200 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1175 | 控制电缆 | 440019040 | 90 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1176 | 控制电缆 | 440018896 | 160 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,14,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1177 | 控制电缆 | 440019040 | 100 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,14,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1178 | 控制电缆 | 440019040 | 110 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,19,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1179 | 控制电缆 | 440019040 | 70 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1180 | 控制电缆 | 440018789 | 180 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,7,ZCN,23 | 因气候条件不满足材料性质 |
| 1181 | 控制电缆 | 440019040 | 80 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,7,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1182 | 控制电缆 | 440019040 | 150 | 控制电缆,KYJYP2,4,2,NH,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1183 | 控制电缆 | 440018896 | 180 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1184 | 控制电缆 | 440019040 | 120 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1185 | 控制电缆 | 440018789 | 190 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZCN,23 | 因气候条件不满足材料性质 |
| 1186 | 控制电缆 | 440018896 | 170 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1187 | 控制电缆 | 440018896 | 190 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1188 | 控制电缆 | 440018896 | 230 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZCN,23 | 工程需要 |
| 1189 | 控制电缆 | 440019040 | 130 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZCN,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1190 | 控制电缆 | 440019040 | 140 | 控制电缆,KYJYP2,6,2,NH,23 | 根据工程实际需求配置 |
| 1191 | 拉紧绝缘子 | 440018265 | 270 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1192 | 拉紧绝缘子 | 440018816 | 140 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1193 | 拉紧绝缘子 | 440018817 | 360 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1194 | 拉紧绝缘子 | 440018818 | 1370 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1195 | 拉紧绝缘子 | 440018910 | 540 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1196 | 拉紧绝缘子 | 440018923 | 470 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1197 | 拉紧绝缘子 | 440018924 | 310 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1198 | 拉紧绝缘子 | 440018926 | 670 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1199 | 拉紧绝缘子 | 440018927 | 780 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 海拔修正4000米拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1200 | 拉紧绝缘子 | 440018928 | 150 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1201 | 拉紧绝缘子 | 440018992 | 500 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 海拔修正4000米拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1202 | 拉紧绝缘子 | 440019023 | 610 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 海拔修正4000米。拉紧绝缘子-型号:JH10-90 |
| 1203 | 配电箱 | 440018265 | 140 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1204 | 配电箱 | 440018689 | 150 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1205 | 配电箱 | 440018817 | 220 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1206 | 配电箱 | 440018818 | 1530 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1207 | 配电箱 | 440018923 | 70 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1208 | 配电箱 | 440018926 | 170 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1209 | 配电箱 | 440018927 | 70 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1210 | 配电箱 | 440018992 | 220 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1211 | 配电箱 | 440018992 | 250 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1212 | 配电箱 | 440019023 | 220 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 海拔修正4000米。配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA |
| 1213 | 配电箱 | 440018689 | 160 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1214 | 配电箱 | 440018817 | 210 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1215 | 配电箱 | 440018818 | 1540 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1216 | 配电箱 | 440018923 | 80 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1217 | 配电箱 | 440018924 | 60 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1218 | 配电箱 | 440018926 | 180 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1219 | 配电箱 | 440018927 | 80 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1220 | 配电箱 | 440018992 | 170 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1221 | 配电箱 | 440018992 | 230 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 海拔修正4000米配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1222 | 配电箱 | 440019023 | 230 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 海拔修正4000米。配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA |
| 1223 | 配电终端(TTU) | 440018265 | 780 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程实际需要配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1224 | 配电终端(TTU) | 440018817 | 1450 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程所需配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1225 | 配电终端(TTU) | 440018818 | 1730 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程需要,海拔修正4000米配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1226 | 配电终端(TTU) | 440018910 | 1230 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程需要配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1227 | 配电终端(TTU) | 440018927 | 1190 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程需要，海拔修正4000米配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1228 | 配电终端(TTU) | 440018992 | 1280 | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程实际需要，海拔修正4000米配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1229 | 配电终端(TTU) | 440019023 | 1280 | 配电终端,配变终端(TTU) | 因工程实际需求配电终端-类型:配变终端(TTU) |
| 1230 | 水泥制品 | 440019023 | 1200 | 水泥制品,拉盘,500×1000 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 |
| 1231 | 水泥制品 | 440018817 | 320 | 水泥制品,拉盘,500×1000 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 |
| 1232 | 水泥制品 | 440018818 | 1430 | 水泥制品,拉盘,500×1000 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 |
| 1233 | 水泥制品 | 440018927 | 1360 | 水泥制品,拉盘,500×1000 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:500×1000 |
| 1234 | 铁构件 | 440018265 | 130 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1235 | 铁构件 | 440018688 | 160 | 铁构件 | 海拔修正为3000米铁构件 |
| 1236 | 铁构件 | 440018689 | 460 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1237 | 铁构件 | 440018816 | 40 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1238 | 铁构件 | 440018817 | 170 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1239 | 铁构件 | 440018817 | 1570 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1240 | 铁构件 | 440018818 | 1560 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1241 | 铁构件 | 440018819 | 40 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1242 | 铁构件 | 440018910 | 80 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1243 | 铁构件 | 440018923 | 840 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1244 | 铁构件 | 440018924 | 580 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1245 | 铁构件 | 440018926 | 1090 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1246 | 铁构件 | 440018927 | 1000 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1247 | 铁构件 | 440018927 | 1250 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1248 | 铁构件 | 440018927 | 1260 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1249 | 铁构件 | 440018928 | 350 | 铁构件 | 业扩项目寄存物资铁构件 |
| 1250 | 铁构件 | 440018928 | 380 | 铁构件 | 业扩项目寄存物资铁构件 |
| 1251 | 铁构件 | 440018991 | 190 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1252 | 铁构件 | 440018991 | 200 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1253 | 铁构件 | 440018992 | 620 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1254 | 铁构件 | 440018992 | 1390 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1255 | 铁构件 | 440019023 | 1150 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1256 | 铁构件 | 440019023 | 1870 | 铁构件 | 寄售物资铁构件 |
| 1257 | 铁构件 | 440019023 | 1940 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1258 | 铁构件 | 440019023 | 1950 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1259 | 铁构件 | 440019133 | 120 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1260 | 铁构件 | 440019133 | 130 | 铁构件 | 铁构件 |
| 1261 | 通信单元 | 440018873 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1262 | 通信单元 | 440018873 | 40 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1263 | 通信单元 | 440018943 | 30 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1264 | 通信单元 | 440018943 | 40 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1265 | 通信单元 | 440018963 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1266 | 通信单元 | 440018963 | 60 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1267 | 通信单元 | 440018964 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1268 | 通信单元 | 440018964 | 60 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1269 | 通信单元 | 440018971 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1270 | 通信单元 | 440018972 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1271 | 通信单元 | 440019021 | 30 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1272 | 通信单元 | 440019021 | 40 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1273 | 通信单元 | 440019022 | 20 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1274 | 通信单元 | 440019022 | 60 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1275 | 通信单元 | 440019022 | 100 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1276 | 通信单元 | 440019022 | 140 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1277 | 通信单元 | 440019030 | 30 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1278 | 通信单元 | 440018873 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1279 | 通信单元 | 440018873 | 30 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1280 | 通信单元 | 440018943 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1281 | 通信单元 | 440018943 | 20 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1282 | 通信单元 | 440018963 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1283 | 通信单元 | 440018963 | 50 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1284 | 通信单元 | 440018964 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1285 | 通信单元 | 440018964 | 50 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1286 | 通信单元 | 440018971 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1287 | 通信单元 | 440018972 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1288 | 通信单元 | 440019021 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1289 | 通信单元 | 440019021 | 20 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1290 | 通信单元 | 440019022 | 10 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1291 | 通信单元 | 440019022 | 50 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1292 | 通信单元 | 440019022 | 90 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1293 | 通信单元 | 440019022 | 130 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1294 | 通信单元 | 440019030 | 40 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1295 | 通信单元 | 440018943 | 50 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1296 | 通信单元 | 440018943 | 60 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1297 | 通信单元 | 440018963 | 30 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1298 | 通信单元 | 440018963 | 70 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1299 | 通信单元 | 440018964 | 30 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1300 | 通信单元 | 440018964 | 70 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1301 | 通信单元 | 440018971 | 30 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1302 | 通信单元 | 440019021 | 70 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1303 | 通信单元 | 440019021 | 80 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1304 | 通信单元 | 440019022 | 30 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1305 | 通信单元 | 440019022 | 70 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1306 | 通信单元 | 440019022 | 110 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1307 | 通信单元 | 440019022 | 150 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1308 | 通信单元 | 440019030 | 10 | 通信单元,本地,采集器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:采集器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1309 | 通信单元 | 440018943 | 70 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1310 | 通信单元 | 440018943 | 80 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1311 | 通信单元 | 440018963 | 40 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1312 | 通信单元 | 440018963 | 80 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1313 | 通信单元 | 440018964 | 40 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1314 | 通信单元 | 440018964 | 80 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1315 | 通信单元 | 440018971 | 40 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1316 | 通信单元 | 440018972 | 30 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1317 | 通信单元 | 440019021 | 50 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1318 | 通信单元 | 440019021 | 60 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1319 | 通信单元 | 440019022 | 40 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1320 | 通信单元 | 440019022 | 80 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1321 | 通信单元 | 440019022 | 120 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1322 | 通信单元 | 440019022 | 160 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1323 | 通信单元 | 440019030 | 20 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM |
| 1324 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018816 | 30 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1325 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018817 | 150 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1326 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018817 | 160 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1327 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018818 | 1580 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米 |
| 1328 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440019023 | 570 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米。 |
| 1329 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440019023 | 580 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米。 |
| 1330 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018817 | 140 | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 | 海拔修正为3000米线路柱式瓷绝缘子-型号:R5ET105L,公称直径mm:125,公称结构高度mm:283,公称爬电距离mm:360 |
| 1331 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018992 | 630 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米 |
| 1332 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018688 | 480 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1333 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018689 | 990 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1334 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018992 | 720 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米 |
| 1335 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018924 | 350 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1336 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018924 | 360 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1337 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018926 | 720 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米 |
| 1338 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018927 | 810 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米 |
| 1339 | 线路柱式瓷绝缘子 | 440018927 | 1140 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正4000米 |
| 1340 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018817 | 130 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正未3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1341 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018817 | 1580 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1342 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018816 | 460 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1343 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018991 | 80 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1344 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440019133 | 460 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1345 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018688 | 500 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1346 | 一二次融合成套环网箱（SF6） | 440018939 | 60 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:SF6,回路数:二进四出 |
| 1347 | 一二次融合成套环网箱（固体） | 440018818 | 1590 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,固体,二进四出 | 海拔修正4000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:固体,回路数:二进四出 |
| 1348 | 一二次融合成套环网箱（固体） | 440018992 | 260 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,固体,二进四出 | 海拔修正4000米一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:固体,回路数:二进四出 |
| 1349 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 220 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1350 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 210 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1351 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019023 | 10 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正4000米。一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1352 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 140 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1353 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 150 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1354 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018265 | 100 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修改为4500米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1355 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018818 | 1600 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正4000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1356 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 160 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1357 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 180 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1358 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018992 | 120 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正4000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1359 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 190 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1360 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 170 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1361 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018927 | 10 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正4000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1362 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018928 | 370 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1363 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440019133 | 200 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1364 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018910 | 130 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正为4000米,配置绝缘护套一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1365 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018817 | 120 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正为3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1366 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018816 | 20 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正为3000米一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1367 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018689 | 1030 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1368 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018910 | 1550 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1369 | 一二次融合成套柱上断路器（常规） | 440018991 | 60 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1370 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 440019183 | 10 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1371 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 440019180 | 70 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 |
| 1372 | 针式瓷绝缘子 | 440018265 | 90 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1373 | 针式瓷绝缘子 | 440018689 | 450 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1374 | 针式瓷绝缘子 | 440018817 | 110 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 海拔修正为3000米针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1375 | 针式瓷绝缘子 | 440018818 | 1610 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 海拔修正4000米针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1376 | 针式瓷绝缘子 | 440018910 | 690 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1377 | 针式瓷绝缘子 | 440018923 | 490 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1378 | 针式瓷绝缘子 | 440018924 | 330 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1379 | 针式瓷绝缘子 | 440018926 | 690 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1380 | 针式瓷绝缘子 | 440018927 | 800 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 海拔修正4000米针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1381 | 针式瓷绝缘子 | 440018928 | 170 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 业扩项目寄存物资，海拔修正4000米针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1382 | 针式瓷绝缘子 | 440018991 | 90 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1383 | 针式瓷绝缘子 | 440018992 | 640 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 海拔修正4000米针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1384 | 针式瓷绝缘子 | 440019023 | 600 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 海拔修正4000米。针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150 |
| 1385 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018992 | 400 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1386 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018992 | 1370 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1387 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018910 | 640 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1388 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018818 | 1710 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1389 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018818 | 1700 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1390 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018818 | 530 | 等径水泥杆,300mm,9m,18φ16,上 | 等径水泥杆-直径mm:300mm,杆段长m:9m,配筋:18φ16,安装位置:上 |
| 1391 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018818 | 540 | 等径水泥杆,300mm,9m,18φ16,下 | 等径水泥杆-直径mm:300mm,杆段长m:9m,配筋:18φ16,安装位置:下 |
| 1392 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018991 | 770 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1393 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018689 | 810 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1394 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018926 | 350 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1395 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018667 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1396 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018265 | 20 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1397 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018265 | 30 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1398 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018816 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1399 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018928 | 80 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M | 业扩项目寄存物资 |
| 1400 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018928 | 70 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M | 业扩项目寄存物资 |
| 1401 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018928 | 90 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M | 业扩项目寄存物资 |
| 1402 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018992 | 390 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1403 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440019023 | 300 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1404 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440019023 | 320 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,230mm,N | 因工程实际需求锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N |
| 1405 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440019023 | 290 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1406 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018927 | 290 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1407 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018927 | 1270 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1408 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018927 | 280 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:10m,梢径mm:190mm,强度等级:I |
| 1409 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018928 | 60 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 业扩项目寄存物资锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1410 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018817 | 20 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |
| 1411 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018817 | 70 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,230mm,N | 工程所需锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N |
| 1412 | 锥形水泥杆（非预应力） | 440018910 | 50 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M |

附件2

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日