附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 适用标包 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001变压器包1 | 10kV变压器 | 100台 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 2 | 002高压开关柜包1 | 高压开关柜 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 3 | 003交流避雷器包1 | 交流避雷器 | 近三年累计销售业绩不少于1000台 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 4 | 004智能变电站辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 5 | 005故障录波装置包1 | 故障录波装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 6 | 006保护装置包1 | - | 累计销售业绩不少于100套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 7 | 007电源系统包1 | - | 有同类产品销售数量的少于10套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资本金不少于3000万元人民币 |
| 8 | 008直流试验电源包1 | 直流试验电源 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 9 | 009在线监测装置包1 | 线路在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告），精度达到A级 | - | - |
| 10 | 009在线监测装置包2 | 变电在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 11 | 009在线监测装置包3 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 12 | 009在线监测装置包4 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 13 | 010运维班全面监视系统包1 | 运维班全面监视系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 14 | 012端子箱及交流配电屏包1 | 交流配电屏 | 有同类产品合同业绩即可 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 15 | 013二次系统安全防护设备包1 | 二次系统安全防护设备 | 同电压等级及以上累计销售业绩 3套及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 16 | 014配电自动化子站包1 | 配电自动化子站 | 2018年1月1日至2020年12月31日配电自动化主站系统、调度自动化主站系统供货总业绩不少于10套 | - | - | - | - | - | 需提供中国电科院出具的配电自动化主站型式试验报告。 | - | - |
| 17 | 015营销类物资包1 | 拆回电能表分拣装置 | 同类产品合同业绩500台及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 18 | 017电力市场技术支持系统包1 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 19 | 017电力市场技术支持系统包2 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 20 | 017电力市场技术支持系统包3 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 21 | 017电力市场技术支持系统包4 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 22 | 017电力市场技术支持系统包5 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 23 | 018存储介质数据处置设备包1 | - | 有相关产品合同业绩（100万以上）不少于3个 | - | - | - | - | 具有CMMI3资质及以上认证 | - | - | - |
| 24 | 019资源管理系统包1 | - | 有相关产品合同业绩 | - | - | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 25 | 020运维管理系统包1 | 运维管理系统 | 具有火电机组300MW及以上仿真机业绩不少于3套及以上 | - | - | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 | - | 具有软件著作权登记书，登记书中软件名称须包含仿真 | - | - | - |
| 26 | 021电视会议终端设备包1 | 021电视会议终端设备包1 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 27 | 022通信设备包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 28 | 023网络流量控制系统包1 | 网络流量控制系统 | - | - | - | 具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证 | - | - | - |
| 29 | 024隔离设备包1 | 隔离设备 | - | - | - | 具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证 | - | - | - |
| 30 | 025数字程控交换系统包1 | 数字程控交换系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 31 | 026无线通信设备包1 | 无线通信设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 32 | 027接入设备包1 | 接入设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 33 | 028模块化数据中心包1 | 模块化数据中心 | - | - | - | - | - | 具有计算机系统集成、安防监控系统集成、办公自动化设备的销售等 | - | - | - |
| 34 | 029上网行为管理包1 | 上网行为管理 | - | - | - | - | - | 涉密乙级及以上资质 | - | - | - |
| 35 | 030数据仓库一体机包1 | 数据仓库一体机 | 有相关产品合同业绩（100万以上）不少于3个 | - | - | 具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证 具有信息系统安全集成服务资质2级及以上级别认证证书 | - | - | - |
| 36 | 031厨房成套设备包1 | 厨房成套设备 | 近三年业绩300万以上 | - | - | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 | - | 具有相应产品生产许可资质 | 提供所投产品质量监督部门出具的产品检验报告。 | - | - |
| 37 | 032办公家具包1 | 办公家具 | 生产商：近三年（2018年-2020年）办公 家具销售业绩不少于1亿元；代理商：近三年（2018年-2020年）办公家具销售业绩不少于5000万元 | - | - | 投标厂商除具备ISO9000质量管理体系认证外，还需提供ISO14001国际环境体系认证和有效的环境标志产品认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、CQC中国环保产品认证证书、CEC中国环境标志产品认证证书 | - | - | 1、提供2018年至2020年投标人获得市级或市级以上家具产品质量监督检验中心出具的原材料检验报告须包括：中密度纤维板、大宝油漆（面漆）、胡桃木木皮、实木、防火板、饰面板、头层牛皮、韩皮、万向轮、多层实木板； 2、提供2018年至2020年投标人获得市级或市级以上家具产品质量监督检验中心出具的成品检验报告，产品包括实木办公桌、办公屏风、办公椅、钢制文件柜、会议桌、沙发、班椅、茶几 | - | 注册资金不少于5000万元人民币 |
| 38 | 033运行环境智能调控装置包1 | 运行环境智能调控装置 | 近三年的智能化项目业绩不少于3项 | - | - | - | - | 具备电子智能化工程专业承包贰及资质、重要技术参数响应须按照具体技术要求，提供相应证明材料并加盖公章 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 39 | 034仓储配套工具包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 40 | 035排油系统包1 | 排油系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 41 | 036机床减震装置包1 | 机床附件 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 42 | 037X射线数字成像系统包1 | X射线数字成像系统 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 43 | 038电导率测试仪包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 44 | 039SF6电气设备故障测试仪包1 | - | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 45 | 040工频升压试验装置包1 | 工频升压试验装置 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 46 | 041继电保护测试仪包1 | 绝缘子憎水性检测仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 47 | 042电网仿真分析数据平台包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 48 | 042电网仿真分析数据平台包2 | - | 累计销售业绩不少于3套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 49 | 044制氧设备包1 | 制氧设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 50 | 045抢修塔包1 | 抢修塔 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 51 | 046除冰装置包1 | 除冰装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 52 | 047消防系统及火灾报警系统包1 | - | 累计销售业绩20台及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具有公安消防检测机构出具的有效检验报告 | - | - |
| 53 | 048机动起重专用车包1 | 机动起重专用车 | 同类产品累计销售业绩10台及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 具有国家权威部门颁发的和招标产品对应的有限生产许可证 | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | - |
| 54 | 049RFID电子标签包1 | RFID电子标签 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 55 | 050集气瓶及包装用具包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 56 | 051床上用品及灭火器包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 具有消防用品的销售资质 | - | - | - |
| 57 | 052实验台包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 58 | 053超声波清洗器包1 | - | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 59 | 054运维物资包1 | - | 有同类产品合同业绩即可 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 60 | 055普通客车包1 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 61 | 055普通客车包2 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 62 | 055普通客车包3 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 63 | 055普通客车包4 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 64 | 055普通客车包5 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 65 | 055普通客车包6 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 66 | 055普通客车包7 | 普通客车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 056防鸟设备包1 | 防鸟设备 | 有同类产品合同业绩即可 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 68 | 059普通光缆包1 | 普通光缆 | 同型号普通光缆累计销售业绩不少于300Km | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 69 | 061铁塔包1 | 铁塔 |  | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求：具备角钢及板材自动生产线；具备焊接探伤等无损检测设备；具备12米长度构件的热镀锌能力；具备试组装场地及设备。大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件：具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机；具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备；具备相应根开的钢管塔立式组装条件。 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 70 | 062软件包2 | 成熟套装软件 | 电力大数据建设相关项目3个及以上 | - | - | - | - | 具有CMMI5资质及以上认证 | - | - | - |
| 71 | 062软件包3 | 生产管理系统 | 近三年具有无人机巡检业务模块业绩不低于1项 | - | - | - | - | 具有软件著作权登记书 | - | - | - |
| 72 | 062软件包4 | 成熟套装软件 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 73 | 062软件包5 | 图形处理软件 | 具有同等规模大型集团软件服务或代理经验 | - | - | - | - | - | - | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2021年第三次物资招标采购(批次编号：282103)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包 | 项目单位 | 工程名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含税总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050033160200010 | 001变压器 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司阿里腾110kV变电站10kV接地变改造 | 接地变压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1200kVA,绝缘方式:干式 | 台 | 1 | 9.383 |
| 2 | 050033163000010 | 001变压器 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化尖扎县供电公司生产综合用房 | 10kV变压器-额定容量:1250kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 3 | 60 |
| 3 | 050033149400020 | 002高压开关柜 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司后勤服务中心综合楼电气分系统配电柜改造 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 3 | 30 |
| 4 | 050033149400010 | 002高压开关柜 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司后勤服务中心综合楼电气分系统配电柜改造 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 1 | 13 |
| 5 | 050033209900010 | 002高压开关柜 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV沙塘川变电站10kV配网接地故障快速处置 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:接地变柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 2 | 15 |
| 6 | 050032366600080 | 002高压开关柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 电容器柜-电压等级:AC10kV,额定容量:600kVar,单台容量:100kVar,电抗率:12% | 台 | 1 | 22.035 |
| 7 | 050033143100010 | 003交流避雷器 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV秀结线线路差异化防雷整治 | 交流避雷器-电压等级:AC110kV,额定电压:102kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:266kV,是否带间隙:带间隙 | 台 | 215 | 96.75 |
| 8 | 050033143200010 | 003交流避雷器 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV玉结II回线路差异化防雷整治 | 交流避雷器-电压等级:AC110kV,额定电压:102kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:266kV,是否带间隙:带间隙 | 台 | 49 | 22.05 |
| 9 | 050033143000010 | 003交流避雷器 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV玉治I回线路差异化防雷整治 | 交流避雷器-电压等级:AC110kV,额定电压:102kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:266kV,是否带间隙:带间隙 | 台 | 280 | 126 |
| 10 | 050033133300080 | 004辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 10.7 |
| 11 | 050033133300050 | 005故障录波装置 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 5.035 |
| 12 | 050033041100010 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司后勤服务中心综合楼电气分系统配电柜改造 | 变压器保护-电压等级:AC10kV | 套 | 3 | 2.4 |
| 13 | 050033068900030 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源输变配专业实训基地改造 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 1.13 |
| 14 | 030008307900010 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年配电备自投装置购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 4 | 12 |
| 15 | 050032416900080 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源输变配专业实训基地改造 | PT并列装置 | 套 | 1 | 2 |
| 16 | 050033068900020 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源输变配专业实训基地改造 | 线路保护-电压等级:AC10kV | 套 | 2 | 6.78 |
| 17 | 050032416900090 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源输变配专业实训基地改造 | 母联（分段）保护-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2 |
| 18 | 030008255200010 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年配网移动式低压备自投（2进6出）购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 4 | 20 |
| 19 | 050033022800010 | 006保护装置 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司后勤服务中心综合楼电气分系统配电柜改造 | 线路保护-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 1 |
| 20 | 050033144400010 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV湟源变电站等3个站点通信电源改造 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:5kVA | 套 | 2 | 13.2 |
| 21 | 050033135300050 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区物资公司等6个站点蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 1.23 |
| 22 | 050033135300030 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区物资公司等6个站点蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 5.616 |
| 23 | 050033133300070 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 4.6 |
| 24 | 050033135300020 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区物资公司等6个站点蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:400Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 3.744 |
| 25 | 050033135300040 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区物资公司等6个站点蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 0.56 |
| 26 | 050033149600010 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV鱼卡开关站蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:1000Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 53 |
| 27 | 050033135300010 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区物资公司等6个站点蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 19.25 |
| 28 | 050033144400020 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV湟源变电站等3个站点通信电源改造 | 逆变电源-容量:3kVA | 套 | 1 | 0.7 |
| 29 | 050032416900100 | 007电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源输变配专业实训基地改造 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:40A | 套 | 1 | 17 |
| 30 | 030008273100010 | 008直流试验电源 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2021年配网多功能移动电源购置 | 直流试验电源 | 台 | 2 | 36 |
| 31 | 030008305900010 | 008直流试验电源 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年配网多功能移动电源购置 | 直流试验电源 | 台 | 3 | 54 |
| 32 | 050033149900010 | 009在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变油在线监测装置改造 | 变电在线监测装置-类型:变压器在线监测系统 | 套 | 1 | 180 |
| 33 | 002007912300010 | 009在线监测装置 | 包2 |  | 海南换流站工程 | 变电在线监测装置-类型:主变铁芯监测系统 | 套 | 1 | 80 |
| 34 | 030008283500010 | 009在线监测装置 | 包3 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年油在线监测装置现场校验仪购置 | 在线监测装置检验装置-检验对象:油中溶解气体在线监测装置 | 套 | 1 | 102.6 |
| 35 | 050033149700010 | 010运维班全面监视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司西宁运维分部变电运维一班等16个变电运维班主设备监控系统终端改造 | 运维班全面监视系统 | 套 | 1 | 30.18 |
| 36 | 050033167600010 | 010运维班全面监视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司格尔木运维分部变电运维一班等6个变电运维班主设备监控系统终端改造 | 运维班全面监视系统 | 套 | 1 | 20.12 |
| 37 | 050033149100010 | 011电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年台区降损挖潜（采集运维仿真实训装置建设） | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 2 | 120 |
| 38 | 050033156600020 | 011电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 保安营配电实训基地改造 | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 1 | 9.6 |
| 39 | 050033156600010 | 011电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 保安营配电实训基地改造 | 三相电能表接线仿真系统 | 套 | 1 | 9.299999 |
| 40 | 050033156600030 | 011电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 保安营配电实训基地改造 | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 1 | 11.95 |
| 41 | 050033133300010 | 012端子箱及交流配电屏 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.7 |
| 42 | 050033167000010 | 012端子箱及交流配电屏 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV乌兰变电站380V配电柜更换 | 交流配电屏 | 面 | 19 | 71.25 |
| 43 | 050033140900010 | 012端子箱及交流配电屏 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁双旗35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 端子箱 | 个 | 11 | 7.7 |
| 44 | 030008621500010 | 013二次系统安全防护设备 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备-类型:安全扫描 | 台 | 1 | 16.1 |
| 45 | 030008605200010 | 013二次系统安全防护设备 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备-类型:安全扫描 | 台 | 1 | 16.02 |
| 46 | 050033140200020 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:单相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 32 |
| 47 | 050032366600050 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 0.1 |
| 48 | 050033133300060 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 1.2 |
| 49 | 050033160300010 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西110千伏渔水河变35千伏间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 0.791 |
| 50 | 050032366800140 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛东倾沟35KV变电站增容扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 1 | 0.1 |
| 51 | 050033140200010 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:三相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 36 |
| 52 | 050032366700130 | 015营销类物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛龙恩35KV变电站2号主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 0.6 |
| 53 | 050033149300010 | 016营销类设备配件 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块建 | 营销类设备配件-类型:营销服务移动作业终端配件 | 个 | 75 | 15 |
| 54 | 050033149200010 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（平安计量楼营业厅、平安区公 | 生产管理系统等 | 套 | 5 | 包限价153.65 |
| 55 | 050033133700040 | 017电力市场技术支持系统 | 包2 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 运维管理系统等 | 套 | 5 | 包限价109.1 |
| 56 | 050033153000020 | 017电力市场技术支持系统 | 包3 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（希里沟营业厅） | 电力市场技术支持系统等 | 套 | 5 | 包限价89.04 |
| 57 | 050033144900040 | 017电力市场技术支持系统 | 包4 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（禾田居、七一路等4个营业厅 | 运维管理系统等 | 套 | 5 | 包限价323.58 |
| 58 | 050033175000030 | 017电力市场技术支持系统 | 包5 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（甘德、达日2个B级营业厅） | 生产管理系统等 | 套 | 10 | 包限价214.51 |
| 59 | 050033151700010 | 018存储介质数据处置设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-新能源行业工业互联网平台分布式存储扩容-硬件购置项目 | 存储介质数据处置设备-类型:数据擦除检测 | 台 | 3 | 83.97 |
| 60 | 050033115900010 | 019资源管理系统 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院基于物联网技术的智能仪器仪表管理系统建设 | 资源管理系统 | 套 | 1 | 355.62 |
| 61 | 050033124600010 | 020运维管理系统 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院调相机仿真实验平台建设 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 257.17 |
| 62 | 030008247100010 | 021电视会议终端设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年视频会议终端购置 | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 8 | 144 |
| 63 | 050032385900020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1 | 0.32 |
| 64 | 050032385500020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 3 | 0.96 |
| 65 | 050032484700020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 0.64 |
| 66 | 050032385400020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 35 |
| 67 | 050032385400010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 52 | 1.196 |
| 68 | 050032385700020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 6 | 1.92 |
| 69 | 050032385900010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 2 | 0.046 |
| 70 | 050032385400030 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 26 | 8.32 |
| 71 | 050033133300030 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | PCM设备-类型:多方向 | 套 | 1 | 5 |
| 72 | 050032385600010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 0.092 |
| 73 | 050032385300010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 48 | 1.104 |
| 74 | 050033133300040 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 12.5 |
| 75 | 050033135400010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁旱台（新寨）110kV输变电工程（变电工程 | PCM设备-类型:多方向 | 套 | 1 | 5 |
| 76 | 050032385700010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 12 | 0.276 |
| 77 | 050032385600020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 0.64 |
| 78 | 050032484700010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 0.092 |
| 79 | 050032385300020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 25 |
| 80 | 050032385300030 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 24 | 7.68 |
| 81 | 050032385800020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 4 | 1.28 |
| 82 | 050032385500010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 6 | 0.138 |
| 83 | 050032385800010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 8 | 0.184 |
| 84 | 050033151100010 | 023网络流量控制系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-网络全流量性能监控分析系统-安全产品购置项目 | 网络流量控制系统 | 套 | 1 | 164.99 |
| 85 | 050033151200010 | 023网络流量控制系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-网络全流量性能监控分析系统-安全产品购置项目 | 网络流量控制系统 | 套 | 1 | 139.59 |
| 86 | 050033151300010 | 024隔离设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-网络攻击阻断平台-安全产品购置项目 | 隔离设备 | 台 | 1 | 80 |
| 87 | 050033144200040 | 025数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司地市主备调调度交换系统改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 44 |
| 88 | 050033144200050 | 025数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司地市主备调调度交换系统改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 44 |
| 89 | 050033144200010 | 025数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司地市主备调调度交换系统改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1 | 104 |
| 90 | 050033144200030 | 025数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司地市主备调调度交换系统改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1 | 54 |
| 91 | 050033144200020 | 025数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司地市主备调调度交换系统改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1 | 58 |
| 92 | 030008239200010 | 026无线通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司应急通信箱购置 | 无线通信设备-频段:2.4G,类型:数字 | 台 | 1 | 22.5 |
| 93 | 030008225200010 | 026无线通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2021年应急通信箱购置 | 无线通信设备-频段:2.4G,类型:数字 | 台 | 1 | 22.5 |
| 94 | 050033148700010 | 028模块化数据中心 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）科研综合楼网改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 33.57 |
| 95 | 050033151000010 | 028模块化数据中心 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心综合楼多媒体教室改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 84.08 |
| 96 | 050033151400010 | 029上网行为管理 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-计算机终端保密检查系统-软硬件购置项目 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 98 |
| 97 | 050033151900010 | 030数据仓库一体机 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-2021年外网资源池扩容-软硬件购置项目 | 数据仓库一体机-机柜:1/4机架 | 台 | 1 | 84.89 |
| 98 | 050033151600010 | 030数据仓库一体机 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-2021年外网资源池扩容-软硬件购置项目 | 数据仓库一体机-机柜:1/4机架 | 台 | 1 | 84.89 |
| 99 | 030008240000010 | 031厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年食品加工设备购置 | 厨房成套设备-规模:300-500人 | 套 | 3 | 68.99 |
| 100 | 030008264200010 | 031厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司食品加工设备购置 | 厨具-种类:餐饮用具 | 个 | 1 | 22.4983 |
| 101 | 030008244400010 | 031厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海电力本部2021年食品加工设备报废更新 | 厨房成套设备-规模:200-300人 | 套 | 1 | 5.81 |
| 102 | 030008264100010 | 031厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司食品加工设备购置 | 厨具-种类:餐饮用具 | 个 | 1 | 22.4983 |
| 103 | 030008236200010 | 031厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海物资公司食品加工设备购置 | 厨房成套设备-规模:10-200人 | 套 | 1 | 18.58 |
| 104 | 020005578500160 | 032办公家具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年新建生产业务用房家具购置 | 办公家具 | 张 | 2529 | 包限价519.32 |
| 105 | 050033022500010 | 033运行环境智能调控装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司生产业务用房 | 运行环境智能调控装置 | 套 | 1 | 300 |
| 106 | 030008635500010 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电动叉车购置项目 | 轮式自行机械车-类型:叉车 | 辆 | 1 | 32 |
| 107 | 030008635600010 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电缆液压放线架购置项目 | 放线架-形式:液压式,额定负荷:100kN | 台 | 6 | 3 |
| 108 | 030008630500010 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 0.4972 |
| 109 | 030008630500020 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 0.4972 |
| 110 | 030008628900010 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 99 | 19.8 |
| 111 | 030008635400010 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年共和仓库电动垃圾清扫车购置项目 | 扫地机 | 台 | 1 | 7 |
| 112 | 030008628900020 | 034仓储配套工具 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 1 | 0.2 |
| 113 | 050033149800010 | 035排油系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变排油系统改造 | 排油系统-排油主体:换流变本体 | 套 | 1 | 181.3 |
| 114 | 030008631300010 | 037X射线数字成像系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年X射线数字成像探伤检测系统（750kV）购置 | X射线数字成像系统 | 台 | 1 | 200 |
| 115 | 030008276900010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年电导率测试仪购置 | 电导率测试仪 | 台 | 1 | 8 |
| 116 | 030008248400010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年电压监测仪检验装置购置 | 电压监测仪检定装置 | 套 | 1 | 8 |
| 117 | 030008194800010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2021年钳形电流表校验装置购置 | 电流表检定装置 | 套 | 1 | 11 |
| 118 | 030008194600010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2021年GIS超声波焊缝检测仪购置 | 探伤仪 | 台 | 1 | 15 |
| 119 | 030008194700010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2021年绝缘电阻测试仪检验装置购置 | 标准电阻检定装置 | 套 | 1 | 4.3 |
| 120 | 030008307600010 | 038电导率测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年电导率测试仪购置 | 电导率测试仪 | 台 | 2 | 16 |
| 121 | 030008293400010 | 039SF6电气设备故障测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年GIS重症监护系统购置 | 故障检测仪 | 台 | 1 | 55 |
| 122 | 030008283600010 | 039SF6电气设备故障测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年手持式故障测试仪购置 | SF6电气设备故障测试仪 | 台 | 1 | 33 |
| 123 | 030008293300010 | 039SF6电气设备故障测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年GIS高性能故障检测仪（诊断型）购置 | SF6电气设备故障测试仪 | 台 | 1 | 59 |
| 124 | 050031818000020 | 040工频升压试验装置 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院1200kV/1.2A工频试验变压器测量控制系统大修 | 工频升压试验装置 | 套 | 1 | 26.9053 |
| 125 | 030008237600010 | 041继电保护测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年输电线路零值绝缘子检测机器人购置 | 绝缘子憎水性检测仪 | 台 | 1 | 140 |
| 126 | 030008625000010 | 041继电保护测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年继电保护测试仪（常规型）购置 | 继电保护测试仪-类型:模拟式,通道数:六相 | 台 | 1 | 6.75 |
| 127 | 030008600600010 | 041继电保护测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年手持式光数字测试仪购置 | 继电保护测试仪-类型:手持式,通道数:无 | 台 | 2 | 14.4 |
| 128 | 030008615900010 | 041继电保护测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海省果洛供电公司2021年手持光数字测试仪购置 | 继电保护测试仪-类型:手持式,通道数:无 | 台 | 1 | 8.1 |
| 129 | 030008605300010 | 041继电保护测试仪 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年便携式直流系统接地选线仪购置 | 直流系统测试仪 | 台 | 1 | 8.955 |
| 130 | 050033115800020 | 042电网仿真分析数据平台 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院特高压直流控制保护系统仿真分析平台建设 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 535.9148 |
| 131 | 050033115800010 | 042电网仿真分析数据平台 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院特高压直流控制保护系统仿真分析平台建设 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 263.3052 |
| 132 | 050033131300010 | 042电网仿真分析数据平台 | 包2 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院中低压配电网动模仿真试验平台建设 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 316.95 |
| 133 | 050033131300020 | 042电网仿真分析数据平台 | 包2 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院中低压配电网动模仿真试验平台建设 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 244.14 |
| 134 | 030008292400010 | 043识别仪 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年输电电缆声波定位成像仪购置 | 识别仪-用途:电缆 | 台 | 1 | 45 |
| 135 | 030008268300010 | 044制氧设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年制氧设备（含加湿系统）购置 | 制氧设备 | 台 | 1 | 212.309999 |
| 136 | 030008260100010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 75.6 |
| 137 | 030008277000010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 138 | 030008241100010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 139 | 030008288500010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 90 |
| 140 | 030008261000010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 109.8 |
| 141 | 030008288400010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 142 | 030008248800010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年输电抢修塔起吊装置购置 | 抱杆 | 套 | 1 | 4.2 |
| 143 | 030007195000010 | 045抢修塔 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 144 | 030008280200010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 145 | 030008255100010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 146 | 030008254800010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 147 | 030008294500010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 148 | 030008288200010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 149 | 030008237700010 | 046除冰装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 17 |
| 150 | 050033167200010 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV海西变电站消防监控室改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 27.63 |
| 151 | 050033167400010 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV西宁变电站消防监控室改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 27.78 |
| 152 | 050033167300010 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV日月山变电站消防监控室改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 27.73 |
| 153 | 050033167500010 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV塔拉变电站消防监控室改造 | 消防系统 | 套 | 1 | 27.58 |
| 154 | 050033144300010 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司综合楼十楼信息通信机房等25处中心机房气体消防装置改造 | 消防系统 | 套 | 5 | 50.285 |
| 155 | 050033144300020 | 047消防系统及火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司综合楼十楼信息通信机房等25处中心机房气体消防装置改造 | 消防系统 | 套 | 20 | 201.14 |
| 156 | 030008307800010 | 048机动起重专用车 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年随车起重运输车购置 | 机动起重专用车-起重量:5t～50t(起重汽车) | 辆 | 1 | 68 |
| 157 | 030008236600010 | 048机动起重专用车 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年随车起重运输车购置 | 机动起重专用车-起重量:5t～50t(起重汽车) | 辆 | 1 | 68 |
| 158 | 030008251000010 | 048机动起重专用车 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2021年随车起重运输车购置 | 机动起重专用车-起重量:5t～50t(起重汽车) | 辆 | 1 | 68 |
| 159 | 002007914000010 | 049RFID电子标签 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | RFID电子标签-内部电源:无源 | 个 | 550 | 22.11 |
| 160 | 002007913300010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 1.7244 |
| 161 | 002007913900010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 经纬仪 | 台 | 2 | 1.4 |
| 162 | 002007913200010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 集气瓶 | 个 | 50 | 7 |
| 163 | 002007913800010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 5.1 |
| 164 | 002007918900010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 扫地机 | 台 | 1 | 6.637168 |
| 165 | 002007913400010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 包装用具-种类:塑料箱 | 个 | 12 | 7.44 |
| 166 | 002007913700010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 智能终端-类型:变压器本体 | 只 | 1 | 15 |
| 167 | 002007913600010 | 050集气瓶及包装用具 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 综合自动化系统校验仪 | 台 | 1 | 16.3 |
| 168 | 002007913500010 | 051床上用品及灭火器 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 打印机-类型:通用类型,色彩:通用 | 台 | 2 | 2.9767 |
| 169 | 002007912600010 | 051床上用品及灭火器 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 标识牌-材质:不锈钢 | 面 | 100 | 5 |
| 170 | 002007912800010 | 051床上用品及灭火器 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:推车式 | 只 | 1157 | 85.0395 |
| 171 | 002007912500010 | 051床上用品及灭火器 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 床上用品-类别:棉被 | 件 | 300 | 12 |
| 172 | 002007913000010 | 052实验台 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 实验台 | 个 | 1 | 14.15922 |
| 173 | 002007913100010 | 053超声波清洗器 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 12 |
| 174 | 050032366600070 | 054运维物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 变电站预制仓 | 套 | 1 | 9.4581 |
| 175 | 030008600500010 | 055普通客车 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司本部2021年商务车购置 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 35.5 |
| 176 | 030008618700010 | 055普通客车 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26702报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 177 | 030008601200010 | 055普通客车 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26838报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 178 | 030008618600010 | 055普通客车 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司特高压青南换流站2021年生产普通车辆中型客车购置 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 179 | 030008619200010 | 055普通客车 | 包3 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 玉树供电公司2021年本部中型客车车辆购置 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1 | 40 |
| 180 | 030008623100010 | 055普通客车 | 包4 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年公务车辆青A38888报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18 |
| 181 | 030008623200010 | 055普通客车 | 包5 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A32378车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 10.1 |
| 182 | 030008623300010 | 055普通客车 | 包5 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A42356车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 10.1 |
| 183 | 030008623400010 | 055普通客车 | 包6 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青AF1809车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 9 |
| 184 | 050032962700010 | 055普通客车 | 包7 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化同仁县公司2021年大客车购置 | 普通客车-规格:大型(车长≥6m,乘坐人数≥20人) | 辆 | 1 | 45.4 |
| 185 | 002007912900010 | 056防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 防鸟设备 | 台 | 10 | 32 |
| 186 | 050033133300020 | 059普通光缆 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 普通光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1 | 1.2 |
| 187 | 050033135500010 | 059普通光缆 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海信通公司光缆及光通信系统改造工程 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:管道光缆 | 千米 | 4.1 | 5.248 |
| 188 | 050033136800010 | 062软件 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司D5000系统安全防护完善 | 成熟套装软件 | 套 | 1 | 11.5 |
| 189 | 050033151800010 | 062软件 | 包2 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-人工智能基础能力建设-软硬件购置及开发实施项目项目-资本性 | 成熟套装软件 | 套 | 1 | 203.99 |
| 190 | 050033151500010 | 062软件 | 包2 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-人工智能基础能力建设-软硬件购置及开发实施项目项目-资本性 | 成熟套装软件 | 套 | 1 | 195.99 |
| 191 | 050033167100010 | 062软件 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司无人机巡检管控业务模块功能扩展 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 449 |
| 192 | 050033163400010 | 062软件 | 包4 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院-2021年电力工程造价软件采购-软硬件购置项目 | 成熟套装软件 | 套 | 2 | 33.3 |
| 193 | 050033163500010 | 062软件 | 包5 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院-2021年电网规划评审涉及绘图业务软件采购-软硬件购置项目 | 图形处理软件 | 套 | 90 | 57.5 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日