附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 适用标包 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002线路在线监测装置包1 | 线路在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 2 | 003智能变电站辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 同电压等级及以上累计销售业绩20套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 具有安全技术防范行业资信等级二级及以上资质或建筑智能化工程二级资质; 具有电子工程专业承包二级及以上或计算机信息系统集成三级及以上资质; | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） 应提供投标产品的中国电科院、或国网电科院、或国家认可的电力行业检测机构的有效《DL/T 860通讯规约》、或《IEC 61850通讯规约》一致性测试报告。 | - | - |
| 3 | 004智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置包1 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 4 | 005低压屏柜包1 | 端子箱 | 同电压等级及以上累计销售业绩100台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 5 | 006电源系统包1 | - | 有同类产品销售数量的少于10套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 6 | 007故障录波装置包1 | 故障录波装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 7 | 010变电站监控系统包1 | 变电站监控系统 | 同类产品销售业绩不少于30套。 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |  |  |
| 8 | 011二次系统安全防护设备包1 | 二次系统安全防护设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | IEC27001系列信息安全管理体系认证证书、Capability Maturity Model Integration(能力成熟度模型集成)四级及以上 | - | - | - |
| 9 | 013视频监视系统包1 | 视频监视系统 | 同类产品累计合同业绩不少于30套 | 制造厂家具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |  |  |
| 10 | 017电力市场技术支持系统包1 | - | 具有投标产品相关业绩 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书；具有ISO27001信息安全体系认证证书 | - | 具有CMMI3资质及以上认证；具有ITSS认证证书 | - | 具有有效的终端整机3C认证证书的供应商直供（自助服务终端） | - |
| 11 | 018运行环境智能调控装置包1 | 运行环境智能调控装置 | 近三年的智能化项目业绩不少于3项 | - | - | - | - | 具备电子智能化工程专业承包贰及资质 | - | - | - |
| 12 | 019排油系统包1 | 排油系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 13 | 020机床减震装置包1 | 机床附件 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 14 | 021测温仪包1 | 测温仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 15 | 022三相多功能电能表检定培训装置包1 | 三相多功能电能表检定培训装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | 货物到达后提供省级以上的计量检定机构出具的首次检定证书 |
| 16 | 023校验仪包1 | 校验仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）（紫外成像或局放类校检装置） | - | - |
| 17 | 024直流故障测试仪包1 | 直流故障测试仪 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 18 | 026变压器灭火装置及火灾报警系统包1 | 变压器灭火装置 | 累计合同业绩不少于10套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 | 投标人应提供所投产品的CCCF认证 | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告 |  |  |
| 19 | 027除冰装置包1 | 除冰装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 20 | 028抢修塔包1 | 抢修塔 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的330KV及以上型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 21 | 028抢修塔包2 | 抢修塔 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的110KV及以上型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 22 | 029普通客车包1 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 23 | 029普通客车包2 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 24 | 029普通客车包3 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 25 | 029普通客车包4 | 普通客车 | - | - | - | - | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 26 | 030仓储配套工具包1 | 叉车 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 27 | 031拆回电能表分拣装置包1 | 拆回电能表分拣装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 28 | 033瓷复合绝缘子 | - | 近三年国内220kV及以上输电线路瓷复合绝缘子累计销售业绩不少于10万片 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 | - | - | 供应商提供由CNAS（中国合格评定国家认可委员会）授权的检测机构且具备交流系统用盘型悬式复合瓷或玻璃绝缘子串元件（DL/T1470-2015）标准全项检测能力的机构出具的与标的物相同规格型号产品的检测报告。 |  | 注册资金500万元及以上人民币 |

附件3：国网青海省电力公司2021年第四次物资招标采购(批次编号：282104)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 总价限价含税（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050034218600010 | 003综合监控平台 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 34.7 |
| 2 | 050034064400010 | 003综合监控平台 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 35 |
| 3 | 050034020500010 | 004油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 2 | 15.818 |
| 4 | 050034231900010 | 005低压屏柜 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 端子箱 | 个 | 2 | 1.512 |
| 5 | 050034231800010 | 005低压屏柜 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 电能表屏 | 面 | 2 | 3.08 |
| 6 | 050034265800020 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 3.6 |
| 7 | 050034219900010 | 006电源系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司330kV花园变电站站控层自动化设备改造 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:30kVA | 套 | 1 | 7 |
| 8 | 050034265800040 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 8.32 |
| 9 | 050034265800030 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 25 |
| 10 | 050034265800010 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 5 | 41.6 |
| 11 | 050034064400020 | 006电源系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 54.9 |
| 12 | 050034064400030 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 1 | 4 |
| 13 | 050034232200010 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 5.418 |
| 14 | 050034064400040 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 6.2 |
| 15 | 050034231500010 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 9.398 |
| 16 | 050034209400020 | 008变电站预制仓 | 包1 | 果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 变电站预制仓 | 套 | 1 | 11.7181 |
| 17 | 050034205900010 | 009集控站设备监控系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司智能运检管控中心集控系统建设 | 集控站设备监控系统 | 套 | 1 | 593.8 |
| 18 | 050034175900010 | 011二次系统安全防护设备 | 包1 | 信通公司 | 国网青海信通公司省调自动化系统安全防护优化完善 | 二次系统安全防护设备-类型:堡垒机 | 台 | 2 | 54 |
| 19 | 050034176000010 | 011二次系统安全防护设备 | 包1 | 信通公司 | 国网青海信通公司省调自动化系统安全防护优化完善 | 二次系统安全防护设备-类型:堡垒机 | 台 | 4 | 66 |
| 20 | 030008287100010 | 012便携式漏洞扫描仪 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2021年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备-类型:安全扫描 | 台 | 1 | 17.8 |
| 21 | 050034216900010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助北山浪士档景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 22 | 050034216100010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司锦绣水居B区停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 23 | 050034216600010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助威远卓扎滩景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 24 | 050034216300010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区互助路停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 25 | 050034216500010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县班彦新村公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 26 | 050034195100010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司大柴旦公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 27 | 050034216700010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助北山扎龙沟景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |
| 28 | 050034193900010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源县浩云饭店停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 7.119 |
| 29 | 050034206300010 | 013视频监视系统 | 包1 | 黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县公交专用充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 8 |
| 30 | 050034203400010 | 014通信设备 | 包1 | 西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 16.65 |
| 31 | 050034232100010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×220/380V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 0.069198 |
| 32 | 050034231400010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 0.207594 |
| 33 | 050033047300010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 青海海西110千伏渔水河变35千伏间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 0.7 |
| 34 | 050034223900010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 0.735 |
| 35 | 050034231200010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 24 | 0.83 |
| 36 | 050034231700010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 24.43 |
| 37 | 050034154100010 | 016模块化数据中心 | 包1 | 海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵德运检站普通教室改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 24.01 |
| 38 | 050034206000040 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | / | / | / | 整个包限价109.11 |
| 39 | 050034218400010 | 018运行环境智能调控装置 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司生产业务用房 | 运行环境智能调控装置 | 套 | 1 | 300 |
| 40 | 050034218700010 | 019排油系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变排油系统改造 | 排油系统-排油主体:换流变本体 | 套 | 1 | 181.3 |
| 41 | 030008875400010 | 021测温仪 | 包1 | 海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 5.72 |
| 42 | 030008880300010 | 021测温仪 | 包1 | 经研院 | 国网青海电力经济技术研究院2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |
| 43 | 030008880200010 | 021测温仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电力科学研究院2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 3 | 10.499847 |
| 44 | 050034212000010 | 022三相多功能电能表检定培训装置 | 包1 | 营销服务中心 | 国网青海营销服务中心计量综合楼电能表实训室改造 | 三相多功能电能表检定培训装置 | 套 | 1 | 67.536 |
| 45 | 030008831900010 | 023校验仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年紫外成像仪检验装置购置 | 校验仪 | 件 | 1 | 150 |
| 46 | 030008878600010 | 024直流故障测试仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年直流设备绝缘缺陷诊断仪（诊断型）购置 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 65 |
| 47 | 050034064400050 | 025运维物资 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,最大电流比:100/5 | 台 | 2 | 5.6 |
| 48 | 050034236700010 | 025运维物资 | 包1 | 玉树供电公司 | 青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相 | 台 | 1 | 10 |
| 49 | 050034218500010 | 026变压器灭火装置及火灾报警系统 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 18 |
| 50 | 030008832000010 | 027驻塔机器人 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司2021年驻塔机器人购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 273 |
| 51 | 030008260100010 | 028抢修塔 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 75.6 |
| 52 | 030008261000010 | 028抢修塔 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 109.79 |
| 53 | 030008288400010 | 028抢修塔 | 包2 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 54 | 030008241100010 | 028抢修塔 | 包2 | 黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 55 | 030007195000010 | 028抢修塔 | 包2 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 56 | 030008277000010 | 028抢修塔 | 包2 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 32 |
| 57 | 030008288500010 | 028抢修塔 | 包2 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 90 |
| 58 | 030008618600010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司特高压青南换流站2021年生产普通车辆中型客车购置 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 59 | 030008618700010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26702报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 60 | 030008601200010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26838报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18.7 |
| 61 | 030008619200010 | 029普通客车 | 包2 | 玉树供电公司 | 玉树供电公司2021年本部中型客车车辆购置 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1 | 40 |
| 62 | 030008623300010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A42356车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 10.1 |
| 63 | 030008623200010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A32378车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 10.1 |
| 64 | 030008623100010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年公务车辆青A38888报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 18 |
| 65 | 030008623400010 | 029普通客车 | 包4 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青AF1809车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 9 |
| 66 | 030008628900020 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 1 | 0.199999 |
| 67 | 030008630500010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 0.4972 |
| 68 | 030008630500020 | 030仓储配套工具 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 0.4972 |
| 69 | 030008635600010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电缆液压放线架购置项目 | 放线架-形式:液压式,额定负荷:100kN | 台 | 6 | 2.999946 |
| 70 | 030008635400010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年共和仓库电动垃圾清扫车购置项目 | 扫地机 | 台 | 1 | 6.999999 |
| 71 | 030008628900010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 99 | 19.799901 |
| 72 | 030008635500010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电动叉车购置项目 | 轮式自行机械车-类型:叉车 | 辆 | 1 | 31.999998 |
| 73 | 050034212800020 | 031拆回电能表分拣装置 | 包1 | 玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:单相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 32 |
| 74 | 050034212800010 | 031拆回电能表分拣装置 | 包1 | 玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:三相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 36 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日