附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 适用标包 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001高压开关柜包1 | 高压开关柜 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 2 | 002可控避雷器包1 | 可控避雷器 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 3 | 003调压器包1 | 调压器 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 4 | 004智能故障录波装置及时间同步装置包1 | 智能故障录波装置 | 累计销售业绩100套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 5 | 005视频监视系统包1 | 变电站监控系统 | 同类产品销售业绩不少于30套。 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 6 | 006智能变电站辅助系统综合监控平台包1、包2 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 同电压等级及以上累计销售业绩20套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 7 | 007在线监测装置包1 | 在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 8 | 007在线监测装置包2 | 智能变电站状态监测,油光谱在线监测 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 所投设备精度必须满足A及要求 | - | - |
| 9 | 008智能一体化电源系统包1 | 智能一体化电源系统 | 同电压等级及以上累计销售业绩30套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 10 | 009低压屏柜包1 | 端子箱 | 同电压等级及以上累计销售业绩100台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 11 | 010通信设备包1 | 光缆终端设备(OLT) | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 12 | 011电视会议终端设备包1 | 电视会议终端设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 13 | 012高级预警系统包1 | 高级预警系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 14 | 013上网行为管理包1 | 上网行为管理 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 15 | 014智能电能表及智能变电站电能量采集终端包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 累计销售业绩30套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） 投标产品应在电力行业测评机构经过测评，硬件产品必须符合变电站电磁兼容要求的电磁兼容三级要求，出具相应检测报告。 | - | - |
| 16 | 015营销服务移动作业终端包1 | 营销服务移动作业终端 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 17 | 016生命探测仪包1 | 生命探测仪,音视频生命探测仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 18 | 017测温仪及网络分析仪包1 | 测温仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 19 | 018方舱及充电设备 | 方舱 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 20 | 019自动仓储机 | 自动仓储机 | 具备库存容量20万只及以上智能仓储类似项目实施5个以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 21 | 020航空障碍灯 | 航空障碍灯 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 必须具有中国民航局机场司指定的检测中心出具的合格检测报告 | - | - |
| 22 | 021仪器仪表包1 | 仪器仪表 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 23 | 022火灾报警系统包1 | 火灾报警系统 | 累计合同业绩不少于20套 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告 | - | - |
| 24 | 023防坠落装置包1 | 防坠落装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供省级及以上具有资质的检验检测机构出具的有效型式试验报告；应提供近两年内投标产品任一批次的出厂检验报告 | - | - |
| 25 | 025保护金具包1 | 保护金具 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 26 | 026交流盘形悬式瓷复合绝缘子包1 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 近三年国内220kV及以上输电线路瓷复合绝缘子累计销售业绩不少于10万片 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 | - | - | 应提供由CNAS（中国合格评定国家认可委员会）授权的检测机构，且具备《交流系统用盘形悬式复合瓷或玻璃绝缘子串元件》(DL/T1470-2015)标准全项检测能力的机构出具的相同规格型号产品的检测报告 | - | 注册资金500万元及以上人民币 |
| 27 | 027扩径导线包1 | 扩径导线 | 同类产品合同业绩不少于100吨 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 28 | 028普通光缆及预制光缆包1 | 预制光缆 | 累计合同业绩不少于50千米 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2021年第五次物资招标采购(批次编号：282105)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价总价（含税/万元） | 其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050035079500010 | 003调压器 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相 | 台 | 1 | 10 | 海拔修正为5000米，温度-40 |
| 2 | 050034872600010 | 005视频监视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司龙羊峡景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 3 | 050034838800010 | 007在线监测装置 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±800kV特高压青南换流站2021年备品备件购置 | 智能变电站状态监测-监测对象:油光谱在线监测 | 套 | 1 | 44 |  |
| 4 | 050034882900010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 0.08 |  |
| 5 | 050034882800020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1 | 0.28 |  |
| 6 | 050034908400010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 0.08 |  |
| 7 | 050034882600010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 6 | 0.12 |  |
| 8 | 050034882500010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 12 | 0.24 |  |
| 9 | 050034922300010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 52 | 1.04 |  |
| 10 | 050034882700010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 8 | 0.16 |  |
| 11 | 050034882800010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 2 | 0.04 |  |
| 12 | 050034922300020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 35 |  |
| 13 | 050034922000020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 25 |  |
| 14 | 050034908400020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 0.56 |  |
| 15 | 050034882700020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 4 | 1.12 |  |
| 16 | 050034922300030 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 26 | 7.28 |  |
| 17 | 050034882600020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 3 | 0.84 |  |
| 18 | 050034882500020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 6 | 1.68 |  |
| 19 | 050034882900020 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 0.56 |  |
| 20 | 050034922000030 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 24 | 6.72 |  |
| 21 | 050034922000010 | 010通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 48 | 0.96 |  |
| 22 | 030009154300010 | 011电视会议终端设备 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2021年视频会议终端购置 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 2 | 28.8 |  |
| 23 | 050034825100010 | 012高级预警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 新技术及应用-2021年能源互联网典型芯片-设计开发实施项目-资本性 | 高级预警系统 | 台 | 1 | 396.75 |  |
| 24 | 050034819800010 | 013上网行为管理 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 基础设施-2021年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 60 |  |
| 25 | 030009126100010 | 016生命探测仪 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司生命探测仪购置 | 生命探测仪-类型:音视频生命探测仪 | 台 | 1 | 40 |  |
| 26 | 030009114000010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 27 | 030009113900010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 28 | 030009126500010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 29 | 030009113400010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 30 | 030009113500010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 1 | 3.5 |  |
| 31 | 030009113800010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 32 | 030009113600010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 33 | 030009049200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 34 | 030009113200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海物资公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 1 | 3.5 |  |
| 35 | 030009126200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 7 |  |
| 36 | 050034834600010 | 018充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网西宁供电公司海湖电力小区有序充电桩建设 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 100 | 30 |  |
| 37 | 050034857300010 | 019自动仓储机 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（库房仓储管理能力提升） | 自动仓储机 | 台 | 1 | 895 |  |
| 38 | 050034899300020 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 相位伏安表 | 台 | 1 | 2.599 |  |
| 39 | 050034899300070 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 0.113 |  |
| 40 | 050034899300060 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 0.113 |  |
| 41 | 050034899300110 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 蓄电池内阻测试仪 | 只 | 1 | 6.78 |  |
| 42 | 050034899300090 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 2.57075 |  |
| 43 | 050034899300080 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 含氧量测试仪 | 台 | 2 | 1.13 |  |
| 44 | 050034899300040 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 继电保护测试仪-类型:手持式,通道数:无 | 台 | 1 | 15.82 |  |
| 45 | 030009126600010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 9 | 4.5 |  |
| 46 | 050034899300030 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 11.074 |  |
| 47 | 030009126300010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年3T地磅购置 | 电子汽车衡-最大载重能力:3t | 套 | 3 | 2.4 |  |
| 48 | 050034899300010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 电力变压器消磁机 | 台 | 1 | 9.04 |  |
| 49 | 050034899300050 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 蓄电池放电仪 | 台 | 1 | 6.78 |  |
| 50 | 030009126700010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年移动登高车购置 | 登高台 | 套 | 4 | 2 |  |
| 51 | 002008078300010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 集气瓶 | 个 | 50 | 7 |  |
| 52 | 002008078900010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 经纬仪 | 台 | 2 | 1.4 |  |
| 53 | 002008078500010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 包装用具-种类:塑料箱 | 个 | 12 | 7.44 |  |
| 54 | 002008078600010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 综合自动化系统校验仪 | 台 | 1 | 16.3 |  |
| 55 | 002008078800010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 5.1 |  |
| 56 | 002008078700010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 智能终端-类型:变压器本体 | 只 | 1 | 15 |  |
| 57 | 002008078400010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 1.7244 |  |
| 58 | 002008078100010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 扫地机 | 台 | 1 | 6.637168 |  |
| 59 | 002008078200010 | 021仪器仪表 | 包1 |  | 海南换流站工程 | 实验台 | 个 | 1 | 14.15922 |  |
| 60 | 050035097500010 | 024接地模块 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司110kV五沱线#053等86基杆塔接地整治 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 7070 | 143.08266 |  |
| 61 | 050035097400010 | 024接地模块 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司110kV纳五线#026等115基杆塔接地整治 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 9640 | 195.09432 |  |
| 62 | 050034962200070 | 026复合绝缘子 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户线路工程 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160BP/155T,公称直径mm:360,公称爬电距离mm:635 | 片 | 2640 | 98.4456 |  |
| 63 | 030009113300010 | 029方舱 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司应急充电方舱购置 | 方舱-类型:充电 | 台 | 1 | 29.5 |  |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日