附件2：专用资质业绩要求

| 适用标包 | 小类 | 注册资金及供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001电力电容器 | 单台电容器 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 002箱式变电站 | 箱式变电站 | 注册资本金2000万及以上 | - | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类产品研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 海拔修正3000米 |
| 003矩形母线 | 矩形母线 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 004变电在线监测装置 | 变电在线监测装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 005防误闭锁系统 | 防误闭锁系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 006线路在线监测装置 | 线路在线监测装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 007在线监测系统 | 在线监测系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 具有ISO27001系列信息安全管理体系认证 | - | - | - | 具有软件集成成熟度模型CMMI3级及以上认证资质 | - |
| 008太阳能电源 | 太阳能电源 |  | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 009UPS电源（不间断电源） | 交流电源系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 010一体化电源系统等 | 一体化电源系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 011智能一体化电源系统（用能优化） | 智能一体化电源系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 投标人中标后30个工作日内对现场开展勘察，确定安装调试时间 |
| 012智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 013直流-48V通信电源成套设备 | 直流电源系统 | 注册资本金3000万及以上 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 014GIS综合带电检测仪 | 测量控制装置 | 投标截至日前近两年内在国内销售业绩不少于60台 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 具备国网公司省公司及以上电科院出具的相关检测报告 | - | - |
| 015GIS手持式带电检测仪 | 测量控制装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | 具备专业的技术服务团队 具有局部放电故障成功检测案例并提供相关报告及用户使用证明文件 具有局部放电实验室并提供实验室介绍及照片等证明材料 |
| 016GIS带电检测模拟装置 | 实验台 | 投标截至日前近三年内在国内销售业绩不少于15台 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 017红外精确测温模拟装置 | 实验台 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 018保护信息管理子站等 | 小电流接地选线装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 019远动终端设备（RTU） | 远动终端设备（RTU） | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 020数据网网络管理系统 | 数据网网络管理系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 具备由中国电科院出具的配电自动化主站入网专业检测报告 国产Linux安全操作系统，具备国家级安全等保测试证明。投标方应对合同设备的材料和零部件选购、加工、制造、集成组态、试验等过程建立严格的质量保证体系。投标方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有投标方签字的检查记录、质量保证书 | - | - |
| 021变电站培训仿真系统 | 变电站培训仿真系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 022能量管理系统 | 能量管理系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 023集控站监控系统 | 集控站监控系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 024智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 025智能终端 | 智能终端 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 026电能量采集终端等 | 智能变电站电能量采集终端 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 027低压屏（柜）等 | 低压屏（柜） | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 028输电线路仿真培训系统 | 输电线路仿真培训系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 029数据复制软件 | 数据复制软件 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | 具有CMMI5级资质、ISO27001资质、ITSS叁级及以上资质 | - | - | - |
| 030数据挖掘软件 | 数据挖掘软件 | - | - | - | ISO9000/ISO9001系列质量管理体系认证 | - | 具有CMMI软件成熟度三级及以上资质证书 具有ISO14001环境管理体系认证证书 | - | - | - |
| 031监控系统 | 环境监控系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 032交换系统 | 综合接入设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 033同步时钟设备 | 同步时钟设备 | 注册资本金3000万及以上 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 034铁塔 | 铁塔 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 035光缆 | 普通光缆 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 036交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 037电力专用作业车（无人机） | 电力专用作业车 | - | - | - |  | - | - | 车辆应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 038普通客车 | 普通客车 | - | - | - |  | - | 具有车辆销售资质 | - | - | - |
| 039变压器灭火装置 | 变压器灭火装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | 具有公安消防部门颁发的产品生成许可证 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 040防雷设备 | 防雷设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 041防鸟设备 | 防鸟设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 042消防系统 | 火灾报警系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 043图像监视系统 | 图像监视系统 | 注册资本金1000万及以上 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 044无人机 | 无人机 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 045厨房成套设备 | 厨房成套设备 | 近三年同类项目业绩500万及以上 | - | - | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书 | 具有全国工业产品生产许可证书 | - | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告；提供所投产品省级及以上质量监督部门出具的产品检验报告 | - | - |
| 046电梯 | 电梯 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | 具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）生成许可证》（乘客电梯B级及以上）资质或市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目含：电梯安装（含修理），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯】 | - | - | - |
| 047升降平台 | 工作台 | 近三年同类项目业绩不少于5台 注册资本金不低于600万元 | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 048制氧设备 | 制氧设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 提供制造商经省级及以上第三方检测机构出具的制氧设备检测报告 | - | - |
| 049变压器油处理系统 | 变压器油处理系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 050自动化检定实验台 | 实验台 | 具有相关建设相关业绩，应提供国家认可第三方权威检测机构的标准表、时钟测试仪、耐压仪有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的标准表、时钟测试仪、耐压仪有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 051电取暖设备 | 电取暖设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 052电视后期制作系统 | 电视后期制作系统 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2022年第二次物资招标采购(批次编号：282202)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包 | 项目单位 | 工程名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含税总价/万元） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050037642200010 | 001电力电容器 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV依克湖变10kV1号、2号电容器改造 | 单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-11/√3-334-1W | 台 | 18.000 | 11.249 |  |
| 2 | 050037511700010 | 002箱式变电站 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 国网青海海东供电公司物资周转库 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 套 | 2.000 | 23.24 | 海拔修正3000米 |
| 3 | 050037511700020 | 002箱式变电站 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 国网青海海东供电公司物资周转库 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 套 | 1.000 | 16.66 | 海拔修正3000米 |
| 4 | 050037579300010 | 003矩形母线 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 矩形母线,铜,2500A | 米 | 135.000 | 16.9803 |  |
| 5 | 050037459100010 | 004变电在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV柴达木换流站柴鱼Ⅰ、Ⅱ线高抗油在线监测装置改造 | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 套 | 6.000 | 199.56 |  |
| 6 | 050037424900020 | 006线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV柴拓线#89-#90等2处三跨隐患治理 | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 套 | 3.000 | 7.5 |  |
| 7 | 050036739700010 | 007在线监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司物资供应公司 | 国网青海信通公司-智慧物联体系信息机房试点应用建设-软硬件购置及实施项目-资本性 | 在线监测系统,省调 | 套 | 1.000 | 68.98 |  |
| 8 | 030009622700010 | 008太阳能电源 | 包1 | 国网青海省青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2022年高功率移动电源购置 | 太阳能电源,2000W | 套 | 2.000 | 10 |  |
| 9 | 050037405300010 | 009UPS电源（不间断电源） | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司本部一楼配电室辅助设备改造 | UPS电源（不间断电源）,30kVA | 套 | 1.000 | 14.2 |  |
| 10 | 050037518800010 | 009UPS电源（不间断电源） | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV景阳变电站等9座变电站UPS电源系统更换 | UPS电源（不间断电源）,15kVA | 套 | 9.000 | 57 |  |
| 11 | 050037405300020 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司本部一楼配电室辅助设备改造 | 一体化电源系统,DC220V,120A | 套 | 1.000 | 9.6 |  |
| 12 | 050037572100010 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 一体化电源系统,DC220V,50A | 套 | 1.000 | 10 |  |
| 13 | 050037693400010 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV新城变等4座变电站直流系统改造 | 一体化电源系统,DC220V,40A | 套 | 1.000 | 8.39 |  |
| 14 | 050037693400020 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV新城变等4座变电站直流系统改造 | 一体化电源系统,DC220V,100A | 套 | 1.000 | 14 |  |
| 15 | 050037693400030 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV新城变等4座变电站直流系统改造 | 一体化电源系统,DC220V,50A | 套 | 2.000 | 28 |  |
| 16 | 050037701600010 | 010一体化电源系统等 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司35kV水草滩变电站二次设备改造 | 一体化电源系统,DC220V,40A | 套 | 1.000 | 6.5 |  |
| 17 | 050036763800010 | 011智能一体化电源系统（用能优化） | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统,DC220V,80A | 套 | 1.000 | 26.01 |  |
| 18 | 050036766100010 | 011智能一体化电源系统（用能优化） | 包1 | 国网青海省黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统,DC220V,80A | 套 | 1.000 | 33.8 |  |
| 19 | 050037402900010 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 2.000 | 11.83999988 |  |
| 20 | 050037402900020 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 1.000 | 5.91999994 |  |
| 21 | 050037402900030 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 1.000 | 11.83999988 |  |
| 22 | 050037402900040 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 1.000 | 7.83999989 |  |
| 23 | 050037402900050 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 1.000 | 5.91999994 |  |
| 24 | 050037402900060 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 1.000 | 11.83999988 |  |
| 25 | 050037402900070 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流电源系统,DC48V,500A | 套 | 1.000 | 3.99999999 |  |
| 26 | 050037402900080 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 套 | 4.000 | 23.67999976 |  |
| 27 | 050037402900090 | 013直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV康城变电站等10个站点通信电源设备改造 | 直流电源系统,DC48V,500A | 套 | 1.000 | 3.99999999 |  |
| 28 | 030009823200010 | 014GIS综合带电检测仪 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训GIS综合带电检测仪购置 | 测量控制装置,AC330kV | 套 | 2.000 | 66 |  |
| 29 | 030009818900010 | 015GIS手持式带电检测仪 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训GIS手持式带电检测仪购置 | 测量控制装置,AC330kV | 套 | 2.000 | 70 |  |
| 30 | 030009844600010 | 016GIS带电检测模拟装置 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训GIS带电检测模拟装置购置 | 实验台 | 个 | 3.000 | 165 |  |
| 31 | 030009844500010 | 017红外精确测温模拟装置 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训红外精确测温模拟装置购置 | 实验台 | 个 | 4.000 | 120 |  |
| 32 | 050037654700010 | 019远动终端设备（RTU） | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司11座35kV变电站远动信息接入升级 | 远动终端设备（RTU）,AC35kV | 套 | 1.000 | 124.3 |  |
| 33 | 050037657100010 | 019远动终端设备（RTU） | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司18座110kV变电站远动信息接入升级 | 远动终端设备（RTU）,AC110kV | 套 | 1.000 | 203.4 |  |
| 34 | 050036700800010 | 020数据网网络管理系统 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 国网青海海西供电公司配电自动化主站安全接入区建设 | 数据网网络管理系统,硬件 | 套 | 1.000 | 143.44 |  |
| 35 | 050037511300010 | 021变电站培训仿真系统 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 自动化实训室调度数据网培训系统改造 | 变电站培训仿真系统,AC330kV | 套 | 1.000 | 166.09 |  |
| 36 | 050037514800010 | 021变电站培训仿真系统 | 包2 | 国网青海省海东供电公司 | 自动化实训室电力监控系统网络安全实训平台改造 | 变电站培训仿真系统,AC330kV | 套 | 1.000 | 222.49 |  |
| 37 | 030009886400010 | 022能量管理系统 | 包1 | 国网青海省电力公司电力经济技术研究院 1 | 青海省光伏发电并网技术重点实验室实验条件建设项目 | 能量管理系统,县调 | 套 | 1.000 | 140.3429 |  |
| 38 | 050036754200010 | 023集控站监控系统 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司集控站差异化改造 | 集控站监控系统,AC110kV | 套 | 1.000 | 460 |  |
| 39 | 050037579600010 | 024智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.000 | 23 |  |
| 40 | 050037637800010 | 024智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西纳赤台35千伏供电工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.000 | 10 |  |
| 41 | 050037690600010 | 024智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司35kV水草滩变电站二次设备改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.000 | 2.1 |  |
| 42 | 050037577400020 | 025智能终端 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能终端,变压器本体 | 只 | 1.000 | 18.55 |  |
| 43 | 050037579400010 | 025智能终端 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能终端合并单元一体化装置,AC110kV | 套 | 1.000 | 5 |  |
| 44 | 050037577200010 | 027低压屏（柜）等 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 空屏柜 | 面 | 1.000 | 1.5 |  |
| 45 | 050037577300010 | 027低压屏（柜）等 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,3150A,无CT,铜 | 只 | 3.000 | 0.8263 |  |
| 46 | 050037516100010 | 028输电线路仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 运检楼配网不停电作业模拟实操VR实训室改造 | 输电线路仿真培训系统 | 套 | 1.000 | 67.99000046 |  |
| 47 | 050036736000010 | 029数据复制软件 | 包1 | 国网青海省电力公司物资供应公司 | 国网青海信通公司-非结构化数据迁移-软硬件购置及实施项目-资本性 | 数据复制软件 | 套 | 1.000 | 35 |  |
| 48 | 050037402700010 | 030数据挖掘软件 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 数据挖掘软件 | 套 | 1.000 | 66 |  |
| 49 | 050037573800010 | 031监控系统 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 平安基地配网不停电辅助实训室改造 | 环境监控系统 | 套 | 1.000 | 38.18000043 |  |
| 50 | 050037405000010 | 033同步时钟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 同步时钟设备,全网基准钟,三级节点时钟 | 套 | 2.000 | 10 |  |
| 51 | 050037579700010 | 035光缆 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 青海海西冷湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.000 | 1 |  |
| 52 | 050037424900030 | 036交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV柴拓线#89-#90等2处三跨隐患治理 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU160BP/155T,360,635 | 片 | 955.000 | 30.56 |  |
| 53 | 030009596700010 | 037电力专用作业车（无人机） | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年无人机指挥车购置 | 电力专用作业车,载货柴油汽车,通用,指挥车 | 辆 | 1.000 | 360 |  |
| 54 | 030009823300010 | 038普通客车 | 包1 | 国网青海省海西供电公司 | 国网青海海西供电公司本部2022年青H56506生产用车报废更新 | 普通客车,中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1.000 | 20 | 报价不含 购置税 |
| 55 | 030009823400010 | 038普通客车 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司格尔木运维分部2022年青A52609生产普通用车报废更新 | 普通客车,中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1.000 | 20 | 报价不含 购置税 |
| 56 | 030009826100010 | 038普通客车 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年青A36018生产用车报废更新 | 普通客车,中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1.000 | 20 | 报价不含 购置税 |
| 57 | 030009826200010 | 038普通客车 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司本部2022年青AG0012公务用车报废更新 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.000 | 19 | 报价不含 购置税 |
| 58 | 030009843400010 | 038普通客车 | 包3 | 国网青海省电力本部 | 国网青海省电力公司本部2022年企业负责人用车购置Ⅰ | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.000 | 28 | 报价不含 购置税 |
| 59 | 030009843500010 | 038普通客车 | 包3 | 国网青海省电力本部 | 国网青海省电力公司本部2022年企业负责人用车购置Ⅱ | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.000 | 28 | 报价不含 购置税 |
| 60 | 050037364900010 | 041防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV达滩Ⅰ线等6条线路加装激光超声驱鸟装置 | 防鸟设备 | 台 | 180.000 | 90.000025 |  |
| 61 | 050037389400010 | 041防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV花丁Ⅰ线等4条线路防鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 3,163.000 | 13.285264 |  |
| 62 | 050037389400020 | 041防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV花丁Ⅰ线等4条线路防鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 8,491.000 | 76.422821 |  |
| 63 | 050037424900010 | 041防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV柴拓线#89-#90等2处三跨隐患治理 | 防鸟设备 | 台 | 960.000 | 12.91 |  |
| 64 | 050036728200010 | 042消防系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站全站消防自动化系统改造 | 消防系统 | 套 | 1.000 | 264.194 |  |
| 65 | 050037405100010 | 043图像监视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 图像监视系统 | 套 | 1.000 | 70 |  |
| 66 | 050037476500010 | 044无人机 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年低压用电管理（数字化反窃电移动作业建设无人机购置） | 无人机,旋翼,中型,高海拔 | 架 | 30.000 | 60 |  |
| 67 | 050037744500010 | 044无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 党校教育基地（贵德）无人机实操考评场地改造 | 无人机,旋翼,中型,高海拔 | 架 | 1.000 | 128.73 |  |
| 68 | 030009814200010 | 045厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年食品加工设备购置 | 厨房成套设备,10-200人 | 套 | 1.000 | 25 |  |
| 69 | 030009819000010 | 045厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年食品加工设备购置 | 厨房成套设备,200-300人 | 套 | 1.000 | 25 |  |
| 70 | 030009843600010 | 045厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2022年食品加工设备购置 | 厨房成套设备,200-300人 | 套 | 1.000 | 20 |  |
| 71 | 030009844200010 | 045厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年厨房用品购置 | 厨房成套设备,10-200人 | 套 | 1.000 | 20 |  |
| 72 | 050037839000010 | 046电梯 | 包1 | 国网青海省海东供电公司 | 国网青海海东供电公司送变电综合大楼电梯分系统电梯加装 | 电梯,1150kg,客梯 | 台 | 1.000 | 37.997633 |  |
| 73 | 030009843300010 | 047升降平台 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训升降平台购置 | 工作台 | 个 | 1.000 | 30 |  |
| 74 | 030009831000010 | 048制氧设备 | 包1 | 国网青海省果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年甘德县公司制氧设备购置 | 制氧设备 | 台 | 1.000 | 165 |  |
| 75 | 030009818800010 | 049变压器油处理系统 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训变压器模拟取样装置购置 | 变压器油处理系统 | 套 | 4.000 | 44 |  |
| 76 | 050037510800010 | 050自动化检定实验台 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（单/三相电能表自动化检 | 实验台 | 个 | 1.000 | 852 |  |
| 77 | 050037510800020 | 050自动化检定实验台 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（单/三相电能表自动化检 | 实验台 | 个 | 1.000 | 374 |  |
| 78 | 050037579800010 | 051电取暖设备 | 包1 | 国网青海省西宁供电公司 | 国网青海西宁客户服务中心综合楼供热采暖分系统锅炉及室内供热管网改造 | 电取暖设备,通用,电锅炉 | 台 | 3.000 | 149.0264103 |  |
| 79 | 030009653700010 | 052电视后期制作系统 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年非线性编辑设备购置 | 电视后期制作系统 | 套 | 1.000 | 2.1 |  |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日