附件2：专用资质业绩要求

| 适用标包 | 小类 | 注册资金及供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001线路在线监测装置 | 线路在线监测装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 002低压屏柜 | 端子箱 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 003电源系统 | UPS电源 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 004穿墙套管 | 穿墙套管 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 005综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 006智能变电站时间同步系统 | 智能变电站时间同步系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 007网络报文记录分析装置 | 网络报文记录分析装置 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 008二次系统安全防护设备 | 二次系统安全防护设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 009厂站终端 | 厂站终端 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 010智能用电信息显示终端 | 智能用电信息显示终端载波+485 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 011采集终端 | 公变采集终端 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 012通信网关 | 通信网关 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | 具有CMMI软件成熟度三级及以上资质证书 |
| 013通信设备 | - | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 014电话及电视会议系统 | - | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 015视频监视系统 | 视频监视系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 016环境监控系统 | 环境监控系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 017光缆 | 光缆 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 018铁塔 | 铁塔 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 019矩形母线 | 矩形母线 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 020电子安防系统 | 电子安防系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 021火灾报警系统及消防系统 | 火灾报警系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 022电梯 | 电梯 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | 具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）生成许可证》（乘客电梯B级及以上）资质或市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目含：电梯安装（含修理），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯】 | - | - | - |
| 023厨房成套设备 | 厨房成套设备 | 近三年同类项目业绩500万及以上 | - | - | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书 | 具有全国工业产品生产许可证书 | - | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告；提供所投产品省级及以上质量监督部门出具的产品检验报告 | - | - |
| 024制氧设备 | 制氧设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 提供制造商经省级及以上第三方检测机构出具的制氧设备检测报告 | - | - |
| 025实验台 | 实验台 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 026储能系统成套设备 | 储能系统成套设备 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 027供暖系统 | 供暖系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |
| 028新风系统 | 新风系统 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | - | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2022年第三次物资招标采购(批次编号：282203)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包 | 项目单位 | 工程名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含税总价/万元） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050038975000010 | 003电源系统 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:40kVA | 套 | 1 | 53.1 |  |
| 2 | 050038884100010 | 003电源系统 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变综合改造 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:5kVA | 套 | 1 | 3.5 |  |
| 3 | 050038930900010 | 003电源系统 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站配套调度数据网设备及系统通信设备建设 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:200A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 44 |  |
| 4 | 050038928500010 | 003电源系统 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站基础设施及辅助系统建设 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:40kVA | 套 | 1 | 56.62 |  |
| 5 | 050038924700010 | 004穿墙套管 | 包1 | 海北公司 | 青海海北索麻110kV变电站新建工程 | 交流穿墙套管-电压等级:AC35kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:1250A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 海拔不小于4000米 | 海拔不小于4000米/交流穿墙套管,AC35kV,瓷,1250A,无CT,铜 |
| 6 | 050038880700010 | 004穿墙套管 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变综合改造 | 交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 3.5 | -35℃～+40℃,4000m |
| 7 | 050038880600010 | 005综合监控平台 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变综合改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 15 |  |
| 8 | 050038746900010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 西宁公司 | 国网青海西宁供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 9 | 050038803800010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 10 | 050038746600010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 黄化公司 | 国网青海黄化供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 11 | 050038925300010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 12 | 050038775400010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 13 | 050038746700010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 14 | 050038893100010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 玉树公司 | 国网青海玉树供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 15 | 050038831000010 | 008二次系统安全防护设备 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司地调自动化系统运维管控技术手段建设 | 二次系统安全防护设备-类型:安全证书key | 台 | 30 | 0.9 |  |
| 16 | 050038810200010 | 009厂站终端 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 30 | 105 |  |
| 17 | 050038803600010 | 009厂站终端 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 15 | 27 |  |
| 18 | 050038880200020 | 009厂站终端 | 包1 | 西宁公司 | 国网青海西宁供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 4 | 7.2 |  |
| 19 | 050038880200010 | 009厂站终端 | 包1 | 西宁公司 | 国网青海西宁供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 10 | 35 |  |
| 20 | 050038810100010 | 009厂站终端 | 包2 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 20 | 36 |  |
| 21 | 050038803500010 | 009厂站终端 | 包2 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 40 | 140 |  |
| 22 | 050038865200010 | 009厂站终端 | 包3 | 黄化公司 | 国网青海黄化供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 4 | 7.2 |  |
| 23 | 050038865300010 | 009厂站终端 | 包3 | 黄化公司 | 国网青海黄化供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 2 | 7 |  |
| 24 | 050038880000010 | 009厂站终端 | 包3 | 玉树公司 | 国网青海玉树供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 10 | 35 |  |
| 25 | 050038880000020 | 009厂站终端 | 包3 | 玉树公司 | 国网青海玉树供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 10 | 18 |  |
| 26 | 050038803900020 | 009厂站终端 | 包3 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 7 | 12.6 |  |
| 27 | 050038924200020 | 009厂站终端 | 包3 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 4 | 7.2 |  |
| 28 | 050038924200010 | 009厂站终端 | 包3 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 4 | 14 |  |
| 29 | 050038803900010 | 009厂站终端 | 包3 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 8 | 28 |  |
| 30 | 050038831500010 | 009厂站终端 | 包3 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 2 | 3.6 |  |
| 31 | 050038831100010 | 009厂站终端 | 包3 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（采集设备购置） | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 4 | 14 |  |
| 32 | 050039119400020 | 010智能用电信息显示终端 | 包1 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（通信通道拓展升级） | 智能用电信息显示终端-通信方式:载波+485 | 台 | 208 | 249.6 |  |
| 33 | 050039119400010 | 010智能用电信息显示终端 | 包1 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（通信通道拓展升级） | 电力线载波机-类型:数字,话路数量:一话一数,功率:80W | 台 | 25 | 10.4 |  |
| 34 | 050038938900010 | 011采集终端 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变综合改造 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 0.3 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A |
| 35 | 050038810300010 | 012通信网关 | 包1 | 信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 通信网关 | 台 | 6 | 89.99 |  |
| 36 | 050038930000010 | 013通信设备 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站配套调度数据网设备及系统通信设备建设 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 1 | 6 |  |
| 37 | 050038956700020 | 013通信设备 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 1 | 5 |  |
| 38 | 050038930400010 | 013通信设备 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站配套调度数据网设备及系统通信设备建设 | 综合接入设备-用户端口数:16 | 台 | 1 | 2 |  |
| 39 | 050038956700010 | 013通信设备 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设 | 调度电话终端-模式:IP+ISDN | 套 | 1 | 15.65 |  |
| 40 | 050038956700030 | 013通信设备 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设 | 综合接入设备-用户端口数:16 | 台 | 1 | 2 |  |
| 41 | 050038935200010 | 013通信设备 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站配套调度数据网设备及系统通信设备建设 | 调度电话终端-模式:IP+ISDN | 套 | 2 | 9 |  |
| 42 | 030010213400010 | 014电话及电视会议系统 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西供电公司2022年音、视频会务系统终端购置 | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:光纤 | 套 | 4 | 80 |  |
| 43 | 030010177600010 | 014电话及电视会议系统 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西供电公司2022年摄像机购置 | 摄像机-类型:网络摄像机 | 台 | 2 | 4 |  |
| 44 | 050038810000010 | 015视频监视系统 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司体育馆停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3.5 |  |
| 45 | 050038831400010 | 015视频监视系统 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司四县公司驻地充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 4 | 3.5 |  |
| 46 | 050038803400010 | 015视频监视系统 | 包1 | 海南公司 | 国网青海海南供电公司共和服务区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3.5 |  |
| 47 | 050038831600010 | 015视频监视系统 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司门源百里花海景区停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3.5 |  |
| 48 | 050039129400010 | 015视频监视系统 | 包1 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司玛沁县大武镇环城路汽车站充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3.5 |  |
| 49 | 050038775100010 | 016环境监控系统 | 包1 | 超高压公司 | 国网青海检修公司输电检修中心带电工器具库房智能化改造 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 81 |  |
| 50 | 050038961800010 | 016环境监控系统 | 包2 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 21.2 |  |
| 51 | 050038927500010 | 016环境监控系统 | 包2 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站基础设施及辅助系统建设 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 18.2125 |  |
| 52 | 050038901300010 | 020电子安防系统 | 包1 | 超高压公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站安保系统改造 | 电子安防系统 | 套 | 1 | 202.7422 |  |
| 53 | 050038893400010 | 020电子安防系统 | 包2 | 超高压公司 | 国网青海检修公司±800kV青南换流站安保系统改造 | 电子安防系统 | 套 | 1 | 180.2712 |  |
| 54 | 050038969900010 | 021火灾报警系统及消防系统 | 包1 | 海北公司 | 国网青海海北供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设 | 消防系统 | 套 | 1 | 15 |  |
| 55 | 050038831200010 | 022电梯 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西格尔木市供电公司生产综合用房 | 电梯-载重:800kg,用途:客梯 | 台 | 2 | 90.4 |  |
| 56 | 030010106700010 | 023厨房成套设备 | 包1 | 西宁公司 | 国网青海西宁供电公司2022年食品加工设备报废更新 | 厨房成套设备-规模:300-500人 | 套 | 10 | 250 |  |
| 57 | 030009831000010 | 024制氧设备 | 包1 | 果洛公司 | 国网青海果洛供电公司2022年甘德县公司制氧设备购置 | 制氧设备 | 台 | 1 | 165 |  |
| 58 | 030010153900010 | 025实验台 | 包1 | 经研院 | 青海省光伏发电并网技术重点实验室实验条件建设项目 | 实验台 | 个 | 1 | 148.9168 |  |
| 59 | 030010153900020 | 025实验台 | 包1 | 经研院 | 青海省光伏发电并网技术重点实验室实验条件建设项目 | 实验台 | 个 | 1 | 151.3801 |  |
| 60 | 030010154000020 | 026储能系统成套设备 | 包1 | 经研院 | 青海省光伏发电并网技术重点实验室实验条件建设项目 | 储能系统成套设备-电压等级:DC750V | 套 | 1 | 108.277 |  |
| 61 | 030010154000010 | 026储能系统成套设备 | 包1 | 经研院 | 青海省光伏发电并网技术重点实验室实验条件建设项目 | 储能系统成套设备-电压等级:DC750V | 套 | 1 | 106.7388 |  |
| 62 | 050038991200010 | 027供暖系统 | 包1 | 海西公司 | 国网青海海西格尔木市供电公司生产综合用房 | 供暖系统-类型:电能供暖 | 套 | 2 | 90 |  |
| 63 | 050038927400010 | 028新风系统 | 包1 | 海东公司 | 国网青海海东供电公司变电集控站基础设施及辅助系统建设 | 新风系统 | 套 | 1 | 8.746 |  |
| 63 | 050037424900010 | 041防鸟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV柴拓线#89-#90等2处三跨隐患治理 | 防鸟设备 | 台 | 960.000 | 12.91 |  |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日