（1）4#330kV汇集站设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像监视系统设备 |  |  |  |
| 1.1 | 后台视频站控层设备 |  |  | 按最终规模进行配置 |
| 1） | 多业务服务器 | 套 | 1 | 国产操作系统及服务器 |
| 2） | 图像监控工作站 | 套 | 1 | 含22寸显示器，国产操作系统及服务器 |
| 3） | 网络存储设备 | 套 | 1 |  |
| 4） | 智能接口主机 | 套 | 1 |  |
| 5） | 设备接入网关 | 套 | 1 |  |
| 6） | 高清解码器 | 套 | 1 |  |
| 7） | 60"液晶监视器（包括壁挂拼接、安装支架及附件） | 台 | 1 |  |
| 8） | 声光警笛 | 套 | 1 |  |
| 9） | 交直流220V双电源切换装置 | 套 | 1 |  |
| 10） | 光纤配线单元（含光纤跳线） | 套 | 1 | 满足本标段组网要求 |
| 11） | 屏体及其附属设备 | 面 | 1~2 | 2260*800*600（mm ） |
| 1.2 | 图像信号传输层设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 图像监视 |  |  |  |
| 1） | 主干交换机（满足双电源供电） | 套 | 2 | 光口数量满足330kV及35kV预制舱汇集站设备接入要求 |
| 2） | 区域交换机（满足双电源供电） | 套 | 5 | 接口数量满足区域设备接入要求，区域交换机数量按接入设备数量配置。 |
| 3） | 视频光纤收发器 | 套 | 1 | 满足本项目 |
| 4） | 光纤配线单元（含光纤跳线） | 套 | 1 | 满足本标段组网要求 |
| 5） | 现地汇接屏屏体及附件 | 套 | 2 | 2260*800*600 |
| 1.2.2 | 电子围栏 |  |  |  |
| 1） | 电子围栏主机 | 套 | 2 | 2区域控制器，4线安装，带防雨箱及电源转换模块 |
| 2） | 声光报警器及避雷器 | 套 | 9 |  |
| 3） | 警示牌 | 套 | 80 |  |
| 4） | 过线杆及绝缘子 | 套 | 200 |  |
| 5） | 承重杆及绝缘子 | 套 | 32 |  |
| 6） | 钢丝线及附件 | 套 | 1 |  |
| 7） | 1kV高压线（4根） | 套 | 1 | 满足800m围墙使用 |
| 8） | 红外对射入侵探测及报警器 | 对 | 2 |  |
| 1.3 | 前端视频摄像层设备 |  |  |  |
| 1） | 200万像素红外网络快球（室外，红外功能） | 套 | 25 | 含安装底座支架，其中5套为调相机区域安装，招标附图中尚未示意。 |
| 2） | 400万像素测温型双光谱成像快球（室外，红外功能） | 套 | 5 | 主变压器、含安装底座支架 |
| 3） | 200万像素红外防爆网络快球（室内，红外功能） | 套 | 4 | 蓄电池室、含安装底座支架 |
| 4） | 200万像素红外网络快球（室内，红外功能） | 套 | 35 | 设备室、含安装底座支架 |
| 5） | 室外防雷器 | 套 | 30 |  |
| 6） | 立杆支架（含安装附件） | 套 | 30 | 根据各点位不同安装方式，分别提供不同类型安装支架，满足现场安装要求 |
| 7） | 现地配电箱（包括摄像机开关电源模块、光电转换器及附件） | 套 | 30 | 满足摄像机现场安装要求 |
| 1.4 | 环境信息采集设备 |  |  |  |
| 1） | 环境数据采集单元 | 套 | 4 |  |
| 2） | 温湿度传感器 | 套 | 46 |  |
| 3） | 水浸传感器 | 套 | 50 |  |
| 1.5 | 门禁及出入口识别设备 |  |  |  |
| 1.5.1 | 出入口人员识别设备 |  |  |  |
| 1） | 双门门禁控制器 | 套 | 19 |  |
| 2） | 四门门禁控制器 | 套 | 5 |  |
| 3） | 读卡器 | 套 | 55 |  |
| 4） | 发卡器 | 套 | 2 |  |
| 5） | 开门按钮 | 套 | 55 |  |
| 6） | 闭门器 | 套 | 55 |  |
| 7） | 电磁锁 | 套 | 55 |  |
| 8） | 门锁支架 | 套 | 55 |  |
| 9） | IC卡 | 张 | 50 |  |
| 1.6 | 空调控制器 | 个 | 45 |  |
| 1.7 | 线缆及安装附件 |  |  |  |
| 1） | 超五类屏蔽网线防水 | 项 | 1 |  |
| 2） | 铠装光缆及熔接 | 项 | 1 |  |
| 3） | 电源电缆（采用铠装阻燃电缆，截面4mm） | 项 | 1 |  |
| 4） | 35米尾缆 | 根 | 1 | 业务服务器至站内区域运管中心光配架 |
| 1.8 | 软件 | 套 | 1 | 按终期规模进行配置 |

注：摄像头数量、门禁数量以最终施工图为准。