## 本次招标设备
附件1：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司国能大柴旦330kV升压站新建工程物资招标采购项目（招标编号：WZSC2244）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 招标采购方式 | 包名称 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 税率（%） | 交货日期 | 交货地点/交货方式 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求
[12 empty] | 是否接受代理商投标 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力
1 | 001-设备 | 包1 | 公开招标 | 变压器、接地成套装置、油色谱 | 无物料编码 | 330kV三相油浸有载变压器,250MVA,330/35,一体 | 4 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/基础交货 | 小电阻接地成套装置、智能变电站状态监测装置允许外协外购，除上述设备以外的国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
2 |  |  |  |  | 500112899 | 35kV油浸有载变压器,1250kVA,35/0.4,一体 | 2 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
3 |  |  |  |  | 500007446 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,油浸 | 1 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
4 |  |  |  |  | 500058882 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,600A,10s,户外 | 4 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
5 |  |  |  |  | 500084006 | 智能变电站状态监测,油色谱在线监测 | 1 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
6 |  | 包2 |  | GIS组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,架空出线间隔,2000A,户外 | 1 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
7 |  |  |  |  | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,主变进线间隔,2000A,户外 | 4 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
8 |  |  |  |  | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母联间隔,2000A,户外 | 1 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
9 |  |  |  |  | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母线设备,2000A,户外 | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
10 |  | 包3 |  | 并联电抗器、中性点电抗器 | 500065080 | 330kV单相油浸一体式并联电抗器,10000kvar,铁芯,不可控,户外 | 3 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/基础交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
11 |  |  |  |  | 500008431 | 中性点电抗器,AC110kV,油浸,空心 | 1 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
12 |  | 包4 |  | 罐式断路器、三相隔离开关 | 500000810 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外,弹簧 | 8 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
13 |  |  |  |  | 500004120 | 35kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地 | 4 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
14 |  |  |  |  | 500004118 | 35kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,单接地 | 4 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
15 |  | 包5 |  | 级联型静止无功发生器（SVG） | 无物料编码 | 级联型静止无功发生器（SVG）-电压等级:AC35kV,额定容量:±50Mvar | 8 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/基础交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
16 |  | 包6 |  | 充气式高压开关柜 | 500139383 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 8 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
17 |  |  |  |  | 500139368 | 充气式高压开关柜,AC35kV,SVG开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 8 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
18 |  |  |  |  | 500100271 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
19 |  |  |  |  | 500123704 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA | 56 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
20 |  |  |  |  | 500139989 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线隔离柜,1250A,无开关,SF6 | 1 | 面 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
21 |  |  |  |  | 500139340 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 1 | 面 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
22 |  |  |  |  | 500139343 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 1 | 面 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
23 |  | 包7 |  | 电容式电压互感器 | 500139721 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 3 | 台 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
24 |  |  |  |  | 500139717 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5 | 24 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
25 |  | 包8 |  | 交流避雷器 | 500029902 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 15 | 台 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
26 |  |  |  |  | 500031863 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 1 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
27 |  |  |  |  | 500004652 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,瓷,134kV,不带间隙 | 12 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
28 |  | 包9 |  | 交流支柱绝缘子 | 500006852 | 交流支柱绝缘子,AC110kV,瓷,12.5kN,磁性,户外 | 10 | 只 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
29 |  |  |  |  | 500006909 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 105 | 只 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
30 |  | 包10 |  | 变电站构支架 | 500014592 | 变电站构架,钢 | 114.1 | 吨 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
31 |  |  |  |  | 500014596 | 变电站支架,钢 | 52.2 | 吨 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
32 |  | 包11 |  | 故障录波装置、时间同步系统 | 500114374 | AC330kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 4 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
33 |  |  |  |  | 500114369 | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 4 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
34 |  |  |  |  | 500114378 | AC330智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
35 |  |  |  |  | 500093553 | 智能变电站时间同步系统,AC330kV | 1 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇 | 国产设备不接受代理商投标;进口设备必须有国外公司授权代理证明
36 |  | 包12 |  | 智能变电站监控系统 | 500113834 | 智能变电站监控系统,AC330kV | 1 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
37 |  | 包13 |  | 保护、试验电源屏 、电能质量在线监测装置 、反孤岛装置 | 500083883 | 智能变电站变压器保护,AC330kV | 8 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 试验电源屏允许外协外购，除上述设备以外的国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
38 |  |  |  |  | 500008695 | 母线保护,AC35kV | 8 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
39 |  |  |  |  | 500118965 | 智能变电站电抗器保护,AC330kV | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
40 |  |  |  |  | 500083881 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
41 |  |  |  |  | 500083886 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
42 |  |  |  |  | 500083882 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
43 |  |  |  |  | 500009107 | 试验电源屏 | 1 | 面 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
44 |  |  |  |  | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 2 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
45 |  |  |  |  | 500135693 | 反孤岛装置 | 1 | 套 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
46 |  | 包14 |  | 智能变电站相量测量装置 | 500093551 | 智能变电站相量测量装置,主屏1面,采集屏3面 | 1 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
47 |  | 包15 |  | 避雷器在线监测 | 500083862 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 1 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
48 |  | 包16 |  | 电能量计量系统 | 500135000 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 54 | 只 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 国产设备不接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
49 |  |  |  |  | 500134993 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 23 | 只
50 |  |  |  |  | 500083767 | 智能变电站电能量采集终端 | 1 | 套
51 |  | 包17 |  | 调度数据网络接入设备 | 500141219 | 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:通用,密文数据包吞吐量:195Mbps | 4 | 台 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
52 |  |  |  |  | 500139492 | 网络路由器,1Mpps,4个E1,16个百兆电 | 2 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
53 |  |  |  |  | 500139485 | 网络交换机,96Mpps,2个千兆光,24个千兆电 | 4 | 台 | 0.13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
54 |  | 包18 |  | 全站通信设备 | 500009694 | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 1 | 套 | 13 | 2022.09.30 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇/车板交货 | 接受代理商投标，进口设备必须有国外公司授权代理证明 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
55 |  |  |  |  | 500009695 | 光纤配线架(ODF),≤72芯 | 2 | 套
56 |  |  |  |  | 500009693 | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 1 | 套
57 |  |  |  |  | 500009689 | 音频配线架(VDF),100～400回线 | 1 | 套
58 |  |  |  |  | 500071979 | 网络配线架,24口 | 2 | 套
59 |  |  |  |  | 500123650 | SDH设备,10Gb/s,768×768VC4,无,2,无,8,63,无 | 1 | 套
60 |  |  |  |  | 500123650 | SDH设备,10Gb/s,768×768VC4,无,2,无,8,63,无 | 1 | 套
61 |  |  |  |  | 500140058 | SDH设备板卡,2.5G板卡,1口,无 | 2 | 块
62 |  |  |  |  | 500140058 | SDH设备板卡,2.5G板卡,1口,无 | 2 | 块
63 |  |  |  |  | 500140010 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 4 | 块
64 |  |  |  |  | 500140010 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 4 | 块
65 |  |  |  |  | 500140029 | SDH光路子系统光功率放大器（BA）,带转发,17dBm | 8 | 套
66 |  |  |  |  | 500123089 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 0.85 | 千米
67 |  |  |  |  | 500100952 | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 2 | 套
68 |  |  |  |  | 500009718 | 电源监控系统 | 1 | 套
69 |  |  |  |  | 500124970 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 1 | 套
70 |  |  |  |  | 500130622 | 综合接入设备,32 | 1 | 套
71 |  |  |  |  | 500139492 | 网络路由器,低端I类,通用 | 1 | 套
72 |  |  |  |  | 500139485 | 网络交换机,低端I类,通用 | 1 | 套