## 本次招标设备
附件1：中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司国能大柴旦330kV输电线路工程物资招标采购项目 （招标编号：WZSC2250）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 招标采购方式 | 包名称 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 税率（%） | 交货日期 | 交货地点/交货方式 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求
[12 empty] | 是否接受代理商投标 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力
1 | 001-材料 | 包1 | 公开招标 | 杆塔类 | 500139041 | 铁塔 | 4570 | 吨 | 13 | 第一批08月25日,第二批9月10日 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
2 |  | 包2 |  | 导、地线 | 500141246 | 钢芯铝绞线 | 1776 | 吨 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
3 |  | 包3 |  | 光缆 | 500083129 | OPGW光缆 | 209 | 千米 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
4 |  |  |  |  | 500083101 | OPGW光缆 | 14 | 千米 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
5 |  | 包4 |  | 光缆附件 | 500124774 | 光缆耐张串 | 8 | 套 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
6 |  |  |  |  | 500136315 | 光缆耐张串 | 168 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
7 |  |  |  |  | 500124873 | 光缆悬垂串 | 40 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
8 |  |  |  |  | 500124879 | 光缆悬垂串 | 450 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
9 |  |  |  |  | 500022147 | 光缆接头盒 | 50 | 只 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
10 |  |  |  |  | 500022147 | 光缆接头盒 | 4 | 只 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
11 |  |  |  |  | 500022149 | 光缆接头盒 | 28 | 只 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
12 |  |  |  |  | 500022170 | 光缆余缆架 | 78 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
13 |  |  |  |  | 500022170 | 光缆余缆架 | 4 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
14 |  |  |  |  | 500141097 | 光缆卡具 | 2538 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
15 |  |  |  |  | 500141073 | 光缆卡具 | 108 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
16 |  |  |  |  | 500141078 | 光缆防振金具 | 2294 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
17 |  | 包5 |  | 绝缘子 | 500122913 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 18144 | 片 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
18 |  |  |  |  | 500122914 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 864 | 片 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
19 |  | 包6 |  | 金具 | 500090344 | 保护金具-间隔棒 | 6556 | 付 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
20 |  |  |  |  | 500126113 | 保护金具-防振锤 | 480 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
21 |  |  |  |  | 500028140 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 838 | 付 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
22 |  |  |  |  | 500119186 | 保护金具-重锤片 | 2064 | 片 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
23 |  |  |  |  | 500085218 | 330kV导线悬垂串 | 60 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
24 |  |  |  |  | 500085208 | 330kV导线悬垂串 | 675 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
25 |  |  |  |  | 500116212 | 330kV导线跳线串 | 172 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
26 |  |  |  |  | 500085134 | 330kV导线耐张串 | 252 | 套 |  | 第一批08月31日,第二批9月25日 | 甲方指定的交货位置/车板交货
27 |  |  |  |  | 500085139 | 330kV导线耐张串 | 6 | 套 |  | 第一批08月31日,第二批9月25日 | 甲方指定的交货位置/车板交货
28 |  |  |  |  | 500085130 | 330kV导线耐张串 | 6 | 套 |  | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货
29 | 002-设备 | 包1 |  | 防鸟设备 | 500010604 | 防鸟设备 | 13344 | 台 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
30 |  | 包2 |  | 测控及在线监测系统 | 500139447 | 线路在线监测装置 | 1 | 套 | 13 | 2022-09-25 | 甲方指定的交货位置/车板交货 | 制造商或代理商 | / | 具有销售、设计、制造应用于类似工程相应供货合同业绩，并至少有应用2年以上的运行业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /