## Sheet1
附件1：青海德坤电力有限公司2021年第十一批非物资类零星工程服务招标采购项目（采购编号:FWLX2170）采购需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目单位 | 服务采购申请文本（项目名称） | 短文本（服务描述） | 工程规模 | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-设备设施维护保养 | 包1 | 科研楼中央空调维保项目 | 青海德坤电力有限公司 | 科研楼中央空调维保项目 | 中央空调维保服务 | 本项目主要为科研楼中央空调设备维护保养，包括2台特灵空调制冷机组、18台新风机组、3台冷却泵、3台冷凝泵、2台冷却水塔、580台风机盘管等。维保内容包括（1）空调本机：冷水机组、安全控制装置、控制装置的运行、油位和制冷剂液位、润滑系统和回油系统、电机和启动器）。通过对设备的日常维护以及维修等,使设备正常、安全运行.在合同期内,空调机所有零部件(如压缩机,控制器,接口板,风机,风扇,膨胀阀,温度控制器,过流保护器,干燥过滤器,电磁阀,相序保护器,压力继电器,接触器,上水阀等，在使用中零部件发生损坏的，须及时更换。（2）检修风机盘管电机、检修风机盘管风轮、所有的温度控制器、冷凝水管、出风口、回风滤网、水滤网、检测风量、风速、检测供电电压、电流。 | 65 | 65 | 9 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200
2 |  | 包2 | 科研楼电极式热水锅炉维保项目 | 青海德坤电力有限公司 | 科研楼电极式热水锅炉维保项目 | 电极式热水锅炉维保服务 | 本项目主要为科研楼负一层锅炉房内10KV电极式热水锅炉4MW的2台，板式换热控制器4台进行维护保养。锅炉主要用于科研楼、大数据、信通、档案馆、倒班房，办公楼宇4栋，倒班房1栋，其中17层1栋、9层1栋、4层3栋的集中供暖。维保内容包括：（1）定期巡检对锅炉故障隐患进行预前检查和排除；（2）对锅炉本体、水泵、换热机组、纯水水箱、软化水箱、膨胀水箱、软化水处理系统、纯水设备、加药装置、一次侧、二次侧管路系统、锅炉自动控制系统进行维护保养、整体调试及供热系统清洗除垢等。 | 35 | 35 | 9 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200
3 |  | 包3 | 海湖小区锅炉维保项目 | 青海德坤电力有限公司 | 海湖小区锅炉维保项目 | 锅炉维保服务 | 本项目主要为海湖新区豫和园、谦和园、同和园住宅小区锅炉房4个，9台锅炉进行维护保养服务，包括锅炉燃烧机头（62吨位）及44台电控柜进行维护保养，并对1号锅炉房高、中、低区，2号锅炉房中、低区板换1618平米进行清洗。 | 34.7 | 34.7 | 13 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200
4 |  | 包4 | 水泵维修保养服务 | 青海德坤电力有限公司 | 水泵维修保养服务 | 水泵维修保养服务 | 本项目主要为青海德坤电力有限公司所辖区域内的水泵进行维修保养服务，包括（1）电调楼业务部包括夏季防汛中的48台集水坑泵体、24台泵体配电箱系统、7台二次水箱泵体、7台直饮水房泵体、生活用水泵中10个循环泵、2台补水泵。冬季采暖中的锅炉房内的10台单级循环泵、10台多级补水泵，（35个配电箱及11台控制柜、共140台泵）；（2）仙米水电站:37kW集水井深水排污泵2台、22kW机房后集水井排水泵2台、18kW2台、7.5kW2台、4.4kW潜水排污泵、单相水泵2台；共10台；（3）海湖新区电力小区、电力设计院内667台水泵、排污泵、消防水泵、补水泵、循环泵及喷泉泵维修保养（锅炉房水泵供暖期只进行维修），并对三园区楼内359个积水坑定期进行清掏。 | 18.89 | 18.89 | 13 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200
5 | 002-消防系统维保服务 | 包1 | 海湖小区消防系统维保项目 | 青海德坤电力有限公司 | 海湖小区消防系统维保项目 | 消防系统维保服务 | 本项目主要为海湖新区豫和园、谦和园、同和园住宅小区建筑消防设施系统：消防供配电设施、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、机械排烟系统、防火分隔设施、灭火器、火灾自动报警及联动系统、机械加压送风系统、应急照明和疏散指示系统、消防电梯、应急广播系统等进行维保服务。包括消防水泵6台、喷淋泵6台、消防水池3个、消防水箱3个、稳压设施3个、报警阀组20组、末端试水20组、水泵接合器19个、室外消火栓16个、室内消火栓4234个、火灾报警控制器3个、喷淋头12554个、扬声器140个、消防广播4组、电话主机4组、消防电话330部、外围设备（商铺烟感、消火栓、手报）17148个、应急照明4669个、疏散指示4733个、送风机188个、排烟机133个、防火卷帘71个、防火门10310个、防火风区28个、消防电梯91部等。 | 38.7 | 38.7 | 6 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200
6 | 003-化粪池清理服务 | 包1 | 化粪池清理服务 | 青海德坤电力有限公司 | 化粪池清理服务 | 化粪池清理服务 | 本项目主要为青海德坤电力有限公司所辖区域内的117座化粪池进行清理服务，保证排污顺利通畅，对化粪池、隔油池、沉淀池、污水井定期进行疏通、清理。包括（1）果洛公司业务部化粪9座；（2）生物园区业务部2座、污水井30座；（3）海东公司业务部化粪池10座，隔油池5座、沉淀池11座；（4）科研楼业务部化粪池5座；（5）电调楼业务部化粪池2座；（6）海湖业务部化粪池34座；（7）检修公司业务部化粪池2座；（8）新能源仙米电站化粪池1座；（9)酒店运营部化粪池4座、隔油池2座。 | 23.4 | 23.4 | 3 | 青海省境内；总价承包。 | 开始时间：2021年8月；完成时间：2022年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 200