## Sheet1
附件1：青海德坤电力有限公司2022年第九批非物资服务类招标采购项目（采购编号：FWLX2257)采购需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 平台企业 | 项目单位 | 服务采购申请文本（项目名称） | 短文本（服务描述） | 工程规模 | 单项最高限价（万元） | 合计最高限价（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-消防设施维保 | 包1 | 国网青海培训中心办公楼2022年消防设施维保 | 青海德坤电力有限公司 | 青海省电力技术开发实业有限公司职业培训学校 | 国网青海培训中心办公楼2022年消防设施维保 | 消防设施维保 | 国网青海培训中心办公楼范围内的灭火器（约180个）进行年度灭火介质更换、维护；协助开展消防应急演练两次，提供六枚烟雾弹；对办公楼内火灾自动报警装置、室内外消火栓系统、消防给水系统、消防供配电系统、消防通讯等系统进行年度检测、维护；对办公楼内消防标识、逃生通道标识进行维修、维护；对隔火分离设施和应急照明、疏散设施进行维保；平时维护保养及一般设备损坏等造成的设备材料费用（单价800元以下，全年总价5000元以下不收取费用）；对各办公场所进行消防安全评估等服务，每月月底提供维保检测报告。 | 4.75 | 4.75 | 6 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间:2022年7月； 完成时间：2023年7月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有公安消防部门颁发的消防技术服务机构资质证书。 | 免费获取 |  | 237
2 | 002-办公设备租赁服务 | 包1 | 青海省电力技术开发实业公司生物园招标分公司2022年办公设备租赁服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海省电力技术开发实业公司生物园招标分公司 | 青海省电力技术开发实业公司生物园招标分公司2022年办公设备租赁服务 | 办公设备租赁服务 | 租赁台式（笔记本）计算机、复印机、打印机、办公桌椅、档案柜、投影仪、文件柜等办公设备 | 0.4240/月（单价合计） | 0.4240/月（单价合计） | 3 | 青海省西宁市；总价承包。 | 开始时间：2022年7月； 完成时间：2023年6月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 238
3 | 003-管理咨询 | 包1 | 国网青海海西供电公司35千伏泽郭I回86号至89号等两条线路共计三处迁改等2项工程勘查咨询、安全性评价 | 青海德坤电力有限公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 国网青海海西供电公司35千伏泽郭I回86号至89号等两条线路共计三处迁改等2项工程勘查咨询、安全性评价 | 项目咨询 | 国网青海海西供电公司35千伏泽郭I回86号至89号等两条线路共计三处迁改等2项工程三跨安全性评价 | 19.98 | 19.98 | 6 | 青海省海西州； 总价承包。 | 开始时间：2022年07月；完成时间：2022年08月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备国家发展和改革委员会颁发的相关专业工程咨询单位资格证书乙级及以上企业资质 | 免费获取 |  | 239
4 | 004-技术服务 | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司应急预案修编评审备案技术服务项目 | 青海德坤电力有限公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司应急预案修编评审备案技术服务项目 | 应急预案修编 | 格尔木海电实业有限责任公司应急预案修编评审备案 | 8.48 | 8.48 | 6 | 青海省海西州； 总价承包。 | 开始时间：2022年07月；完成时间：2022年08月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 240
5 |  | 包2 | 国网青海海西供电公司110kV纳赤台变 、35kV戈壁梁变、、茶卡、尕海变主变大修项目技术服务采购 | 青海德坤电力有限公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 国网青海海西供电公司110kV纳赤台变 2号主变大修项目 | 技术服务 | 国网青海海西供电公司110kV纳赤台变 2号主变大修项目技术服务 | 14.55 | 31.85 | 6% | 青海省海西州； 总价承包。 | 开始时间：2022年07月10日；完成时间：2022年08月10日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 242
[6 empty] | 国网青海海西供电公司35kV戈壁梁变 1号主变大修项目 | 技术服务 | 国网青海海西供电公司35kV戈壁梁变 1号主变大修项目技术服务 | 6.19 |  |  |  |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海海西供电公司35kV尕海变 1号主变大修项目 | 技术服务 | 国网青海海西供电公司35kV尕海变 1号主变大修项目技术服务 | 2.5 |  |  |  |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海海西供电公司35kV茶卡变 1号主变大修项目 | 技术服务 | 国网青海海西供电公司35kV茶卡变 1号主变大修项目技术服务 | 8.61 |  |  |  |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取
9 | 005-法律顾问聘用服务 | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司2022年常年法律顾问聘用服务 | 青海德坤电力有限公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司2022年常年法律顾问聘用服务 | 法律顾问聘用服务 | 法律顾问服务 | 3 | 3 | 3 | 青海省海西州；总价承包 | 开始时间：2022年7月；完成时间：2022年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国司法部门颁发的律师事务所执业许可证。 | 免费获取 |  | 243
10 | 006-无人机巡检辅助类服务 | 包1 | 国网青海检修公司共和运维分部2022年度所辖330kV龙乌线等10条线路1231基杆塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司共和运维分部2022年度所辖330kV龙乌线等10条线路1231基杆塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 40.0075 | 40.0075 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 244
11 |  | 包2 | 国网青海检修公司民和运维分部2022年度所辖330kV官兰线等9条线路940基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司民和运维分部2022年度所辖330kV官兰线等9条线路940基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 29.328 | 29.328 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 245
12 |  | 包3 | 国网青海检修公司民和运维分部2022年度所辖330kV李麻II线等7条线路943基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司民和运维分部2022年度所辖330kV李麻II线等7条线路943基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 29.4216 | 29.4216 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 246
13 |  | 包4 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV达滩牵I线等10条线路932基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV达滩牵I线等10条线路932基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 29.4512 | 29.4512 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 247
14 |  | 包5 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV宁花I线等12条线路891基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV宁花I线等12条线路891基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 28.1556 | 28.1556 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 248
15 |  | 包6 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV宁月I线等8条线路1011基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海检修公司输电检修中心2022年度所辖330kV宁月I线等8条线路1011基铁塔无人机巡检辅助类服务 | 无人机巡检辅助类服务 | 要求对杆塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道进行现场巡检拍照，并且向采购方提交的图片应按照线路名称（**kV**线）、杆塔编号（**号）、部位（铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道）逐基建立文件夹并归档存放，照片应包含铁塔本体、金具串、绝缘子、导线、地线、附属设施、通道等线路设备重要部位。 | 31.9476 | 31.9476 | 不含税 | 项目所在地；总价承包 | 自合同签订之日起——2022年10月7日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 249
16 | 007-劳务业务外委 | 包1 | 青海德坤电力有限公司建设管理分公司电力电话受理服务专员劳务外委项目 | 青海德坤电力有限公司 | 青海德坤电力有限公司建设管理分公司 | 青海德坤电力有限公司建设管理分公司电力电话受理服务专员劳务外委项目 | 劳务业务外委 | 供电话受理服务专员协助招标采购方开展部分电力客服工作，包括但不限于：咨询、报修、监控、投诉处理等。全年每月7*24小时轮班工作制，电话受理服务专员协助开展电力客户服务工作，包括但不限于：电话接听、工单派发、工单回访、远程工作站服务等。 | 0.8850/人/月 | 0.8850/人/月 | 6 | 青海省西宁市；单价承包。 | 开始时间：2022年7月；完成时间：2023年6月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 免费获取 |  | 236