## 货物需求一览表
附件1：青海玉树杂多110kV变电站扩建工程施工总承包货物需求及特殊要求一览表
序号 | 分标编号 | 分包 | 工程名称 | 物料描述 | 物资名称 | 数量 | 计量单位 | 特殊要求
1 | WZSC-1989-001 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 电能表 | 2 | 只
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站3号主变扩建工程 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 电能表 | 11 | 只
2 | WZSC-1989-002 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 光路子系统,前置放大器 | 光纤通信设备 | 3 | 块
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 光纤通信设备 | 3 | 块
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | SDH设备,2.5Gb/s,256×256VC4,无,无,2,8,63,无 | 光纤通信设备 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 综合配线架,DDF+ODF | 通信配线设备 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 光纤通信设备 | 2 | 块
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光路子系统,前置放大器 | 光纤通信设备 | 2 | 块
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光纤通信设备配件 | 光接口盘,通用性型号,通用性厂家 | 2 | 套
3 | WZSC-1989-003 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站母联(分段)保护,AC110kV | 智能变电站继电保护及自动装置 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站变压器保护,AC110kV | 智能变电站继电保护及自动装置 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站母线保护,AC110kV | 智能变电站继电保护及自动装置 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站备用设备及备用电源自动投入,AC110kV | 智能变电站继电保护及自动装置 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | PT并列装置 | 继电保护及自动装置 | 1 | 套
4 | WZSC-1989-004 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 1 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 110kV油浸有载变压器,31.5MVA,110/35/10,一体 | 交流变压器 | 1 | 台
5 | WZSC-1989-005 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 110kV交流中性点成套装置,硅橡胶,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 中性点成套装置 | 1 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 66kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 交流隔离开关 | 1 | 组 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 避雷器 | 3 | 台 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 35kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 交流隔离开关 | 1 | 组 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 避雷器 | 3 | 台 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,6kN,非磁性,户外 | 支柱绝缘子 | 3 | 只 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,非磁性,户外 | 支柱绝缘子 | 9 | 只 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸 | 交流变压器 | 1 | 台 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,磁性,户内 | 支柱绝缘子 | 3 | 只 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 静态补偿装置,AC10kV,户内 | 静态补偿装置 | 2 | 套
6 | WZSC-1989-006 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 变电在线监测装置，测温监测系统 | 变电在线监测装置，测温监测系统 | 1 | 套
7 | WZSC-1989-007 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电力电缆,AC35kV,YJV,500,1,无铠装,ZC,无阻水 | 电缆 | 0.2 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电力电缆,AC35kV,YJV,120,1,无铠装,无阻燃,无阻水 | 电缆 | 0.06 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 接地电缆,AC10kV,YJV,150,1,无阻燃 | 电缆 | 0.06 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电力电缆,AC10kV,YJV,35,3,22,ZC,无阻水 | 电缆 | 0.07 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 电缆 | 0.12 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,无铠装,ZC,无阻水 | 电缆 | 0.1 | 千米 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电力电缆,AC10kV,YJV,500,1,无铠装,无阻燃,无阻水 | 电缆 | 0.5 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZR,22 | 电缆 | 1.1 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZR,22 | 电缆 | 0.4 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 电缆 | 3 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZR,22 | 电缆 | 2.2 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZR,22 | 电缆 | 0.3 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,22,普通 | 电缆 | 2.3 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 低压电力电缆,YJV,铜,16/10,3+1芯,ZC,22,普通 | 电缆 | 0.65 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,2芯,ZC,无铠装,普通 | 电缆 | 0.05 | 千米
8 | WZSC-1989-008 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 3 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 35kV电缆终端,1×120,户内终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 1 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 1 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 电缆附件 | 1 | 只 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 电缆附件 | 1 | 只 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 1 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 2 | 套 | 海拔修正5000米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 10kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 | 电缆附件 | 9 | 套
9 | WZSC-1989-009 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 变电站支架,钢 | 杆塔类 | 0.7 | 吨
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,Q345,常规塔 | 杆塔类 | 3658.4 | 吨
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 杆塔类 | 16.2 | 吨
10 | WZSC-1989-010 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/40 | 导、地线 | 537.45 | 吨
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 铝包钢绞线,JLB20A,80 | 导、地线 | 98.39 | 吨
11 | WZSC-1989-011 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/4 | 金具 | 5040 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 保护金具-防振锤,FDNJ-2/G | 金具 | 1778 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-240/40 | 金具 | 275 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 接续金具-地线接续管,JY-80BG-20 | 金具 | 135 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线悬垂通用,1XD11CL-0000-07P(H)-1A | 线路金具串 | 714 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线悬垂通用,1XD21CLS-0040-07P(H)-1C | 线路金具串 | 114 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线悬垂通用,1VD11CL-0000-07P(H) | 线路金具串 | 398 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 线路金具串 | 1013 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)R | 线路金具串 | 403 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)RS | 线路金具串 | 36 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 110kV导线耐张通用,1MD11Y-0000-07P(H) | 线路金具串 | 12 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 保护金具-重锤片,FZC-15Y | 金具 | 1365 | 片
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线悬垂通用,BX2CL-BG-07 | 线路金具串 | 368 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线悬垂通用,BX2CLS-BG-10 | 线路金具串 | 58 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线耐张通用,BN2Y-BG-10 | 线路金具串 | 343 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线耐张通用,BN3Y-BG40-1207P | 线路金具串 | 4 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线耐张通用,BN4Y-BG-16 | 线路金具串 | 10 | 套
12 | WZSC-1989-012 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/120-G,1900,4500 | 绝缘子 | 4100 | 支
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U120BP/146D,280,450 | 绝缘子 | 336 | 片
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子,UE70CN,160,200,160 | 绝缘子 | 12 | 片
13 | WZSC-1989-013 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | OPGW光缆,36芯,G.652,90/112/45,铝包钢 | 光缆 | 192.05 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 全介质自承式光缆(ADSS),36芯,G.652,≥11.0kN | 光缆 | 1.1 | 千米
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆悬垂串,70kN,OPGW用单线夹,单联绝缘,12.9/14.1 | 光缆附件 | 363 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆悬垂串,120kN,OPGW用双线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 光缆附件 | 58 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 光缆附件 | 349 | 套
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 金具 | 1748 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,36 | 光缆附件 | 59 | 只
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆余缆架 | 光缆附件 | 59 | 付
|  |  | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 金具 | 650 | 付
14 | WZSC-1989-014 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 防鸟设备 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 17416 | 套
15 | WZSC-1989-015 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 接地降阻模块 | 接地降阻模块 | 1610 | 套