## 采购申请导出列表
序号 | 网省采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包名称 | 物料编码 | 物资大类 | 物资大类编码 | 物资中类 | 物资中类编码 | 物资小类 | 物资小类编码 | 物资名称 | 物资描述 | 扩展描述 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 技术规范编码 | 交货方式 | 图片对应编号 | 建议品牌 | 备注
1 | 044002068900010 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140428 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 换流变本体瓦斯继电器26（BF80/10/8），适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400/600/800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 4 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
2 | 044002068900020 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140428 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 换流变网侧套管升高座瓦斯继电器06（BF25/10），，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400/600/800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
3 | 044002068900030 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140446 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:油流继电器 | 变压器配件-类型:油流继电器 | 换流变ABB有载调压开关瓦斯继电器06（BF25/10）、适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 3 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
4 | 044002068900040 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140428 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 变压器配件-类型:瓦斯继电器 | 换流变MR有载调压开关瓦斯继电器MSAFE-MBR25-16，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-600（800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 3 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
5 | 044002068900050 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140410 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 换流变本体压力释放LPRD00-00017079-CS-49115，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 4 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
6 | 044002068900060 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140410 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 换流变本体压力释LMPRD-10PSI，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-600（800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
7 | 044002068900070 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140410 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 换流变ABB有载分接开关压力释放LPRD00-00384968 CS-54900，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
8 | 044002068900080 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140410 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 换流变MR有载分接开关压力释放LMPRD-20PSI，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-600（800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
9 | 044002068900090 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140410 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 变压器配件-类型:变压器压力释放装置 | 换流变ABB有载分接开关压力继电器 356Ø3-1ØØ/1ØØ/1ØØ，AKM、适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
10 | 044002068900100 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140446 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:油流继电器 | 变压器配件-类型:油流继电器 | 换流变MR有载调压开关油流继电器：3.0M/S-3NO，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-600（800）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 3 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
11 | 044002068900150 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140414 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:风扇 | 变压器配件-类型:风扇 | 高端换流变风扇电机，适用型号：DBF-12Q10，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 6 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
12 | 044002068900160 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140414 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:风扇 | 变压器配件-类型:风扇 | 低端换流变风扇电机，适用型号：DBF-10Q，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 6 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
13 | 044002068900170 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140425 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器油枕胶囊，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-800换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
14 | 044002068900180 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140425 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器油枕胶囊，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-600换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
15 | 044002068900190 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140425 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 变压器配件 | G9201001 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器配件-类型:变压器胶囊 | 变压器油枕胶囊，适用型号：ZZFDFPZ415000/750-200（400）换流变，保定天威保变电气股份有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
16 | 044002068900200 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140329 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 换流阀配件 | G9201016 | 换流阀配件-类型:阀避雷器计数器 | 换流阀配件-类型:阀避雷器计数器 | 换流阀避雷器计数器，适用型号：PCS-8600换流阀，南京南瑞继保工程技术有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
17 | 044002068900210 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140230 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 换流阀配件 | G9201016 | 换流阀配件-类型:铂电极 | 换流阀配件-类型:铂电极 | 换流阀铂电极（纯铂）、30116298、D00629022[水电极组件(L=33)_L=33_PT]、适用型号：PCS-8600换流阀，南京南瑞继保工程技术有限公司 | 个 | 14 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
18 | 044002068900230 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500140211 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 换流阀配件 | G9201016 | 换流阀配件-类型:晶闸管散热器 | 换流阀配件-类型:晶闸管散热器 | 换流阀晶闸管散热器，适用型号：PCS-8600换流阀，南京南瑞继保工程技术有限公司 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
19 | 044002068900580 | 001-变压器配件等 | 包1 | 500142127 | 物资配件 | G92 | 一次设备配件 | G9201 | 断路器配件 | G9201004 | 断路器配件-类型:断路器套管电流互感器 | 断路器配件-类型:断路器套管电流互感器 | 直流转换开关断口串联光CT、FCA-01-150D-A、上海康阔光智能技术有限公司 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
20 | 044002068900240 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 阀内水冷系统PCS系列电源插件、CJ_NR1301S、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
21 | 044002068900250 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 阀内水冷系统PCS系列通讯插件、CJ_NR1201B、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
22 | 044002068900260 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 阀内水冷系统PCS系列其他插件CJ_NR1424A、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
23 | 044002068900270 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 阀内水冷系统PCS系列DSP插件、CJ_NR1136D、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
24 | 044002068900280 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 阀内水冷系统PCS系列DSP插件、CJ_NR1130A、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
25 | 044002068900290 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139859 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 阀内冷系统PCS系列开入插件、CJ_NR1504AL、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
26 | 044002068900300 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139859 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 阀内冷系统PCS系列开出插件、CJ_NR1520A、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
27 | 044002068900310 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139856 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 阀内冷系统PCS系列模拟转换插件、CJ_NR1425BL、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
28 | 044002068900320 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139856 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 阀内冷系统PCS系列模拟转换插件、CJ_NR1401-6I6U-1A20-A、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
29 | 044002068900330 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139856 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 阀内冷系统PCS系列模拟转换插件、CJ_NR1424A、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
30 | 044002068900390 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139862 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:CPU插件 | 二次设备通用配件-类型:CPU插件 | 直流控制系统设备处理器板卡NR1181C、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
31 | 044002068900400 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139859 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 直流控制系统设备开关量输入输出板卡NR1530E、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
32 | 044002068900410 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139856 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:模拟输入输出插件 | 直流控制系统设备模拟量输入输出板卡NR1401、南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
33 | 044002068900420 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 直流控制系统控保系统机箱背板、PCS-9552、南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
34 | 044002068900450 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 保护装置板卡，适用于PCS-915交流滤波器母线保护装置，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
35 | 044002068900460 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 保护装置板卡，适用于PCS-976A交流滤波器小组保护装置，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
36 | 044002068900470 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 保护装置板卡，适用于PCS-9552直流控制系统三取二装置，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
37 | 044002068900480 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 通信及规约转换器，PCS-9794A，南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
38 | 044002068900490 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 电子机箱及背板，适用于电子式直流电流互感器的PCS-221JD合并单元，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
39 | 044002068900500 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 电子机箱及背板，适用于零磁通式直流电流互感器的ZERO-FLU电子模块，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
40 | 044002068900510 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 电子机箱及背板，适用于光学式直流电流互感器的PCS-221JD合并单元，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
41 | 044002068900520 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 合并单元PCS-221JD，适用于电子式直流电流互感器，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
42 | 044002068900530 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | ZERO-FLUX直流电流互感器电子模块，适用于HITACC系列电流互感器，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
43 | 044002068900540 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 合并单元PCS-221JD，适用于光学式直流电流互感器，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
44 | 044002068900550 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 合并单元PCS-221JD，适用于直流分压器，南瑞继保 | 个 | 1 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
45 | 044002068900560 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 电源板卡NR1479，适用于直流分压器、光CT远端模块，南瑞继保 | 个 | 3 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
46 | 044002068900610 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139859 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 二次设备通用配件-类型:数字输入输出插件 | 激光发射板卡NR1165，用于电子式互感器远端模块激光供能，南瑞继保 | 个 | 3 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
47 | 044002068900620 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 电子式直流电流互感器合并单元DSP插件，NR1190A板卡,南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供
48 | 044002068900630 | 002-二次设备通用配件等 | 包1 | 500139857 | 物资配件 | G92 | 二次设备配件 | G9202 | 二次设备通用配件 | G9202001 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 二次设备通用配件-类型:保护插件 | 直流控保系统切换输出模块，QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40，南瑞继保 | 个 | 2 | 2022-08-31 | B00H-500140428-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需要提供