## 海南 (hidden)
序号 | 设备名称 | 初设数量 | 单位 | 实际安装数量 |  | 备注
1 | 智能配变终端 | 95 |  |  | 95
2 | 智能末端感知设备 | 2751 |  |  | 2430
3 | 台区监测CT | 95 |  |  | 95
4 | 测温传感器（变压器） | 665 |  |  | 665
5 | 测温传感器（JP柜） | 380 |  |  | 380
6 | 测温传感器（隔刀.跌落式熔丝） | 570 |  |  | 570
7 | JP柜温湿度传感器 | 95 |  |  | 95
8 | 温度数据集中器 | 95 |  |  | 95
9 | 局放传感器 | 95
10 | 柜门开启报警装置 | 431 |  |  | 2
11 | 智能漏保（三相） | 505 |  |  | 458
12 | 智能漏保（单相） | 4829 |  |  | 4631
13 | 智能漏保箱体 | 2656 |  |  | 2391
14 | 低压智能断路器 | 95 |  |  | 93 | 共计95台低压智能断路器，二郎剑两个台区未安装。
15 | 套管 | 1900 | m
16 | 485线通信线 | 2850 | m
17 | 套管法兰 | 380 | 个
18 | 导轨 | 190 | 根
19 | 电流端子 | 8154 | 片
20 | 电压端子 | 15976 | 片
21 | 二次小空开 | 95 | 只
22 | 螺栓 | 573.442 | kg
23 | 铁附件 | 31 | t
24 | 其它辅材 | 95 | 批
25 | 中压无线载波模块 | 44 | 套
26 | 中压无线载波主机 | 7 | 台
27 | 中压无线载波从机 | 37 | 台
28 | 换相开关 | 60 | 台
29 | 换相开关箱体 | 60 | 个
30 | 下户线 | 27000 | m
31 | LED显示屏 | 1 | 套
32 | 多状态监测装置 | 7 | 套

## 海东 (hidden)
序号 | 设备名称 | 初设数量 | 单位 | 实际安装数量 | 备注
1 | 智能配变终端 | 34 | 台 | 34
2 | 智能末端感知设备 | 904 | 个 | 1078
3 | 台区监测CT | 34 | 组
4 | 测温传感器（变压器） | 238 | 个
5 | 测温传感器（JP柜） | 136 | 个
6 | 测温传感器（隔刀.跌落式熔丝） | 204 | 个
7 | JP柜温湿度传感器 | 34 | 套
8 | 温度数据集中器 | 34 | 套
9 | 柜门开启报警装置 | 166 | 个
10 | 智能漏保（三相） | 207 | 台 | 316
11 | 智能漏保（单相） | 2787 | 台 | 2289
12 | 智能漏保箱体 | 870 | 台
13 | 低压智能断路器 | 34 | 个 | 34
14 | 套管 | 680 | m
15 | 套管法兰 | 136 | 个
16 | 导轨 | 68 | 根
17 | 电流端子 | 2712 | 片
18 | 电压端子 | 8003 | 片
19 | 二次小空开 | 34 | 只
20 | 螺栓 | 190.2 | kg
21 | 铁附件 | 10 | t
22 | 其它辅材 | 34 | 批
23 | 换相开关 | 63 | 台
24 | 换相开关箱体 | 63 | 个
25 | 即插即用通信单元 | 2 | 个

## 海北 (hidden)
序号 | 设备名称 | 初设数量 | 单位 | 实际安装数量 | 备注
1 | 智能配变终端 | 20 | 台
2 | 智能末端感知设备 | 1108 | 个
3 | 台区监测CT | 20 | 组
4 | 测温传感器（变压器） | 140 | 个
5 | 测温传感器（JP柜） | 80 | 个
6 | 测温传感器（隔刀.跌落式熔丝） | 120 | 个
7 | JP柜温湿度传感器 | 20 | 套
8 | 温度数据集中器 | 20 | 套
9 | 柜门开启报警装置 | 96 | 个
10 | 智能漏保（三相） | 98 | 台
11 | 智能漏保（单相） | 1837 | 台
12 | 智能漏保箱体 | 1088 | 台
13 | 低压智能断路器 | 20 | 个
14 | 套管 | 400 | m
15 | 套管法兰 | 80 | 个
16 | 导轨 | 40 | 根
17 | 电流端子 | 3324 | 片
18 | 电压端子 | 6184 | 片
19 | 二次小空开 | 20 | 只
20 | 螺栓 | 237.859 | kg
21 | 铁附件 | 12 | t
22 | 其它辅材 | 20 | 批
23 | 换相开关 | 18 | 台
24 | 换相开关箱体 | 18 | 个
25 | 即插即用通信单元 | 2 | 个
26 | 485通信线 | 600 | m

## Sheet1
附件3：产品清单
包号 | 设备名称 |  | 采购数量 | 单位 | 包限价（万元）
包1 | 超声波局放在线监测 | 局放传感器 | 95 | 套 | 47.5
包2 | 低压配网智能感知单元（LTU） | 智能末端感知设备 | 4730 | 个 | 392.59
包3 | 门磁开关 | 柜门开启报警装置 | 693 | 个 | 34.65
包4 | 换相开关 | 换相开关 | 141 | 台 | 39.83
包5 | 台区智能融合终端 | 智能配变终端 | 149 | 台 | 134.9
|  | 台区监测CT | 149 | 组
包6 | 中压载波通讯 | 中压无线载波模块 | 44 | 套 | 32.93
|  | 中压无线载波主机 | 7 | 台
|  | 中压无线载波从机 | 37 | 台
包7 | 多状态监测装置 | 多状态监测装置 | 7 | 台 | 94.5
包8 | 测温装置 | 测温传感器（变压器） | 1043 | 只 | 241.75
|  | 测温传感器（JP柜） | 596 | 只
|  | 测温传感器（隔刀.跌落式熔丝） | 894 | 个
|  | JP柜温湿度传感器 | 149 | 套
|  | 温度数据集中器 | 149 | 套
包9 | 低压智能断路器 | 低压三相断路器 | 805 | 台 | 68.44
|  | 低压智能断路器 | 149 | 个
包10 | 智能漏保 | 智能漏保（单相） | 9370 | 台 | 257.67