## 本次招标设备
附件3：产品清单
标号 | 包号 | 标包名称 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物料描述 | 扩展描述 | 需求数量 | 计量单位
001-材料 | 包1 | 全站电缆及附件 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,1,63,ZC,无阻水 |  | 5 | 千米
|  |  | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,120,1,63,ZC,无阻水 |  | 0.6 | 千米
|  |  | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,1,63,ZB,无阻水 |  | 1 | 千米
|  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜 |  | 60 | 套
|  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜 |  | 12 | 套
|  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 |  | 6 | 套
|  |  | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆 | 控制电缆 |  | 118.3 | km
| 包2 | 全绝缘管母 | 装置性材料 | 全绝缘管母 | 全绝缘管母 | 全绝缘管母 |  | 150 | 米
002-设备 | 包1 | 光伏场计算机监控系统 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 光伏场计算机监控系统 |  | 1 | 套
| 包2 | 智能变电站及光伏场电源系统 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统,DC220V（升压站） |  | 1 | 套
|  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 一体化电源系统,DC220（光伏场） |  | 1 | 套
| 包3 | 光伏场调度数据网络接入设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:通用,密文数据包吞吐量:195Mbps |  | 8 | 台
|  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,1Mpps,4个E1,16个百兆电 |  | 6 | 台
|  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机,低端I类 | 网络交换机,低端I类,通用 |  | 9 | 台
|  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 专用防火墙 | 千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps |  | 2 | 台
| 包4 | 全站及光伏场通信设备 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≤72芯 | 2 | 2 | 套
|  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 音频配线架(VDF),100～400回线 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 网络配线架 | 网络配线架,24口 | 2 | 2 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,768×768VC4,无,2,无,8,63,无 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,768×768VC4,无,2,无,8,63,无 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | SDH设备板卡,2.5G板卡,1口,无 | 2 | 2 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | SDH设备板卡,2.5G板卡,1口,无 | 2 | 2 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 4 | 4 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 4 | 4 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光路子系统光功率放大器（BA） | SDH光路子系统光功率放大器（BA）,带转发,17dBm | 8 | 8 | 套
|  |  | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 0.85 | 0.85 | 千米
|  |  | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 2 | 2 | 套
|  |  | 通信设备 | 动力环境监控系统 | 电源监控系统 | 电源监控系统 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 综合接入设备,32 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,低端I类,通用 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 1 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,2,4,8,63,无 | 中兴ZXMPS330 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,2,4,8,63,无 | 华为OSN1800V | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | SDH设备板卡,622M板卡,1口,无 | 中兴ZXMPS385，622M光接口母板：1口 | 2 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | SDH设备板卡,622M板卡,1口,无 | 华为OSN1800V | 2 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | SDH光接口模块,622M,40km | 中兴SDH光接口模块，622M，40km，通用 | 4 | 块
|  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | SDH光接口模块,622M,40km | 华为 | 4 | 块
|  |  | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 混合接入设备 | 1 | 套
|  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 综合配线架 | 综合配线架,DDF+ODF+VDF |  | 1 | 套
|  |  | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 |  | 1 | km