## Sheet1
附件3：产品清单
分标 | 分包 | 序号 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料描述 | 扩展描述 | 数量 | 单位 | 包限价 | 备注1 | 备注2
001 | 包1 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统,DC220V,160A | 智能一体化电源系统,DC220V,160A | 1 | 套 | 242.64 |  | 模板编制
|  | 2 | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah。高频开关电源柜(含交流配置1面，蓄电池24节1组，直流分配柜2面 | 2 | 套
| 包2 | 3 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 千兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量通用,密文吞吐量375Mbps |  | 4 | 台 | 375.5649 |  | 模板编制
|  | 4 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,低端I类,通用 | 网络路由器,1Mpps,8个千兆光,8个千兆电,交流电源 | 2 | 台 |  |  | 模板编制
|  | 5 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 网络交换机,100Mpps,4个万兆,48个千兆电,交流电源 | 4 | 台 |  |  | 模板编制
|  | 6 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 音频配线架(VDF) | 音频配线架-200回 | 1 | 套
|  | 7 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 数字配线架(DDF) | 系统数：128 | 2 | 套
|  | 8 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统 | 通信监控系统，子站 | 通信监控系统,子站 | 1 | 套
|  | 9 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 网络交换机,100Mpps,4个千兆光,48个千兆电,直流电源 | 1 | 台
|  | 10 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF) | 216芯，含机柜 | 1 | 套
|  | 11 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,2,4,无,8,63,无 | 华为OSN1800V；10G接口板：1口*2；2.5G接口板：2口*2，155M、GE业务接口：无 | 1 | 套
|  | 12 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,2,4,无,8,63,无 | 中兴ZXMPS385（GA系列板卡）；10G接口板：1口*2；2.5G接口板：2口*2，155M、GE业务接口：无 | 1 | 套
|  | 13 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,低端I类,通用 | 网络路由器,1Mpps,8个千兆光,8个千兆电,直流电源 | 1 | 台
|  | 14 | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 数字程控交换系统,调度交换机,256,Q | 48用户线 | 1 | 套
|  | 15 | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 综合接入设备,32 | 综合接入设备,32 | 1 | 台
002 | 包1 | 16 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,23,NH |  | 320 | 米 | 137.8448 | 注：数量，型号最终以施工图为准
|  | 17 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,5芯,NH,23,NH |  | 1800 | 米
|  | 18 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 130 | 米
|  | 19 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,33,WD |  | 240 | 米
|  | 20 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,185,4芯,ZC,33,WD |  | 605 | 米
|  | 21 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB |  | 240 | 米
|  | 22 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,23,普通 |  | 120 | 米
|  | 23 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,NH,23,WDZB |  | 190 | 米
|  | 24 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 590 | 米
|  | 25 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 625 | 米
|  | 26 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,NH,23,WDZB |  | 260 | 米
|  | 27 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,NH,23,NH |  | 550 | 米
|  | 28 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,5芯,ZC,23,NH |  | 80 | 米
|  | 29 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,NH,23,WDZB |  | 240 | 米
|  | 30 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 200 | 米
|  | 31 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 1260 | 米
|  | 32 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,WDZC,23 |  | 9000 | 米
|  | 33 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,WDZC,23 |  | 2000 | 米
|  | 34 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,WDZC,23 |  | 25000 | 米
|  | 35 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,WDZC,23 |  | 3000 | 米
|  | 36 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,6,2,WDZC,23 |  | 6000 | 米
|  | 37 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6/4,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.6 | 千米
|  | 38 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16/10,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.6 | 千米
|  | 39 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.75 | 千米
|  | 40 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,2芯,ZC,22,普通 |  | 2.3 | 千米
|  | 41 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,22,普通 |  | 1.6 | 千米
|  | 42 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.35 | 千米