## 清单
附件3：清单
序号 | 标包 | 标包名称 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展描述 | 技术规范ID | 需求数量 | 计量单位 | 交货日期 | 交货地点及方式
1 | 包1 | 全站电缆及附件 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500138460 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,1,63,ZC,无阻水 | 电力电缆-电压等级:AC35kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:1,铠装及外护套形式:63,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 自编 | 5 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
2 |  |  | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 无编号 | 电力电缆,AC35kV,YJV,120,1,63,ZC,无阻水 | 无描述 | 自编 | 0.8 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
3 |  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021028 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜 |  | 9999-500021028-00001 | 60 | 套 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
4 |  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021023 | 35kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜 |  | 9999-500021023-00001 | 12 | 套 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
5 |  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021071 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 |  | 9999-500021071-00001 | 6 | 套 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
6 |  |  | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021468 | 电缆接地箱,带护层保护器 |  | 9906-500112905-00010 | 12 | 套 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
7 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129376 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 0.2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
8 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129386 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 0.2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
9 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129352 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1.5 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
10 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129357 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
11 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129389 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
12 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129374 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
13 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129384 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
14 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129397 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
15 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129396 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
16 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129361 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
17 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500138064 | 低压电力电缆,YJY,铜,150/95,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 0.2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
18 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129373 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 1.5 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
19 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 无编号 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,2芯,NH,23,WDZA | 动力电缆 | 自编 | 0.2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
20 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129285 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,2芯,NH,23,WDZA | 动力电缆 | 自编 | 0.2 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
21 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129274 | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZA | 动力电缆 | 自编 | 0.4 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
22 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 无编号 | 低压电力电缆,YJY,铜,16,2芯,NH,23,WDZA | 动力电缆 | 自编 | 0.8 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
23 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500129276 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,2芯,NH,23,WDZA | 动力电缆 | 自编 | 0.8 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
24 |  |  | 装置性材料 | 动力电缆 | 动力电缆 | 500138063 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,ZC,23,普通 | 动力电缆 | 自编 | 0.5 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇
25 |  |  | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆 |  | 控制电缆 | 控制电缆 | 自编 | 118.3 | 千米 | 2022.10.20 | 青海省海西州大柴旦行政区大柴旦镇