## Sheet2
附件3：热水330kV工程物料清单
序号 | 标号 | 包号 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 物料编码 | 物料ID号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 001 | 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 500000831 | 0000-500000831-00001 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,360MVA,330/110/35,一体 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料
2 | 002 | 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 35kV变压器 | 500112899 | 9977-500112899-00008 | 35kV油浸有载变压器,1250kVA,35/0.4,一体 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料
3 | 002 | 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500007446 | 9999-500007446-00008 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台 | 1 | 330kV汇集站工程物料
4 | 003 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500140187 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,63kA,架空出线间隔,5000A,户内，（PT，避雷器内置） | 间隔 | 1 | 330kV汇集站工程物料
5 | 003 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500140187 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,63kA,架空出线间隔,5000A,户内 | 间隔 | 1 | 330kV汇集站工程物料
6 | 003 | 1 | 一次设备 | 一次设备 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500140189 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,63kA,主变进线,5000A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
7 | 003 | 1 | 一次设备 | 一次设备 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500066467 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,63kA,母联间隔,5000A,户内 | 间隔 | 1 | 330kV汇集站工程物料
8 | 003 | 1 | 一次设备 | 一次设备 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500066473 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,63kA,母线设备间隔,5000A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
9 | 003 | 1 | 一次设备 | 一次设备 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500140192 | 0000-500140189-00001 | 330kVGIS组合电器,无开关,架空出线间隔,5000A,户内 | 间隔 | 3 | 330kV汇集站工程物料
10 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500026256 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,40kA,分段间隔,3150A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
11 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500026264 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,40kA,主变架空进线间隔,3150A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
12 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500026268 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,40kA,母联间隔,3150A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
13 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500026272 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,40kA,母线设备间隔,3150A,户内 | 间隔 | 4 | 330kV汇集站工程物料
14 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500026260 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,40kA,架空出线间隔,3150A,户内 | 间隔 | 12 | 330kV汇集站工程物料
15 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500138946 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,无开关,架空出线间隔,3150A,户内 | 间隔 | 12 | 330kV汇集站工程物料
16 | 004 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 500083899 | 0000-500026264-00001 | 110kVGIS组合电器,无开关,主变架空进线间隔,3150A,户内 | 间隔 | 2 | 330kV汇集站工程物料
17 | 005 | 1 | 一次设备 | 电抗器 | 并联电抗器 | 500065080 | 0000-500065080-00001 | 330kV单相油浸一体式并联电抗器,10000kvar,铁芯,不可控,户外 | 台 | 3 | 330kV汇集站工程物料
18 | 006 | 1 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139721 | G00H-500139721-00020 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 台 | 9 | 330kV汇集站工程物料
19 | 006 | 1 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139715 | 0000-500139715-00001 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5 | 台 | 42 | 330kV汇集站工程物料
20 | 006 | 1 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139766 | 0000-500139766-00001 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,1,0.5 | 台 | 6 | 330kV汇集站工程物料
21 | 006 | 1 | 一次设备 | 交流断路器 | 罐式交流断路器 | 500031269 | 0000-500031269-00001 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,40kA,三相机械联动,户外,弹簧 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料
22 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139383 | 9999-500139383-00018 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料
23 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139368 | 9999-500139368-00011 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 4 | 330kV汇集站工程物料
24 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139401 | 9999-500139401-00006 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料
25 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139989 | 0000-500139989-00001 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线隔离柜,1250A,无开关,SF6 | 台 | 1 | 330kV汇集站工程物料
26 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139340 | 9999-500139340-00006 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 台 | 1 | 330kV汇集站工程物料
27 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139343 | 9999-500139343-00004 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 1 | 330kV汇集站工程物料
28 | 007 | 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139343 | 9999-500139343-00004 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 1 | 站外电源
29 | 008 | 1 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500005681 | 0000-500005681-00001 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙 | 台 | 6 | 站外电源
30 | 008 | 1 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500029902 | 9999-500029902-00005 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 台 | 9 | 330kV汇集站工程物料
31 | 008 | 1 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500031863 | 9999-500031863-00010 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 台 | 42 | 330kV汇集站工程物料
32 | 008 | 1 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004652 | 9999-500004652-00004 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,瓷,134kV,不带间隙 | 台 | 6 | 330kV汇集站工程物料
33 | 008 | 1 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500075794 | 9999-500075794-00002 | 66kV三相隔离开关,3150A,40kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 2 | 330kV汇集站工程物料
34 | 009 | 1 | 一次设备 | 静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 500143573 | 0000-500143573-00001 | 级联型静止无功发生器（SVG）,AC35kV,±45Mvar | 套 | 4 | 330kV汇集站工程物料
35 | 010 | 1 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500006853 | 9999-500006853-00006 | 交流支柱绝缘子,AC110kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 只 | 10 | 330kV汇集站工程物料
36 | 010 | 1 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500005569 | 0000-500005569-00001 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,16kN,非磁性,户外 | 只 | 60 | 330kV汇集站工程物料
37 | 010 | 1 | 一次设备 | 穿墙套管 | 交流穿墙套管 | 500005464 | 9999-500005464-00001 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,2000A,无CT,铜 | 只 | 12 | 330kV汇集站工程物料
38 | 010 | 1 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 500008993 | G00H-500008993-00006 | PT端子箱 | 套 | 6 | 330kV汇集站工程物料
39 | 010 | 1 | 二次设备 | 电源系统 | 试验电源屏 | 500009107 | G00H-500009107-00002 | 试验电源屏 | 套 | 3 | 330kV汇集站工程物料
40 | 010 | 1 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 接地短路故障指示器 | 500009956 | G00H-500009956-00001 | 接地短路故障指示器 | 个 | 6 | 站外电源 | 外购外协
41 | 010 | 1 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器 | 500134223 | G00H-500134223-00003 | 高压熔断器,AC10kV,封闭型,50A | 支 | 6 | 站外电源 | 外购外协
42 | 010 | 1 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500021541 | G00H-500021520-00001 | 电缆保护管,MPP,φ150 | m | 10 | 站外电源
43 | 010 | 1 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021468 | G00H-500021468-00007 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 12 | 330kV汇集站工程物料
44 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 500083883 | 9897-500083883-00001 | 智能变电站变压器保护,AC330kV | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
45 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站电抗器保护 | 500118965 | 9897-500118965-00001 | 智能变电站电抗器保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
46 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 9897-500083882-00003 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
47 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 9897-500083886-00001 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
48 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护,AC110kV | 500083762 | 9997-500083762-00002 | 智能变电站母线保护,AC110kV | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
49 | 011 | 1 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 500141219 | A421-500141219-00001 | 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:通用,密文数据包吞吐量:195Mbps | 台 | 4 | 330kV汇集站工程物料
50 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 9897-500083881-00003 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
51 | 011 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站稳定控制装置 | 500118966 | 0000-500118966-00001 | 智能变电站稳定控制装置,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
52 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 500113834 | 0000-500113834-00001 | 智能变电站监控系统,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
53 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 500083883 | 9799-500083883-00004 | 智能变电站变压器保护,AC330kV | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
54 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 9799-500083881-00002 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
55 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站电抗器保护 | 500118965 | 9799-500118965-00001 | 智能变电站电抗器保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
56 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 9799-500083882-00002 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
57 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 9799-500083886-00002 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
58 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500074718 | 9997-500074718-00001 | 智能变电站母联(分段)保护,AC110kV | 套 | 4 | 330kV汇集站工程物料
59 | 011 | 2 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护,AC110kV | 500083762 | 9997-500083762-00002 | 智能变电站母线保护,AC110kV | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
60 | 012 | 1 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500143233 | A436-500143233-00003 | 网络路由器-最小整机包转发率:1Mpps,端口数:通用 | 台 | 2 | 330kV汇集站工程物料 | 外购外协
61 | 012 | 1 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500143218 | A436-500143218-00003 | 网络交换机-最小整机包转发率:96Mpps,端口数:通用 | 台 | 4 | 330kV汇集站工程物料 | 外购外协
62 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500133273 | 9999-500133273-00019 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,2,4,12,63,无 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
63 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500133273 | 9999-500133273-00023 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,2,4,12,63,无 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
64 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140021 | 9999-500140021-00003 | SDH光接口模块,622M,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
65 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140010 | 9999-500140010-00003 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
66 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140011 | 9999-500140011-00003 | SDH光接口模块,10G,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
67 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140021 | 9999-500140021-00001 | SDH光接口模块,622M,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
68 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140010 | 9999-500140010-00001 | SDH光接口模块,2.5G,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
69 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140011 | 9999-500140011-00001 | SDH光接口模块,10G,80km | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
70 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN电交叉子框 | 500140081 | 9999-500140081-00008 | OTN电交叉子框,2.0T,无,16,无,4,8 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
71 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光传输子框 | 500140080 | 9999-500140080-00020 | OTN光传输子框,≥12槽位,≥40波 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
72 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光传输子框 | 500140080 | 9999-500140080-00019 | OTN光传输子框,≥12槽位,≥40波 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
73 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光路子系统色散补偿模块 | 500140103 | 9999-500140103-00003 | OTN光路子系统色散补偿模块,60km | 块 | 2 | 330kV汇集站工程物料
74 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光路子系统色散补偿模块 | 500140092 | 9999-500140092-00003 | OTN光路子系统色散补偿模块,40km | 块 | 2 | 330kV汇集站工程物料
75 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光路子系统光功率放大器BA/PA | 500140099 | 9999-500140099-00003 | OTN光路子系统光功率放大器BA/PA,22dB | 块 | 4 | 330kV汇集站工程物料
76 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光接口模块 | 500140086 | 9999-500140086-00002 | OTN光接口模块,2.5G及以下自适应,10km,无 | 个 | 8 | 330kV汇集站工程物料
77 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | OTN光接口模块 | 500140087 | 9999-500140087-00001 | OTN光接口模块,10G/10GE,10km,无 | 个 | 4 | 330kV汇集站工程物料
78 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光路子系统色散补偿模块 | 500140027 | 9999-500140027-00002 | SDH光路子系统色散补偿模块,20km | 块 | 8 | 330kV汇集站工程物料
79 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光路子系统光功率放大器（BA） | 500140033 | 9999-500140033-00002 | SDH光路子系统光功率放大器（BA）,不带转发,13dBm | 块 | 8 | 330kV汇集站工程物料
80 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 500009691 | 9999-500009691-00003 | 数字配线架(DDF),≥200系统 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
81 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 500009693 | 9999-500009693-00004 | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
82 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 500009694 | 0000-500009694-00001 | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
83 | 012 | 1 | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 500124970 | 0000-500124970-00001 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
84 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统 | 500009719 | 0000-500060610-00001 | 通信监控系统,子站 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
85 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 网络配线架 | 500071979 | 9999-500071979-00002 | 网络配线架,24口 | 套 | 4 | 330kV汇集站工程物料
86 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 500009689 | 9999-500009689-00004 | 音频配线架(VDF),100～400回线 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
87 | 012 | 1 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 500009694 | 9999-500009694-00001 | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 套 | 3 | 330kV汇集站工程物料
88 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | 500140070 | 9999-500140070-00007 | SDH设备板卡,622M板卡,4口,无 | 块 | 1 | 站外电源
89 | 012 | 1 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140009 | 9999-500140009-00003 | SDH光接口模块,622M,10km | 个 | 4 | 站外电源
90 | 013 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442 | 0000-500074442-00001 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
91 | 014 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 火灾报警系统 | 500010595 | 0000-500010595-00001 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
92 | 015 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 500114353 | 9999-500114353-00001 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6，无载气 | 套 | 5 | 330kV汇集站工程物料
93 | 015 | 1 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 500083862 | G00H-500083862-00008 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
94 | 015 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 500093552 | 9999-500093552-00002 | 智能变电站相量测量装置 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
95 | 015 | 1 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 500008866 | G00H-500008866-00004 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
96 | 016 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114374 | G00H-500114374-00001 | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
97 | 016 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114378 | G00H-500114378-00001 | AC330,220kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
98 | 016 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站时间同步系统 | 500114368 | 0000-500114368-00001 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
99 | 016 | 1 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障测距装置 | 500008805 | 9999-500008805-00001 | 故障测距装置 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
100 | 017 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 500090226 | 0000-500090226-00001 | 智能一体化电源系统,DC220V,240A | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
101 | 017 | 1 | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 500123288 | 0000-500123288-00001 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,600Ah | 套 | 2 | 330kV汇集站工程物料
102 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 500123120 | 9999-500123120-00001 | 普通光缆,48芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 千米 | 1 | 330kV汇集站工程物料
103 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 500083042 | 9999-500083138-00001 | OPGW光缆,48芯,G.652,120/74/114,铝包钢 | 千米 | 192 | 330kV线路工程物料
104 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 9999-500022145-00001 | 光缆余缆架 | 付 | 34 | 330kV线路工程物料
105 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022148 | 9999-500022145-00001 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 34 | 330kV线路工程物料
106 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 500141097 | 9999-500022145-00001 | 光缆卡具,OPGW光缆用,塔用 | 付 | 740 | 330kV线路工程物料
107 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 9999-500022145-00003 | 光缆余缆架 | 付 | 4 | 330kV线路工程物料
108 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022148 | 9999-500022145-00003 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 只 | 4 | 330kV线路工程物料
109 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 500141073 | 9999-500022145-00003 | 光缆卡具,OPGW光缆用,粗杆用 | 付 | 72 | 330kV线路工程物料
110 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 500124774 | 9999-500124799-00001 | 光缆耐张串,70kN,OPGW用单线夹,双联绝缘,14.2/15.5 | 套 | 4 | 330kV线路工程物料
111 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 500124808 | 9999-500124799-00001 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 142 | 330kV线路工程物料
112 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆悬垂串 | 500124879 | 9999-500124799-00001 | 光缆悬垂串,120kN,OPGW用双线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 套 | 342 | 330kV线路工程物料
113 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆防振金具 | 500141078 | 9999-500124799-00001 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,14.2/15.5 | 付 | 1816 | 330kV线路工程物料
114 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 500123033 | 9999-500123120-00001 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.5 | 站外电源
115 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆 | 全介质自承式光缆(ADSS) | 500122708 | 9999-500122708-00001 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥30.6kN | 千米 | 3 | 站外电源
116 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022151 | 9999-500022151-00002 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,24 | 个 | 4 | 站外电源
117 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 500124899 | 9999-500124899-00002 | 光缆耐张串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 个 | 20 | 站外电源
118 | 018 | 1 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆悬垂串 | 500124926 | 9999-500124899-00002 | 光缆悬垂串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 个 | 30 | 站外电源
119 | 019 | 1 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 500014660 | G00H-500014660-00001 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | km | 9 | 站外电源
120 | 019 | 1 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | 500026707 | 9999-500026707-00002 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 吨 | 754.938 | 330kV线路工程物料
121 | 019 | 1 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | 500141220 | 9999-500141220-00001 | 钢绞线,1×7-7.8-1270-A,35,镀锌 | km | 2 | 330kV线路工程物料
122 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500080541 | 0000-500080541-00001 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,1芯,ZC,无铠装,WDZC | 千米 | 0.135 | 330kV汇集站工程物料
123 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109518 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 2 | 330kV汇集站工程物料
124 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500107594 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 2 | 330kV汇集站工程物料
125 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500108079 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.84 | 330kV汇集站工程物料
126 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500074577 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.6 | 330kV汇集站工程物料
127 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500133127 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,185/95,3+1芯,ZC,22,NH | 千米 | 2.9 | 330kV汇集站工程物料
128 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109604 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,3+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 2.1 | 330kV汇集站工程物料
129 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109654 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,25/16,3+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.6 | 330kV汇集站工程物料
130 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109639 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,16/10,3+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 7 | 330kV汇集站工程物料
131 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500142815 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,2芯,不阻燃,22,NH | 千米 | 0.4 | 330kV汇集站工程物料
132 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500108896 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZR,22,NH | 千米 | 0.54 | 330kV汇集站工程物料
133 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500108894 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.15 | 330kV汇集站工程物料
134 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500108688 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,10,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.32 | 330kV汇集站工程物料
135 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109087 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.39 | 330kV汇集站工程物料
136 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500109095 | G00H-500108097-00001 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.24 | 330kV汇集站工程物料
137 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142998 | 9999-500142998-00002 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,WDZC,23 | 千米 | 4 | 330kV汇集站工程物料
138 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142971 | 9999-500142971-00002 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,7,WDZC,23 | 千米 | 9 | 330kV汇集站工程物料
139 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143009 | 9999-500143009-00002 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,WDZC,23 | 千米 | 7 | 330kV汇集站工程物料
140 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142976 | 9999-500142976-00002 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,WDZC,23 | 千米 | 5 | 330kV汇集站工程物料
141 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142975 | 9999-500142975-00002 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,WDZC,23 | 千米 | 2 | 330kV汇集站工程物料
142 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143058 | 9999-500143058-00002 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,7,WDZCN,23 | 千米 | 1 | 330kV汇集站工程物料
143 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143044 | 9999-500143044-00002 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,WDZCN,23 | 千米 | 2 | 330kV汇集站工程物料
144 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143108 | 9999-500143108-00002 | 控制电缆,KYJYP2,6,2,WDZCN,23 | 千米 | 5 | 330kV汇集站工程物料
145 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021160 | G00H-500021160-00002 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 18 | 330kV汇集站工程物料
146 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021026 | G00H-500021026-00004 | 35kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 18 | 330kV汇集站工程物料
147 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500135688 | 9977-500135688-00003 | 电力电缆,AC35kV,YJY,500,1,63,ZC,无阻水 | 千米 | 1.2 | 330kV汇集站工程物料
148 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500135689 | 9977-500135689-00003 | 电力电缆,AC35kV,YJY,300,1,63,ZC,无阻水 | 千米 | 1.5 | 330kV汇集站工程物料
149 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500139173 | 9977-500139173-00005 | 电力电缆,AC35kV,YJY,120,1,63,ZC,无阻水 | 千米 | 0.7 | 330kV汇集站工程物料
150 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021034 | G00H-500021034-00001 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 站外电源
151 | 020 | 1 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500129333 | 0000-500129333-00001 | 电力电缆,AC10kV,YJY,120,3,22,ZC,无阻水 | 米 | 300 | 站外电源
152 | 021 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500139041 | 9999-500139068-00058 | 铁塔,AC330kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 吨 | 963.2 | 330kV线路工程物料
153 | 021 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500139041 | 9999-500139068-00058 | 铁塔,AC330kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 吨 | 961.78 | 330kV线路工程物料
154 | 021 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500139041 | 9999-500139068-00058 | 铁塔,AC330kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 吨 | 916.42 | 330kV线路工程物料
155 | 021 | 1 | 装置性材料 | 铁附件 | 铁构件 | 500118948 | G00H-500118948-00002 | 铁构件 | 吨 | 5.3 | 站外电源
156 | 021 | 1 | 装置性材料 | 铁附件 | 接地铁 | 500141267 | G00H-500141267-00008 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 套 | 2 | 站外电源
157 | 022 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 锥形水泥杆 | 500033737 | 9995-500013952-00001 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N | 根 | 43 | 站外电源
158 | 022 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 锥形水泥杆 | 500033743 | 9995-500013975-00001 | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,230mm,N | 根 | 8 | 站外电源
159 | 022 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 水泥制品 | 500027389 | G00H-500026486-00002 | 水泥制品,拉盘,300×600 | 个 | 40 | 站外电源
160 | 022 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 水泥制品 | 500026486 | G00H-500026486-00002 | 水泥制品,底盘,600×600 | 个 | 10 | 站外电源
161 | 023 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 | 500014592 | 9999-500014592-00001 | 变电站构架-材质:钢 | 吨 | 230.95 | 330kV汇集站工程物料
162 | 023 | 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 500014596 | 9999-500014592-00001 | 变电站支架-材质:钢 | 吨 | 41.69 | 330kV汇集站工程物料
163 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 500028140 | 9977-500028152-00001 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-400/35 | 付 | 280 | 330kV线路工程物料
164 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-重锤片 | 500119186 | 9977-500119186-00001 | 保护金具-重锤片,FZC-10 | 片 | 1500 | 330kV线路工程物料
165 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-铝包带 | 500119188 | 9977-500119188-00001 | 保护金具-铝包带,1mm×10mm | 米 | 2000 | 330kV线路工程物料
166 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-防振锤 | 500126113 | 9977-500128485-00001 | 保护金具-防振锤,FRYJ-4/5 | 付 | 3564 | 330kV线路工程物料
167 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-间隔棒 | 500130752 | 9977-500130699-00001 | 保护金具-间隔棒,FJZ-240/27A | 支 | 5499 | 330kV线路工程物料
168 | 024 | 1 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线悬垂通用 | 500120195 | G00H-500120195-00002 | 330kV导线悬垂通用,3XC2SCL-4040-16H-02 | 套 | 6 | 330kV线路工程物料
169 | 024 | 1 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线悬垂通用 | 500120302 | G00H-500120302-00002 | 330kV导线悬垂通用,3XC2CL-4040-10H-02 | 套 | 507 | 330kV线路工程物料
170 | 024 | 1 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线耐张通用 | 500120351 | G00H-500120351-00005 | 330kV导线耐张通用,3N21-4040-16P | 套 | 204 | 330kV线路工程物料
171 | 024 | 1 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线跳线通用 | 500120355 | G00H-500120355-00002 | 330kV导线跳线通用,3T-40-07P | 套 | 125 | 330kV线路工程物料
172 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 配网金具 | 500142942 | G00H-500142942-00007 | 配网金具,拉线金具,标准化 | 个 | 40 | 站外电源
173 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 配网金具 | 500142943 | G00H-500142943-00005 | 配网金具,连接金具,标准化 | 个 | 126 | 站外电源
174 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 配网金具 | 500142943 | G00H-500142943-00006 | 配网金具,拉线金具,标准化 | 个 | 126 | 站外电源
175 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 配网金具 | 500142943 | G00H-500142943-00011 | 配网金具,接续金具,标准化 | 个 | 126 | 站外电源
176 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 配网金具 | 500142942 | G00H-500142942-00004 | 配网金具,拉线金具,标准化 | 个 | 126 | 站外电源
177 | 024 | 1 | 装置性材料 | 金具 | 设备线夹 | 500077548 | G00H-500077548-00001 | 铜铝过渡设备线夹,SYG-120/20A | 个 | 12 | 站外电源
178 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子 | 500122684 | 9999-500122684-00001 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子,UE70CN,160,200,160 | 片 | 8 | 330kV线路工程物料
179 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 500122779 | 9999-500122779-00001 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U160BP/155D,300,450 | 片 | 11064 | 330kV线路工程物料
180 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 500135057 | 9999-500135057-00003 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/160-G,3700,12790 | 支 | 12 | 330kV线路工程物料
181 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 500135097 | 9999-500135097-00003 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/120-G,3700,12790 | 支 | 1014 | 330kV线路工程物料
182 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 500122541 | 9995-500122541-00001 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 个 | 153 | 站外电源
183 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 500122792 | 9999-500122792-00002 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 个 | 252 | 站外电源
184 | 025 | 1 | 装置性材料 | 绝缘子 | 拉紧绝缘子 | 500017322 | G00H-500017322-00001 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 个 | 40 | 站外电源
185 | 026 | 1 | 电力设施安全防护防盗、消防安全系统 | 防鸟设备 | 防鸟设备 | 500010604 | G00H-500010604-00004 | 防鸟针板 | 台 | 12300 | 330kV线路工程物料
186 | 026 | 1 | 电力设施安全防护防盗、消防安全系统 | 防鸟设备 | 防鸟设备 | 500010604 | G00H-500010604-00005 | 防鸟刺 | 台 | 3075 | 330kV线路工程物料
187 | 026 | 1 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 500010604 | G00H-500010604-00012 | 防鸟设备 | 套 | 20 | 站外电源
188 | 027 | 1 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 500083767 | 0000-500083767-00001 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 330kV汇集站工程物料
189 | 027 | 1 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500141777 | CN8A-500141781-00001 | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 只 | 9 | 330kV汇集站工程物料
190 | 027 | 1 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500141796 | CN8A-500141798-00001 | 三相智能电能表,C级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 只 | 8 | 330kV汇集站工程物料