## 最高限价
附件3：青海送变电工程有限公司青海玉树杂多110kV变电站扩建工程施工总承包物资招标采购项目最高限价一览表
序号 | 分标编号 | 分包 | 工程名称 | 包名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 项目单位
1 | WZSC-1989-001 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电能表 | 13 | 只 | 2.5064 | 国网青海玉树供电公司
2 | WZSC-1989-002 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 光纤通信设备 | 14 | 块 | 97.2813 | 国网青海玉树供电公司
3 | WZSC-1989-003 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 5 | 套 | 24.3642 | 国网青海玉树供电公司
4 | WZSC-1989-004 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流变压器，智能变电站测控及在线监测系统 | 2 | 套 | 199.487 | 国网青海玉树供电公司
5 | WZSC-1989-005 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 中性点成套装置 | 27 | 套 | 321.928 | 国网青海玉树供电公司
6 | WZSC-1989-006 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 变电在线监测装置，测温监测系统 | 1 | 套 | 28.8456 | 国网青海玉树供电公司
7 | WZSC-1989-007 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电缆 | 11.11 | 千米 | 43.4015 | 国网青海玉树供电公司
8 | WZSC-1989-008 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 电缆附件 | 19 | 套 | 1.169 | 国网青海玉树供电公司
9 | WZSC-1989-009 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站2号主变扩建工程 | 杆塔类 | 3675.3 | 吨 | 3565.23 | 国网青海玉树供电公司
10 | WZSC-1989-010 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 导、地线 | 635.84 | 吨 | 1024.04 | 国网青海玉树供电公司
11 | WZSC-1989-011 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 金具 | 12066 | 套 | 215.64 | 国网青海玉树供电公司
12 | WZSC-1989-012 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 绝缘子 | 4448 | 支 | 164.57 | 国网青海玉树供电公司
13 | WZSC-1989-013 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 光缆及光缆附件 | 3479.15 | 千米 | 577.32 | 国网青海玉树供电公司
14 | WZSC-1989-014 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 防鸟设备 | 17416 | 套 | 177.1207 | 国网青海玉树供电公司
15 | WZSC-1989-015 | 包1 | 青海玉树杂多110kV变电站第二回供电线路工程 | 接地降阻模块 | 1610 | 套 | 32.7474 | 国网青海玉树供电公司