## 表1-同仁330千伏变电站新建工程
鱼卡750kV开关站主变扩建等2项工程（鱼卡750kV开关站主变扩建工程）、同仁330千伏变电站新建等工程（同仁330千伏变电站新建工程） 工程用（不锈钢槽盒类） 采购项目采购需求计划表
表1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 高强度不锈钢槽盒 | 200×150×2 | 米 | 2800 | 304不锈钢材质， 全封闭， 内附防火层， 耐火性不低于F2级， 耐火时间不得小于60min， 含（附槽盒附件、接地、接头）， 厂家负责指导安装。

## 表2-鱼卡750kV开关站主变扩建工程
鱼卡750kV开关站主变扩建等2项工程（鱼卡750kV开关站主变扩建工程）、同仁330千伏变电站新建等工程（同仁330千伏变电站新建工程） 工程用（不锈钢槽盒类） 采购项目采购需求计划表
表2
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 耐火不锈钢槽盒 （附槽盒接头） | 304不锈钢材质，W×H=200×100mm， δ=2mm | 米 | 3200 | 壁厚2mm， 内衬防火板厚度10mm， 耐火时间≥2h， 厂家负责指导安装。
2 | 不锈钢槽盒 | 304不锈钢， 400×200mm, 壁厚1.5mm | 米 | 25 | 壁厚1.5mm，厂家负责指导安装。
3 | 不锈钢槽盒 | 200×200mm, 304不锈钢， 壁厚1.5mm | 米 | 60 | 壁厚1.5mm，厂家负责指导安装。