## 分包模板
No. | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 最后一批交货时间 | 交货方式 | 备注 | 技术规范ID | 需求单位名称 | 扩展描述
1 | 044001813400090 | 低压电力电缆 | 包1 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 80.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
2 | 044001813400060 | 低压电力电缆 | 包1 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 12.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
3 | 044001813400050 | 低压电力电缆 | 包1 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 12.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
4 | 044001813400100 | 低压电力电缆 | 包1 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 60.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 高海拔地区使用 | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
5 | 044001817300040 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:10,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500107594-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
6 | 044001813400070 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 3.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
7 | 044001814400060 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
8 | 044001813400010 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 3.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
9 | 044001813400110 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 10.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
10 | 044001817600060 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
11 | 044001813400130 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:VLV,导体材质:铝,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 12.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 高海拔地区使用 | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
12 | 044001817300030 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 3.4 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
13 | 044001813400140 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:VLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 6.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 高海拔地区使用 | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
14 | 044001813400020 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 3.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
15 | 044001813400040 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 6.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
16 | 044001814400070 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
17 | 044001817300070 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.7 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500109593-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
18 | 044001813400120 | 低压电力电缆 | 包2 | 低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 10.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
19 | 044001817800080 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 14.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
20 | 044001819200070 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
21 | 044001810500100 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.9 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
22 | 044001819200040 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
23 | 044001817800140 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.32 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
24 | 044001819200130 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
25 | 044001817800120 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.32 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
26 | 044001819200060 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:5芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.1 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
27 | 044001817800460 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:10,芯数:2芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 17.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500141874-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
28 | 044001817800470 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:25,芯数:2芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 0.5 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500141874-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
29 | 044001819100140 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
30 | 044001817800490 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:2芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 3.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500141874-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
31 | 044001819200120 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 2.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
32 | 044001819100120 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 2.1 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
33 | 044001817800440 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.05 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网
34 | 044001817800130 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.32 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
35 | 044001817800450 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网
36 | 044001810500120 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500108894-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网
37 | 044001819200050 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 0.5 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
38 | 044001819100110 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:NH | 千米 | 0.15 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
39 | 044001817800110 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 1.7 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
40 | 044001819200080 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 0.05 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
41 | 044001810500110 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
42 | 044001817800090 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 1.5 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
43 | 044001819200140 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.3 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
44 | 044001817800100 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 1.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
45 | 044001810500090 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 2.5 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500109575-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 低压电力电缆，YJV,铜，10/6，,3+1芯，ZC，22,普通
46 | 044001817800480 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 12.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500141874-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
47 | 044001819100130 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:10,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.7 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129362-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
48 | 044001819200030 | 低压电力电缆 | 包3 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:25,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 千米 | 0.5 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | 28GH-500129384-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
49 | 044001817300250 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.24 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
50 | 044001817600020 | 电力电缆 | 包1 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 4.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500073469-00004 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
51 | 044001819100030 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.1 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网
52 | 044001814400010 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.13 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
53 | 044001836900290 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 1.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网
54 | 044001836700100 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 6.5 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网
55 | 044001817800520 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:23,是否阻燃:ZB,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.25 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 0000-500141876-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
56 | 044001819100010 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.23 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网
57 | 044001836700090 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 3.87 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网
58 | 044001810500010 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.6 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网
59 | 044001819200160 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:23,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.05 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 0000-500129240-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
60 | 044001836700110 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 2.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网
61 | 044001819200180 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:1,铠装及外护套形式:无铠装,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.12 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程实际需要 | 0000-500139937-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
62 | 044001819200170 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:无铠装,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.08 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程实际需要 | 0000-500052542-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
63 | 044001817600010 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.13 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
64 | 044001814400020 | 电力电缆 | 包1 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜 | 套 | 4.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500073469-00004 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网
65 | 044001810500020 | 电力电缆 | 包1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | 千米 | 0.4 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500030091-00003 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网
66 | 044001817300010 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 384.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | D05S-500010604-00004 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
67 | 044001817300020 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 784.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | D05S-500010604-00003 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
68 | 044001836900400 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 482.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 防鸟设备，防鸟刺
69 | 044001819200150 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 9000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 防鸟设备，防鸟刺
70 | 044001819100150 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 126.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 防鸟设备，防鸟刺
71 | 044001836900380 | 防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 4676.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 工程需要 | D05N-500010604-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
72 | 044001836700130 | 交流避雷器 | 包1 | 高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A | 只 | 69.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500007913-00034 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，复合,普通型，+40～-25℃，海拔1000米，e级
73 | 044001829100180 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 66.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
74 | 044001829100190 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 138.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
75 | 044001836800190 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 54.0 | 2021/12/30 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
76 | 044001836700210 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 3090.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
77 | 044001836600010 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 900.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为4000米 | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
78 | 044001836900030 | 交流避雷器 | 包1 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 225.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 9906-500027151-00069 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，支架安装，-40℃～40℃，海拔1000米，不带脱离器，不带接地验电装置，污秽等级e级
79 | 044001836900040 | 交流避雷器 | 包1 | 高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A | 只 | 15.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 9906-500007913-00034 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，复合,普通型，+40～-25℃，海拔1000米，e级
80 | 044001836900130 | 交流三相隔离开关 | 包1 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 70.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 5216-500002150-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，复合材料绝缘子，A类
81 | 044001829100240 | 交流三相隔离开关 | 包1 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 68.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 5216-500002150-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，高强瓷绝缘子，A类
82 | 044001836600030 | 交流三相隔离开关 | 包1 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 295.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为4000米 | 5216-500002150-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，高强瓷绝缘子，A类
83 | 044001836700080 | 交流三相隔离开关 | 包1 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 1830.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 5216-500002150-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，复合材料绝缘子，A类
84 | 044001836800040 | 交流三相隔离开关 | 包1 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 18.0 | 2021/12/30 | 材料站现场车板交货 |  | 5216-500002150-00002 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 配网，复合材料绝缘子，A类
85 | 044001836900010 | 接地短路故障指示器 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 567.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 台既为组，1/3，海拔修正4000米 | 9915-500009956-00032 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 10kV架空外施信号型远传故障指示器
86 | 044001836800180 | 接地短路故障指示器 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 485.0 | 2021/12/30 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00032 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 10kV架空外施信号型远传故障指示器
87 | 044001829100250 | 接地短路故障指示器 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 86.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00032 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 10kV架空外施信号型远传故障指示器
88 | 044001836700220 | 接地短路故障指示器 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 1064.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00032 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 10kV架空外施信号型远传故障指示器
89 | 044001795900010 | 接地短路故障指示器1 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 16.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00009 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 10kV架空型外施信号发生装置
90 | 044001836700240 | 接地短路故障指示器1 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 96.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00026 | 国网青海省电力公司海西供电公司
91 | 044001836700230 | 接地短路故障指示器1 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 39.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00009 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 10kV架空型外施信号发生装置
92 | 044001836900020 | 接地短路故障指示器1 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 5.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 台既为组，1/3，海拔修正4000米 | 9915-500009956-00009 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 10kV架空型外施信号发生装置
93 | 044001829100260 | 接地短路故障指示器1 | 包1 | 接地短路故障指示器 | 台 | 2.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500009956-00009 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 10kV架空型外施信号发生装置
94 | 044001817800050 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
95 | 044001814400040 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
96 | 044001817800430 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 13000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
97 | 044001817300150 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 200.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
98 | 044001814400030 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
99 | 044001817300210 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
100 | 044001810500070 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2500.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
101 | 044001836900430 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 8000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，阻燃ZC
102 | 044001810500040 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
103 | 044001817800410 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 36000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
104 | 044001817300120 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 200.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
105 | 044001817800270 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
106 | 044001817800250 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
107 | 044001810500060 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
108 | 044001817300080 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
109 | 044001817600050 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
110 | 044001814400050 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
111 | 044001817800020 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 4200.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
112 | 044001810500050 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
113 | 044001817800070 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1800.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
114 | 044001810500030 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1900.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
115 | 044001817800260 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
116 | 044001819100080 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1800.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，阻燃ZC
117 | 044001817300160 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
118 | 044001817300220 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
119 | 044001817300110 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
120 | 044001817300100 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
121 | 044001836900450 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，阻燃ZC
122 | 044001819100090 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，阻燃ZC
123 | 044001817300200 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
124 | 044001836600070 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
125 | 044001819200100 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 800.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，阻燃ZC
126 | 044001817800060 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 13200.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
127 | 044001836900460 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，阻燃ZC
128 | 044001817800280 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
129 | 044001819200110 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，阻燃ZC
130 | 044001817300230 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 400.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
131 | 044001836900420 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，阻燃ZC
132 | 044001817300090 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
133 | 044001810500080 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500.0 | 2021/12/31 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
134 | 044001836900440 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配网，阻燃ZC
135 | 044001836600060 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
136 | 044001817800010 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 22000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
137 | 044001817600030 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
138 | 044001817800420 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
139 | 044001819100100 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配网，阻燃ZC
140 | 044001817800040 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 1500.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
141 | 044001836600080 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
142 | 044001817800030 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:23 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129235-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
143 | 044001817800400 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 18000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
144 | 044001836600090 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配网，阻燃ZC
145 | 044001817600040 | 控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 配网，阻燃ZC
146 | 044001817800190 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 70010.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
147 | 044001817800200 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9480.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
148 | 044001817800220 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6250.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
149 | 044001817800240 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 132701.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
150 | 044001817800210 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3000.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
151 | 044001817800230 | 控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 7033.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 配网，阻燃ZC
152 | 044001836600050 | 配电终端DTU | 包1 | 配电终端-类型:站所终端(DTU) | 套 | 4.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 报价含检测产生的相关费用 | 9915-500082249-00051 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配电终端,站所终端(DTU)。DTU，三遥，组屏式,16间隔,含无线通信模块,端子排，免维护阀控铅酸蓄电池
153 | 044001836600040 | 配电终端DTU | 包1 | 配电终端-类型:站所终端(DTU) | 套 | 13.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 报价含检测产生的相关费用 | 9915-500082249-00065 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 配电终端,站所终端(DTU)。DTU，三遥，户外立式,8间隔,含无线通信模块,航空接插件，免维护阀控铅酸蓄电池
154 | 044001836700390 | 配电终端DTU | 包1 | 配电终端-类型:站所终端(DTU) | 套 | 17.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500082249-00060 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配电终端,站所终端(DTU)。DTU，三遥，遮蔽立式,8间隔,含无线通信模块,航空接插件，免维护阀控铅酸蓄电池
155 | 044001836900140 | 配电终端FTU | 包1 | 配电终端-类型:馈线终端(FTU) | 套 | 244.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 9915-500082246-00045 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 配电终端,馈线终端(FTU)。FTU,三遥,弹操,含无线通信模块,罩式
156 | 044001836700400 | 配电终端FTU | 包1 | 配电终端-类型:馈线终端(FTU) | 套 | 109.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500082246-00045 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 配电终端,馈线终端(FTU)。FTU,三遥,弹操,含无线通信模块,罩式
157 | 044001836700430 | 一二次融合成套环网箱 | 包1 | 一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:固体,回路数:二进四出 | 套 | 28.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138342-00010 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 标准化定制，2进，4出，固体绝缘，分散式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳
158 | 044001836700580 | 一二次融合成套环网箱 | 包2 | 一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:固体,回路数:二进四出 | 套 | 25.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138342-00010 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 标准化定制，2进，4出，固体绝缘，分散式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳
159 | 044001836900270 | 一二次融合成套环网箱 | 包2 | 一二次融合成套环网箱-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘形式:固体,回路数:二进四出 | 套 | 3.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 9915-500138342-00010 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 标准化定制，2进，4出，固体绝缘，分散式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳
160 | 044001836700610 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包1 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 157.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
161 | 044001836700440 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包1 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 205.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
162 | 044001836700600 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包2 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 157.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
163 | 044001836700590 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包2 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 205.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
164 | 044001836900120 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包3 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 35.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正4000米 | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
165 | 044001829100050 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包3 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 34.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
166 | 044001836600020 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包3 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 174.0 | 2021/12/31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为4000米，报价含检测产生的相关费用 | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT
167 | 044001836800030 | 一二次融合成套柱上断路器 | 包3 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,使用环境:户外 | 套 | 9.0 | 2021/12/30 | 材料站现场车板交货 |  | 9915-500138347-00011 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 真空灭弧，空气绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，交流传感器，双侧PT