## Sheet1
国网青海省电力公司2021年第一批（第二次）零星工程及服务类框架协议和定点公开竞争性谈判非招标采购项目（采购编号：282139（002）） 采购需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 项目单位 | 项目管理部门 | 工程（服务）规模 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 需求入围家数（家） | 专用资质要求 | 备注
1 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年电网项目耕地占补平衡及权证办理委托服务 | 国网青海省电力公司2021年电网项目耕地占补平衡及权证办理委托服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | （1）完成变电站占用耕地占补平衡手续的办理，取得省级自然资源部门批复。（2）负责收集办理建设用地批复所需的各项资料，完成土地评估工作，并完成整理组卷，提交至国土部门审核；取得建设用地批复后及时办理不动产测量报告、房屋计算面积表、不动产权籍调查表、房屋基本信息调查表、宗地图等办理不动产权证书的相关要件，并办理不动产权证书。（3）自委托之日起120天内取得占补平衡批复；自委托之日起90日内取得建设用地批复，不动产权证书办理50日内达到登记条件，登记后30日内取得不动产权证书。（4）负责收集或办理其他材料，如红线图、图审中心审核意见、土地评估报告、建设项目用地规划许可证、建设项目工程规划许可证等。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国境内土地规划丙级及以上资质。
2 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年35千伏及以上电网项目勘测定界 | 国网青海省电力公司2021年35千伏及以上电网项目勘测定界 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 完成项目现场勘测，完成勘测定界报告的编制，完成土地利用现状图、土地利用总体规划图、地形图、宗地图、地籍调查表、勘测定界图的绘制，同时取得当地国土局或州（市）国土局、省国土厅的勘测定界验收报告。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 11 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有国土部门颁发的测绘丙级及以上企业资质。
3 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包3 | 国网青海省电力公司2021年电网项目使用林地可行性研究服务 | 国网青海省电力公司2021年电网项目使用林地可行性研究服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 完成项目现场勘测，完成使用林地可行性报告（报告内容根据项目路径途径地域条件，包括但不限于穿越保护区、湿地、国家公园等生态影响评价及林地征占用）所需相关图件及报批文件的编制，如涉及林木砍伐、林木移栽等，需完成林木砍伐（移栽）设计方案，完成使用林地可行性研究报告相关评审会议会务工作，协助建设方取得项目所在地县（市）、州级林业部门及省林草局的使用林地行政许可决定书或批复意见。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 8 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有林业部门颁发的林业调查规划设计企业丙级及以上资质。
4 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包4 | 国网青海省电力公司2021年电网建设项目工程水保监测服务 | 国网青海省电力公司2021年电网建设项目工程水保监测服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | （1）对项目区扰动原地貌、土地及植被损坏情况及损坏其他水土保持设施进行监测；（2）对工程项目区水土流失背景值进行调查与监测；对工程施工过程中的流失量进行监测；（3）对水土保持工程措施与主体工程同步完成情况、护坡工程稳定性和实施数量、护坡工程的完好程度、工程措施的规格尺寸、对周边造成的危害、被扰动部分植被恢复的情况进行监测；（4）项目区弃土、弃渣占压土地面积及弃渣量进行监测；（5）施工结束以后，对施工场地的清理、平整情况及对植被措施的实施数量、植被生长状况、成活率、保存率进行监测。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有相关部门认定颁发的水土保持监测单位水平评价1星及以上等级证书。
5 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包5 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程安全预评价及验收评价服务 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程安全预评价及验收评价服务 | 国网青海省电力公司建设公司 | 建设部 | 根据安全评价导则的要求，运用安全系统工程的方法，分析建设项目在施工、运行过程中的危险、有害因素，评价其发生危险的可能性、危险性和可接受的程度；提出消除、预防、减弱或隔离危险、有害因素的对策措施及建议，论证工程在安全生产方面的可行性，给出安全生产预评价结论，确保项目投产后其安全生产与职业健康设计符合国家有关标准，规范和规定的要求。同时，可为政府安全监督部门、行政主管部门对建设项目的安全行为进行法律、法规、标准的符合性判别所用。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有相关部门认定颁发的安全评价机构甲级资质。
6 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包6 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程职业病危害预评价及控制效果评价服务 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程职业病危害预评价及控制效果评价服务 | 国网青海省电力公司建设公司 | 建设部 | 识别、分析与评价本建设项目可能产生的职业病危害因素及危害程度，确定建设项目的职业病危害类别，为建设项目职业病危害分类管理提供科学依据。确定建设项目在职业病防治方面的可行性，为建设项目的设计提供必要的职业病危害防护对策和建议。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有国家安全生产监督管理总局颁发的职业卫生甲级资质。
7 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包7 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程雷电灾害检测及评估服务 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程雷电灾害检测及评估服务 | 国网青海省电力公司建设公司 | 建设部 | 变电站接地网性能检测、跨步电压检测、接触电压检测、土壤电阻率测试和地网导通性测试。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有相关部门认定颁发的防雷检测甲级资质。
8 | 电网工程咨询服务 | 282139—9001005-0011 | 包8 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程航拍数字化技术服务 | 国网青海省电力公司2021年330千伏及以上输变电工程航拍数字化技术服务 | 国网青海省电力公司建设公司 | 建设部 | 全省330千伏及以上电压等级，单条线路路径长度不小于20公里或区域内多条线路路径累计不小于20公里的输电线路工程；通道走廊紧张的输电线路工程以及线路“三跨”地段，开展航拍数字技术服务，包括航空摄影、初步设计路径优化、施工图设计路径优化、基础数据处理、施工招投标应用、施工过程应用、电子化移交等工作。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有省级及以上测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘甲级及以上企业资质。
9 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年基建项目通信调试 | 国网青海省电力公司2021年基建项目通信调试 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 国网青海省电力公司2021年电网项目的通信调试施工。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有承装、承试电力设施许可三级及以上资质。
10 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年电网建设项目消防备案及验收服务 | 国网青海省电力公司2021年电网建设项目消防备案及验收服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 对变电站消防设施进行现场检测，出具消防设施检测报告，资料收集、整理报批，当地消防部门备案及验收，并取得相关意见。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有相关部门认定颁发的消防备案及验收资质。
11 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包3 | 国网青海省电力公司2021年视频会议系统设备技术支持服务 | 国网青海省电力公司2021年视频会议系统设备技术支持服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 青海省电力公司各单位所辖应急指挥中心的指挥大厅、设备间、控制室、会商室场地内（除网络交换机及电话接线排的外部接入）所有设备的整体巡视测试和技术支持等维保服务。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备服务范围内视频会议系统设备技术支持服务能力。
12 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包4 | 国网青海信通公司2021年动环系统技术支持服务 | 国网青海信通公司2021年动环系统技术支持服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 信通公司所辖主站系统软硬件及全省境内站点现运行的动环子站设备及在服务期内接入系统的子站设备（包括协议转换器、网络交换机、串口服务器、采集器、交流变送器、直流变送器、温湿度传感器、水浸传感器、烟雾感应器等）。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备服务范围内动环系统技术支持服务能力。
13 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包5 | 国网青海信通公司2021年机房基础环境维保、标准化建设及设备带电清洗服务 | 国网青海信通公司2021年机房基础环境维保、标准化建设及设备带电清洗服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 照明灯具、应急照明等设备在长期运行过程中出现故障需及时更换；空调及新风设备过滤网、加湿罐、传动皮带等耗材需定期更换维护；软化水系统需定期维护并补充软化材料；机房门窗把手及相关基础设施配件维护。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有机房基础环境维保、标准化建设及设备带电清洗等服务的能力。
14 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包6 | 国网青海信通公司2021年空调设备技术支持服务 | 国网青海信通公司2021年空调设备技术支持服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 精密空调、普通空调故障处理、故障分析、日常维护、保修和更换 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有精密空调、普通空调的维修、维护服务能力。
15 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包7 | 国网青海信通公司2021年通信传输网系统设备技术支持服务 | 国网青海信通公司2021年通信传输网系统设备技术支持服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 国网青海信通公司所辖华为光传输系统、中兴光传输系统、光放系统、同步网系统和接入系统设备维保及技术支持服务。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备服务范围内通信传输网系统维保及技术服务能力。
16 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包8 | 国网信通公司2021年通信电源及配套设备技术支持服务 | 国网信通公司2021年通信电源及配套设备技术支持服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 青海公司信息通信机房通信电源系统、UPS电源系统、配电系统 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有服务范围内通信电源及配套设备维保及技术支持服务能力。
17 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包9 | 国网青海信通公司2021年交换网系统设备维保及技术支持服务 | 国网青海信通公司2021年交换网系统设备维保及技术支持服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 青海公司全网程控行政交换机14台（设备品牌主要包括中兴、华为、苏州通泰）,调度交换机79台（设备品牌主要包括广哈、苏州通泰、中兴信息、东方电子、塔迪兰、浙江大华）、录音设备、华为IMS系统及2021年新增交换网设备的维修更换、日常巡视、故障处理技术支持、重要事件现场技术支持、应急备品备件储备等。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有技术服务范围内设备原厂或设备原厂授权的代理机构（技术服务队伍）
18 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包10 | 国网青海信通公司2021年通信及辅助设备维修服务 | 国网青海信通公司2021年通信及辅助设备维修服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 国网青海信通公司所辖范围内通信及辅助设备：光传输系统、光放系统、接入系统、交换系统、录音系统、电源系统、电视电话会议系统、应急指挥及大屏显示系统、应急通信系统、同步时钟、数据通信网、信息外网、调度数据网、纵向加密、安全防护、动环系统、空调等硬件维保维修服务。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 10 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有服务范围内通信及辅助设备维修服务能力。
19 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包11 | 国网青海信通公司2021年仪器仪表检测、校验、维保服务 | 国网青海信通公司2021年仪器仪表检测、校验、维保服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 网青海省电力公司信通公司通信仪器仪表的检测校验。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备通信仪器仪表维修、校验、测试能力。
20 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包12 | 国网青海信通公司2021年应急通信系统设备维保及技术支持服务 | 国网青海信通公司2021年应急通信系统设备维保及技术支持服务 | 国网青海省电力公司信通公司 | 调控中心 | 1）应急指挥系统中心站、车载站、卫星便携站设备维保；2）重大事件和重要保障技术支持和服务；3）例行巡检；4）技术培训。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有服务范围内应急通信系统设备维保及技术支持服务能力。
21 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包13 | 国网青海信通公司2021年调度自动化系统等级保护测评服务 | 国网青海信通公司2021年调度自动化系统等级保护测评服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 国网青海省电力公司省地两级调度自动化系统和备用调度自动化系统，以及所调管厂站（由项目招标方选定）的安全防护评估和信息安全等级保护测评，包括安全测评、电力监控系统安全防护技术服务、突发事件应急响应、入侵监测装置规则库更新升级等四部分。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有国家网络安全等级保护工作协调小组办公室推荐及国家能源局认可的网络安全等级保护测评机构推荐证书，并具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估服务二级及以上资质。
22 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包14 | 国网青海省电力公司2021年调度生产场所维修服务 | 国网青海省电力公司调度生产场所维修服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 调度室、调度自动化机房、配电自动化机房、UPS室、蓄电池室、DTS室、配电室等调度生产场所的装饰装修。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上。
23 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包15 | 国网青海省电力公司调度自动化系统及辅助设施硬件维修及保养服务 | 国网青海省电力公司调度自动化系统及辅助设施硬件维修及保养服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 国网青海省电力公司及各基层单位调度自动化系统计算机、空调、UPS、机房监控系统、大屏幕设备及辅助设施维修及保养。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备计算机设备、软件系统集成及系统建设实施能力。
24 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包16 | 国网青海省电力公司及所属供电公司、营销服务中心2021年营业厅音视频及大屏维护服务 | 国网青海省电力公司及所属供电公司、营销服务中心2021年营业厅音视频及大屏维护服务 | 国网青海省电力公司各基层单位 | 营销部 | 对国网青海省电力公司及基层各单位电子大屏、触摸屏及供电公司营业厅音、视频监控设备开展运行维护服务工作. | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备大屏幕显示系统、触摸屏维护能力，具有音、视频监控设备供货及项目实施能力，并在人员、设备等方面具有保障。
25 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包17 | 国网青海电力公司及所有供电公司、营销服务中心2021年所属辖区自助缴费设备运维服务 | 国网青海省电力公司2020年营业厅缴费及智能设备维护等服务 | 国网青海省电力公司、营销服务中心及各供电公司 | 营销部 | 对国网青海省电力公司所辖基层供电公司现场所安装的自助缴费终端、电力POS、下行通信通道及交费设备软件等开展技术运维服务工作 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备一体化缴费平台接入及交费设备供货及项目实施能力，须具备完成和保障如期交付承担招标采购项目的能力。
26 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包18 | 国网青海省电力公司2021年基建过程数字化信息管理及“智慧工程”信息系统运行维护、技术项目服务 | 国网青海省电力公司2021年基建过程数字化信息管理及“智慧工程”信息系统运行维护、技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 基建全过程数字化信息管理及“智慧工程”信息系统运行维护、技术服务 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有省级及以上测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上企业资质，专业范围包含地理信息系统工程，具有CMMI三级及以上资质或软件企业认定证书。
27 | 运维实施 | 282139—9007001-0012 | 包19 | 国网青海省电力公司2021年车载终端项目服务 | 国网青海省电力公司2021年车载终端服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 后勤部 | 车辆终端技术咨询服务、车载终端故障现场维护，系统相关功能的升级运维服务 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有完本项目和技术支持服务的能力，并具有所提供的设备生产厂家的对应型号的运维服务授权。
28 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年110千伏及以下电网项目特殊试验 | 国网青海省电力公司2021年110千伏及以下电网项目特殊试验 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 国网青海省电力公司管辖范围内的2021年度新建、扩建110千伏及以下电网项目特殊实验。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有承装、承试电力设施许可三级及以上资质。
29 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年通信光缆抢修及隐患缺陷治理服务 | 国网青海省电力公司2021年通信光缆抢修及隐患缺陷治理服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 为全省ADSS通信光缆出现的断芯、金具缺失、对地距离不足等隐患缺陷及光缆外破故障进行抢修处置；光缆故障点排查定位，城区光缆地理接线图及路由表绘制，线路走廊树障清理，金具（防震锤）缺失、锈损等处理；架空、电缆沟光缆敷设；导引光缆敷设、导引钢管安装封堵及维修；光缆沟道开挖；光缆接续及终端制作安装、光缆熔接及性能测试；光缆标识牌、标桩、警示牌制作安装；OPGW光缆门型架三点接地不规范隐患治理；光缆拆除及相关工作。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有通信工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上或通信用户管线建设企业资质。
30 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包3 | 国网青海省电力公司2021年计量设备运输项目服务 | 国网青海省电力公司2021年计量设备运输项目 | 营销服务中心 | 营销部 | 计量设备运输服务包括开展电能计量设备集中配送及仪器仪表的实验装置运输服务，运输过程中物资配送、物资装卸、调度、问题协调等其他相关配合事项 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有道路运输经营许可证。
31 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包4 | 国网青海电科院2021年输变电状态监测等系统运维服务 | 国网青海电科院2021年输变电状态监测等系统运维服务 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 设备部 | 完成输变电状态监测系统运行维护，开展日常巡检、系统应用及接口程序运维技术支持等工作，保证各项功能正常运行，保证系统正常稳定运行。完成供电电压自动采集系统运行维护，开展日常巡检、系统应用及接口程序运维技术支持等工作，保证各项功能正常运行，保证系统正常稳定运行。完成数据库及网络信息安全运行维护，处理数据库运行中出现的问题，保证数据库正常运行，日常运检网络通信链路、网络交换机、路由器、CMA、CAG等网络设备，确保各网络设备正常运行。完成精密空调与电源系统维护，完成UPS电源主机、蓄电池、空开控制柜日常巡检，清洁、故障修复，故障件更换。精密空调日常巡检、清洁、故障修复、耗材更换。完成谐波监测系统运行维护，省级系统主站日常运行维护：定期核查数据采集正常，检查系统稳态指标超标、暂态告警等运行数据；每周对系统进行检查，配合信通公司保障系统正常运行，确保数据上送国网总部正常。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有CMMI3及以上资质证书。
32 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包5 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输电线路通道巡视等技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输电线路通道巡视等技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 开展输电线路正常巡视；通道巡视检查；输电通道灾害勘验、收资；开展电力设施保护宣传；输电线路通道树障、房障清理；防外破巡视、值守等辅助性业务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 10 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备35kV及以上输电线路巡视技术服务能力，具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承修。
33 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包6 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输变配电设备地理信息系统（GIS）数据更新采集 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输变配电设备地理信息系统（GIS）数据更新采集 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 针对各单位2021年新投运、迁改及GIS系统中需更新的电网设备（包括输电线路、变电站、配电设备）完成地理信息采集及录入工作，包括现场数据坐标采集、照片拍摄、电网GIS系统数据录入、并实现数据在电网GIS系统与PMS系统一一对应。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有电网设备地理信息系统（GIS）数据更新采集的能力。
34 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包7 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务电缆设备检测试验及电缆“六防”技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务电缆设备检测试验及电缆“六防”技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司所辖范围内110kV及以下电力电缆检测试验、电缆通道环境监测、电缆“六防”技治理术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内注册，具有110kV及以下电缆检测试验或电缆通道环境监测能力。
35 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包8 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输变电设备X光检测技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输变电设备X光检测技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司及各基层单位所辖输变电设备进行X光透视无损探伤检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备X光透视无损探伤检测能力。
36 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包9 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务无人机维修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务无人机维修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司无人机维修服务，主要包括：无人机定期检测并更换相应零部件；配备一定数量可自行安装或更换的备品备件及易损件以备不时之需；一旦出现无法解决的问题及时检修；出现坠机后及时进行整机维修。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具有无人机维修、测试、保养技术服务的能力。
37 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包10 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输电线路在线监测装置维护技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务输电线路在线监测装置维护技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司管辖电网的输电线路在线监测装置维修、维护。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具有在线监测维修及通信技术服务能力。
38 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包11 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务交直流系统、UPS电源等设备运行维护和检修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务交直流系统、UPS电源等设备运行维护和检修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司所属35kV及以上变电站、配电站房、集控中心等生产场所的交直流系统、UPS、逆变电源、蓄电池等设备进行运行维护、试验、检测、消缺和检修等技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 12 | 在中华人民共和国境内注册，具备变电站、配电站房、集控中心等生产场所交直流系统、UPS、逆变电源、蓄电池等设备生产、维护、消缺和检修技术服务能力。
39 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包12 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务电网设备五防系统检修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务电网设备五防系统检修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司所属变电、配电设备五防系统（五防主机维护、电脑钥匙、电池、适配器、五防防挂锁、ID码片、数据库、电气锁、后台RTU通讯等）技改、检修、维护、消缺。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具有电网设备五防系统生产、维修能力。
40 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包13 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站、配电站房技防及安防设施维修 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站、配电站房技防及安防设施维修 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成公司所属各单位管辖35kV及以上变电站、配电站房电子围栏（老旧部件、损坏部件更换维修保养，红外对射、围栏功能测试等）、遥视系统（老旧部件、损坏部件更换维修保养，遥视系统功能测试调整等）等技防安防设施维修。视频设备（摄像头、控制主机模块、通讯数据上传、系统功能测试等）组件专业维修等。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具有安防工程三级及以上企业资质。
41 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包14 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务生产场所消防设备和设施维护、维修、检测服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务生产场所消防设备和设施维护、维修、检测服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司管辖35kV及以上变电站、配网站所等生产场所消防设施维护、保养、消缺，并按照国网公司及省公司文件要求进行消防能力提升及补强措施实施技术服务。对35kV及以上变电站、配网站所等生产场所消防设施进行第三方检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 12 | 在中华人民共和国境内注册，具有消防设施工程专业承包二级及以上资质或具有消防设施检测一级资质。
42 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包15 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上变电站一、二次设备外绝缘带电清扫技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上变电站一、二次设备外绝缘带电清扫技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 35kV及以上变电站一、二次设备开展带电清扫。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具备对一、二次电网设备使用绝缘材料开展带电清扫技术服务能力。
43 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包16 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务110kV及以上变压器、电抗器固定灭火装置维保、维修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务110kV及以上变压器、电抗器固定灭火装置维保、维修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司管辖110kV及以上变压器、电抗器固定灭火装置（排油注氮、水喷雾、泡沫灭火）及附件功能完善，维修、维保消缺。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 在中华人民共和国境内注册，具有110kV及以上变压器灭火装置制造、出厂试验、维修技术服务能力。
44 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包17 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上变电站内组合电器、断路器、隔离开关、充气柜及相关附属设备等维修服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上变电站内组合电器、断路器、隔离开关、充气柜及相关附属设备等维修服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海电力公司管辖35kV及以上变电站内组合电器、断路器、隔离开关、充气柜及相关附属设备等生产技改、大修、维修、应急抢修项目的服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 在中华人民共和国境内注册，具有组合电器、断路器、隔离开关、充气柜及相关附属设备等制造、维修技术服务能力。
45 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包18 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上电网变压器及变压器组件技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务35kV及以上电网变压器及变压器组件技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司管辖的35kV及以上变电站内变压器、变压器组件（有载开关、冷却器、滤油机、套管等）技改、大修、维修、应急抢修项目的技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 在中华人民共和国境内注册，具有电力变压器及附件（有载开关、冷却器、滤油机、套管等）制造、维修、应急抢修技术服务能力。
46 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包19 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站电抗器、四小器等相关附属设备维修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站电抗器、四小器等相关附属设备维修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海电力公司管辖35kV及以上变电站内电抗器、四小器、消弧线圈成套装置、动态无功补偿装置及相关附属设备维保、维修及检测技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 10 | 在中华人民共和国境内注册，具有电抗器、四小器、消弧线圈、动态无功补偿装置及相关附属设备等制造、维修技术服务能力。
47 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包20 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站油在线监测系统维修、维护技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站油在线监测系统维修、维护技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司所属各单位管辖35kV及以上变电站内油在线监测系统组件专业维修技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 具备主变油在线监测系统维修维护技术服务的能力。
48 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包21 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站、换流站、高海拔高电压实验室特种设备维保 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站、换流站、高海拔高电压实验室特种设备维保 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成各单位所辖变电站、换流站、高海拔高电压实验室等区域特种设备维护、维修。包括：悬挂起重机、单梁起重机、双梁起重机及电动葫芦等特种设备检修、维保、委托第三方检测、并取得合格证、检验报告等项目的技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(起重机械)。
49 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包22 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务SF6气体装置检测、维修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务SF6气体装置检测、维修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 对国网青海省电力公司管辖的35kV及以上变电站SF6泄漏报警系统装置进行专业的安装、调试、改造、更换、维修、升级、检测及消缺等。使SF6报警系统装置始终处于良好工作状态。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 在中华人民共和国境内注册，具有SF6报警系统装置同类设备制造和出厂试验、维修等技术服务能力。
50 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包23 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站变压器（电抗器）类设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站变压器（电抗器）类设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司电网变电站变压器（电抗器）类设备带电检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 在中华人民共和国境内注册，具备变电站变压器（电抗器）类设备带电检测技术服务的能力。
51 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包24 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站GIS（开关柜）、开关类设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务变电站GIS（开关柜）、开关类设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司所属变电站GIS（开关柜）、开关类设备带电检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 在中华人民共和国境内注册，具备GIS超声波局放、GIS特高频局放、开关柜暂态地电压局放等带电检测技术服务的能力。
52 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包25 | 国网青海省电力公司2021年电网行波测距装置维修技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网行波测距装置维修技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司电网行波测距前台管理装置、信号检测装置、当地小主站、对时系统、通讯设备等装置维修技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 在中华人民共和国境内注册，具备行波测距装置维修技术服务能力。
53 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包26 | 国网青海省电力公司2021年变电站智能巡检机器人系统维护技术服务 | 国网青海省电力公司2021年变电站智能巡检机器人系统维护技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 对变电站的智能机器人巡检系统在运行过程中存在的机器人本体及搭载的各类检测设备、导航设施、本地监控后台、充电室、机器人巡检通道维护及消缺，按照用户需求进行功能完善及技术升级。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 在中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有变电站智能巡检机器人制造、维修等技术服务能力。
54 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包27 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务生产场所空调系统维修、保养技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务生产场所空调系统维修、保养技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 对国网青海省电力公司所属变电站、配电站房、调度自动化及通信机房等生产生产场所普通空调、及精密空调系统进行专业的维修、保养、检测等技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 6 | 在中华人民共和国境内注册，具备电机、通风空调、制冷设备安装或维护技术服务的能力。
55 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包28 | 国网青海省电力公司2021年变电站主辅设备信息接入集控系统技术服务 | 国网青海省电力公司2021年变电站主辅设备信息接入集控系统技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司变电站主设备信息、辅助设备等信息接入集控系统技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 在中华人民共和国境内注册，具备变电站二次系统、综合自动化系统制造或安装、调试技术服务能力。
56 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包29 | 国网青海省电力公司2021年在运35kV及以上变电站权证办理委托服务 | 国网青海省电力公司2021年在运35kV及以上变电站权证办理委托服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司管辖范围内的在运35kV及以上变电站权证办理。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备变电站建设用地批复、土地评估、不动产权证书办理的能力。
57 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包30 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化等配网设备检测技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化等配网设备检测技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 开展国网青海省电力公司所属配电自动化主站、远程工作站、配电自动化终端、线路等，国网青海省电力公司入网配电线路故障指示器、配电自动化馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）、配变终端（TTU）等自动化终端设备，国网青海省电力公司配网主设备检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具有配电自动化主站系统、终端设备检测能力。
58 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包31 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电设备带电检测业务技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 开展国网青海省电力公司10kV及以下配电设备带电检测项目。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 6 | 在中华人民共和国境内注册，具备10kV及以下配电设备带电检测技术服务能力。
59 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包32 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化终端、通信设备巡视、检修 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化终端、通信设备巡视、检修 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化终端、通信设备巡视、检修。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 6 | 具有10kV配电自动化馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）、配变终端（TTU）、故障指示器（包含数据转发站）、异频电流源、低压故障传感器（LTU）、温湿度传感器、智能微断、中压载波、通信设备等相关设备的生产、维修的能力。
60 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包33 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化主站技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化主站技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 对国网青海省电力公司及各基层单位配电自动化主站系统主站硬件、软件系统设备运行维护、维修工作，不含配电自动化系统主站运行监视，缺陷管理，故障分析，图形、模型、数据维护核查，终端接入调试，信息报送，配电终端远程参数配置，配电主站核心功能管理，运行指标统计和分析评价等。配电自动化系统安防设备网络安全策略配置及接入管理，安防设备的运行状态监测，系统边界管理，配电终端的参数配置和修改、端口维护，配电自动化系统（含主站及终端）的漏洞扫描及安防加固。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有配电自动化主站技术服务的能力。
61 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包34 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务10kV及以下配电设备运维检修、带电作业及供电服务技术 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务10kV及以下配电设备运维检修、带电作业及供电服务技术 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司2021年电网运维服务10kV及以下配电设备运维检修及供电服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 12 | 中华人民共和国境内注册，具有配电设备运维检修及供电服务末端业务支撑的运维服务能力。
62 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包35 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务10kV及以下配电设备维修 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务10kV及以下配电设备维修 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、营销部 | 完成10kV一二次融合柱上断路器、配电变压器、一二次融合环网箱、电缆分线箱、开关柜等配电设备及组件需生产设备厂家提供的现场大修及技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 12 | 在中华人民共和国境内注册，具有10kV配电设备制造、销售及维修技术服务能力。
63 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包36 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化终端维修 | 国网青海省电力公司2021年电网运维服务配电自动化终端维修 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 具有10kV配电自动化馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）、配变终端（TTU）、故障指示器（包含数据转发站）、异频电流源、低压故障传感器（LTU）、温湿度传感器、智能微断、中压载波设备等相关设备维修服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 10 | 具有10kV配电自动化馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）、配变终端（TTU）、故障指示器（包含数据转发站）、异频电流源、低压故障传感器（LTU）、温湿度传感器、智能微断、中压载波设备等相关设备的生产、制造、维修能力。
64 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包37 | 国网青海省电力公司2021年电气性能技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司2021年电气性能技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 按照电网设备电气性能专项检测要求的实施检测项目，完成国网青海省电力公司2021年电气性能技术检测。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 3 | 在中华人民共和国境内注册，具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含二级及以上承试资质。
65 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包38 | 国网青海省电力公司2021年金属技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司2021年金属技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 按照电网设备金属技术检测要求的实施检测项目，完成国网青海省电力公司2021年电网设备金属技术检测项目。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 在中华人民共和国境内注册，具备金属技术检测能力。
66 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包39 | 国网青海省电力公司2021年土建技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司2021年土建技术检测技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司2021年在建及投运1年以内的的330kV及以上变电站工程土建专业技术服务。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 4 | 在中华人民共和国境内注册，具有电力工程咨询资信评价乙级及以上，工程设计类电力行业(送电、变电)专业乙级、工程勘察专业类丙级及以上资质。
67 | 设备维保 | 282139—9003002-0013 | 包40 | 国网青海省电力公司2021年设备管理系统功能及数据支撑技术服务 | 国网青海省电力公司2021年设备管理系统功能及数据支撑技术服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 设备管理专业各信息系统数据分析应用服务范围（包括但不限于）：电网资源业务中台、PMS2.0系统、图形管控系统、生产作业信息管控系统、电能质量系统、供电电压系统、电网谐波监测系统、移动作业系统、资产全寿命系统、输电监控平台、供电服务指挥系统、配网工程管控移动应用、电网实物资产ID等信息系统的功能改造、完善，相关信息系统业务应用咨询、管控，数据治理、功能改造完善、数据分析等内容。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 14 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有两年及以上相关系统设计开发、建设实施或运维实施经验。
68 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年财务凭证印刷、装订服务 | 国网青海省电力公司2021年财务凭证印刷、装订 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 办公室 | 组织或参与财务凭证印刷、装订相关业务，包括但不限于财务报表、财务凭证封面印刷及装订，财务明细表、总账装订，财务资料及手册印刷、装订。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 3 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有财务凭证印刷、装订能力并具有有效的印刷经营许可证。
69 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年档案服务外包项目服务 | 国网青海省电力公司2021年档案服务外包项目 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 办公室 | 1.档案整理。2.档案数字化。3.档案管理咨询。4.档案开发利用。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有完成档案整理、档案信息数字化加工处理、档案管理咨询、档案开发利用服务的服务场地、人员队伍、软件和硬件设备。
70 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包3 | 国网青海省电力公司2021年会标、展板、档板、办公、会议资料，画册、书刊、报纸印刷制作服务 | 国网青海省电力公司2021年会标、展板、档板、办公、会议资料，画册、书刊、报纸印刷制作 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 办公室 | 所组织或参与的印刷服务相关业务，包括但不限于办公、会议资料印刷；手提袋、名片、信笺、信封制作；各类证书印制；各类资料印刷及装订；画册印制及装订；书刊、报纸印制及装订；宣传彩页印制、图纸印制等，保证各类办公、会议正常进行的资料印制以及各类画册、书刊、报纸等的印制。所组织或参与的会标、展板、档板制作，保证会标、展板、挡板等的制作工艺。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 25 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有会标、展板、档板制作能力，具有印刷办公、会议资料，各类画册、书刊、报纸等的能力并具有有效的印刷经营许可证。
71 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包4 | 国网青海省电力公司2021年广告宣传服务 | 国网青海省电力公司2021年广告宣传服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 宣传部、办公室、安监部 | 会标、挡板、展板及彩页等零星宣传品制作类；广告投放类；商业宣传代理服务类；文化及品牌形象塑造产品制作类等广告宣传服务。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，专业从事广告喷绘、会标制作、挡板制作、展板制作、彩页等其它零星宣传品设计制作；广告投放代理、广告策划、文化传媒；广告及商业宣传策划、代理；文化及品牌形象塑造产品制作的专业公司或服务部。
72 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包5 | 国网青海省电力公司2021年会展服务 | 国网青海省电力公司2021年会展服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 宣传部、办公室、安监部 | 所组织或参与会议、展览正常进行所提供的全过程（会前、会中、会后；或是展前、展中、展后）服务，包括发生在展会现场的租赁、广告、安保、清洁、展品运输、仓储、展位搭建等专业服务；企业内部形象或业务展示专业展厅的设计、制作、搭建。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 20 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，专业从事广告设计制作、会议会展服务的专业公司。
73 | 广告、印刷服务 | 282139—9003001-0014 | 包6 | 国网青海省电力公司2021年视频制作服务 | 国网青海省电力公司2021年视频制作服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 宣传部 | 企业宣传片、广告片、项目宣传片、纪录片、产品及业务推广片、展会宣传片等策划、创意、拍摄、制作。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，专业从事动画、广告、专题片制作及广告策划、文化传媒的专业公司。
74 | 监造服务 | 282139—9003001-0015 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年度110（66）kV及以上输变电设备监造 | 国网青海省电力公司2021年度110（66）kV及以上输变电设备监造 | 国网青海省电力公司电科院 | 物资部 | 2021年国网青海省电力公司规定的110（66）kV及以上输变电工程主设备驻厂监造及其附属原材料、组部件质量监督。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 4 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有设备监理乙级及以上企业资质。
75 | 通信工程设计 | 282139—9001001-0016 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目可研、勘察、设计。国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目可研（初设）报告、估算书的评审。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的电子通信广电行业（通信工程）设计乙级及以上或电力行业专业设计乙级及以上或工程设计综合资质乙级及以上企业资质。
76 | 综合类施工 | 282139—9002002-0017 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目施工 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目施工 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 调控中心 | 国网青海省电力公司2021年电网通信生产技改大修及检修运维类项目施工。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的电力工程施工总承包三级及以上或通信工程施工总承包三级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上或通信用户管线建设企业资质。
77 | 综合类施工 | 282139—9002002-0017 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年生产场所建筑类项目施工服务 | 国网青海省电力公司2021年生产场所建筑类项目施工服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司2021年生产技改大修及各单位运维检修类项目涉及国网青海省电力公司所辖变电站、配电站房、调度生产场所、试验场所、物资库房、生产库房、SF6回收处理中心等生产场所房屋、围墙、道路、地坪、照明等建筑类改造维修项目施工。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 15 | 在中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。
78 | 审计服务 | 282139—9001005-0018 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年审计服务 | 国网青海省电力公司2021年审计服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 审计部 | 竣工（结）决算审计（业务涵盖电网建设、小型基建、专项资金投入(包括技改、大修、零购、营销专项、研究开发、信息化等））、数字化持续审计、工程管理审计、任期经济责任审计、财务管理审计、营销管理审计、内部控制审计、依法治企检查、投资项目经济效益后评审、其他审计项目十个专业。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 16 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有会计师事务所执业证或具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的乙级及以上工程造价咨询企业资质。
79 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年度省公司及基层单位会计服务、审计服务、税务服务及簿记项目服务 | 国网青海省电力公司2021年度省公司及基层单位会计服务、审计服务、税务服务及簿记服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位(含集体企业) | 财务部 | 会计基础规范化管理评估检查；会计管理咨询服务；财务专项审计；税务管理咨询服务；企业所得税汇算清缴鉴定；资产损失鉴定；税务检查；研究开发费加计扣除鉴定；税务代理申报；簿记服务等 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 13 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有省级以上财政部门或税务部门批准的可执行注册会计师或注册税务师法定业务的有固定的办公场、无诚信不良记录在案的机构。
80 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包2 | 国网青海省电力公司2020年度资本性工程及（非电网）其他资本性项目竣工决算编制、审核项目服务 | 国网青海省电力公司2020年度资本性工程及（非电网）其他资本性项目竣工决算编制、审核服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 财务部 | 国网青海省电力公司及基层单位完工项目竣工决算的编制、竣工决算审核工作,项目包括:电网基建项目、农网升级改造工程、无电地区建设项目、城网建设项目、电网技改项目、电网辅助技改项目、营销项目（资本性）、科技项目（资本性）和电网小型基建项目等资本性项目 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 12 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有省级以上财政部门批准的可执行注册会计师业务，有固定的办公场所、无诚信不良记录在案的机构（具有会计师事务所执业证书）。
81 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包3 | 青海电网330千伏及以上输变电工程施工图预算审核服务 | 青海电网330千伏及以上输变电工程施工图预算审核服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 组织技经人员，对330千伏及以上施工图及施工图预算进行审查，并依据有关规程、规范、建设标准和工程具体情况，提出审核意见。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询甲级资质。
82 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包4 | 青海电网35-110千伏输变电工程施工图预算审核服务 | 青海电网35-110千伏输变电工程施工图预算审核服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 组织技经人员，对35-110千伏施工图及施工图预算进行审查，并依据有关规程、规范、建设标准和工程具体情况，提出审核意见。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询乙级及以上资质。
83 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包5 | 国网青海省电力公司330千伏及以上电网工程过程造价咨询及结算审核服务 | 国网青海省电力公司330千伏及以上电网工程过程造价咨询及结算审核服务 | 国网青海省电力公司建设公司 | 建设部 | 青海电网330千及以上输变电工程在建设过程中对施工现场已完工的单项工程、 单位工程或分部工程进行分部结算审核，工程竣工后对整体工程进行全口径结算，并分别出具各阶段及全口径的审核报告。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询甲级资质。
84 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包6 | 国网青海省电力公司35-110千伏输变电工程施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 国网青海省电力公司35-110千伏输变电工程施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 建设部 | 青海电网35-110千伏输变电工程在建设过程中对施工现场已完工的单项工程、 单位工程或分部工程进行分部结算审核，工程竣工后对整体工程进行全口径结算，并分别出具各阶段及全口径的审核报告。 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程造价咨询乙级及以上资质。
85 | 会计、审核服务 | 282139—9001005-0019 | 包7 | 国网青海省电力公司2021年电网生产技改大修、农网改造及运维检修类项目结算审核 | 国网青海省电力公司2021年电网生产技改大修、农网改造及运维检修类项目结算审核 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部 | 完成国网青海省电力公司2021年电网生产技改大修、城农网改造及运维检修类项目结算审核。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 8 | 具有执行注册会计师法定业务的会计师事务所执业证书或工程造价咨询乙级及以上资质。
86 | 输变电设计 | 282139—9001001-0020 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年330kV及以上电网生产技改大修及运维检修类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司2021年330kV及以上电网生产技改大修及运维检修类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、 调控中心 | 完成国网青海省电力公司范围内的2021年度330kV及以上电网技改大修、运维检修项目的勘察、设计及2021年度储备项目的可研、勘察、设计、评审等工作。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内依法注册，具备工程咨询乙级资信及以上企业资质，并具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计甲级和勘察（含岩土工程、工程测量）乙级及以上企业资质。
87 | 输变电设计 | 282139—9001001-0020 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年110kV及以下电网生产技改大修及运维检修类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司2021年110kV及以下电网生产技改大修及运维检修类项目可研、勘察、设计 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、 调控中心 | 完成国网青海省电力公司范围内的2021年度110kV及以下电网技改大修、运维检修项目的勘察、设计及2021年度储备项目的可研、勘察、设计、评审等工作。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 20 | 中华人民共和国境内依法注册，具备工程咨询乙级资信及以上企业资质，并具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。
88 | 输变电施工 | 282139—9002002-0021 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年330kV及以上电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司2021年330kV及以上电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、 调控中心 | 完成国网青海省电力公司管辖330kV及以上电网生产技改、大修及运维检修类项目施工。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 5 | 中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含一级承装、承修。
89 | 输变电施工 | 282139—9002002-0021 | 包2 | 国网青海省电力公司2021年35-110kV电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司2021年35-110kV电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、 调控中心 | 完成国网青海省电力公司管辖35-110kV电网技改大修、运维检修项目施工。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 25 | 中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修。
90 | 输变电施工 | 282139—9002002-0021 | 包3 | 国网青海省电力公司2021年10kV及以下电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司2021年10kV及以下电网生产技改大修及运维检修类项目施工 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、营销部 | 完成国网青海省电力公司10kV及以下电网设备生产技改、大修、运维检修、业扩报装、居配小区、应急保电、配电物联网等项目施工。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 30 | 中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修资质。
91 | 监理 | 282139—9002003-0022 | 包1 | 国网青海省电力公司2021年电网生产技改大修及运维检修类项目监理 | 国网青海省电力公司2021年电网生产技改大修及运维检修类项目监理 | 国网青海省电力公司及各基层单位 | 设备部、 调控中心 | 完成国网青海省电力公司管辖电网的技改、大修、业扩报装、居配小区、运维检修等项目监理。 | 2021年1月日1至2021年12月31日 | 6 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。