## 001变压器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1001004-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 35kV油浸有载变压器,31500kVA,35/10,一体 | 35kV变压器-额定容量:31500kVA,调压方式:有载,变比:35/10,绝缘方式:油浸,散热器布置方式:一体 | 台 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场设备基础上交货 |  | 0000-500004673-00001 | 050032955300300 | 400193003100140 | 500004673
282181-1001004-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 35kV油浸有载变压器,31500kVA,35/10,一体 | 35kV变压器-额定容量:31500kVA,调压方式:有载,变比:35/10,绝缘方式:油浸,散热器布置方式:一体 | 台 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场设备基础上交货 |  | E00E-500004673-00001 | 050032955200010 | 400193003000010 | 500004673

## 008交流配电屏及蓄电池组
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 果洛 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500100952-00002 | 020005584300160 | 400193002200170 | 500100952
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00019 | 020005584300240 | 400193002300030 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 玉树 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00011 | 020005584300130 | 400193002200140 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00017 | 020005584300220 | 400193002300010 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00014 | 020005584300290 | 400193002300060 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 蓄电池组,DC48V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC48V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500085332-00005 | 020005584300270 | 400193002300080 | 500085332
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 蓄电池组,DC48V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC48V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 4 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海东郭隆 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500085332-00003 | 020005584300030 | 400193002200020 | 500085332
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 蓄电池组,DC48V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC48V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 黄化 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500085332-00001 | 020005584300120 | 400193002200130 | 500085332
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | UPS电源（不间断电源）,40kVA | UPS电源（不间断电源）-额定容量:40kVA | 套 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500027220-00001 | 020005584300040 | 400193002200030 | 500027220
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00015 | 020005584300280 | 400193002300090 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西格尔木 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00010 | 020005584300080 | 400193002200070 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海北海晏 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00013 | 020005584300170 | 400193002200180 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 蓄电池组,DC48V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC48V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西德令哈 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500085332-00002 | 020005584300110 | 400193002200110 | 500085332
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 馈电屏,DC48V | 馈电屏-输出电压:DC48V | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500062186-00005 | 020005584300200 | 400193002200120 | 500062186
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西格尔木 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00012 | 020005584300090 | 400193002200080 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00020 | 020005584300250 | 400193002300050 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 馈电屏,DC48V | 馈电屏-输出电压:DC48V | 套 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西德令哈 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500062186-00001 | 020005584300100 | 400193002200090 | 500062186
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西格尔木 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00009 | 020005584300070 | 400193002200060 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00016 | 020005584300210 | 400193002300040 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 馈电屏,DC48V | 馈电屏-输出电压:DC48V | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500062186-00002 | 020005584300010 | 400193002200100 | 500062186
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500123288-00016 | 020005584300020 | 400193002200010 | 500123288
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500123288-00017 | 020005584300260 | 400193002300070 | 500123288
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00018 | 020005584300230 | 400193002300020 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 果洛 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00006 | 020005584300150 | 400193002200160 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 馈电屏,DC48V | 馈电屏-输出电压:DC48V | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500062186-00004 | 020005584300190 | 400193002200200 | 500062186
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西格尔木 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00007 | 020005584300050 | 400193002200040 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 馈电屏,DC48V | 馈电屏-输出电压:DC48V | 套 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海东 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500062186-00003 | 020005584300140 | 400193002200150 | 500062186
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海西格尔木 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500008995-00008 | 020005584300060 | 400193002200050 | 500008995
282181-1109005-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 |  | 无电压等级 | 蓄电池组,DC48V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC48V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 海北门源 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500085332-00004 | 020005584300180 | 400193002200190 | 500085332

## 007断路器及三相隔离开关等
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV真空瓷柱式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:3150A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500061724-00001 | 050032955100220 | 400193002900010 | 500061724
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:2500A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 4 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500003801-00001 | 050032955400190 | 400193003200100 | 500003801
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 4 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500003783-00001 | 050032947500190 | 400193002700020 | 500003783
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 柱上断路器,AC10kV,1250A,31.5kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外 | 台 | 3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500027110-00001 | 050032947500210 | 400193002700050 | 500027110
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎西110kV变电站主变扩建工程 | 110kV | 预制光缆,24芯,G.652 | 预制光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652 | 米 | 800 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 玉树州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500135193-00005 | 050032909900030 | 400193002400020 | 500135193
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC12kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 青海省玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500116701-00002 | 050032955300320 | 400193003100060 | 500116701 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC40.5kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC40.5kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500116699-00001 | 050032955100240 | 400193002900020 | 500116699
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC12kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500116701-00002 | 050032955100160 | 400193002800090 | 500116701 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV真空瓷柱式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:3150A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500061724-00001 | 050032955300220 | 400193003100130 | 500061724
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,3150A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:3150A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500003803-00001 | 050032955100200 | 400193002800030 | 500003803
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500134989-00001 | 050032955100010 | 400193002800010 | 500134989 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:2500A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 4 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500003801-00002 | 050032955600190 | 400193003300100 | 500003801
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎西110kV变电站主变扩建工程 | 110kV | 交流穿墙套管,AC10kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 玉树州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500005460-00001 | 050032909900010 | 400193002400010 | 500005460
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC12kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 青海省玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500116701-00002 | 050032955400290 | 400193003200070 | 500116701 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC12kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 青海省玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500116701-00002 | 050032955600300 | 400193003400010 | 500116701 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 柱上断路器,AC10kV,2000A,31.5kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:2000A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500027105-00001 | 050032947500220 | 400193002700070 | 500027105
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 柱上断路器,AC10kV,1250A,31.5kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外 | 台 | 4 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500027110-00001 | 050032955100210 | 400193002900030 | 500027110
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,2500A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:2500A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500003801-00001 | 050032955300210 | 400193003100120 | 500003801
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 5 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500003783-00001 | 050032955100190 | 400193002800110 | 500003783
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC12kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9906-500116701-00002 | 050032947500160 | 400193002700040 | 500116701 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 高压熔断器,AC40.5kV,限流式,0.5A | 高压熔断器-电压等级:AC40.5kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500116699-00001 | 050032947500240 | 400193002700080 | 500116699
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 10kV真空瓷柱式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:3150A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:真空,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500061724-00002 | 050032955600200 | 400193003300020 | 500061724
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500134989-00001 | 050032947500010 | 400193002600020 | 500134989 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A
282181-1008003-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 10kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,手动双柱立开式,不接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:2000A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动 | 组 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500003795-00001 | 050032947500200 | 400193002700030 | 500003795

## 003静态补偿装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1019001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎西110kV变电站主变扩建工程 | 110kV | 静态补偿装置,AC35kV,户外 | 静态补偿装置-电压等级:AC35kV,使用环境:户外 | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 玉树州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500008632-00001 | 050032933600010 | 400193002500010 | 500008632
282181-1019001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎西110kV变电站主变扩建工程 | 110kV | 静态补偿装置,AC35kV,户外 | 静态补偿装置-电压等级:AC35kV,使用环境:户外 | 套 | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 玉树州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500008632-00002 | 050032933600020 | 400193002500020 | 500008632

## 006交流电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009091-00033 | 050032955400130 | 400193003200040 | 500009091
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009091-00034 | 050032955600130 | 400193003300060 | 500009091
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 直流电源系统,DC220V,40A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:40A | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500027215-00001 | 050032955100090 | 400193002800050 | 500027215
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500009091-00001 | 050032955100080 | 400193002800040 | 500009091
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 直流电源系统,DC220V,40A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:40A | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500027215-00001 | 050032947500090 | 400193002600050 | 500027215
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500009091-00001 | 050032947500080 | 400193002600030 | 500009091
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009091-00033 | 050032955300150 | 400193003100080 | 500009091
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009085-00007 | 050032955400140 | 400193003200060 | 500009085
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009085-00008 | 050032955600140 | 400193003300070 | 500009085
282181-1109001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009085-00007 | 050032955300160 | 400193003100090 | 500009085

## 002互感器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,3,单相,0.5 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.5 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500007330-00020 | 050032955100270 | 400193002900050 | 500007330 | 常规采集方案，母线用，0.2/0.5/3P，10/50/50VA，套管材质:环氧树脂绝缘，+40~-35℃，1000m | 500007330-0010
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,3,单相,0.2 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.2 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500005881-00001 | 050032955400170 | 400193003200090 | 500005881
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,3,单相,0.5 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.5 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500007330-00020 | 050032947500270 | 400193002700060 | 500007330 | 常规采集方案，母线用，0.2/0.5/3P，10/50/50VA，套管材质:环氧树脂绝缘，+40~-35℃，1000m | 500007330-0036
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC10kV,油浸,3,单相,0.2 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:油浸,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.2 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500005882-00001 | 050032955100170 | 400193002800100 | 500005882
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC10kV,油浸,3,单相,0.2 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:油浸,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.2 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500005882-00001 | 050032947500170 | 400193002700010 | 500005882
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 组合互感器,AC35kV,油浸,500/5 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:油浸,最大电流比:500/5 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500079711-00001 | 050032955300050 | 400193003100020 | 500079711
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 组合互感器,AC35kV,油浸,300/5 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:油浸,最大电流比:300/5 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500079724-00001 | 050032955600050 | 400193003300040 | 500079724
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 组合互感器,AC35kV,油浸,150/5 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:油浸,最大电流比:150/5 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500027091-00001 | 050032955400050 | 400193003200020 | 500027091
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 组合互感器,AC35kV,干式,600/5 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,最大电流比:600/5 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9995-500033369-00001 | 050032955100250 | 400193002900040 | 500033369 | 户外三相（电压互感器VV联结、电流互感器两相），0.2/0.2S，25kA，（+40~-25）℃，1000m，套管材质：环氧树脂，适用以下变比：35000V/100V。 | 500033369-0002
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,3,单相,0.2 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.2 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500005881-00001 | 050032955300190 | 400193003100110 | 500005881
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,3,单相,0.2 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:3,相数:单相,测量级精度:0.2 | 台 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500005881-00002 | 050032955600170 | 400193003300090 | 500005881
282181-1005001-9998 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 组合互感器,AC35kV,干式,400/5 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,最大电流比:400/5 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 9995-500064267-00001 | 050032947500250 | 400193002700090 | 500064267 | 户外三相（电压互感器VV联结、电流互感器两相），0.2/0.2S，25kA，（+40~-25）℃，1000m，套管材质：环氧树脂，适用以下变比：35000V/100V。 | 500064267-0002

## 004环网箱及端子箱
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050032947500120 | 400193002600040 | 500008993 | 检修电源箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 环网箱,AC35kV,2,2 | 环网箱-电压等级:AC35kV,进线数:2,出线数:2 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500135707-00001 | 050032955300070 | 400193003100050 | 500135707
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00019 | 050032947500110 | 400193002600070 | 500008993 | 恒温计量箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050032955400040 | 400193003200010 | 500008993 | 检修电源箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050032955100120 | 400193002800080 | 500008993 | 检修电源箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00019 | 050032955100110 | 400193002800070 | 500008993 | 恒温计量箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050032955600120 | 400193003300050 | 500008993 | 检修电源箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00019 | 050032955400120 | 400193003200030 | 500008993 | 恒温计量箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 8 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050032955100070 | 400193002800020 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 环网箱,AC35kV,1,2 | 环网箱-电压等级:AC35kV,进线数:1,出线数:2 | 台 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500135721-00002 | 050032955300060 | 400193003100030 | 500135721
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00019 | 050032955600040 | 400193003300030 | 500008993 | 恒温计量箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00019 | 050032955300040 | 400193003100010 | 500008993 | 恒温计量箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 7 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050032947500070 | 400193002600010 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 5 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050032955600020 | 400193003300010 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 5 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050032955400020 | 400193003200050 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050032955300140 | 400193003100070 | 500008993 | 检修电源箱
282181-1022001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 6 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050032955300020 | 400193003100040 | 500008993 | 开关端子箱XDW1

## 005变电站监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
282181-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 粮油35KV变电站新建工程 | 35kV | 变电站监控系统,AC35kV | 变电站监控系统-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500008897-00002 | 050032955100100 | 400193002800060 | 500008897
282181-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 西杭35KV变电站新建工程 | 35kV | 变电站监控系统,AC35kV | 变电站监控系统-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500008897-00172 | 050032955300170 | 400193003100100 | 500008897
282181-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 扎村托弋35kV变电站新建工程 | 35kV | 变电站监控系统,AC35kV | 变电站监控系统-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500008897-00174 | 050032955600150 | 400193003300080 | 500008897
282181-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 民南35KV变电站新建工程 | 35kV | 变电站监控系统,AC35kV | 变电站监控系统-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500008897-00173 | 050032955400150 | 400193003200080 | 500008897
282181-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 金融35kV变电站新建工程 | 35kV | 变电站监控系统,AC35kV | 变电站监控系统-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 施工现场车板交货 |  | E00E-500008897-00003 | 050032947500100 | 400193002600060 | 500008897