## Sheet1
国网青海省电力公司2021年线下服务类采购第六批项目招标需求一览表
序号 | 招标批次 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 工程规模 | 项目单位 | 公司业务主管部门 | 分项最高限价（万元）（含税） | 合计最高限价（万元）（含税） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
1 | QH2106 | QH2106-9001002-0003 | 施工 | 包1 | 青海海东110kV曹铁II回T都线#1-#119、曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71段线路迁改工程施工 | 青海海东110kV曹铁II回T都线#1-#119、曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71段线路迁改工程 | 一、110kV曹铁II回T都线#1-#119： 本工程新建单回路线路路径全长1.22km，其中架空线路路径长1.09km，导线采用JL/G1A-150/25-26/7型钢芯铝绞线；电缆线路路径长0.13km，电缆线路长0.16km，电缆采用ZR-YJLWO2Z-110/1×300型电力电缆。新建线路架设双地线，地线采用JLB20A-80型铝包钢地线。新建电缆终端钢管杆1基，耐张塔4基。拆除原#17-#119杆塔、导地线等。 二、110kV曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71： 1.110kV曹翔线#17-#33：新建单回路架空线路全长2.05km，导线采用JL/G1A-150/20-24/7型钢芯铝绞线。全线新建两根OPGW光缆（48芯）。新立直线铁塔3基，耐张铁塔4基，耐张钢管杆1基。拆除110kV曹翔线原17#-33#线路段内杆塔、导地线、绝缘子及金具，拆除线路长度约3.7km。 2.110kV沙安线#68-#71：新建单回路架空线路全长1.05km，导线采用JL/LB20A-240/30-24/7型铝包钢芯铝绞线。全线架设双地线，地线采用JLB20A-80型铝包钢地线。新建110kV沙安线ADSS光缆（24芯）1.16km。新立直线钢管杆2基，耐张钢管杆2基，耐张铁塔3基。拆除110kV沙安线原68#-71#线路段内杆塔、导地线、绝缘子及金具，拆除线路长度约1.0km。 | 海东供电公司、青海省海东工业园区开发建设有限公司 | 设备部 | 819.0335 | 819.0335 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含三级承装、承试。 | 青海省海东市平安区；承包方式：工程量清单承包 | 2021年9月15日-2021年12月30日
4 | QH2106 | QH2106-9001002-0003 | 施工 | 包2 | 国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程施工 | 国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程 | 本工程迁改段共计新建线路2.584km，新建杆塔11基，具体涉及3条线路，其建设规模详见技术规范书： （1）110kV圣诺牵线 1）110kV圣诺牵线214#-215#段： 2）110kV圣诺牵线246#-249#段： 3）110kV圣诺牵线294#-297#段： 4）110kV圣诺牵线305#-306#段： 5）110kV圣诺牵线389#-394#段： （2）110kV化关T哇线 （3）110kV圣布I、Ⅱ回 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 366.26 | 366.26 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含三级承装、承试。 | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日
6 | QH2106 | QH2106-9001002-0003 | 施工 | 包3 | 国网海西供电公司35kV北苏线等2条线路迁改工程施工 | 国网海西供电公司35kV北苏线等2条线路迁改工程 | 本工程迁改部分共计新建线路5.77km，新建杆塔28基，具体规模如下： （1）35kV北苏线 本工程对35kV北苏线183#-195#段线路进行迁改。迁改段需对线路杆塔、导地线、绝缘子及金具进行更换。迁改段新建35kV单回线路长1.7km。导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线,新建铁塔9基，其中耐张塔6基，直线塔3基，迁改段线路架设1根24芯OPGW光缆长1.97km。拆除原有184#-194#段线路，拆除铁塔7基，水泥杆5基，拆除线路导线JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线长3×1.2 km，拆除地线1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线长1.2km，拆除16芯ADSS光缆长1.2km。 （2）35kV布苏线 本工程对35kV布苏线116#-121#、170#-177#、231#-243#段线路进行迁改，迁改段线路需对杆塔、导地线、绝缘子及金具需重新更换。迁改段共计新建35kV单回线路长4.07km，导地线与原线路最新整改段截面保持一致，型号按照国网物资库中固化型号选定，导线采用JL/LB20A-150/35型铝包钢芯铝绞线，迁改线路仅G13-原243#架设1.202km单地线，其余地段不架设地线，地线采用1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线；共计新建铁塔19基，其中耐张塔12基，直线塔7基。对迁改段线路两侧3.092km导线进行重新放紧线。拆除原有117#-120#、171#-176#、232#-242#段线路,拆除单杆15基、铁塔6基，拆除线路导线JL/LB20A-150/20型铝包钢芯铝绞线3×2.08km、JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线3×0.6km。拆除地线1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线长1×0.96km。 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 527.66 | 527.66 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含四级承装、承试。 | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日
8 | QH2106 | QH2106-9001002-0003 | 施工 | 包4 | 青海海西10kV苏三路等3条线路迁改工程施工 | 青海海西10kV苏三路等3条线路迁改工程 | 本工程新建10kV架空线路路径长1.417km,其中1.167km选用JKLGYJ-10kV-120/20型绝缘导线,0.25km选用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线；新建0.4kV架空线路路径长0.85km,导线选用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线；新建12m水泥杆28根、钢管杆8基、铁塔2基；新建10kV电缆路径长563m，10kV线路电缆选用三芯、铜芯交联聚乙烯绝 缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，电缆型号为YJV22-8.7/15kV-3x240mm2； 新建0.4kV电缆路径长190m，0.4kV线路电缆选用四芯、铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，电缆型号为ZC-YJV22-0.6/1-4×150mm2；新建电缆拉管 4根型663m。 本工程拆除10m水泥杆31根，拆除原有架空线路2.626km，导线型号为LGJ-70mm²钢芯铝绞线（0.367吨），拆除铁附件0.2吨。 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 193.34 | 193.34 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含五级承装、承试。 | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日
2 | QH2106 | QH2106-9001003-0403 | 监理 | 包1 | 青海海东110kV曹铁II回T都线#1-#119、曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71段线路迁改工程监理 | 青海海东110kV曹铁II回T都线#1-#119、曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71段线路迁改工程 | 一、110kV曹铁II回T都线#1-#119： 本工程新建单回路线路路径全长1.22km，其中架空线路路径长1.09km，导线采用JL/G1A-150/25-26/7型钢芯铝绞线；电缆线路路径长0.13km，电缆线路长0.16km，电缆采用ZR-YJLWO2Z-110/1×300型电力电缆。新建线路架设双地线，地线采用JLB20A-80型铝包钢地线。新建电缆终端钢管杆1基，耐张塔4基。拆除原#17-#119杆塔、导地线等。 二、110kV曹翔线#17-#33、沙安线#68-#71： 1.110kV曹翔线#17-#33：新建单回路架空线路全长2.05km，导线采用JL/G1A-150/20-24/7型钢芯铝绞线。全线新建两根OPGW光缆（48芯）。新立直线铁塔3基，耐张铁塔4基，耐张钢管杆1基。拆除110kV曹翔线原17#-33#线路段内杆塔、导地线、绝缘子及金具，拆除线路长度约3.7km。 2.110kV沙安线#68-#71：新建单回路架空线路全长1.05km，导线采用JL/LB20A-240/30-24/7型铝包钢芯铝绞线。全线架设双地线，地线采用JLB20A-80型铝包钢地线。新建110kV沙安线ADSS光缆（24芯）1.16km。新立直线钢管杆2基，耐张钢管杆2基，耐张铁塔3基。拆除110kV沙安线原68#-71#线路段内杆塔、导地线、绝缘子及金具，拆除线路长度约1.0km。 | 海东供电公司、青海省海东工业园区开发建设有限公司 | 设备部 | 12.2855 | 12.2855 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海东市平安区；承包方式：总价承包 | 2020年9月15日-2021年12月30日
3 | QH2106 | QH2106-9001003-0403 | 监理 | 包2 | 国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路、35kV北苏线等2条线、10kV苏三路等3条线路迁改工程监理 | 国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程 | 本工程迁改段共计新建线路2.584km，新建杆塔11基，具体涉及3条线路，其建设规模详见技术规范书： （1）110kV圣诺牵线 1）110kV圣诺牵线214#-215#段： 2）110kV圣诺牵线246#-249#段： 3）110kV圣诺牵线294#-297#段： 4）110kV圣诺牵线305#-306#段： 5）110kV圣诺牵线389#-394#段： （2）110kV化关T哇线 （3）110kV圣布I、Ⅱ回 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 16 | 32.77 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日
5 | QH2106 | QH2106-9001003-0403 | 监理 |  |  | 国网海西供电公司35kV北苏线等2条线路迁改工程 | 本工程迁改部分共计新建线路5.77km，新建杆塔28基，具体规模如下： （1）35kV北苏线 本工程对35kV北苏线183#-195#段线路进行迁改。迁改段需对线路杆塔、导地线、绝缘子及金具进行更换。迁改段新建35kV单回线路长1.7km。导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线,新建铁塔9基，其中耐张塔6基，直线塔3基，迁改段线路架设1根24芯OPGW光缆长1.97km。拆除原有184#-194#段线路，拆除铁塔7基，水泥杆5基，拆除线路导线JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线长3×1.2 km，拆除地线1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线长1.2km，拆除16芯ADSS光缆长1.2km。 （2）35kV布苏线 本工程对35kV布苏线116#-121#、170#-177#、231#-243#段线路进行迁改，迁改段线路需对杆塔、导地线、绝缘子及金具需重新更换。迁改段共计新建35kV单回线路长4.07km，导地线与原线路最新整改段截面保持一致，型号按照国网物资库中固化型号选定，导线采用JL/LB20A-150/35型铝包钢芯铝绞线，迁改线路仅G13-原243#架设1.202km单地线，其余地段不架设地线，地线采用1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线；共计新建铁塔19基，其中耐张塔12基，直线塔7基。对迁改段线路两侧3.092km导线进行重新放紧线。拆除原有117#-120#、171#-176#、232#-242#段线路,拆除单杆15基、铁塔6基，拆除线路导线JL/LB20A-150/20型铝包钢芯铝绞线3×2.08km、JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线3×0.6km。拆除地线1×7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线长1×0.96km。 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 7.1 |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日
7 | QH2106 | QH2106-9001003-0403 | 监理 |  |  | 青海海西10kV苏三路等3条线路迁改工程 | 本工程新建10kV架空线路路径长1.417km,其中1.167km选用JKLGYJ-10kV-120/20型绝缘导线,0.25km选用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线；新建0.4kV架空线路路径长0.85km,导线选用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线；新建12m水泥杆28根、钢管杆8基、铁塔2基；新建10kV电缆路径长563m，10kV线路电缆选用三芯、铜芯交联聚乙烯绝 缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，电缆型号为YJV22-8.7/15kV-3x240mm2； 新建0.4kV电缆路径长190m，0.4kV线路电缆选用四芯、铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，电缆型号为ZC-YJV22-0.6/1-4×150mm2；新建电缆拉管 4根型663m。 本工程拆除10m水泥杆31根，拆除原有架空线路2.626km，导线型号为LGJ-70mm²钢芯铝绞线（0.367吨），拆除铁附件0.2吨。 | 海西供电公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司 | 设备部 | 9.67 |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海西州天峻县、乌兰县；承包方式：总价承包方式 | 2021年9月15日-2021年12月30日