## 分包模板
序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货方式 | 技术规范ID
1 | 050034176100010 | 001可控避雷器 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 可控避雷器-电压等级:AC750kV,使用环境:户外 | 台 | 3 | 2022/02/15 | 施工现场车板交货 | 0000-500142462-00001
2 | 050034218900010 | 002线路在线监测装置 | 包1 | 建设公司 | 日月山-西宁北750kV线路工程 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 2 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500139447-00001
3 | 050034203700010 | 002线路在线监测装置 | 包1 | 建设公司 | 红旗4#330千伏汇集站~青南750千伏变电站330千伏线路工程 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500139447-00001
4 | 050034214000010 | 002线路在线监测装置 | 包1 | 建设公司 | 日月山-西宁北750kV线路工程 | 线路在线监测装置-功能:微气象在线监测装置 | 套 | 1 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500061922-00001
5 | 050034201500040 | 003综合监控平台 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 0000-500074442-00252
6 | 050034064400010 | 003综合监控平台 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | E01G-500074442-00001
7 | 050034218600010 | 003综合监控平台 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500074442-00002
8 | 050034020500010 | 004油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 2 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | 9999-500114353-00001
9 | 050034201900010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00127
10 | 050033960000010 | 005低压屏柜 | 包1 | 海东供电公司 | 青海海东汤官营110kV变电站35kV间隔完善工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500008993-00007
11 | 050034187100010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500008994-00053
12 | 050034231800010 | 005低压屏柜 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 电能表屏 | 面 | 2 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500008994-00001
13 | 050034097700010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500008994-00054
14 | 050034203000010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00088
15 | 050034201900020 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00126
16 | 050034088000010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500008993-00004
17 | 050034187300010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 端子箱 | 个 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00115
18 | 050034086200010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 端子箱 | 个 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500008993-00004
19 | 050034231900010 | 005低压屏柜 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 端子箱 | 个 | 2 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500008993-00004
20 | 050034185900010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 端子箱 | 个 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00118
21 | 050034193500040 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | 0000-500008993-00119
22 | 050034105200010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 交流配电屏 | 面 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500008995-00028
23 | 050034264100010 | 005低压屏柜 | 包1 | 建设公司 | 同仁330千伏变电站新建工程 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:不锈钢,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500136123-00001
24 | 050034265800040 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8HF-500009123-00002
25 | 050034265800010 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 5 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8HF-500009124-00002
26 | 050034265800020 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8HF-500009126-00002
27 | 050034064400020 | 006电源系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | E01G-500094922-00001
28 | 050034080800010 | 006电源系统 | 包1 | 信息通信公司 | 青海信通公司光缆及光通信系统改造工程 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:160A,蓄电池容量:300Ah | 套 | 3 | 2022/02/25 | 买方指定仓库地面交货 | 0000-500094194-00011
29 | 050034086300010 | 006电源系统 | 包1 | 信息通信公司 | 青海信通公司光缆及光通信系统改造工程 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2022/02/25 | 买方指定仓库地面交货 | 0000-500100952-00015
30 | 050034086500010 | 006电源系统 | 包1 | 信息通信公司 | 青海信通公司光缆及光通信系统改造工程 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 1 | 2022/02/25 | 买方指定仓库地面交货 | 0000-500100952-00014
31 | 050034219900010 | 006电源系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司330kV花园变电站站控层自动化设备改造 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:30kVA | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500009172-00005
32 | 050034265800030 | 006电源系统 | 包1 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变电站等10座变电站站内蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8HF-500009119-00002
33 | 050034231500010 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500114368-00001
34 | 050034232200010 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | 9999-500114369-00001
35 | 050034064400030 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | E01G-500140005-00002
36 | 050034064400040 | 007故障录波装置 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500114369-00001
37 | 050034097600010 | 007故障录波装置 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500114375-00001
38 | 050034236400010 | 007故障录波装置 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 9999-500114375-00001
39 | 050034209400020 | 008变电站预制仓 | 包1 | 果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 变电站预制仓 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500126107-00025
40 | 050034205900010 | 009集控站设备监控系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司智能运检管控中心集控系统建设 | 集控站设备监控系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500142354-00010
41 | 050034167200010 | 010变电站监控系统 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV新宁路开闭所二次设备改造 | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场地面交货 | B8HF-500008902-00001
42 | 050034176000010 | 011二次系统安全防护设备 | 包1 | 信息通信公司 | 国网青海信通公司省调自动化系统安全防护优化完善 | 二次系统安全防护设备-类型:堡垒机 | 台 | 4 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | A436-500141900-00002
43 | 050034175900010 | 011二次系统安全防护设备 | 包1 | 信息通信公司 | 国网青海信通公司省调自动化系统安全防护优化完善 | 二次系统安全防护设备-类型:堡垒机 | 台 | 2 | 2022/02/28 | 买方指定仓库地面交货 | A436-500141900-00003
44 | 030008287100010 | 012便携式漏洞扫描仪 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2021年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备-类型:安全扫描 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500008928-00002
45 | 050034216900010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助北山浪士档景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00003
46 | 050034206300010 | 013视频监视系统 | 包1 | 黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县公交专用充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B8ZI-500009720-00001
47 | 050034216100010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司锦绣水居B区停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00008
48 | 050034216600010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助威远卓扎滩景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00005
49 | 050034216300010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区互助路停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00007
50 | 050034216500010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县班彦新村公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00006
51 | 050034195100010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司大柴旦公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00002
52 | 050034216700010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助北山扎龙沟景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B88V-500009720-00004
53 | 050034193900010 | 013视频监视系统 | 包1 | 海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源县浩云饭店停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B86L-500009720-00001
54 | 050034219300010 | 014通信设备 | 包1 | 西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | PCM设备-类型:多方向 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8GJ-500009544-00002
55 | 050034206700030 | 014通信设备 | 包1 | 建设公司 | 战斗门330千伏变电站新建工程 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500124970-00002
56 | 050034206700010 | 014通信设备 | 包1 | 建设公司 | 战斗门330千伏变电站新建工程 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500130622-00001
57 | 050034206700020 | 014通信设备 | 包1 | 建设公司 | 战斗门330千伏变电站新建工程 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500060610-00043
58 | 050034203400010 | 014通信设备 | 包1 | 西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B8GJ-500060610-00002
59 | 050034232500010 | 014通信设备 | 包1 | 建设公司 | 同仁330千伏变电站新建工程 | 电源监控系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500009718-00001
60 | 050034219500010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海北供电公司 | 青海海北祁连10kV隆二路线路延伸优化工程 | 公变采集终端-组网方式:以太网,本地通信方式:宽带载波,交流采样装置规格:三相三线制 | 套 | 4 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B85B-500057171-00001
61 | 050034193500020 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
62 | 050034231700010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500083767-00001
63 | 050034203300010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 西宁供电公司 | 青海西宁李家山35kV变电站增容扩建工程变电站工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | G00H-500083767-00001
64 | 050034209300010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 果洛供电公司 | 青海果洛东倾沟35KV变电站增容扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
65 | 050034187000010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
66 | 050034232300030 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 鱼卡750kV变电站间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
67 | 050034232300010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 鱼卡750kV变电站间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
68 | 050033047300010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 青海海西110千伏渔水河变35千伏间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135019-00001
69 | 050034187200010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
70 | 050034232100010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×220/380V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | B7XU-500135023-00001
71 | 050034097700020 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
72 | 050034193500010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
73 | 050034223600010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海南供电公司 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 2 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500135019-00001
74 | 050034223600030 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海南供电公司 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:1.5A | 只 | 11 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500135018-00001
75 | 050033143500010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海南供电公司 | 国网青海海南供电公司35kV龙藏变10kV固体绝缘柜更换 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 1 | 2022/02/21 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
76 | 050034231200010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 24 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134988-00001
77 | 050034232300020 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 鱼卡750kV变电站间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134988-00001
78 | 050034223900010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
79 | 050034231400010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
80 | 050034232400020 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 托素（德令哈）750kV变电站扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134988-00001
81 | 050034203900010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 海西750千伏变电站德令哈间隔扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 5 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
82 | 050034232400010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 托素（德令哈）750kV变电站扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
83 | 050034209400010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 果洛供电公司 | 青海果洛当洛35KV变电站增容扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135011-00001
84 | 050034201900030 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 3 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500135000-00001
85 | 050034201900040 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
86 | 050034209500010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 果洛供电公司 | 青海果洛龙恩35KV变电站2号主变扩建工程 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 6 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | G00H-500134993-00001
87 | 050032968900010 | 015电能量采集终端及电能表 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV元山变二次设备改造 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500083767-00002
88 | 050034154100010 | 016模块化数据中心 | 包1 | 海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵德运检站普通教室改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8OM-500137921-00001
89 | 050034206000040 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 电力市场技术支持系统 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场地面交货 | B7XQ-500008972-00003
90 | 050034206000050 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场地面交货 | B7XQ-500009687-00003
91 | 050034206000010 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 展示平台 | 台 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场地面交货 | B7XQ-500138685-00003
92 | 050034206000030 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场地面交货 | B7XQ-500064407-00003
93 | 050034206000020 | 017电力市场技术支持系统 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2021年供电营业厅转型升级改造（巴音营业厅） | 自助服务终端-扩展 | 套 | 1 | 2021/12/29 | 施工现场地面交货 | B7XQ-500118374-00003
94 | 050034218400010 | 018运行环境智能调控装置 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司生产业务用房 | 运行环境智能调控装置 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B00H-500127269-00002
95 | 050034218700010 | 019排油系统 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变排油系统改造 | 排油系统-排油主体:换流变本体 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | B00H-500139876-00001
96 | 050034219700010 | 020机床附件 | 包1 | 建设公司 | 鱼卡750千伏开关站主变扩建工程 | 机床附件-类型:机床减震装置 | 件 | 78 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500013556-00016
97 | 030008875400010 | 021测温仪 | 包1 | 海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/01 | 买方指定仓库地面交货 | B862-500010403-00001
98 | 030008880200010 | 021测温仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电力科学研究院2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 3 | 2021/12/01 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010403-00003
99 | 030008880300010 | 021测温仪 | 包1 | 经济技术研究院 | 国网青海电力经济技术研究院2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/01 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010403-00002
100 | 050034212000010 | 022三相多功能电能表检定培训装置 | 包1 | 营销服务中心 | 国网青海营销服务中心计量综合楼电能表实训室改造 | 三相多功能电能表检定培训装置 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500116216-00002
101 | 030008831900010 | 023校验仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年紫外成像仪检验装置购置 | 校验仪 | 件 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500138131-00001
102 | 030008878600010 | 024直流故障测试仪 | 包1 | 电力科学研究院 | 国网青海电科院2021年直流设备绝缘缺陷诊断仪（诊断型）购置 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 2021/12/01 | 买方指定仓库地面交货 | E01W-500084181-00002
103 | 050034176300040 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.7 | 2021/12/29 | 施工现场车板交货 | 9999-500123120-00001
104 | 050034203500010 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 青南750千伏变电站330千伏红旗4#汇集站出线间隔完善工程 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500123033-00001
105 | 050034176800010 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500123120-00001
106 | 050034167400010 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.5 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500123120-00001
107 | 050034176900010 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.9 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500123120-00001
108 | 050034086100010 | 025运维物资 | 包1 | 建设公司 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 防坠落装置 | 米 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500023182-00009
109 | 050033143800010 | 025运维物资 | 包1 | 海南供电公司 | 青海海南共和西台35kV变电站35kV沙西线间隔改造工程 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:油浸,最大电流比:150/5 | 台 | 1 | 2022/02/21 | 施工现场车板交货 | B8OM-500027091-00002
110 | 050034236700010 | 025运维物资 | 包1 | 玉树供电公司 | 青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 9906-500007467-00058
111 | 050034223600020 | 025运维物资 | 包1 | 海南供电公司 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 交流穿墙套管-电压等级:AC20kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:3150A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 3 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500004656-00001
112 | 050034193400010 | 025运维物资 | 包1 | 海北供电公司 | 青海海北吉尔孟35千伏变电站1号主变增容工程 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜 | 套 | 1 | 2022/02/07 | 施工现场车板交货 | B83J-500032513-00002
113 | 050034064400050 | 025运维物资 | 包1 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变综自改造 | 组合互感器-电压等级:AC35kV,绝缘方式:干式,最大电流比:100/5 | 台 | 2 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 9995-500027092-00001
114 | 050034218500010 | 026变压器灭火装置及火灾报警系统 | 包1 | 海西供电公司 | 锦程110kV变电站新建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2022/03/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500010595-00002
115 | 050034157900010 | 026变压器灭火装置及火灾报警系统 | 包1 | 建设公司 | 鱼卡750千伏开关站主变扩建工程 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500010599-00074
116 | 050034203100010 | 026变压器灭火装置及火灾报警系统 | 包1 | 建设公司 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 | 变压器灭火装置-类型:充氮灭火装置 | 套 | 1 | 2022/02/28 | 施工现场车板交货 | 0000-500010596-00027
117 | 030008832000010 | 027驻塔机器人 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司2021年驻塔机器人购置 | 除冰装置-用途:架空导线 | 套 | 1 | 2021/11/10 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500066278-00003
118 | 030008261000010 | 028抢修塔 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 2021/11/15 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010717-00008
119 | 030008260100010 | 028抢修塔 | 包1 | 检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 2021/11/15 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010717-00007
120 | 030008288400010 | 028抢修塔 | 包2 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8L3-500010717-00008
121 | 030008288500010 | 028抢修塔 | 包2 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 基 | 2 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8L3-500010717-00007
122 | 030008241100010 | 028抢修塔 | 包2 | 黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8YX-500010717-00003
123 | 030007195000010 | 028抢修塔 | 包2 | 果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B967-500010717-00002
124 | 030008277000010 | 028抢修塔 | 包2 | 海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 基 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B7YN-500010717-00003
125 | 030008618600010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司特高压青南换流站2021年生产普通车辆中型客车购置 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010651-00003
126 | 030008618700010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26702报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010651-00004
127 | 030008601200010 | 029普通客车 | 包1 | 检修公司 | 国网青海省电力公司检修公司西宁运维分部2021年生产普通用车青A26838报废更 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010651-00002
128 | 030008619200010 | 029普通客车 | 包2 | 玉树供电公司 | 玉树供电公司2021年本部中型客车车辆购置 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1 | 2021/11/01 | 卖方仓库地面交货 | B94H-500010652-00001
129 | 030008623300010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A42356车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8HK-500010651-00003
130 | 030008623100010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年公务车辆青A38888报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8HK-500010651-00001
131 | 030008623200010 | 029普通客车 | 包3 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青A32378车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8HK-500010651-00002
132 | 030008623400010 | 029普通客车 | 包4 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2021年青AF1809车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8HK-500010651-00004
133 | 030008630500010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8GJ-500023972-00001
134 | 030008630500020 | 030仓储配套工具 | 包1 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 辆 | 1 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B8GJ-500023972-00001
135 | 030008635600010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电缆液压放线架购置项目 | 放线架-形式:液压式,额定负荷:100kN | 台 | 6 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B8PG-500023834-00001
136 | 030008628900010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 99 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B8PG-500138947-00001
137 | 030008635400010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年共和仓库电动垃圾清扫车购置项目 | 扫地机 | 台 | 1 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B8PG-500134867-00001
138 | 030008628900020 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点仓储笼购置项目 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 个 | 1 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B8PG-500138947-00001
139 | 030008635500010 | 030仓储配套工具 | 包1 | 海南供电公司 | 国网海南供电公司2021年仓储点电动叉车购置项目 | 轮式自行机械车-类型:叉车 | 辆 | 1 | 2021/12/31 | 买方指定仓库地面交货 | B8PG-500127225-00001
140 | 050034212800010 | 031拆回电能表分拣装置 | 包1 | 玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:三相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B93K-500138828-00001
141 | 050034212800020 | 031拆回电能表分拣装置 | 包1 | 玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（拆回分拣装置建设） | 拆回电能表分拣装置-相别:单相,图像识别单元:有,通信测试单元:有 | 套 | 2 | 2021/12/30 | 买方指定仓库地面交货 | B93K-500138825-00001
142 | 050034218800010 | 032扩径导线 | 包1 | 建设公司 | 日月山-西宁北750kV线路工程 | 扩径导线-结构型式:抽股 | 吨 | 17.75 | 2022/02/10 | 施工现场车板交货 | G00H-500050883-00001
143 | 050034203600010 | 033瓷复合绝缘子 | 包1 | 建设公司 | 红旗4#330千伏汇集站~青南750千伏变电站330千伏线路工程 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU300B/195D,公称直径mm:320,公称爬电距离mm:450 | 片 | 5619 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500122913-00005
144 | 050034203800010 | 033瓷复合绝缘子 | 包1 | 建设公司 | 红旗4#330千伏汇集站~青南750千伏变电站330千伏线路工程 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160B/155D,公称直径mm:320,公称爬电距离mm:450 | 片 | 661 | 2021/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500122914-00002