## Sheet1
国网青海省电力公司2021年第一次物资线下招标流标项目招标采购物需求一览表
序号 | 分标 | 分包 | 物料描述 | 扩展描述 | 技术规范ID | 数量 | 计量单位 | 交货日期 | 交货地点及方式
1 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 10kV电缆终端，3×240,户外终端,冷缩,铜 | 配网 | 9906-500073469-00004 | 8 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
2 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 配网 | 9906-500132754-00001 | 4 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
3 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 4×150,户外终端,冷缩,铜 | 配网 | 9906-500132754-00001 | 4 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
4 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | 配网 | 9906-500108894-00001 | 0.024 | 千米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
5 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 低压电力电缆，ZC-YJV22-0.6/1-4×150 | 配网 | 9906-500108894-00001 | 0.29 | 千米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
6 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 电缆保护管，MPP,φ150,公称壁厚12mm,非开挖拉管用 | 公称壁厚12mm,非开挖拉管用 | 9906-500047131-00004 | 2652 | 米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
7 | WZ-QH2112-001 | 包1 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC | 配网 | 9906-500030091-00003 | 0.763 | 千米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
8 | WZ-QH2112-002 | 包1 | OPGW光缆,24芯,G.652,40/51/9,铝包钢 | OPGW光缆,不含金具 | 9999-500083084-00001 | 1.97 | km | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
9 | WZ-QH2112-002 | 包1 | OPGW光缆,36芯,G.652,90/112/45,铝包钢 | OPGW光缆，不含金具 | 9999-500083196-00001 | 1.41 | km | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
10 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆标识牌 | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 14 | 块 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
11 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆标识牌 | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 18 | 块 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
12 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆防振金具,ADSS光缆用,防振鞭,14.2/15.5 | ADSS,防震金具,防震鞭 | 9999-500124899-00003 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
13 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,12.9/14.1 | OPGW,防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 16 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
14 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,9.1/10.1 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 12 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
15 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,9.1/10.1 | OPGW,防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 20 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
16 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,36 | ADSS,塔用 | 9999-500022151-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
17 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
18 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
19 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,36 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
20 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆金具,OPGW,卡具 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 12 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
21 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆金具,OPGW,卡具 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 10 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
22 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆金具,OPGW,卡具 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 36 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
23 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆卡具,ADSS光缆用,塔用 | ADSS,塔用 | 9999-500022151-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
24 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 8 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
25 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆耐张串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | ADSS,防震金具,防震鞭 | 9999-500124899-00003 | 4 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
26 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆耐张串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 4 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
27 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆耐张串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1 | OPGW,防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 14 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
28 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆悬垂串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 3 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
29 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆悬垂串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 2 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
30 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆悬垂串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1 | OPGW,防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 9999-500124799-00001 | 3 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
31 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆余缆架 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
32 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆余缆架 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
33 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆余缆架 | ADSS,塔用 | 9999-500022151-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
34 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 光缆余缆架 | OPGW,塔用 | 9999-500022145-00001 | 2 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
35 | WZ-QH2112-002 | 包1 | 全介质自承式光缆(ADSS),36芯,G.652,≥48kN | ADSS光缆，不含金具 | 9999-500122726-00001 | 0.158 | km | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
36 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 03T-07P(H）2b 70KN盘型悬式（复合）绝缘子跳线串（扁担线夹） | 120/20 | 9999-500125573-00004 | 5 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
37 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 300/40 | 9999-500120805-00005 | 42 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
38 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 240/40 | 9999-500120805-00003 | 20 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
39 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 240/30 | 9999-500120805-00002 | 12 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
40 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)R | 300/40 | 9999-500120805-00005 | 16 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
41 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)R | 240/40 | 9999-500120805-00003 | 6 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
42 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线悬垂通用,1XD22CLS-0040-07P(H)-1D | 240/40 | 9999-500120805-00003 | 7 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
43 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线悬垂通用,1XD22CLS-0040-07P(H)-1D | 240/30 | 9999-500120805-00002 | 6 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
44 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 110kV导线悬垂通用,1XD22CLS-0045-07P(H)-1D | 300/40 | 9999-500120805-00005 | 19 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
45 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线耐张通用,03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | 120/20 | 9999-500125573-00002 | 42 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
46 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线耐张通用,03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | JL/LB20A-150/35 | 9999-500125506-00003 | 78 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
47 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)1A | 150/25(150/35) | 9999-500125573-00004 | 6 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
48 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)1B | 120/20 | 9999-500125573--00002 | 3 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
49 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)1B | 150/25(150/35) | 9999-500125573--00004 | 24 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
50 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)2B | 120/20 | 9999-500125573--00002 | 13 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
51 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线跳线通用,03T-07P(H)2B | 150/25(150/35) | 9999-500125573-00004 | 2 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
52 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线悬垂通用,03XC21CLS-40-07P(H)-3C | 120/20 | 9999-500125573-00002 | 9 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
53 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 35kV导线悬垂通用,03XC21CLS-40-07P(H)-3C | 150/25(150/35) | 9999-500125573-00004 | 23 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
54 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-防振锤,FDYJ-1/3 | 见物料描述 | 9999-500028300-00001 | 192 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
55 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-防振锤,FDYJ-1/G | 见物料描述 | 9999-500028300-00001 | 20 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
56 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/4 | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/4 | 9999-500028300-00001 | 57 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
57 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/G | 保护金具-防振锤,FDYJ-2/G | 9999-500028300-00001 | 37 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
58 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-防振锤,FDYJ-3/5 | 保护金具-防振锤,FDYJ-3/5 | 9999-500028300-00001 | 54 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
59 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 保护金具-重锤片，FZC-15Y | 无 | 9999-500119185-00001 | 66 | 片 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
60 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 标示牌 | 不锈钢 320*260*1.45 | D05T-500023169-00002 | 695 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
61 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 大警示标牌 | 高压危险 | G00E-500023173-00008 | 2 | 块 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
62 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线耐张通用,BN2Y-BG-07 | GJ-80 | 9999-500121185-00004 | 5 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
63 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线耐张通用,BN2Y-BG-10 | JLB20A-80 | 9999-500121206-00004 | 20 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
64 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线耐张通用,BNY-G-07-1C | GJ-35 | 9999-500121185-00008 | 13 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
65 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线悬垂通用,BX2CLS-BG-10 | JLB20A-80 | 9999-500121206-00004 | 3 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
66 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线悬垂通用，BX2CLS-G-10 | GJ-80 | 9999-500121185-00004 | 3 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
67 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 地线悬垂通用,BXCL-G(BG)-4010-3B | GJ-35 | 9999-500121185-00008 | 4 | 串 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
68 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 防鸟设备，防鸟刺 | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 550 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
69 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 防鸟设备，防鸟刺 | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 936 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
70 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 防震锤（预绞式）FDY-2 |  | 9906-500028140-00002 | 6 | 套 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
71 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 接地石墨,φ20 | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 664 | 米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
72 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 接续金具-地线接续管，JY-35G | 见物料描述 | 9999-500028300-00001 | 2 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
73 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管，JY-120/20 | 见物料描述 | 9999-500028300-00001 | 6 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
74 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管，JY-150/25 | 见物料描述 | 9999-500028300-00001 | 12 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
75 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 63 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
76 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 15 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
77 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 120 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
78 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 45 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
79 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 15 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
80 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 15 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
81 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 132 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
82 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 配网 | 9906-500020383-00004 | 132 | 只 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
83 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 132 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
84 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 铭牌（标识牌、警示牌、相序牌） | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 66 | 块 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
85 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 铭牌（标识牌、警示牌、相序牌） | 详见技术规范专用部分 | 详见技术规范专用部分 | 161 | 块 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
86 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 配网 | 9906-500020383-00004 | 132 | 付 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
87 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 四点接地标识牌 |  | D05T-500023169-00002 | 1 | 个 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
88 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 相序牌，A、B、C、N；D=200*1.4 铝材质 | D=200*1.4 铝材质 | D05T-500023169-00002 | 4 | 组 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
89 | WZ-QH2112-003 | 包1 | 相序牌，A、B、C；D=200*1.4 铝材质 | D=200*1.4 铝材质 | D05T-500023169-00002 | 10 | 组 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
90 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢绞线,1×19-11.5-1370-B,80,镀锌 | 配网 | 9906-500059246-00003 | 0.12 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
91 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢绞线,1×7-11.4-1270-A,80,镀锌 | 无 | 9999-500141229-00001 | 0.5 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
92 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢绞线,1×7-7.8-1270-A,35,镀锌 | 无 | 9999-500141220-00001 | 0.57 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
93 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 无 | 9999-500026691-00001 | 2.58 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
94 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 配网 | 9906-500059246-00003 | 0.37 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
95 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 无 | 9999-500026702-00001 | 2.52 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
96 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/40 | 无 | 9999-500027421-00001 | 2.6 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
97 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/40 | 无 | 9999-500030943-00002 | 6.59 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
98 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 配网 | 9906-500059246-00006 | 3.68 | 千米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
99 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 配网 | 9906-500059246-00008 | 3.57 | 千米 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
100 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 铝包钢绞线,LBGJ-20AC,80 | 无 | 9999-500141238-00003 | 1.51 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货
101 | WZ-QH2112-004 | 包1 | 铝包钢芯铝绞线,JL/LB20A,150/35 | 无 | 9999-500065325-00001 | 8.52 | 吨 | 2021-11-30 | 施工现场地面交货