## 采购申请导出列表
序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（万元.含税） | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范编码 | 需求单位名称 | 交货方式
1 | 020005853900010 | 蓄电池组 | 包1 | 蓄电池组,DC12V,100Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2.0 | 8.43 | 2021/10/15 | 青海省西宁市 | B7U2-500009126-00001 | 国网青海电力招标代理有限公司 | 材料站现场地面交货