## 分包模板
No. | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 工程项目名称 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范ID | 需求单位名称 | 扩展描述
1 | 050034856200010 | 001高压开关柜 | 包1 | 青海海西昆开110千伏变电站10千伏间隔扩建 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 4 | 2022/03/10 | 青海省海西州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B7YN-500002584-00004 | 国网青海省电力公司海西供电公司
2 | 050034176100010 | 002可控避雷器 | 包1 | 青海郭隆750千伏变电站间隔扩建工程 | 可控避雷器,AC750kV,户外 | 可控避雷器-电压等级:AC750kV,使用环境:户外 | 台 | 3 | 2022/02/25 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500142462-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
3 | 050035079500010 | 003调压器 | 包1 | 青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程 | 调压器,AC10kV,1000kVA,-20%~+20%,三相 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海玉树下拉秀拉日村 | 材料站现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9906-500007467-00058 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 配网，双向调压器,真空有载分接开关
4 | 050034851500010 | 004故障录波装置及时间同步装置 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500114376-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。
5 | 050034994400030 | 004故障录波装置及时间同步装置 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500114647-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。
6 | 050034834200030 | 004故障录波装置及时间同步装置 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500140005-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于35kV变电站，主机1台，屏柜0面；GPS和北斗天线均为1套
7 | 050034845800010 | 004故障录波装置及时间同步装置 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500114368-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于110kV变电站，主机2台，110kV时间扩展单元1台，屏柜1面；GPS和北斗天线均为2套
8 | 050034167200010 | 005视频监视系统 | 包1 | 国网青海西宁供电公司10kV新宁路开闭所二次设备改造 | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城西区 | 施工现场地面交货 | 根据工程实际需要! | B8HF-500008902-00004 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
9 | 050034872600010 | 005视频监视系统 | 包1 | 国网青海海南供电公司龙羊峡景区公共充电站新建 | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库车板交货 | 根据工程实际需要! | B8OM-500009720-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司
10 | 050034846100010 | 006综合监控平台 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500074442-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能变电站辅助系统综合监控平台，AC110kV，适用于QH-110kV-A2-4方案
11 | 050034994400040 | 006综合监控平台 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500074442-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 智能变电站辅助系统综合监控平台，AC110kV，适用于QH-110kV-A2-4方案
12 | 050034872200010 | 006综合监控平台 | 包2 | 国网青海西宁供电公司110kV徐家寨站等48座变电站消防监控信息接入改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B8HF-500074442-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
13 | 050034861600020 | 007在线监测装置 | 包1 | 青海郭隆750千伏变电站间隔扩建工程 | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 2 | 2022/02/28 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500008841-00002 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
14 | 050034861100010 | 007在线监测装置 | 包1 | 青海西宁深能垃圾焚烧发电110kV送出工程 | 线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1 | 2022/03/21 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B8HF-500116876-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
15 | 050034994300010 | 007在线监测装置 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500114353-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6
16 | 050034845200010 | 007在线监测装置 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 2 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500114353-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6
17 | 050034838800010 | 007在线监测装置 | 包2 | 国网青海检修公司±800kV特高压青南换流站2021年备品备件购置 | 智能变电站状态监测,油光谱在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:油光谱在线监测 | 套 | 1 | 2022/02/23 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500132660-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
18 | 050034861000030 | 008智能一体化电源系统 | 包1 | 锦程110kV变电站新建工程 | 智能一体化电源系统,DC220V,120A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:120A | 套 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500111673-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,单套充电单元容量120A，共1套；单组蓄电池容量400Ah，共1组；单节蓄电池电压:DC2V,1套蓄电池架；单台UPS容量7.5kVA，共1台；单套通信电源模块容量150A，共1套；直流馈电屏2面；两路交流电源，交流电源容量200kVA，交流馈电柜1面。
19 | 050034834200010 | 008智能一体化电源系统 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 智能一体化电源系统,DC220V,100A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B88V-500073663-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
20 | 050034854400010 | 008智能一体化电源系统 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 智能一体化电源系统,DC220V,120A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:120A | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500111673-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,单套充电单元容量120A，共1套；单组蓄电池容量400Ah，共1组；单节蓄电池电压:DC2V,1套蓄电池架；单台UPS容量7.5kVA，共1台；单套通信电源模块容量150A，共1套；直流馈电屏2面；两路交流电源，交流电源容量200kVA，交流馈电柜1面。
21 | 050034929400010 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 7 | 2022/02/23 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500008993-00004 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 检修电源箱
22 | 050034838600020 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海西宁山城～东柳110kV新建线路工程 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 2 | 2022/03/21 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500008993-00007 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 恒温计量端子箱
23 | 050034894400010 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海南共和西台35kV变电站35kV沙西线间隔改造工程 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021/12/30 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500008993-00007 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 恒温计量端子箱
24 | 050034894400030 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海南共和西台35kV变电站35kV沙西线间隔改造工程 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021/12/30 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500008993-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 开关端子箱XDW1
25 | 050034834200050 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500009009-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于调度数据网
26 | 050034903800010 | 009低压屏柜 | 包1 | 香加750千伏变电站330千伏唐乃亥间隔扩建工程 | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2022/03/31 | 青海省海南藏族自治州兴海县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500008994-00064 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
27 | 050034847700010 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500008994-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 电能表屏，9表位
28 | 050034847800010 | 009低压屏柜 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500009009-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于调度数据网
29 | 050034861000020 | 009低压屏柜 | 包1 | 锦程110kV变电站新建工程 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 3 | 2022/03/10 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500009009-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 适用于调度数据网
30 | 050034903700010 | 009低压屏柜 | 包1 | 唐乃亥330千伏变电站2号主变扩建工程 | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 2 | 2022/03/31 | 青海省海南藏族自治州兴海县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500008994-00063 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
31 | 050034882900010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
32 | 050034882800020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),华为MA5621,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
33 | 050034908400010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
34 | 050034882600010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 6 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
35 | 050034882500010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 12 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
36 | 050034882700010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 8 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
37 | 050034922300010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 52 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
38 | 050034882800010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 2 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
39 | 050034922300020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT),双电源输入,不少于96口 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117700-00003 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光缆终端设备(OLT),中兴ZXA10 C300,PON口数96,双电源供电,双主控,直流-48V
40 | 050034922000020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT),双电源输入,不少于96口 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117700-00012 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光缆终端设备(OLT),瑞斯康达ISCOM6860,PON口数96,双电源供电,双主控,直流-48V
41 | 050034872000010 | 010通信设备 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 综合接入设备,16 | 综合接入设备-用户端口数:16 | 台 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500130620-00004 | 国网青海省电力公司海南供电公司
42 | 050034882700020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 4 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00013 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),瑞斯康达ISCOM5104P-4R-EA-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
43 | 050034908400020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00013 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),瑞斯康达ISCOM5104P-4R-EA-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
44 | 050034922300030 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 26 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00004 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),中兴ZXA10 F809-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
45 | 050034882600020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV新村开闭所、世通开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 3 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00013 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),瑞斯康达ISCOM5104P-4R-EA-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
46 | 050034882500020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 6 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),华为MA5621,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
47 | 050034882900020 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00013 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),瑞斯康达ISCOM5104P-4R-EA-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
48 | 050034922000030 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 24 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500117707-00013 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 光网络单元设备(ONU),瑞斯康达ISCOM5104P-4R-EA-DC,电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
49 | 050034922000010 | 010通信设备 | 包1 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 分光器,一分二,10%:90% | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 48 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500070330-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 分光器,一分二,10%:90%，盒式，3米。
50 | 030009154200010 | 011电视会议终端设备 | 包1 |  | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 2 | 2021/12/30 | 青海省西宁市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B2W0-500114428-00001 | 国网青海省电力公司本部
51 | 030009154300010 | 011电视会议终端设备 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年视频会议终端购置 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 2 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500114428-00001 | 国网青海省电力公司营销服务中心
52 | 050034825100010 | 012高级预警系统 | 包1 | 新技术及应用-2021年能源互联网典型芯片-设计开发实施项目-资本性 | 高级预警系统 | 高级预警系统 | 台 | 1 | 2022/02/25 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500138909-00001 | 国网青海省电力公司信息通信公司
53 | 050034819800010 | 013上网行为管理 | 包1 | 基础设施-2021年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 上网行为管理 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 2022/02/25 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500133566-00004 | 国网青海省电力公司信息通信公司
54 | 050034994400070 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 28GH-500083767-00009 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 智能变电站电能量采集终端
55 | 050034847300010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500083767-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 机架式电能量采集终端1台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求
56 | 050034834200020 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500083767-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 机架式电能量采集终端1台，柜体0面
57 | 050034894500010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海南共和恰卜恰110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 2022/02/23 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500134989-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A
58 | 050034834400050 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 16 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500134993-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A
59 | 050034854300010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 33 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500134993-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A
60 | 050034838600010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海西宁山城～东柳110kV新建线路工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 4 | 2022/03/21 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500135000-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A
61 | 050034864800010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海西宁深能垃圾焚烧发电110kV送出工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 2 | 2022/03/21 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500139817-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,0.3A
62 | 050034994400050 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:0.3A | 只 | 3 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | 28GH-500134993-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×100V,0.3A
63 | 050034994400010 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×57.7/100V,电流规格:0.3A | 只 | 18 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | 28GH-500135000-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A
64 | 050034894400020 | 014智能电能表及电能量采集终端 | 包1 | 青海海南共和西台35kV变电站35kV沙西线间隔改造工程 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 三相智能电能表-准确度等级:0.2S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 1 | 2021/12/30 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500134989-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,1.5A
65 | 050031932400020 | 015营销服务移动作业终端 | 包1 | 国网青海海北供电公司2021年低压用电管理（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 14 | 2022/02/25 | 青海省海北州海晏县 | 买方指定仓库地面交货 |  | B86L-500131433-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
66 | 030009126100010 | 016生命探测仪 | 包1 | 国网青海黄化供电公司生命探测仪购置 | 生命探测仪,音视频生命探测仪 | 生命探测仪-类型:音视频生命探测仪 | 台 | 1 | 2021/12/31 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8YI-500064527-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
67 | 030009114000010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海海西供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/31 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B7ZU-500010403-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
68 | 030009113900010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海海东供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2022/02/28 | 青海省海东市平安区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B88V-500010403-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
69 | 030009126500010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8GJ-500010403-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
70 | 030009113400010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2022/02/23 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B96Z-500010403-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
71 | 030009113500010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海玉树供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 1 | 2021/12/31 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B94H-500010403-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
72 | 050034861000010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 锦程110kV变电站新建工程 | 网络分析仪 | 网络分析仪 | 台 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B7XU-500010294-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司
73 | 030009113800010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海黄化供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/31 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8ZV-500010403-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
74 | 030009113600010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海检修公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500010403-00005 | 国网青海省电力公司检修公司
75 | 030009113200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海物资公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 1 | 2022/02/23 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B5XR-500010403-00001 | 国网青海省电力公司物资公司
76 | 030009049200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2022/02/23 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500010403-00004 | 国网青海省电力公司营销服务中心
77 | 030009126200010 | 017测温仪及网络分析仪 | 包1 | 国网青海海南供电公司2021年人员通道测温仪购置 | 测温仪 | 测温仪 | 只 | 2 | 2021/12/31 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8OM-500010403-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
78 | 050034834600010 | 018充电设备 | 包1 | 国网西宁供电公司海湖电力小区有序充电桩建设 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 100 | 2022/03/21 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8GJ-500138837-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
79 | 050034857300010 | 019自动仓储机 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2021年计量资产全寿命周期管理（库房仓储管理能力提升） | 自动仓储机 | 自动仓储机 | 台 | 1 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8LU-500131047-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
80 | 050034861500010 | 020航空障碍灯 | 包1 | 德令哈～海西Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路工程 | 航空障碍灯,中光强 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 120 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500075900-00005 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
81 | 050034899300020 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 相位伏安表 | 相位伏安表 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009847-00004 | 国网青海省电力公司检修公司
82 | 050034899300040 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 继电保护测试仪,手持式,无 | 继电保护测试仪-类型:手持式,通道数:无 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500140891-00002 | 国网青海省电力公司检修公司
83 | 050034899300060 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 钳形电流表 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009848-00002 | 国网青海省电力公司检修公司
84 | 050034899300110 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 蓄电池内阻测试仪 | 蓄电池内阻测试仪 | 只 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009864-00003 | 国网青海省电力公司检修公司
85 | 050034899300090 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009923-00003 | 国网青海省电力公司检修公司
86 | 002008078300010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 集气瓶 | 集气瓶 | 个 | 50 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500101003-00003
87 | 002008078900010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 经纬仪 | 经纬仪 | 台 | 2 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500010383-00002
88 | 050034899300080 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 含氧量测试仪 | 含氧量测试仪 | 台 | 2 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500010316-00003 | 国网青海省电力公司检修公司
89 | 002008078500010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 包装用具,塑料箱 | 包装用具-种类:塑料箱 | 个 | 12 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500136597-00002
90 | 030009126700010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2021年移动登高车购置 | 登高台 | 登高台 | 套 | 4 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8GJ-500023125-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
91 | 030009126600010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2021年手动液压搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 手动液压叉车 | 辆 | 9 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8GJ-500023972-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
92 | 002008078600010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 综合自动化系统校验仪 | 综合自动化系统校验仪 | 台 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500064647-00004
93 | 050034899300030 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 直流故障测试仪 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500084181-00006 | 国网青海省电力公司检修公司
94 | 002008078800010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 直流故障测试仪 | 直流故障测试仪 | 台 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500084181-00004
95 | 002008078700010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 智能终端,变压器本体 | 智能终端-类型:变压器本体 | 只 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500118265-00002
96 | 030009126300010 | 021仪器仪表 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2021年3T地磅购置 | 电子汽车衡,3t | 电子汽车衡-最大载重能力:3t | 套 | 3 | 2021/12/31 | 青海省西宁市城北区 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8GJ-500121511-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
97 | 002008078400010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500126987-00004
98 | 050034899300010 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 电力变压器消磁机 | 电力变压器消磁机 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500118044-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
99 | 050034899300050 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 蓄电池放电仪 | 蓄电池放电仪 | 台 | 1 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500126000-00002 | 国网青海省电力公司检修公司
100 | 002008078100010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 扫地机 | 扫地机 | 台 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500134867-00006
101 | 002008078200010 | 021仪器仪表 | 包1 | 海南换流站工程 | 实验台 | 实验台 | 个 | 1 | 2022/03/10 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500135353-00004
102 | 050034899300070 | 021仪器仪表 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 钳形电流表 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 2022/02/28 | 青海省海西州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009848-00003 | 国网青海省电力公司检修公司
103 | 050034744000010 | 022火灾报警系统 | 包1 | 青海海东清一35KV输变电工程-变电工程 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市民和回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500010595-00003 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 火灾报警系统，适用于QH-35kV-E1-1及QH-35kV-E1-2方案
104 | 050034845600010 | 022火灾报警系统 | 包1 | 青海海东古驿110kV输变电工程-变电工程 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2022/07/29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500010595-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 火灾报警系统，适用于QH-110kV-A2-4方案
105 | 050034994400020 | 022火灾报警系统 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | 28GH-500010595-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
106 | 050034861300010 | 023防坠落装置 | 包1 | 鱼卡750千伏开关站主变扩建工程 | 防坠落装置 | 防坠落装置 | 米 | 2248 | 2021/12/30 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500023182-00010 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
107 | 050034086100010 | 023防坠落装置 | 包1 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 防坠落装置 | 防坠落装置 | 米 | 2 | 2022/02/25 | 青海省西宁市湟中县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500023182-00009 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
108 | 050035097400010 | 024接地模块 | 包1 | 国网青海检修公司110kV纳五线#026等115基杆塔接地整治 | 接地模块,石墨烯 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 9640 | 2021/12/30 | 青海省海西州、玉树州 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140765-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
109 | 050035097500010 | 024接地模块 | 包1 | 国网青海检修公司110kV五沱线#053等86基杆塔接地整治 | 接地模块,石墨烯 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 7070 | 2021/12/30 | 青海省海西州、玉树州 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140765-00002 | 国网青海省电力公司检修公司
110 | 050035097900010 | 024接地模块 | 包2 | 国网青海果洛供电公司35kV建莫线等7条线路接地隐患整治 | 接地模块,石墨烯 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 105 | 2021/12/30 | 青海省果洛州达日县 | 施工现场车板交货 |  | B967-500140765-00003 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
111 | 050035097800010 | 024接地模块 | 包2 | 国网果洛供电公司110KV查莲II回等4条线路接地隐患整治项目 | 接地模块,石墨烯 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 68 | 2021/12/30 | 青海省果洛州达日县 | 施工现场车板交货 |  | B967-500140765-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
112 | 050035097700010 | 024接地模块 | 包2 | 国网果洛供电公司110KV莲久I回等2条线路接地隐患整治项目 | 接地模块,石墨烯 | 接地模块-材料:石墨烯 | 块 | 34 | 2021/12/30 | 青海省果洛州久治县 | 施工现场车板交货 |  | B967-500140765-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
113 | 050034851000010 | 025保护金具 | 包1 | 巴音~盐湖π入托素（德令哈）变330千伏线路工程 | 保护金具-均压屏蔽环,FJP-330-X | 保护金具-均压屏蔽环-型号:FJP-330-X | 付 | 36 | 2022/02/28 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500020740-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
114 | 050034851100010 | 025保护金具 | 包1 | 巴音~柏树π入托素（德令哈）变330千伏线路工程 | 保护金具-均压屏蔽环,FJP-330-X | 保护金具-均压屏蔽环-型号:FJP-330-X | 付 | 46 | 2022/02/23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500020740-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
115 | 050034861600010 | 025保护金具 | 包1 | 青海郭隆750千伏变电站间隔扩建工程 | 保护金具-均压屏蔽环,FJP-750TX | 保护金具-均压屏蔽环-型号:FJP-750TX | 付 | 306 | 2022/02/28 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 0000-500051500-00002 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司）
116 | 050034962200070 | 026复合绝缘子 | 包1 | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户线路工程 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU160BP/155T,360,635 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160BP/155T,公称直径mm:360,公称爬电距离mm:635 | 片 | 2640 | 2022/03/15 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G006-500122913-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子
117 | 050034218800010 | 027扩径导线 | 包1 | 日月山-西宁北750kV线路工程 | 扩径导线,抽股 | 扩径导线-结构型式:抽股 | 吨 | 17.75 | 2022/02/10 | 青海省海东市乐都区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500050883-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 钢芯铝绞线,JLK/G1A,725（900）/40
118 | 050034176900010 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 普通光缆,48芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.9 | 2022/02/25 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500123120-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 层绞式，无金属芯
119 | 050034167400010 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 日月山750kV变电站扩建西宁北间隔工程 | 普通光缆,72芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.5 | 2022/02/25 | 青海省西宁市湟中县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500123120-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 层绞式，无金属芯
120 | 050034203500010 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 青南750千伏变电站330千伏红旗4#汇集站出线间隔完善工程 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2 | 2022/02/25 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | G00H-500123033-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 层绞式,无金属芯
121 | 050034994400060 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 青海海南云慧110千伏输变电新建工程云慧110千伏变电站工程 | 预制光缆,24芯,G.652 | 预制光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652 | 米 | 5000 | 2022/03/24 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | B00H-500135193-00004 | 国网青海省电力公司海南供电公司
122 | 050034176300040 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 青海郭隆750千伏变电站间隔扩建工程 | 普通光缆,72芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.7 | 2021/12/29 | 青海省海东市乐都区 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500123120-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 层绞式，无金属芯
123 | 050034176800010 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 西宁北750kV变电站扩建日月山间隔工程 | 普通光缆,72芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.2 | 2022/02/25 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500123120-00001 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 层绞式，无金属芯
124 | 050034838500010 | 028普通光缆及预制光缆 | 包1 | 青海西宁山城～东柳110kV新建线路工程 | 普通光缆,48芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2 | 2022/03/21 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 | 根据工程实际需要! | 9999-500123120-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 层绞式，无金属芯
125 | 030009113300010 | 029方舱 | 包1 | 国网青海黄化供电公司应急充电方舱购置 | 方舱,充电 | 方舱-类型:充电 | 台 | 1 | 2022/02/23 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 | 买方指定仓库地面交货 | 根据工程实际需要! | B8YI-500138893-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司