## Sheet1
附件1：国网青海省电力公司2021年线下服务类采购第九批项目（招标编号：QH2109）招标需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 工程规模 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 分项最高限价（万元）（含税） | 合计最高限价（万元）（含税） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 计划开工(开始)、竣工（完成、结束）日期
1 | QH2109-9001004-0001 | EPC总承包 | 包1 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（甘青界）段35kV电力线路迁改EPC总承包 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（甘青界）段35kV电力线路迁改 | 本 次 工 程 迁 改 单 回 路 线 路10.419km，导 线 型 号 为JL/G1A-150/25-26/7 型 ； 新 建 OPGW-50-24B1 型 复 合 光 缆3.057km，改造24芯ADSS光缆9.156km。组立铁塔60基，其中单回路耐张转角塔40基，单回路直线塔20基。二次紧线3.6km。拆除铁塔14基，拆除重量30.8t，拆除门型杆34基，拆除导线9.899km，拆除地线0.225km，拆除铁附件3.74t。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 1170.5683 | 1170.5683 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日
2 | QH2109-9001004-0001 | EPC总承包 | 包2 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（一标段）EPC总承包 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（一标段） | 本工程新建10kV线路长20.197km，其中JKLGYJ-10kV-95/15型架空绝缘导线14.784km，JKLGYJ-10kV-120/20型架空绝缘导线1.68km，JKLGYJ-10kV-185/25型架空绝缘导线2.732km，JL/G1A，95/15型裸导线0.789km，JL/G1A，185/25型架空裸导线0.198km；新建10kV电缆长为7.001km，其中YJV22-8.7/15kV-3×70型电力电缆2.531km，YJV22-8.7/15kV-3×120型电力电缆1.990km，YJV22-8.7/15kV-3×150型电力电缆1.766km，YJV22-8.7/15kV-3×300型电力电缆0.714km；新建2×2混凝土包封排管2.111km，新建2×1混凝土包封排管2.718km，新建型2×3混凝土包封排管0.285km；新建3000×3000×1800型电缆余度井79座；新建12m普通水泥杆252基，新建15m水泥杆106基，新建18m水泥杆16基，新建15m无拉线水泥杆4基，新建10SZDK-17杆型型钢管杆2基，新建10SDK-17杆型钢管杆4基，新建10J90°-16型钢管杆1基，新建DJ1-15型铁塔1基、新建J2-24型铁塔1基、新建J4-15型铁塔1基、新建SJ4-15型铁塔1基、SJ4-21型铁塔1基。拆除恢复柱上断路器5台，新建柱上断路器1台。拆除恢复安装柱上变压器3台，新建50kVA变压器1台。新建JKLYJ-1kV-70型架空绝缘导线7.891km，其中迁改380V线路2.792km，220V线路5.099km，新建YJV-0.6/1kV-4×50型电力电缆1.408km，新建YJV-0.6/1kV-4×35型电力电缆0.432km。新建10m水泥杆78基，新建12m水泥杆1基，新建15m水泥杆6基；拆除恢复照明用户83户，动力用户9户。 拆除10kV线路长21.854km，其中两线制单相架空线路长1.16km，三线制线路20.694km；电缆线路路径长0.09km，拆除15m铁塔1基，拆除15m窄基塔1基，15m杆11基，12m杆335基、18m杆1基、10m杆17基，拆除铁附件4.7t。拆除0.4k线路长9.298km，其中四线制线路3.44km，两线制线路5.858km，拆除10m杆90基，拆除铁附件2.46t。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 2608.6631 | 2608.6631 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日
3 | QH2109-9001004-0001 | EPC总承包 | 包3 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（二标段）EPC总承包 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（二标段） | 本工程改造10kV架空线路长3.647km，其中JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线三相线路长3.352km，JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线两相线路长0.295km；利旧10kV导线0.075km，采用JKLGYJ-10kV-150/25型绝缘导线；改造10kV电缆线路长0.745km，其中YJV22-8.7/15kV-3*240型电缆线路长0.115km，YJV22-8.7/15kV-3*150型电缆线路长0.11km，YJV22-8.7/15kV-3*120型电缆线路长0.32km，YJV22-8.7/15kV-3*70型电缆线路长0.105km，YJV22-8.7/15kV-1*120型电缆线路长0.095km。改造10kV线路2*2混凝土方包电缆排管长0.745km，电缆保护管采用MPP管保护，新建电缆盘井（R=1.5m）14座。10kV线路新立12m单杆65基，12m双杆1基，15m单杆法兰杆3基，15m双杆法兰杆3基，18m双杆法兰杆4基。 改造低压电缆线路长0.627km，其中YJV-1kV-4*95型电缆线路长0.132km，YJV-1kV-4*70型电缆线路长0.385km，YJV-1kV-2*50型电缆线路长0.11km。改造低压两线架空线路长1.965km，其中高低压同杆线路长1.325km，均采用JKLYJ-1kV-70型绝缘导线。新立10m单杆整根杆18基；15m单杆法兰杆4基；18m双杆法兰杆2基。改造0.4kV低压线路2*2混凝土方包电缆排管长0.602km，电缆保护管采用MPP管保护，新建电缆盘井（R=1.5m）8座。改造0.4kV低压线路2*2混凝土电缆顶管长25m，电缆保护管采用MPP管，新建2.5m(长)*2.5m（宽）*1.3m（深）电缆工作沉井27座。 恢复10kV赛一路尕克一社69#-82#段1户照明下户。利旧10kV优七路69#-73#段原线路长约45m；位移10kV赛二路204#-226#段一台双杆单相变压器，容量为30kVA，利旧配电箱，利旧避雷器、跌落式熔断器及铁附件。利旧安装故障指示器（一拖三）6组，故障指示器（一拖二）1组，跌落式避雷器1组，普通避雷器2只。 拆除10kV三相架空线路长约2.538km，10kV两相架空线路长约0.33km，10kV/220V高低压同杆线路长约1.429km；拆除10kV线路水泥杆72基，其中10m混凝土单杆4基，12m混凝土单杆64基，12m混凝土双杆3基，15m混凝土单杆1基；拆除0.4kV低压线路总长约3.714km，其中380V电缆线路长约0.112km，0.4kV低压架空线路长约3.602km；其中拆除380V架空线路0.386km，拆除220V架空线路长约1.787km，220V同杆线路1.429km；拆除0.4kV线路水泥杆共计42根，其中8m水泥杆10根，10m水泥杆31根，12m水泥杆1根。拆除照明下户共计6户；拆除2表位照明表箱2面，4表位照明表箱4面。拆除防风拉线4组，拆除故障指示器（一拖三）6组，拆除故障指示器（一拖二）1组，拆除跌落式熔断器2只，拆除跌落式避雷器1组，拆除普通避雷器2只。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 702.23 | 702.23 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日
4 | QH2109-9001003-0403 | 监理 | 包1 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（甘青界）段35kV电力线路迁改监理 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（甘青界）段35kV电力线路迁改 | 本 次 工 程 迁 改 单 回 路 线 路10.419km，导 线 型 号 为JL/G1A-150/25-26/7 型 ； 新 建 OPGW-50-24B1 型 复 合 光 缆3.057km，改造24芯ADSS光缆9.156km。组立铁塔60基，其中单回路耐张转角塔40基，单回路直线塔20基。二次紧线3.6km。拆除铁塔14基，拆除重量30.8t，拆除门型杆34基，拆除导线9.899km，拆除地线0.225km，拆除铁附件3.74t。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 11.0828 | 11.0828 | 人民共和国境内注册的独立企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日
5 | QH2109-9001003-0403 | 监理 | 包2 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（一标段）监理 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（一标段） | 本工程新建10kV线路长20.197km，其中JKLGYJ-10kV-95/15型架空绝缘导线14.784km，JKLGYJ-10kV-120/20型架空绝缘导线1.68km，JKLGYJ-10kV-185/25型架空绝缘导线2.732km，JL/G1A，95/15型裸导线0.789km，JL/G1A，185/25型架空裸导线0.198km；新建10kV电缆长为7.001km，其中YJV22-8.7/15kV-3×70型电力电缆2.531km，YJV22-8.7/15kV-3×120型电力电缆1.990km，YJV22-8.7/15kV-3×150型电力电缆1.766km，YJV22-8.7/15kV-3×300型电力电缆0.714km；新建2×2混凝土包封排管2.111km，新建2×1混凝土包封排管2.718km，新建型2×3混凝土包封排管0.285km；新建3000×3000×1800型电缆余度井79座；新建12m普通水泥杆252基，新建15m水泥杆106基，新建18m水泥杆16基，新建15m无拉线水泥杆4基，新建10SZDK-17杆型型钢管杆2基，新建10SDK-17杆型钢管杆4基，新建10J90°-16型钢管杆1基，新建DJ1-15型铁塔1基、新建J2-24型铁塔1基、新建J4-15型铁塔1基、新建SJ4-15型铁塔1基、SJ4-21型铁塔1基。拆除恢复柱上断路器5台，新建柱上断路器1台。拆除恢复安装柱上变压器3台，新建50kVA变压器1台。新建JKLYJ-1kV-70型架空绝缘导线7.891km，其中迁改380V线路2.792km，220V线路5.099km，新建YJV-0.6/1kV-4×50型电力电缆1.408km，新建YJV-0.6/1kV-4×35型电力电缆0.432km。新建10m水泥杆78基，新建12m水泥杆1基，新建15m水泥杆6基；拆除恢复照明用户83户，动力用户9户。 拆除10kV线路长21.854km，其中两线制单相架空线路长1.16km，三线制线路20.694km；电缆线路路径长0.09km，拆除15m铁塔1基，拆除15m窄基塔1基，15m杆11基，12m杆335基、18m杆1基、10m杆17基，拆除铁附件4.7t。拆除0.4k线路长9.298km，其中四线制线路3.44km，两线制线路5.858km，拆除10m杆90基，拆除铁附件2.46t。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 72.1055 | 72.1055 | 人民共和国境内注册的独立企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日
6 | QH2109-9001003-0403 | 监理 | 包3 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（二标段）监理 | 张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙（青甘界）段10kV电力线路迁改（二标段） | 本工程改造10kV架空线路长3.647km，其中JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线三相线路长3.352km，JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线两相线路长0.295km；利旧10kV导线0.075km，采用JKLGYJ-10kV-150/25型绝缘导线；改造10kV电缆线路长0.745km，其中YJV22-8.7/15kV-3*240型电缆线路长0.115km，YJV22-8.7/15kV-3*150型电缆线路长0.11km，YJV22-8.7/15kV-3*120型电缆线路长0.32km，YJV22-8.7/15kV-3*70型电缆线路长0.105km，YJV22-8.7/15kV-1*120型电缆线路长0.095km。改造10kV线路2*2混凝土方包电缆排管长0.745km，电缆保护管采用MPP管保护，新建电缆盘井（R=1.5m）14座。10kV线路新立12m单杆65基，12m双杆1基，15m单杆法兰杆3基，15m双杆法兰杆3基，18m双杆法兰杆4基。 改造低压电缆线路长0.627km，其中YJV-1kV-4*95型电缆线路长0.132km，YJV-1kV-4*70型电缆线路长0.385km，YJV-1kV-2*50型电缆线路长0.11km。改造低压两线架空线路长1.965km，其中高低压同杆线路长1.325km，均采用JKLYJ-1kV-70型绝缘导线。新立10m单杆整根杆18基；15m单杆法兰杆4基；18m双杆法兰杆2基。改造0.4kV低压线路2*2混凝土方包电缆排管长0.602km，电缆保护管采用MPP管保护，新建电缆盘井（R=1.5m）8座。改造0.4kV低压线路2*2混凝土电缆顶管长25m，电缆保护管采用MPP管，新建2.5m(长)*2.5m（宽）*1.3m（深）电缆工作沉井27座。 恢复10kV赛一路尕克一社69#-82#段1户照明下户。利旧10kV优七路69#-73#段原线路长约45m；位移10kV赛二路204#-226#段一台双杆单相变压器，容量为30kVA，利旧配电箱，利旧避雷器、跌落式熔断器及铁附件。利旧安装故障指示器（一拖三）6组，故障指示器（一拖二）1组，跌落式避雷器1组，普通避雷器2只。 拆除10kV三相架空线路长约2.538km，10kV两相架空线路长约0.33km，10kV/220V高低压同杆线路长约1.429km；拆除10kV线路水泥杆72基，其中10m混凝土单杆4基，12m混凝土单杆64基，12m混凝土双杆3基，15m混凝土单杆1基；拆除0.4kV低压线路总长约3.714km，其中380V电缆线路长约0.112km，0.4kV低压架空线路长约3.602km；其中拆除380V架空线路0.386km，拆除220V架空线路长约1.787km，220V同杆线路1.429km；拆除0.4kV线路水泥杆共计42根，其中8m水泥杆10根，10m水泥杆31根，12m水泥杆1根。拆除照明下户共计6户；拆除2表位照明表箱2面，4表位照明表箱4面。拆除防风拉线4组，拆除故障指示器（一拖三）6组，拆除故障指示器（一拖二）1组，拆除跌落式熔断器2只，拆除跌落式避雷器1组，拆除普通避雷器2只。 | 设备部 | 国网黄化供电公司 | 18.31 | 18.31 | 人民共和国境内注册的独立企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质 | 青海省黄南州，承包方式：总价承包 | 2021年12月15日-2022年6月30日