## 分包模板
No. | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货方式 | 技术规范ID | 备注
1 | 050035079500010 | 001调压器 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相 | 台 | 1.0 | 2022/03/30 | 材料站现场车板交货 | 9906-500007467-00058 | 根据工程实际需要!
2 | 050034882500010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 12 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
3 | 050034908400010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
4 | 050034882800010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
5 | 050034922000010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 48 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
6 | 050034882900010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
7 | 050034922300010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 52 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
8 | 050034882700010 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90% | 个 | 8 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500070330-00001
9 | 050034922000030 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 24 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00013
10 | 050034922300020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117700-00003
11 | 050034922000020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程 | 光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口 | 台 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117700-00012
12 | 050034922300030 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV学院变10kV配出工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 26 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00004
13 | 050034882800020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00002
14 | 050034882700020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 4 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00013
15 | 050034882500020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 6 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00002
16 | 050034908400020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00013
17 | 050034882900020 | 002通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 2 | 2022/03/30 | 施工现场车板交货 | 9999-500117707-00013
18 | 050034218800010 | 003扩径导线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 日月山-西宁北750kV线路工程 | 扩径导线-结构型式:抽股 | 吨 | 17.75 | 2022/03/25 | 施工现场车板交货 | G00H-500050883-00001 | 根据工程实际需要!