## 海拔修正及其他特殊要求
附件1：282207物资海拔修正及其他特殊要求
序列号 | 采购申请 | 行项目 | 分标名称 | 短文本 | 海拔修正及其他特殊要求
1 | 0440023064 | 00010 | 10kV变压器 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
2 | 0440023070 | 00100 | 10kV变压器 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
3 | 0440023092 | 00090 | 10kV变压器 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 工程需要，海拔修正4000米
4 | 0440023171 | 00030 | 10kV变压器 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 工程所需，海拔修正3000米
5 | 0440023172 | 00020 | 10kV变压器 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 工程所需，海拔修正3000米
6 | 0440023201 | 00010 | 10kV变压器 | 10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸 | 工程需要，海拔修正3500米
7 | 0440023202 | 00010 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 | 工程需要，海拔修正3500米
8 | 0440023067 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
9 | 0440023181 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
10 | 0440023240 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正为3000米
11 | 0440023071 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
12 | 0440023100 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
13 | 0440023104 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程所需，海拔修正5000米
14 | 0440023121 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
15 | 0440023168 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
16 | 0440023189 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
17 | 0440023243 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正为3000米
18 | 0440023063 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 因工程实际需求,海拔修正3000米。
19 | 0440023096 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 工程所需，海拔修正5000米
20 | 0440023132 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
21 | 0440023138 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 寄售，海拔修正4000米。
22 | 0440023181 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
23 | 0440023190 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 工程所需，海拔修正3000米
24 | 0440023218 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正为3000米
25 | 0440023055 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
26 | 0440023079 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 寄售，海拔修正5000米
27 | 0440023110 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 工程所需，海拔修正5000米
28 | 0440023127 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
29 | 0440023160 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
30 | 0440023182 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 工程所需，海拔修正3000米
31 | 0440023252 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 海拔修正为3000米
32 | 0440023065 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
33 | 0440023108 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
34 | 0440023129 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
35 | 0440023150 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 寄售，海拔修正4000米。
36 | 0440023176 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
37 | 0440023192 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
38 | 0440023252 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正为3000米
39 | 0440023058 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
40 | 0440023110 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 工程所需，海拔修正5000米
41 | 0440023119 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
42 | 0440023150 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 寄售，海拔修正4000米。
43 | 0440023182 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 工程所需，海拔修正3000米
44 | 0440023185 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 工程需要，海拔修正3500米
45 | 0440023250 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正为3000米
46 | 0440023057 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
47 | 0440023094 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 工程所需，海拔修正5000米
48 | 0440023091 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 寄售，海拔修正5000米
49 | 0440023109 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
50 | 0440023127 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
51 | 0440023177 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
52 | 0440023067 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
53 | 0440023113 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
54 | 0440023135 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
55 | 0440023153 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 寄售，海拔修正4000米。
56 | 0440023185 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
57 | 0440023250 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正为3000米
58 | 0440023057 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
59 | 0440023104 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 工程所需，海拔修正5000米
60 | 0440023125 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
61 | 0440023132 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
62 | 0440023169 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
63 | 0440023202 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
64 | 0440023217 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正为3000米
65 | 0440023066 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
66 | 0440023098 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 工程所需，海拔修正5000米
67 | 0440023077 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 寄售，海拔修正5000米
68 | 0440023142 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
69 | 0440023162 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 工程所需，海拔修正3000米
70 | 0440023169 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
71 | 0440023200 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 工程需要，海拔修正3500米
72 | 0440023252 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 海拔修正为3000米
73 | 0440023066 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
74 | 0440023104 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,15m | 工程所需，海拔修正5000米
75 | 0440023079 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 寄售，海拔修正5000米
76 | 0440023107 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
77 | 0440023130 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
78 | 0440023177 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
79 | 0440023193 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
80 | 0440023066 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
81 | 0440023117 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程需要，海拔修正4000米
82 | 0440023127 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正4000米。
83 | 0440023163 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 工程实际需要，海拔修正5000米。
84 | 0440023250 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正为3000米
85 | 0440023065 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 因工程实际需求，海拔修正3000米
86 | 0440023094 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 工程所需，海拔修正5000米
87 | 0440023202 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 工程需要，海拔修正3500米
88 | 0440023252 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 海拔修正为3000米
89 | 0440023187 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400(125)kVA,12m | 工程需要，海拔修正3500米
90 | 0440023089 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400(125)kVA,15m | 工程需要，海拔修正4000米
91 | 0440023186 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400(125)kVA,15m | 工程需要，海拔修正3500米
92 | 0440023167 | 00040 | 电缆附件 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
93 | 0440023177 | 00030 | 电缆附件 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
94 | 0440023077 | 00040 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 寄售
95 | 0440023078 | 00090 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 寄售，海拔修正5000米
96 | 0440023094 | 00060 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
97 | 0440023094 | 00080 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
98 | 0440023095 | 00030 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
99 | 0440023095 | 00090 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
100 | 0440023096 | 00030 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
101 | 0440023098 | 00050 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
102 | 0440023098 | 00080 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
103 | 0440023098 | 00100 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
104 | 0440023099 | 00050 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
105 | 0440023103 | 00060 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
106 | 0440023104 | 00050 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
107 | 0440023105 | 00050 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
108 | 0440023110 | 00070 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 工程所需，海拔修正5000米
109 | 0440023136 | 00060 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 寄售
110 | 0440023138 | 00020 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 寄售
111 | 0440023150 | 00070 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 寄售
112 | 0440023160 | 00050 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
113 | 0440023160 | 00090 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
114 | 0440023163 | 00040 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
115 | 0440023163 | 00060 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
116 | 0440023163 | 00100 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
117 | 0440023164 | 00070 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
118 | 0440023165 | 00080 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
119 | 0440023168 | 00020 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
120 | 0440023168 | 00040 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
121 | 0440023176 | 00020 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
122 | 0440023176 | 00070 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
123 | 0440023177 | 00010 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
124 | 0440023177 | 00040 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
125 | 0440023177 | 00060 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
126 | 0440023178 | 00090 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
127 | 0440023179 | 00020 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
128 | 0440023179 | 00050 | 电缆附件 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
129 | 0440023191 | 00020 | 电缆附件 | 1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
130 | 0440023079 | 00070 | 金具 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 寄售
131 | 0440023079 | 00030 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 寄售
132 | 0440023079 | 00060 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 寄售
133 | 0440023087 | 00010 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-35-120 | 寄售
134 | 0440023078 | 00020 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
135 | 0440023087 | 00020 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
136 | 0440023087 | 00060 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
137 | 0440023090 | 00050 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
138 | 0440023137 | 00040 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
139 | 0440023139 | 00040 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
140 | 0440023147 | 00020 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | 寄售
141 | 0440023151 | 00060 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 寄售
142 | 0440023155 | 00100 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通 | 寄售
143 | 0440023161 | 00100 | 低压开关柜 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,130kvar | 工程所需，海拔修正3000米
144 | 0440023172 | 00010 | 低压开关柜 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,130kvar | 工程所需，海拔修正3000米
145 | 0440023175 | 00030 | 低压开关柜 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,300kvar | 工程所需，海拔修正3000米
146 | 0440023158 | 00070 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,1250A,50kA | 工程所需，海拔修正3000米
147 | 0440023159 | 00040 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,2000A,50kA | 工程所需，海拔修正3000米
148 | 0440023159 | 00080 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,分段,2000A,65kA | 工程所需，海拔修正3000米
149 | 0440023161 | 00040 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,2000A,65kA | 工程所需，海拔修正3000米
150 | 0440023162 | 00090 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 工程所需，海拔修正3000米
151 | 0440023182 | 00010 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,800A,50kA | 工程所需，海拔修正3000米
152 | 0440023190 | 00010 | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,800A,65kA | 工程所需，海拔修正3000米
153 | 0440023167 | 00010 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 工程实际需要，海拔修正5000米。
154 | 0440023168 | 00070 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 工程实际需要，海拔修正5000米。
155 | 0440023077 | 00090 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,4,SMC,60A,悬挂式 | 寄售
156 | 0440023079 | 00050 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,6,SMC,60A,悬挂式 | 寄售
157 | 0440023090 | 00010 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 寄售
158 | 0440023137 | 00010 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,4,SMC,60A,悬挂式 | 寄售
159 | 0440023138 | 00040 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,4,SMC,100A,悬挂式 | 寄售
160 | 0440023150 | 00040 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,6,SMC,60A,悬挂式 | 寄售
161 | 0440023153 | 00040 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 寄售
162 | 0440023155 | 00070 | 电能计量箱 | 电能计量箱,三相,2,SMC,250A,悬挂式 | 寄售
163 | 0440023091 | 00080 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 寄售
164 | 0440023139 | 00060 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 寄售
165 | 0440023147 | 00050 | 蝶式绝缘子 | 蝶式绝缘子,ED-1 | 寄售
166 | 0440023167 | 00090 | 放电间隙 | 放电间隙,AC10kV,防雷放电间隙 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
167 | 0440023079 | 00080 | 钢绞线 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | 寄售
168 | 0440023138 | 00050 | 钢绞线 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | 寄售
169 | 0440023063 | 00070 | 低压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
170 | 0440023063 | 00090 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 因工程实际需求，海拔修正3000米
171 | 0440023076 | 00010 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 寄售，海拔修正5000米
172 | 0440023097 | 00060 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 工程所需，海拔修正5000米
173 | 0440023105 | 00090 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程所需，海拔修正5000米
174 | 0440023114 | 00100 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程需要，海拔修正4000米
175 | 0440023135 | 00010 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程实际需要，海拔修正4000米。
176 | 0440023137 | 00030 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 寄售，海拔修正4000米。
177 | 0440023149 | 00090 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程所需，海拔修正3000米
178 | 0440023181 | 00090 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程实际需要，海拔修正5000米。
179 | 0440023195 | 00090 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 工程需要，海拔修正3500米
180 | 0440023218 | 00070 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 海拔修正为3000米
181 | 0440023077 | 00050 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 寄售
182 | 0440023079 | 00090 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 寄售
183 | 0440023188 | 00010 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 工程需要，海拔修正3500米
184 | 0440023079 | 00040 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 寄售
185 | 0440023136 | 00010 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 寄售
186 | 0440023200 | 00060 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 工程需要，海拔修正3500米
187 | 0440023136 | 00090 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 寄售
188 | 0440023151 | 00020 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 寄售
189 | 0440023150 | 00020 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 寄售
190 | 0440023139 | 00050 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 寄售
191 | 0440023151 | 00040 | 1kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 寄售
192 | 0440023153 | 00020 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 寄售
193 | 0440023147 | 00030 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 寄售
194 | 0440023148 | 00050 | 10kV架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 寄售
195 | 0440023056 | 00060 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
196 | 0440023087 | 00050 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 寄售，海拔修正5000米
197 | 0440023110 | 00050 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程所需，海拔修正5000米
198 | 0440023120 | 00070 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
199 | 0440023125 | 00080 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程需要，海拔修正4000米
200 | 0440023138 | 00090 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 寄售，海拔修正4000米。
201 | 0440023148 | 00080 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 寄售，海拔修正3000米
202 | 0440023179 | 00060 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
203 | 0440023182 | 00070 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程所需，海拔修正3000米
204 | 0440023195 | 00040 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 工程需要，海拔修正3500米
205 | 0440023218 | 00050 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-10/70-G,367,430 | 海拔修正为3000米
206 | 0440023056 | 00050 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
207 | 0440023071 | 00080 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
208 | 0440023078 | 00060 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 寄售，海拔修正5000米
209 | 0440023095 | 00050 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程所需，海拔修正5000米
210 | 0440023115 | 00090 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程需要，海拔修正4000米
211 | 0440023143 | 00030 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
212 | 0440023147 | 00040 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 寄售，海拔修正3000米
213 | 0440023149 | 00040 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程所需，海拔修正3000米
214 | 0440023150 | 00030 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 寄售，海拔修正4000米。
215 | 0440023162 | 00020 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 工程所需，海拔修正3000米
216 | 0440023165 | 00060 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
217 | 0440023181 | 00010 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
218 | 0440023194 | 00090 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 工程需要，海拔修正3500米
219 | 0440023203 | 00070 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 工程需要，海拔修正3500米
220 | 0440023227 | 00070 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米
221 | 0440023241 | 00080 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 海拔修正为3000米
222 | 0440023063 | 00050 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
223 | 0440023079 | 00010 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 寄售，海拔修正5000米
224 | 0440023110 | 00080 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程所需，海拔修正5000米
225 | 0440023117 | 00040 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程需要，海拔修正4000米
226 | 0440023143 | 00040 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
227 | 0440023148 | 00030 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 寄售，海拔修正3000米
228 | 0440023153 | 00030 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 寄售，海拔修正4000米。
229 | 0440023162 | 00040 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程所需，海拔修正3000米
230 | 0440023176 | 00050 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
231 | 0440023184 | 00100 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 工程需要，海拔修正3500米
232 | 0440023059 | 00080 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
233 | 0440023059 | 00100 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
234 | 0440023087 | 00080 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 寄售，海拔修正5000米
235 | 0440023097 | 00030 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程所需，海拔修正5000米
236 | 0440023109 | 00030 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程需要，海拔修正4000米
237 | 0440023123 | 00080 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
238 | 0440023128 | 00020 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正3000米
239 | 0440023132 | 00040 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
240 | 0440023139 | 00070 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 寄售，海拔修正4000米。
241 | 0440023147 | 00090 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 寄售，海拔修正3000米
242 | 0440023160 | 00070 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
243 | 0440023162 | 00010 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程所需，海拔修正3000米
244 | 0440023164 | 00100 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
245 | 0440023171 | 00040 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程所需，海拔修正3000米
246 | 0440023174 | 00060 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
247 | 0440023193 | 00050 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程需要，海拔修正3500米
248 | 0440023193 | 00060 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 工程需要，海拔修正3500米
249 | 0440023250 | 00050 | 交流三相隔离开关（封闭式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米
250 | 0440023251 | 00060 | 交流三相隔离开关（常规式） | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 海拔修正为3000米
251 | 0440023136 | 00070 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 | 寄售
252 | 0440023163 | 00070 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
253 | 0440023308 | 00010 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器 | 寄售
254 | 0440023078 | 00010 | 接地铁 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 寄售
255 | 0440023153 | 00060 | 接地铁 | 接地铁,圆钢,石墨烯合金,φ16,1200mm | 寄售
256 | 0440023090 | 00090 | 金具 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 寄售
257 | 0440023077 | 00100 | 金具 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 寄售
258 | 0440023151 | 00080 | 金具 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 寄售
259 | 0440023091 | 00060 | 金具 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 寄售
260 | 0440023091 | 00010 | 金具 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 寄售
261 | 0440023078 | 00080 | 金具 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 寄售
262 | 0440023077 | 00010 | 金具 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 寄售
263 | 0440023087 | 00100 | 金具 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 寄售
264 | 0440023090 | 00100 | 金具 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 寄售
265 | 0440023077 | 00030 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 寄售
266 | 0440023087 | 00030 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 寄售
267 | 0440023148 | 00090 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-35-120 | 寄售
268 | 0440023155 | 00030 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 寄售
269 | 0440023090 | 00060 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 寄售
270 | 0440023139 | 00030 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 寄售
271 | 0440023147 | 00070 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 寄售
272 | 0440023148 | 00040 | 金具 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 寄售
273 | 0440023139 | 00080 | 金具 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 寄售
274 | 0440023148 | 00060 | 金具 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 寄售
275 | 0440023136 | 00080 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 寄售
276 | 0440023151 | 00070 | 金具 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 寄售
277 | 0440023136 | 00100 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-35-120 | 寄售
278 | 0440023139 | 00100 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 寄售
279 | 0440023148 | 00010 | 金具 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 寄售
280 | 0440023136 | 00050 | 金具 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 寄售
281 | 0440023147 | 00010 | 金具 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 寄售
282 | 0440023153 | 00080 | 金具 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 寄售
283 | 0440023139 | 00090 | 金具 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 寄售
284 | 0440023148 | 00070 | 金具 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 寄售
285 | 0440023145 | 00100 | 金具 | 联结金具-U型挂环,UL-21 | 寄售
286 | 0440023137 | 00020 | 金具 | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 寄售
287 | 0440023147 | 00080 | 金具 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 寄售
288 | 0440023137 | 00050 | 金具 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 寄售
289 | 0440023151 | 00010 | 金具 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 寄售
290 | 0440023139 | 00020 | 金具 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 寄售
291 | 0440023139 | 00010 | 金具 | 联结金具-延长环,PH-10 | 寄售
292 | 0440023137 | 00080 | 金具 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 寄售
293 | 0440023147 | 00100 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 寄售
294 | 0440023151 | 00050 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 寄售
295 | 0440023138 | 00080 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 寄售
296 | 0440023145 | 00070 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 寄售
297 | 0440023150 | 00090 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 寄售
298 | 0440023090 | 00040 | 配电箱 | 配电箱,户内,2回路 | 寄售
299 | 0440023091 | 00050 | 配电箱 | 配电箱,户内,1回路 | 寄售
300 | 0440023136 | 00040 | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 寄售
301 | 0440023137 | 00100 | 配电箱 | 配电箱,户内,2回路 | 寄售
302 | 0440023138 | 00010 | 配电箱 | 配电箱,户内,1回路 | 寄售
303 | 0440023150 | 00080 | 配电箱 | 配电箱,户外,3回路200kVA | 寄售
304 | 0440023181 | 00050 | 配电终端(TTU) | 配电终端,配变终端(TTU) | 工程实际需要，海拔修正5000米。
305 | 0440023077 | 00080 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,1000×1000×150 | 寄售
306 | 0440023090 | 00070 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,800×400 | 寄售
307 | 0440023090 | 00080 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,1000×300 | 寄售
308 | 0440023136 | 00020 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,500×1000 | 寄售
309 | 0440023138 | 00030 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,1000×1000×150 | 寄售
310 | 0440023145 | 00010 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,1000×300 | 寄售
311 | 0440023145 | 00040 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,800×800 | 寄售
312 | 0440023145 | 00090 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,800×400 | 寄售
313 | 0440023150 | 00100 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,300×1200 | 寄售
314 | 0440023078 | 00030 | 铁构件 | 铁构件 | 寄售
315 | 0440023136 | 00030 | 铁构件 | 铁构件 | 寄售
316 | 0440023113 | 00100 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程需要，海拔修正4000米
317 | 0440023115 | 00080 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程需要，海拔修正4000米
318 | 0440023187 | 00100 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程需要，海拔修正3500米
319 | 0440023200 | 00100 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程需要，海拔修正3500米
320 | 0440023055 | 00070 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
321 | 0440023065 | 00050 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
322 | 0440023130 | 00010 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
323 | 0440023137 | 00090 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 寄售，海拔修正4000米。
324 | 0440023090 | 00020 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 寄售，海拔修正5000米
325 | 0440023103 | 00090 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程所需，海拔修正5000米
326 | 0440023151 | 00030 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 寄售，海拔修正3000米
327 | 0440023157 | 00070 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程所需，海拔修正3000米
328 | 0440023157 | 00090 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程所需，海拔修正3000米
329 | 0440023167 | 00070 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
330 | 0440023227 | 00020 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米
331 | 0440023240 | 00050 | 线路柱式瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 海拔修正为3000米
332 | 0440023149 | 00080 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正3000米
333 | 0440023156 | 00030 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正3000米
334 | 0440023156 | 00070 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正3000米
335 | 0440023262 | 00060 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正3000米
336 | 0440023262 | 00090 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正3000米
337 | 0440023056 | 00090 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
338 | 0440023059 | 00030 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 因工程实际需求，海拔修正3000米
339 | 0440023092 | 00060 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程需要，海拔修正4000米
340 | 0440023095 | 00020 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程所需，海拔修正5000米
341 | 0440023113 | 00090 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程需要，海拔修正4000米
342 | 0440023127 | 00090 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
343 | 0440023129 | 00010 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
344 | 0440023134 | 00050 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
345 | 0440023218 | 00030 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米
346 | 0440023242 | 00060 | 箱式变电站 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正为3000米
347 | 0440023157 | 00030 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
348 | 0440023261 | 00010 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
349 | 0440023261 | 00020 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
350 | 0440023261 | 00030 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
351 | 0440023261 | 00040 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
352 | 0440023261 | 00050 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
353 | 0440023261 | 00060 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
354 | 0440023261 | 00070 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
355 | 0440023261 | 00080 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
356 | 0440023261 | 00090 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正3000米
357 | 0440023228 | 00010 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米
358 | 0440023240 | 00030 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 海拔修正为3000米
359 | 0440023173 | 00030 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进二出 | 工程所需，海拔修正3000米
360 | 0440023097 | 00100 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程所需，海拔修正5000米
361 | 0440023117 | 00080 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程需要，海拔修正4000米
362 | 0440023125 | 00050 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进二出 | 工程需要，海拔修正4000米
363 | 0440023174 | 00020 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
364 | 0440023134 | 00010 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6,二进四出 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
365 | 0440023226 | 00010 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售物资，海拔修正为3000米
366 | 0440023265 | 00010 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售，海拔修正3000米
367 | 0440023265 | 00020 | 一二次融合成套柱上断路器（深度融合） | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售，海拔修正3000米
368 | 0440023226 | 00040 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售物资，海拔修正为3000米
369 | 0440023226 | 00060 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售物资，海拔修正为3000米
370 | 0440023240 | 00020 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 海拔修正为3000米
371 | 0440023135 | 00050 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程实际需要，海拔修正4000米。
372 | 0440023145 | 00030 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售，海拔修正4000米。
373 | 0440023057 | 00080 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 因工程实际需求，海拔修正3000米。
374 | 0440023087 | 00040 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售，海拔修正5000米
375 | 0440023097 | 00020 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程所需，海拔修正5000米
376 | 0440023163 | 00020 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程实际需要，海拔修正5000米。
377 | 0440023183 | 00030 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 寄售，海拔修正5000米。
378 | 0440023158 | 00010 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程所需，海拔修正3000米
379 | 0440023189 | 00050 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程需要，海拔修正3500米
380 | 0440023260 | 00010 | 一二次融合成套柱上断路器（数字式） | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程需要，海拔修正4000米
381 | 0440023260 | 00020 | 一二次融合成套柱上断路器（数字式） | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程需要 寄售，海拔修正4000米
382 | 0440023260 | 00030 | 一二次融合成套柱上断路器（数字式） | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 工程需要 寄售，海拔修正4000米
383 | 0440023077 | 00070 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 寄售
384 | 0440023153 | 00010 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 寄售
385 | 0440023155 | 00080 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | 寄售
386 | 0440023078 | 00040 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M | 寄售
387 | 0440023078 | 00050 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 寄售
388 | 0440023091 | 00020 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 寄售
389 | 0440023138 | 00100 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M | 寄售
390 | 0440023145 | 00060 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 寄售
391 | 0440023155 | 00010 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M | 寄售
392 | 0440023155 | 00040 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M | 寄售
393 | 0440023155 | 00060 | 锥形水泥杆（非预应力） | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M | 寄售
394 | 0440023077 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售
395 | 0440023078 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售
396 | 0440023078 | 00100 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 寄售
397 | 0440023086 | 00010 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 工程需要 寄售
398 | 0440023086 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 工程需要 寄售
399 | 0440023086 | 00030 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 工程需要 寄售
400 | 0440023086 | 00040 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,250/5 | 工程需要 寄售
401 | 0440023086 | 00050 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 工程需要 寄售
402 | 0440023086 | 00060 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 工程需要 寄售
403 | 0440023086 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 工程需要 寄售
404 | 0440023086 | 00080 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 工程需要 寄售
405 | 0440023087 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 寄售
406 | 0440023090 | 00030 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 寄售
407 | 0440023091 | 00030 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 寄售
408 | 0440023091 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 寄售
409 | 0440023137 | 00060 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 寄售
410 | 0440023137 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售
411 | 0440023138 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售
412 | 0440023145 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 寄售
413 | 0440023145 | 00050 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 寄售
414 | 0440023145 | 00080 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,250/5 | 寄售
415 | 0440023147 | 00060 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 寄售
416 | 0440023148 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 寄售
417 | 0440023148 | 00100 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售
418 | 0440023150 | 00010 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 寄售
419 | 0440023151 | 00090 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售
420 | 0440023153 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 寄售
421 | 0440023155 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 寄售
422 | 0440023155 | 00050 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 寄售
423 | 0440023183 | 00010 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 寄售
424 | 0440023183 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售
425 | 0440023183 | 00040 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售
426 | 0440023225 | 00010 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 寄售物资
427 | 0440023225 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 寄售物资
428 | 0440023225 | 00030 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售物资
429 | 0440023225 | 00040 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 寄售物资
430 | 0440023225 | 00050 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售物资
431 | 0440023225 | 00060 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 寄售物资
432 | 0440023225 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,250/5 | 寄售物资
433 | 0440023226 | 00020 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,75/5 | 寄售物资
434 | 0440023226 | 00030 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,150/5 | 寄售物资
435 | 0440023226 | 00050 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,200/5 | 寄售物资
436 | 0440023226 | 00070 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,100/5 | 寄售物资
437 | 0440023226 | 00080 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 寄售物资
438 | 0440023226 | 00090 | 组合互感器 | 组合互感器,AC10kV,干式,30/5 | 寄售物资